Formular Nr.1 (desfășurat)

WinCmeta

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Forarea sondei arteziene pentru extinderea sistemului de aprovizionare cu apă a s. Tartaul, r-nul Cantemir

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |
|  |  | 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 2 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3AM (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud) Material marunt=1,05 | buc |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 171,0000 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 4 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | m3 |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,8000 |
|  | 1422102205525 | Bentonita macinata activata | kg | 320,0000 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,8800 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 0,3600 |
| 5 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=151 mm | m |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm | buc | 0,0050 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 0,1800 |
| 6 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=151 mm | m |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm | buc | 0,0150 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 0,5200 |
| 7 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia URB-3AM hidraulica | operatie |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 100,0000 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 12,0000 |
|  | 2952270002989 | Instalatie de carotaj electric | h-ut | 8,0000 |
| 8 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=394 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |
|  | 2952127244324 | Sape foraj cu insertie widia d=394 mm | buc | 0,0050 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 0,1800 |
| 9 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=394 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |
|  | 2952127244324 | Sape foraj cu insertie widia d=394 mm | buc | 0,0150 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 0,5200 |
| 10 | Pretul de piata | Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=325x7 mm | m |  |
|  | 123145455 | Tevi pentru tubaj d=325x6 mm | m | 1,0000 |
| 11 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia URB-3AM | m |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,5200 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 0,4200 |
| 12 | FjF02A | Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 30.0 - 0.0 m (norma de consum la ciment este 1049 kg) | m3 |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,7000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 049,0000 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7000 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 3,1400 |
| 13 | FjB03C k=0.48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=295 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0800 |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=295 mm | buc | 0,0050 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 0,1800 |
| 14 | FjB03E k=0.48 | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=295 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 3,1200 |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=295 mm | buc | 0,0150 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 0,5200 |
| 15 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m |  |
|  | 676899991 | Tevi pentru tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm | m | 1,0000 |
| 16 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m |  |
|  | 6768999910 | Tevi pentru tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm | m | 1,0000 |
| 17 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie URB-3AM hidraulica (filtru in fante) | m |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 10,1400 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 1,6900 |
| 18 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia URB-3AM hidraulica | m |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,5400 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 0,0900 |
| 19 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia URB-3AM hidraulica | m |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,2400 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,9000 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 0,0400 |
| 20 | FjE01C | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatia URB-3AM hidraulica in intervalul 175-125 m | m3 |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 6,8400 |
|  | 1421202200878 | Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.2 - 2.4 mm | m3 | 1,0500 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 1,1400 |
| 21 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia URB-3AM hidraulica | m |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 2,0000 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 0,4000 |
| 22 | FjF03A | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatia URB-3AM hidraulica intervalul 125-115 m. | m3 |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 15,7000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 049,0000 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,7000 |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM | h-ut | 3,1400 |
| 23 | Pret de achizitie | Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm | m |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d.57x4 mm, GOST 633-80 t. 47-15-30 | m | 1,0000 |
| 24 | AcA06C | Montarea in tevile d=140x10.4 mm a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57 mm, inclusiv mufele de insurubare (resurse, doar fiting (mufe de conexiune-17 buc)) | m |  |
|  | 1224565456 | Fitinguri din fonta d=57 mm | buc | 0,1417 |
|  |  | 1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora |  |  |
| 25 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 26 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
| 27 | RpAcA27A | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm | buc |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 1,5600 |
|  | 2735725900951 | Electrozi sudura Fox CM 9 KB (IMPORT) D=3,25 mm | kg | 0,6900 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,6500 |
| 28 | CA01B2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 281,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |
| 29 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| 30 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 |
| 31 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-20-9 - 2 buc; КЦП1-20-1 - 1 buc) | buc |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 2,0000 |
|  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,0000 |
| 32 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 |
| 33 | RCsB31F | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4610 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1980 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0105 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0276 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3100 |
| 34 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Vana fonta d=50 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117300001 | Vana fonta d=50 mm | buc | 1,0000 |
| 35 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Supapa de presiune d=50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 6559585767 | Supapa de presiune d=50 mm | buc | 1,0000 |
| 36 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". Robinet cu 3 cai pentru manometru Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |
|  | 29131245031500 | Robinet cu 3 cai pentru manometru | buc | 1,0000 |
| 37 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru OBM 1 - 100 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 33205000000000 | Manometru OBM 1 - 100 | buc | 1,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 38 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d=50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 39 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527440 | Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 40 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Оголовлк герметизированный ОГ-51 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752744001000 | Оголовлк герметизированный ОГ-51 | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 41 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752744001001 | Cot otel d=50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 42 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Mufa flansa d=50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752744001002 | Mufa flansa d=50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 43 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. Teava polietilena d=57 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 252121671000110 | Teava polietilena d=57 mm | m | 1,0030 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 44 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5800 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2000 |
| 45 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |
| 46 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare. (Resurse doar capac cu rama, restul materialelor se exclud) | buc |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |
| 47 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,1700 |
|  | 6377778 | Deflector | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2200 |
| 48 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
|  |  | 1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene |  |  |
| 49 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric). | ora |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,0000 |
|  | 040103 | Electrocentrale mobile 30 kW | h-ut | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 50 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 |
| 51 | RpEB06A | Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8600 |
|  | 2513736621533 | Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658 | m | 3,0000 |
| 52 | 07-04-030-01 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR4/35 " PEDROLLO (doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul materialelor de exclus) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 8,1800 |
| 53 | 08-02-159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (Doar manopera, restul resurselor se exclud) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,1000 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,1500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
| 54 | Pret de achizitie | Mufa de racordare a cablului GPS-I (4 fire) pentru Pedrollo | buc |  |
|  | 15 | Mufa de racordare a cablului GPS-I (4 fire) pentru Pedrollo | buc | 1,0000 |
| 55 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Doar manopera, restul materialelor se exclud) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |
| 56 | Pret de achizitie | Cablu electric PVS 4x4 | m |  |
|  | 3132154 | Cablu electric PVS 4x4 | m | 1,0000 |
| 57 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,00 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,7200 |
|  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |
| 58 | Pret de achizitie | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR4/35 " PEDROLLO | buc |  |
|  | 3000009135 | Pompa arteziana marca "4SR4/35 " PEDROLLO | buc | 1,0000 |
| 59 | Pret de achizitie | Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm | buc |  |
|  | 3320634625000 | Contor de apa "B Meters" SM. Dn 50 | buc | 1,0000 |
| 60 | Pret de achizitie | Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS" 0,5-10/40 | buc |  |
|  | 424255548 | Panou de dirijare "ADE-COS" 0,5-10/40 | buc | 1,0000 |