Anexa nr. 1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42500000-1 | Aparat de aer condiționat | Buc. | 1 |  |  |  |  |  | Septembrie 2024 Livrarea pe adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu, 38 Livrarea: luni-vineri intervalul orelor 08:00-16:00 | MD11TRPBAJ314110A00799AC |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________

Anexa nr. 2

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  | Numărul procedurii de achiziție |
| --- | --- |
|  | Obiectul achiziției: |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat |  |  |  | Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Agent frigorific ecologic. Capacitate: min. 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Clasa de eficienta energetica minimă: A ++. Posibilitate de modificare a jetului de aer : sus/jos, stânga/dreapta. In pretul ofertei sunt incluse livrarea, instalarea si materialele necesare pentru instalare |  |  |

Semnat__________________________________ Numele, prenumele________________________________ În calitate de:_______________________________

Ofertantul_________________________________ Adresa__________________________________________