WinСмета2000

| Aprovizionarea cu gaze naturale in cadrul proiectului "Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimislia" | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-1

Aprovizionarea cu gaze naturale retele exterioare AGE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele exterioare de gaze AGE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  | 100 m3 | 2,15 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 7,998 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 45,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 92,70 |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  | 100 m3 | 0,285 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,6412 |  |  |
| 4 | TsI50B |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km |  | t | 72,60 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 4,6464 |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,285 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,1026 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,0011 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,114 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 1,62 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 1,7658 |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,62 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 14,2884 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 15,2766 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |
| 8 | GD61A |  | Teava din polietilena PE 100, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 50x4,6mm. |  | m | 162,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 5,832 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,5802 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 5,832 |  |  |
|  | 2521216710150 |  | Teava polietilena PE100 SDR11 d-50mm |  | m | 162,6485 |  |  |
|  | 2523156713811 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) |  | buc | 0,00 |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  | m | 178,3782 |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj GAZ |  | m | 175,135 |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  | kg | 2,4324 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,324 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 6,48 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 6,48 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 1,944 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 1,944 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,324 |  |  |
| 9 | GD61A |  | Teava din polietilena PE 80, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 40x3,7mm. |  | m | 68,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,448 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,5028 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 2,448 |  |  |
|  | 2521216710140 |  | Teava polietilena PE80 SDR11 d-40mm |  | m | 68,2722 |  |  |
|  | 2523156713811 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) |  | buc | 0,00 |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  | m | 74,8748 |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj GAZ |  | m | 73,5134 |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  | kg | 1,021 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,136 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 2,72 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 2,72 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,816 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 0,816 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,136 |  |  |
| 10 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la intersectii cu alte retele ingineresti, tubul avind diametrul de 90 mm |  | m | 15,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 5,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,795 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 9,795 |  |  |
|  | 252121671690 |  | Teava din polietilena PE80 SDR11 d-90mm |  | m | 15,3306 |  |  |
|  | 2721204110314 |  | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm |  | buc | 2,5551 |  |  |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  | m | 4,9599 |  |  |
|  | 3162137000000 |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund |  | buc | 2,4048 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  | buc | 15,1803 |  |  |
|  | 2913204500011 |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc | 5,1102 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 1,50 |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 2,355 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 2,97 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 2,595 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,24 |  |  |
| 11 | GD09A1 |  | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Tub de control - 2 buc.) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  | h-om | 2,32 |  |  |
|  | 1421102200056 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm |  | m3 | 0,014 |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2722103304800 |  | Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 |  | m | 2,30 |  |  |
|  | 2710403607000 |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 |  | kg | 1,50 |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,34 |  |  |
|  | 2414347000000 |  | Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel |  | kg | 4,34 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,62 |  |  |
|  | 3162137000000 |  | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund |  | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | GD54C |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Sa PE 100 d-110/50mm ) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 1,20 |  |  |
|  | 2523156713811sa110 |  | Fiting polietilena Sa PE 100 d-110/50mm |  | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 1,08 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 1,08 |  |  |
| 13 | GD54A1 |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, d-50) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. Robinet PE GAZ d-50mm cu tija manevra montat in cover. |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 3566456234 |  | Cover pentru robinet GAZ |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2523156713811m50 |  | Fiting polietilena (mufa d-50mm) |  | buc | 2,01 |  |  |
|  | 2913134509952 |  | Robinet polietilena PE GAZ d-50mm cu tija manevra |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 1,20 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 1,20 |  |  |
| 14 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel la intrarea/iesirea conductei din pamint, montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 4,98 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,26 |  |  |
|  | 2521216801108 |  | Teava din otel d-108 mm |  | m | 4,59 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  | kg | 13,50 |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  | kg | 0,36 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  | kg | 0,42 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 0,45 |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  | l | 4,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,15 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,90 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  | h-ut | 0,87 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,18 |  |  |
| 15 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Mufa 40mm) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x3,7mm |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om. | 2,40 |  |  |
|  | 252310010808040 |  | Mufa PE 100 electrosudabila d-40mm |  | buc | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 1,80 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 1,80 |  |  |
| 16 | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32x3,0 mm |  | m | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,09 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2521216645456440 |  | Teava polietilena PE100 SDR11 d-40x3.7mm |  | m | 5,015 |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  | m | 5,50 |  |  |
|  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min |  | h-ut | 0,01 |  |  |
| 17 | GD57A |  | Imbinarea prin electrofuziune Trecere PE/OL d-40/32mm, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 40/32 mm, instalate la intrare-iesire din pamint |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  | h-om. | 2,55 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om. | 2,04 |  |  |
|  | 2523156713814032 |  | Trecere PE/OL d40/32 mm |  | buc | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 1,20 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 1,20 |  |  |
| 18 | ID10D |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,40 |  |  |
|  | 28752742052032 |  | Robinet de inchidere (cana) d-32 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,12 |  |  |
| 19 | ID12A |  | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 287527420532 |  | Robinet cu flanse d-32 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2875274400000 |  | Flansa rotunda din otel |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,10 |  |  |
| 20 | IC29C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, montata prin insurubare la instalatii de gaze, teava avind diametrul de 32 mm |  | m | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,12 |  |  |
|  | 2521216701032 |  | Teava din otel d-32 mm |  | m | 8,08 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  | buc | 1,60 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  | kg | 0,024 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,032 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,064 |  |  |
| 21 | RpGD03B |  | Verificarea definitiva a instalatiei de gaze, in prezenta reprezentantului societatii de distributie a gazelor, conductele fiind aparente cu D=1 1/4"-2" |  | m | 230,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 32,20 |  |  |
|  | 2451317344000 |  | Sapun de rufe S 189 |  | kg | 6,90 |  |  |
|  | 2875277410000 |  | Compresor de aer |  | h-ut | 32,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Forare orizontala dirijata la sub-intersectia drumului de asfalt |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте ) |  | 100 m3 | 0,64 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,312 |  |  |
| 23 | GD60B |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 90 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  | h-om | 45,00 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 7,65 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 7,65 |  |  |
| 24 |  |  | Inel distantier PA 3-25 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 345345222 |  | Inel distantier PA 5-55 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 25 | GD59B |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 90 mm |  | m | 14,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  | h-om | 42,42 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 8,54 |  |  |
|  | 252121671600290 |  | Teava polietilena PE80 SDR17 d-90mm |  | m | 14,042 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,64 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  | kg | 218,40 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 8,54 |  |  |
| 26 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,64 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,6976 |  |  |
| 27 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,64 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,6448 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 6,0352 |  |  |
|  |  |  |  | Total Forare orizontala dirijata la sub-intersectia drumului de asfalt |  |  |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala: |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport: |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare: |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie: |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz: |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de gaze AGE |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj AGE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| 28 | IA52A |  | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,00 |  |  |
|  | 2811236829552 |  | Cutie metalica 800 x 600 x 350 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2430116103311 |  | Vopsea galbena V 451 - 3 |  | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  | kg | 1,50 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 3,00 |  |  |
| 29 | IA49A |  | Suport pentru contor de gaze, avind debit de 30 mc/h |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,05 |  |  |
|  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  | kg | 1,50 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,08 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,09 |  |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  | kg | 1,50 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,001 |  |  |
| 30 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om. | 0,24 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,76 |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  | kg | 1,20 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  | h-ut | 1,44 |  |  |
| 31 | 08-02-471-1 |  | Piza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 10,70 |  |  |
|  | 3423265 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm |  | t | 0,115 |  |  |
|  | 3637478855 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 34355253546 |  | Electrozi Э42A, diametrul 4mm |  | kg | 0,65 |  |  |
| 32 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: piza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 100 м | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 19,00 |  |  |
|  | 3423265411 |  | Otel carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diamteru 16 mm. |  | t | 0,09 |  |  |
|  | 34355253546 |  | Electrozi Э42A, diametrul 4mm |  | kg | 0,60 |  |  |
| 33 | CA02C |  | Beton simplu C8/10 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice |  | m3 | 0,23 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,8855 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1495 |  |  |
|  | 266310210000035810 |  | Beton C8/10 |  | m3 | 0,2381 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0232 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0575 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,092 |  |  |
| 34 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,061 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,3928 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 0,4758 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,2379 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,0336 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,119 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0595 |  |  |
| 35 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Pereu) |  | 100m2 | 0,14 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,9534 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,714 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,07 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,2996 |  |  |
| 36 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,884 |  |  |
| 37 | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier |  | m | 11,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,75 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 10,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,98 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 2,2594 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  | m2 | 21,4643 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  | kg | 5,4226 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,4519 |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare d-57/76 mm |  | kg | 70,6062 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  | m3 | 0,4858 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 111,6144 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,33 |  |  |
| 38 | CK14A |  | Portita metalica cu rama din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montata pe stilpi din beton armat |  | m2 | 2,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,38 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,92 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,76 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  | m2 | 2,00 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,20 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,23 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,46 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,50 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,04 |  |  |
| 39 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,361 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 2,3248 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 2,8158 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 1,4079 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,1986 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,7039 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,352 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe: |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala: |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport: |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare: |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie: |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz: |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 40 | IA42B |  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,30 |  |  |
|  | 2722103300032 |  | Teava neagra pentru instalatii d-32 mm |  | m | 4,00 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2875274117000 |  | Cot fonta |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,06 |  |  |
| 41 | IA43B |  | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4" |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,85 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe: |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala: |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport: |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare: |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie: |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz: |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Dulap de reglare presiune PRG cu 2 regulatoare FE 25 TR sau analogic, in dulap metalic prefabricat |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 010453 |  | Dulap de reglare presiune PRG cu 2 regulatoare Pietro Fiorentini FE 25 TR sau analogic, in dulap metalic prefabricat |  | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Contor volumetric de evidenta a gazelor in cutie metalica G-10T (Qmax= 16m3/ora), cu corector la temperatura, cu citire la distanta, in dulap metalic prefabricat |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 01013454 |  | Contor volumetric de evidenta a gazelor in cutie metalica G-10T (Qmax= 16m3/ora), cu corector la temperatura, cu citire la distanta, in dulap metalic prefabricat |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe: |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj AGE |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe: | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA: | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()