| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Paravan |  |  |  | Paravan executat din țeavă de inox cu 3 elemente Dimensiuni: 1900×1700 mm (deschis)/600×1700 mm (pliat)Material perete-lavabil,rezistent la prelucrarea cu biocide. |  |  |
| 2.Masă pentru nou născut |  |  |  | Mese de infasat: piele ignifuga Dimensiune: 115 x 63 x h 85 cm Sarcina maxima: 50 kg Greutate: 28 kg |  |  |
| 3.Stativ pentru infuzii |  |  |  | Material: – Țeavă din oțel inoxidabil (de ex. 304) sau oțel cromat – rezistent la coroziune și ușor de curățat. Bază și roți: – 5 roți pivotante (castori) pentru mobilitate ușoară. – Unele roți au frâne pentru stabilitate când stativul este fixat în poziție. Reglare înălțime: – Reglabil manual pe o plajă tipică de aproximativ 126cm până la ~197 cm sau chiar până la peste 215 cm |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii de pret [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.Paravan; Bucata; 7. 2.Masă pentru nou născut; Bucata; 4. 3.Stativ pentru infuzii; Bucata; 12. Total. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |