Anexa nr. 1

Caiet de sarcini

privind contractarea serviciilor pentru îndepărtarea și curățare reziduurilor de canalizare la agenți economici

1. Serviciul contractat va fi pentru următorul tip de tehnică:

| nr. lot | Tipul de tehnică | Caracteristici | Unități | Numărul de vehicule disponibile | Preț pentru ora de lucru, lei | Preţ pentru oră de staționare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Auto vidanjă | -Vidanjarea apelor uzate, menajeră, separatoarelor de grăsimi; - Curățarea și spălarea gropilor cu nămol; - Desfundarea țevilor de canalizare cu dn de la 110 până la 300 mm cu presiune până la 200 bari la un debit de până la 346 l / min - Vidanjarea foselor de vidanjare cu o adâncime de până la 12 m și lungimea tubului până la 100 m. Sarcina utila: de la 16 tone până la 26 tone. | 1 |  |  |  |

2. Condiții generale:

- Beneficiarul solicită punerea la dispoziția întreprinderii a mijloacelor de transport cu personalul de exploatare a acestora pe termen de până la 12 ore pe solicitare;

- Beneficiarul va fi în drept să comande mijloace de transport pentru participarea la executarea  lucrărilor de desfundarea rețelelor de canalizare, vidanjarea foselor,  inclusiv şi în zilele de odihnă, sărbători şi pe timp de noapte, informând Prestatorul cu 24 ore până la începerea lucrărilor;

- Prestatorul este responsabil de respectarea de către personalul său a tuturor normelor de protecție a muncii şi tehnicii securității, sănătății, în muncă în timpul îndeplinirii comenzii;

- Cheltuielile privind aprovizionarea cu combustibil, întreținerea, reparația, exploatarea etc.  ce  mențin tehnica în stare normală de funcționare le suportă Prestatorul;

- Operațiunile de transportare a mecanismelor şi persoanelor la/şi de la locul prestării serviciilor sunt responsabilitatea Prestatorului;

- Prestatorul este obligat să obțină toate autorizațiile şi aprobările din partea organelor competente, ce țin de serviciile prestate, şi să le mențină în vigoare pe tot parcursul valabilității contractului;

- Prestatorul este obligat să prezinte copii ale pașapoartelor tehnice pentru mijloace de transport şi mecanisme propuse;