	Reparatia curenta de laborator, etajul 3, a Spitalului municipal de ftiziopneumologie, str. Grenoble 147, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (58/12-25-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	193,200



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	38,64

	2
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	3,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	1,50

	3
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	193,200



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	57,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	328,44

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,097

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	1,932

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	2,898

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	3,864

	4
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	3,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	1,35

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	6,75

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,09

	5
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	114,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	2,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	14,82

	6
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	114,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	7,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	9,12

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	25,08

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,114

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,57

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	1,14

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	1,71

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. PD



	7
	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490
	3,49

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	8
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	9
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	10
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A

	buc
	
	33,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	51,48

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,033

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	1,617

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,462

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	40,26

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,198

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	1,188

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	201,30

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	33,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,66

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,033

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,198

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,396

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,040
	1,32

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PD
	

	2.2. PI



	11
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	12
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	13
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036
	0,036

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	14
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A

	buc
	
	10,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	15,60

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,01

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,49

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,14

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	12,20

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,06

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,36

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	61,00

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	10,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,20

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,01

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,06

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,12

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,040
	0,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PI
	

	2.3. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii



	15
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / WL140V

	100 buc
	
	0,050



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	4,415

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,204

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,102

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,051

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,310
	0,016

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	25,600
	1,28

	16
	08-03-594-13
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / CR150B, RC132V

	100 buc
	
	0,530



	
	1
	Muncitor
	h-om
	221,000
	117,13

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,400
	5,512

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,000
	1,59

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,000
	63,60

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,053
	0,028

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,100
	0,053

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,223

	17
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,200
	3,928

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,163

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,210
	0,008

	18
	10-08-003-03
	Dispozitive: bloc de alimentare si control

	buc
	
	11,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,000
	55,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0016
	0,018

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,300
	3,30

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,016
	0,176

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,130
	1,43

	19
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,240



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	7,728

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	24,48

	20
	
	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20

	buc
	
	7,000



	
	60084
	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20 
	buc
	1,000
	7,00

	21
	
	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP44

	buc
	
	17,000



	
	60090
	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP44 
	buc
	1,000
	17,00

	22
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,800
	1,968

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	6,12

	23
	
	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10А, 230V, IP44

	buc
	
	6,000



	
	60094*
	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10А, 230V, IP44
	buc
	1,000
	6,00

	24
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,460



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,100
	17,526

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,69

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	46,92

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,193

	25
	
	Priza tip ingropat cu impamantare, 16А, 250V, IP44

	buc
	
	34,000



	
	600101
	Priza tip ingropat cu impamantare, 16А, 250V, IP44
	buc
	1,000
	34,00

	26
	
	Priza tip ingropat cu impamantare, 16А, 250V, IP20

	buc
	
	12,000



	
	600100
	Priza tip ingropat cu impamantare, 16А, 250V, IP20
	buc
	1,000
	12,00

	27
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,800



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	5,392

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,016

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,248

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,64

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	9,76

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,04

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,016

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	0,128

	28
	
	Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x4

	m
	
	80,000



	
	600PV1ngd-LS-1-1x4
	Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x4
	m
	1,000
	80,00

	29
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	3,144

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,008

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,124

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,32

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	4,88

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,02

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,008

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,320
	0,128

	30
	
	Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x10

	m
	
	40,000



	
	600PV1ngd-LS-1-1x10
	Conductor ПВнгд-LS-1 sec. 1x10
	m
	1,000
	40,00

	31
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	6,900



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	46,506

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,138

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	2,139

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	5,52

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	84,18

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,345

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,138

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	1,104

	32
	
	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5

	m
	
	500,000



	
	600VVGng-LS-0.66-3x1.5
	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5
	m
	1,000
	500,00

	33
	
	Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5

	m
	
	190,000



	
	600VVGng-FRLS-0.66-3x1.5
	Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5
	m
	1,000
	190,00

	34
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	8,900



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	69,954

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,178

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	2,759

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	7,12

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	108,58

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,445

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,178

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,320
	2,848

	35
	
	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5

	m
	
	860,000



	
	600VVGng-LS-0.66-3x2.5
	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5
	m
	1,000
	860,00

	36
	
	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x4

	m
	
	30,000



	
	600VVGng-LS-0.66-3x4
	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x4
	m
	1,000
	30,00

	37
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	0,672

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,001

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,019

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,048

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	0,732

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,003

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,320
	0,019

	38
	
	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4

	m
	
	6,000



	
	600VVGng-LS-0.66-5x4
	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4
	m
	1,000
	6,00

	39
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor У-196 УХЛ4 sau analog

	buc
	
	76,000



	
	600U196
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	76,00

	40
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	12,36

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	1,00

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,01

	41
	
	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04 sau analog

	buc
	
	45,000



	
	600U197+KON
	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04 
	buc
	1,000
	45,00

	42
	
	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 КМ41237

	buc
	
	5,000



	
	600KM41237
	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 КМ41237
	buc
	1,000
	5,00

	43
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera

	100 m
	
	14,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	166,60

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,029

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	187,60

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	14,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	93,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	252,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	25,20

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	67,76

	44
	
	Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 20 mm

	m
	
	1 400,000



	
	600PVC20
	Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 20 mm
	m
	1,000
	1 400,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. PD



	45
	
	Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (1000x650x300mm) ЩМП-5-0 36 УХЛЗ

	buc
	
	1,000



	
	700SMP-5-0-36-UHLZ-IP31
	Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (1000x650x300mm) ЩМП-5-0 36 УХЛЗ
	buc
	1,000
	1,00

	46
	
	Intrerupator de sarcina BH32/3/63

	buc
	
	1,000



	
	700BH32/3/63
	Intrerupator de sarcina BH32/3/63
	buc
	1,000
	1,00

	47
	
	Intrerupator automat BA47-29/3/C20A

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29/3/C20A
	Intrerupator automat BA47-29/3/C20A
	buc
	1,000
	1,00

	48
	
	Intrerupator automat BA47-29/1/C16A

	buc
	
	5,000



	
	700BA47-29/1/C16A
	Intrerupator automat BA47-29/1/C16A
	buc
	1,000
	5,00

	49
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA

	buc
	
	23,000



	
	700AVDT32/C16/30mA
	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA
	buc
	1,000
	23,00

	50
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA

	buc
	
	4,000



	
	700AVDT32/C16/10mA
	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PD
	

	3.2. PI



	51
	
	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 18 de module  ЩРн-18з-3 36 УЛЗ, IP31

	buc
	
	1,000



	
	700SRn-18z-36-IP31
	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 18 de module  ЩРн-18з-3 36 УХЛЗ, IP31
	buc
	1,000
	1,00

	52
	
	Intrerupator de sarcina BH32/3/40

	buc
	
	1,000



	
	700BH32/3/40
	Intrerupator de sarcina BH32/3/40
	buc
	1,000
	1,00

	53
	
	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A

	buc
	
	10,000



	
	700BA47-29/1/B10A
	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A
	buc
	1,000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total PI
	

	3.3. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii



	54
	
	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL sau analog

	buc
	
	14,000



	
	700RC132V
	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL 
	buc
	1,000
	14,00

	55
	
	Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 sau analog

	buc
	
	39,000



	
	700CR150B
	Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 
	buc
	1,000
	39,00

	56
	
	Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog

	buc
	
	5,000



	
	700WL140V
	Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O
	buc
	1,000
	5,00

	57
	
	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	700CCA1001
	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 
	buc
	1,000
	4,00

	58
	
	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog

	buc
	
	11,000



	
	700BAP
	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 
	buc
	1,000
	11,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


