CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:

Achiziționarea țevilor din oțel pentru anul 2026.

| Nr. d/o | Cod CPV | Nr. Lot | Denumirea materialelor |  | Specificația tehnică, standarde de referință | U/M | Cantitatea | Valoarea estimativă, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Țevi din oțel: sudate electric sau trase la cald (conform GOST 10704-91 Gr.V / GOST 8734-75 / GOST 8732-78 / EN 10216-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 44160000-9 | 1 | Țeavă din oțel Ø108×4,0mm |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) | t | 8,500 | 318 000,00 |
| 1.2 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel Ø159×5,0mm |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) | t | 3,063 |  |
| 1.3 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel Ø219×6,0mm |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10216-2) | t | 2,000 |  |
| Lot 2. Țevi din oțel: sudate electric (conform GOST 10704-91 Gr.V/ EN 10217-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 44160000-9 | 2 |  | Țeavă din oțel Ø530×8,0mm | Oțel 20 (GOST 1050) sau oțel P265GH (EN 10217-5) sau oțel 09Г2, 12ГС, 16ГС, 17ГС, 09Г2С și 17Г1С (GOST 19281) | t | 14,000 | 367 000,00 |
| Lot 3. Țevi din oțel pentru apă și gaze (conform GOST 3262-75/ EN 10216-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 44160000-9 | 3 | Țeavă din oțel DN15×2,8 mm sau Ø 21,3×2,9 mm |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) | t | 0,206 | 287 000,00 |
| 3.2 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel DN20×2,8 mm sau Ø 26,9×2,9 mm |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) | t | 0,367 |  |
| 3.3 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel DN25×3,2 mm sau Ø33,7×3,2 mm |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) | t | 0,872 |  |
| 3.4 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel DN32×3,2 mm sau Ø42,4×3,2 mm |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) | t | 1,122 |  |
| 3.5 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel DN40×3,5 mm sau Ø48,3×3,6 mm |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) | t | 1,513 |  |
| 3.6 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel DN50×3,5 mm sau Ø60,3×3,6 mm |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) | t | 0,351 |  |
| 3.7 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel DN65×4,0 mm sau Ø76,1×4,0 mm |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) | t | 0,564 |  |
| 3.8 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel DN80×4,0 mm sau Ø88,9×4,0 mm |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oțel P265GH sau Oțel P235GH (EN 10216-2) | t | 0,834 |  |
| Lot 4. Țevi din oțel trase la cald fără sudură (conform GOST 8732-78 / GOST 8731-74/ EN 10216-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 44160000-9 | 4 | Țeavă din oțel Ø60×4,0 mm |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,320 | 427 000,00 |
| 4.2 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel Ø60×6,0 mm |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,943 |  |
| 4.3 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel Ø108×4,0 mm |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,185 |  |
| 4.4 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel Ø108×6,0 mm |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | t | 1,509 |  |
| 4.5 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel Ø133×6,0 mm |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | t | 1,879 |  |
| 4.6 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel Ø159×5,0 mm |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | t | 1,899 |  |
| 4.7 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel Ø159x6,0mm |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,408 |  |
| 4.8 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel Ø219×8,0mm |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | t | 2,498 |  |
| 4.9 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel Ø325×8,0mm |  | Oțel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) | t | 0,375 |  |
| Lot 5. Țevi din oțel fără sudură (conform ТУ 14-3Р-55-2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 44160000-9 | 5 | Țeavă din oțel Ø32×5,0 mm |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) | t | 0,186 | 395 000,00 |
| 5.2 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel Ø36×6,0 mm |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) | t | 0,185 |  |
| 5.3 | 44160000-9 |  | Țeavă din oțel Ø60×6,0mm |  | Oțel 12x1МФ (GOST 20072-74) | t | 0,817 |  |
| Valoarea totală a bunurilor |  |  |  |  |  |  |  | 1 794 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricație, un standard (GOST) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «echivalent sau mai calitativ», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi utilizat bunul: Țevile din oțel achiziționate vor fi montate la obiectivele  ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, în decurs de 45 zile din data înaintării comenzii de către „TERMOELECTRICA” S.A..

- Scopul achiziției:

Materialele sunt destinate pentru reparația conductelor conform PMI-2026.

- Parametrii de bază:

  - Dimensiunile diametrelor și grosimii peretelui metalic, pentru tipurile de țevi specificate în punctul 1 a prezentului Caiet de Sarcini, nu pot fi modificate decât în limita toleranței indicate de cerințele documentelor normative pentru fabricarea țevilor specificate, iar pentru diametrele țevilor lotului 3 se permite depășirea sau micșorarea grosimii de perete în limita ±0,2mm.

  - Pentru lotul 2 se permite livrarea țevilor cu un rost longitudinal sau elicoidal, sudat electric.

  - Bunurile oferite trebuie să corespundă standardelor, normelor și regulilor în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Bunurile oferite trebuie să fie noi și neutilizate și/sau depozitate/conservate conform cerințelor normativ-tehnice.

  - Toate bunurile prezentului caiet de sarcini trebuie să dețină certificate de origine, certificate de calitate/pașapoarte eliberate de uzina producătoare cu specificarea uzinei producătoare, tipului de oțel cu componența detaliată a elementelor chimice, rezultatele încercărilor mecanice și alte încercări și examinări conform cerințelor normative de reglementare.

  - Componența elementelor chimice pentru tipurile de oțel indicate în punctul 1 trebuie să corespundă specificațiilor tabelului 1 fără devieri de la valorile expuse.

Tabelul 1. Specificațiile componenței elementelor chimice pentru metalul țevilor solicitate.

| Nr. d/o | Tip oțel | Element chimic, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | Si | Mn | Cr | P | S | Mo | Ni | Ti | Cu | V |
|  | 20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | ≤0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3сп | 0,14-0,22 | 0,15-0,30 | 0,40-0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3пс | 0,14-0,22 | 0,05-0,15 | 0,40-0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | P265GH | 0,13-0,20 | 0,17-0,40 | 0,50-1,40 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,08 | ≤0,30 | ≤0,040 | ≤0,30 | - |
|  | P235GH | 0,11-0,16 | 0,15-0,35 | 0,4-1,2 | ≤0,30 | ≤0,025 | ≤0,020 | ≤0,08 | ≤0,30 | ≤0,040 | ≤0,30 | - |
|  | 09Г2 | ≤0,12 | 0,17-0,37 | 1,4-1,8 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 | - |
|  | 12ГС | 0,09-0,15 | 0,5-0,8 | 0,8-1,2 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 | - |
|  | 16ГС | 0,12-0,18 | 0,4-0,7 | 0,9-1,2 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 | - |
|  | 17ГС | 0,14-0,20 | 0,4-0,6 | 1,0-1,4 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 | - |
|  | 09Г2С | ≤0,12 | 0,5-0,8 | 1,3-1,7 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 | - |
|  | 17Г1С | 0,15-0,20 | 0,4-0,6 | 1,15-1,6 | ≤0,30 | - | - | - | ≤0,30 | - | ≤0,30 | - |
|  | 12X1МФ | 0,08-0,15 | 0,17-0,37 | 0,40-0,70 | 0,90-1,20 | ≤0,030 | ≤0,025 | 0,25-0,35 | ≤0,30 | - | - | 0,15-0,30 |

  - Oferta poate conține produse conform altor documente normative decât cele specificate în tabelul punctului 1, fiind prezentate documente de corespundere analogică a parametrilor tehnici, conform EN sau GOST, specificate și solicitate în prezentul Caiet de Sarcini.                                    La prezentarea documentelor confirmative a parametrilor tehnici similari celor solicitate, se va ține cont de următoarele criterii:

- dimensiunile și toleranțele tipurilor de țevi;

- componența chimică conform cerințelor tabelului 1;

- coeficientul de rezistență mecanică pentru fiecare material în parte.

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de origine, certificat de calitate/pașaport în original sau în copie, eliberate de către uzina producătoare și autentificate cu ștampila umedă a uzinei producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Toate bunurile prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător, cu preluarea mostrelor necesare conform cerințelor normative pentru efectuarea examinărilor și încercărilor corespunzătoare pentru stabilirea corespunderii calității.

  - Preluarea probelor pentru stabilirea corespunderii calității se va efectua în prezența Vânzătorului prin semnarea actului de preluare a mostrelor. Dacă Vânzătorul refuză de a semna actul de preluare a mostrelor acesta se califică ca bun necalitativ.

  - Cumpărătorul își rezervă dreptul de a respinge bunul livrat dacă acesta nu satisface cerințele pct. 7.1, 7.2 și 7.4 (după caz) a prezentului caiet de sarcini.

  - Bunurile ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:

  - În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare din data comenzii Cumpărătorului;

  - La ofertă se anexează copia certificatului de Înregistrare а Companiei;

  - Dovada de experiență similară în ultimii 3 ani;

  - În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

    - mărimile geometrice și tipul oțelului din care sunt fabricate bunurile solicitate în pct.1 a prezentului Caiet de Sarcini;

    - uzina producătoare (țara de origine);

    - standardele de referință la fabricarea bunurilor prezentului Caiet de Sarcini.

  - Prețul se va specifica pentru fiecare poziție în parte.

- Condiții de primire-predare a bunurilor:

Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de Cumpărător numai în cazul în care au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

-	Bunurile livrate vor fi marcate sau etichetate de uzina producătoare conform standardelor în vigoare;

- 	Toleranța maximă admisă pentru greutatea bunurilor prezentului Caiet de Sarcini este de ±5%.

-	Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, certificatului de calitate/conformitate a bunului, declarației de garanție sau alt document ce va indica perioada de garanție, începând cu data livrării și termenul de exploatare a produsului (după caz);

-    Act de recepționare a produsului livrat (Proces-verbal de recepție).