CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Alimentarea cu energie electrica a punctului pentru recreerea angajatilor (statie terminus autobuze) str. Melestiu 18, or. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 6,3000 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 5,7400 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-02-149-2 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg | 100 m | 0,6300 |
| 4 |  | Cablu СИП-4-2х25 мм2 | m | 63,0000 |
| 5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2500 |
| 6 |  | Cablu AVKPR-16x16 mm2 | m | 25,0000 |
| 7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0500 |
| 8 |  | Cablu ВВГнг 3x10 mm2 | m | 5,0000 |
| 9 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie - clema de derivare cu perforare LEAI 95-25/70-25 | 100 buc | 0,0400 |
| 10 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie - clema de derivare cu perforare LEAI 95-25/25-16 | 100 buc | 0,0200 |
| 11 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie - clema de ancorare LEA-JT 2x25 mm2 | 100 buc | 0,0200 |
| 12 | 08-02-152-4 | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu - suport clema de ancorare | 100 buc | 0,0200 |
| 13 |  | suport clema de ancorare | buc | 2,0000 |
| 14 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie - clema de asustinere intermediar LEA-JT 2x25 mm2 | 100 buc | 0,0100 |
| 15 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie - clema de legare la pamint ПС-1-1 | 100 buc | 0,0300 |
| 16 |  | Curea de stringere | buc | 8,0000 |
| 17 |  | Banda din otel inoxidabil 20 mm | m | 15,0000 |
| 18 |  | Clama pentru banda din otel inoxidabil 20 mm | buc | 15,0000 |
| 19 |  | Capacel ermetic pentru conductor SIP | buc | 2,0000 |
| 20 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal - Teava metalica profilata 100x100x6000x4 mm Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,0000 |
| 22 | 08-01-012-1 | Separator monopolar: cu cutite de legare la pamint, tensiune pina la 35 kV | set | 1,0000 |
| 23 |  | Separator de sarcina 2P/63A | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,0000 |
| 26 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 1,0000 |
| 27 |  | Electrod legare la pamint d=20 mm L=3 m | buc | 6,0000 |
| 28 |  | Otel banda de 25x4 mm | m | 5,0000 |
| 29 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,0700 |
| 30 |  | Furtun metalic izolat d 25 mm | m | 7,0000 |
| 31 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 1,0000 |
| 32 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,0000 |
| 33 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 34 |  | Panou de evidenta metalic pentru 1 contor monofazat 63 A IP 54 | buc | 1,0000 |
| 35 |  | Contor electronic monofazat | buc | 1,0000 |