| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMALINA 10% |  |  |  | Format: Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standardă, neutră tamponată, concentrație 10%. Utilizare: Diagnostic histologic in vitro. Certificare: certificat sau declarație CE de conformitate. Aplicație: Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocesare automată în vacuum Componența chimică: Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. Particularități tehnice ale reactivului: - soluție fluidă, gata pentru utilizare, - compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, - compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacuum și sistemului de colorație automatizate fără efecte coroziv. Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: Livrat destinatarului în recepienți de 10 litri în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: - date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); - toate pozițiile lotului să fie produse de același producător; - termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării Denumire producător: - nume și adresa producătorului; - informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical |  |  |  |
| XILENA |  |  |  | Format: Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă, standard, incoloră, transparentă, non-toxică, Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: Certificat sau declarație CE de conformitate. Aplicație: degresarea țesuturilor și accelerarea impregnației cu parafină, predestinate diagnosticului histologic. Componența chimică: Reactivul e compus dintru-n amestec anhidru de alcooli si hidrocarburi alifatice (nearomatice), este substituent a soluțiilor toxice (xilenului, toluenului, metanolului) Particularități tehnice ale reactivului: - soluție fluidă, transparentă, incolor miros specific, - substituent al xilenului, toluenului, metanolului, - este clasificabil cu directivele CE - hidrofil, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu alți solvenți organici, - să fie gata pentru folosire/utilizare, - compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, - compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacuum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor și secțiunilor (testelor) în histopatologie fără efecte de corozie Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: Livrat destinatorului în recepienți ≥1 litre și ≤ 5 litre în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: - date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); - toate pozițiile lotului să fie produse de același producător Denumire producător: - nume și adresa producătorului; - Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical |  |  |  |
| PARAFINA |  |  |  | Format: Granule (Produs chimic de laborator), standard, în granule solide, non-toxic; Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: Certificat sau declarație CE de conformitate; Aplicație: imprignarea și întărirea structurilor tisulare, în probe/mostre histologice, încorporarea și fasonarea blocului histologic predestinate pentru efectuarea testelor/secțiunilor histologice; Componența chimică: amestec de polimeri și parafină de înaltă puritate în granule mici; Particularități tehnice ale reactivului: - Soluție chimică în granule, miros specific, - este clasificabil cu directivele CE - să fie gata pentru folosire/utilizare cu punct de topire 54º - 58º C, - imprignare rapidă a mostrei tisulare în cadrul procesării; - pătrunderea joasă sau lipsa pătrunderii a aburilor de apă - compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, - compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacuum și de încorporare a mostrei tisulare în bloc histologic Unitatea de măsură: Kilogram Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți in saci 20 -kg în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: - date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); - toate pozițiile lotului să fie produse de același producător Denumire producător: - nume și adresa producătorului; - informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical și stație de impregnare în parafină MYR |  |  |  |
| FORMALINA 37% |  |  |  | Format: Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă standard, neutră tamponată, concentrație 37%. Utilizare: Diagnostic histologic in vitro. Certificare: certificat sau declarație CE de conformitate. Aplicație: Fixarea prealabilă a macromaterialului și a mostrelor tisulare la histoprocesare automată în vacuum Componența chimică: Reactivul - formaldehidă, fosfat de sodiu, apă. Particularități tehnice ale reactivului: - soluție fluidă, gata pentru utilizare, - compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, - compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacum și sistemului de colorație automatizate fără efecte coroziv. Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: Livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: - date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); - toate pozițiile lotului să fie produse de același producător; - termenul de valabilitate nu mai mic de 11 luni din data livrării Denumire producător: - nume și adresa producătorului; - informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: se acceptă un din limbile de circulație internațională. Compatibil cu procesor de țesuturi Slee medical |  |  |  |
| HEMATOXILIN CARAZZI |  |  |  | Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro; Certificare: certificat de analiză (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a elementelor nuclear-celulare în secțiune/ test histologic Componența chimică: Hematoxilina, clicerol aluan de potasiu apa distilată, iodat de potasiu Particularități tehnice ale reactivului: - Soluție chimică lichidă, miros specific, - Soluție gata de utilizare, - compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație Unitatea de măsură: Litre Ambalajul: livrat destinatarului în recepienți de 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: - date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); - toate pozițiile lotului să fie produse de același producător - denumire producător: nume și adresa producătorului; - Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Română, Rusă, Engleză |  |  |  |
| EOZINA Y solutie apoasa 1% |  |  |  | Format: Produs chimic de laborator, lichid, aspect color și miros specific, Utilizare: Diagnostic histologic de rutină in vitro; Certificare: certificat de analiză (COA) sau declarație CE; Aplicație: imprignarea coloră a elementelor celulare tisulare ale țesuturilor în secțiune/ test histologic Componența chimică: eozina Y 1% apoasa Particularități tehnice ale reactivului: - soluție chimică lichidă, miros specific, - soluție gata de utilizare, - compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, compatibil cu sistemele automatizate de colorație Unitatea de măsură: Litre Ambalajul: livrat destinatorului în recepienți de 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: - date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); - toate pozițiile lotului să fie produse de același producător - denumire producător: nume și adresa producătorului; - Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Română, Rusă, Engleză |  |  |  |
| Toluena C7H8 |  |  |  | Format: Soluție (Produs chimic de laborator), lichidă, standard, incoloră, transparentă, non-toxică, Utilizare: Diagnostic histologic in vitro; Certificare: Certificat sau declarație CE de conformitate. Aplicație: degresarea țesuturilor și accelerarea imprignației cu parafină, predestinate diagnosticului histologic. Componența chimică: Reactivul e compus dintru-n amestec anhidru de alcooli si hidrocarburi alifatice (nearomatice), este substituent a soluțiilor toxice (xilenului, toluenului, metanolului) Particularități tehnice ale reactivului: - soluție fluidă, transparentă, incolor miros specific, - substituent al xilenului, toluenului, metanolului, - este clasificabil cu directivele CE - hidrofil, miscibil cu apă în toate concentrațiile și cu alți solvenți organici, - să fie gata pentru folosire/utilizare, - compatibil cu reagenții și coloranții utilizați în histologie, - compatibil cu sistemele/analizatoarele de histoprocesare în vacuum și colorație automatizate în procesarea țesuturilor și secțiunilor (testelor) în histopatologie fără efecte de corozie Unitatea de măsură: Litru Ambalajul: Livrat destinatorului în recepienți 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: - date de identitate (denumirea reactivului, număr lot reactiv, compoziția reactivului, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); - toate pozițiile lotului să fie produse de același producător Denumire producător: - nume și adresa producătorului; - Informații de siguranță în pictograme Limbajul tichetului: Romînă, Rusă, Engleză, Germană, Franceză, Italiană |  |  |  |
| Ață de mătasă Nr.7/8/9 în bobine |  |  |  | Format; Ață de mătasă, culoare alba/neagră Nr7/8/9. Utilizare: Necesar pentru necropsii Ambalaj: Bobine 100m/300m |  |  |  |
| BALSAM histologic |  |  |  | Balsam p/u acoperire a lamelor histologice. BIOMOUT Format; Produs chimic de laborator, standart, lichid, transparent, cu miros slab pronuntat. Component: acril mixatin xelina Ambalaj; flacon-500ml |  |  |  |
| Casete din plastic standard |  |  |  | Casete din plastic standard cu orificii dreptunghiulare, capac atașat, culoare verde, din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical |  |  |  |
| Casete de plastic pentru biopsii |  |  |  | Casete din plastic pentru biopsii cu capac atașat culoare galbenă cu orificii rotunde mici, din polimer acetat pentru procesare, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Compatibil cu microtom rotativ Slee medical. |  |  |  |
| Lame microscopice |  |  |  | Lame de microscopie 25x75x1,0mm, margine colorată unghi/colțuri 45, cu adeziune. Ambalaj 50 lame |  |  |  |
| Lame microtom |  |  |  | Lame microtom, premium MX35 Ultra, per microtom, fateta nr 3 cu un unghi de 340, 1 cutie - 50 lame Particularități tehnice Metal (oțel utilizat în medicină) lamă, ultra, de o singură folosință, cu profil înalt și mic, L × W: 31,5 × 3,13in. (80 × 8mm), grosime: 0,01in. (0.25mm), unghiul de tăiere: 34°, proiectat pentru aplicații de rutină, adecvat tuturor tipurilor de țesuturi; ce oferă un suport de tăiere și poate fi utilizat pentru orice microtom semiautomat, automat. Ambalaj specializat - casetă de polipropilen în cutie: 1 casetă - 50lam. Pe ambalajul produsului sa fie indicate: Pictogramele adecvate de performanța si trimiterea la standardul EN. Compatibil cu microtom rotativ Slee medical |  |  |  |
| Polesterol 525 |  |  |  | Produs chimic transparent, granulat, fără miros, non toxic, termen de valabilitate nelimitat. Metoda de folosire pentru acoperirea lamelor cu lamelă (se amestecă cu toluenă – se formează balsam) |  |  |  |
| Lamele de acoperire Cover glass |  |  |  | Lamele de acoperire pentru lame microscopice dimensiuni 24*50 grosimea 0,1/0,15mm. Transparente. Ambalaj 1set- 100 lamele |  |  |  |
| Solutie de calcificare (pentru histologie) |  |  |  | Solutie (Produs chimic pe baza de acid). Se recomandă p/u fragmente osoase, biopsii ale maduvei osoase. Ambalajul: Livrat destinatorului în recepienți de 1 litru în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului cu etichetă care să furnizeze informații: - date de identitate (denumirea, număr lot, compoziția, seria, termenul de valabilitate, volum, condiții de păstrare); Denumire producător: - nume și adresa producătorului; - Informații de siguranță în pictograme Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni de la data fabricarii. Instructiunea de utilizare a produsului în una din limbile: Romînă, Rusă, Engleză. Prezenta urmatoarelor documente a) declaratia de conformitate CE si/sau Certificat confirmare CE b) ISO (in dependență de tipul produsului) |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |