# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Laboratorului digital școlar pentru scopuri didactice
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție COP.
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IP Liceul Teoretic V. Alecsandri s. Colibași

- IDNO: 1012620010265

- Adresa: s.Colibași str. Libertății

- Numărul de telefon/fax: 029962210, 069071273

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: liceulcolibasi@gmail.com/ccontabilitatea@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV |  |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  | Unitatea de măsură |  |  | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |  | Valoarea estimată (se va indica fără TVA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot Nr 1 Laborator digital școlar pentru scopuri didactice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38000000-5 |  |  | Laborator digital școlar pentru scopuri didactice |  | SET |  |  | 1 | (Geografia, Fizica Chimia, Biologia, Educația fizică): STEAM |  |  | 360000,00 lei |  |  |
| 1 | 38000000-5 |  |  | Laborator digital cu senzori pentru scopuri didactice la orele de biologie, chimie, fizică, geografie și educație fizică cu aplicare STEAM |  | Set |  |  | 1 | Cerințe generale în bazaStandardului 4: Dotarea minimă a cabinetelor cu echipament de laborator pentru realizarea experimentelor specifice disciplinelor şcolare. [Ref.: Standardele de dotare minimă a cabinetelor la disciplinele școlare în instituţiile de învăţământ general aprobate prin ordinul MECC № 193 din 26.02.2019]: Laboratorul Digital școlar să ofere soluții integrate STEAM (acronim provenit de la cuvintele englezești: Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică) Științe=Fizică+Chimie+Biologie+Geografie+Ecologie și Mediu). Senzorii pot fi cu fir, sau fără fir, conectați prin interfață sau direct la calculator, cu soft de conectare inclus indiferent de modul de conectare. Softul descărcabil gratuit, compatibil cu sistemele de operare MS Windows, Linux sau Android, trebuie să conțină funcții de achiziție și stocare a datelor, prelucrare – interpolare, extrapolare, construirea graficelor, calculare a coeficienților relevanți din grafic. Dacă senzorii necesită o interfață hard (Data logger, USB module, RF Communication module, Graphic Display Module ş.a.), pentru conectarea la calculator acestea trebuie să fie INCLUSE în costul total al setului de senzori, fără plătă suplimentară, de rând cu softurile corespunzătoare. Cel puțin doi senzori să poată fi conectați autonom în același timp. Se acceptă senzori multifuncționali (combinați din mai mulți senzori incluși în set). Pentru compatibilitate, senzorii șă fieîn set doar de la același producător lucrativi cu același soft de achiziție și prelucare a datelor. În scopul utilizării eficiente a senzorilor de către beneficiari, setul va conține un Manual (Ghid) de utilizare a senzorilor de către elev/profesor, cu indicarea posibilităților acestora: lista experimentelor posibile; - echipamentul necesar pentru fiecare experiment; modalitatea de achiziție și stocare a datelor; - modalitatea de prelucrare a datelor (interpolare, extrapolare, construirea graficelor, calcularea coeficienților relevanți din grafic etc.); Manualul (Ghidul) va fi elaborat în limba engleză și tradus în limba română. Toate echipamentele, inclusiv, senzorii, trebuie să aibă o perioadă de garanție de cel puțin, cinci ani de la producător. Senzorii fără fir (wireless) trebuie să aibă fiecare baterie electrică autonomă inclusă în costul total al senzorului și posibilitatea de achiziție a datelor măsurate cu stocare pe termen de minim 3 luni și cu posibilitate de descărcare a datelor în calculator. Termen de garanțieminim 5 ani. Livrarea și instalarea, punerea în funcțiune cu elemente de instruire a cadrelor didactice cu fiecare senzor disciplinar și interdisciplinar să fie din contul operatorului economic. Laboratorul digital să permită activități didactice cu date experimentale de laborator și Lucrări practice atât în laborator cât și în teren deschis. Pentru cercetări școlare în teren cu Laboratorul digital să poată măsura în acelaș timp toți elevii din clasă (cca 25-30 elevi) fie individual, fie în grup sub formă de Proiecte STEAM a cîte 5-6 elevi. Fiecare senzor wireles să aibă conectivitate proprie încorporată wireless și USB cu PC-ul, sau tableta electronică, sau telefon mobil cu touch, sau oricare alt dispozitiv electronic de prelucrare a datelor experimentale. Coordonarea cercetărilor în teren deschissă fie posibil pentru minim 5 grupe mobile de elevi cu stații mobile autonome coordonați de către profesor prin intermediul unui modul electronic mobil wireles descris în pct. 31 - Inrefață grafică cu ecran tactil și soft încorporat pentru experimente. Să fie prevăzuti ca elevii să poată utiliza aplicația de soft a laboratorului cu senzori digitali și pe unități electronice mobile proprii(telefoane, tablete electronice) cu ecran tactil.Termen de livrare 30 zile din momentul înregistrării contractului.Cerințele generale din această casetă se atribuie la toți senzorii a căror specificații tehnice sunt mai jos cu Nr. o/d 2-34. |  |  |  |  |  |
| 2 | 38000000-5 |  |  | Multi Senzor meteo wireless cu GPS multifuncțional (Geografie (5 buc), Biologie, Fizică (1buc), Chimie și STEAM) |  | Buc |  |  | 6 | Stație meteorologică mobilă cu GPS cu care elevii și profesorii să măsoare condițiile de vreme meteo, de mediu și condițiile de lucru în laborator școlar (Geografie, Biologie, Fizică, Chimie și la orice alte investigații experimentale practice școlare) în condiții mobile pentru indicatori de: Coordonate geografice cu GPS (latitudine, longitudine, altitudine); Indicatori de mediu ambiental (presiune, temperatură, umiditate, lumină, vânt, magnetism, ș.a.) Senzorul wireless de vreme meteo cu GPS multifuncțional să includă minim: 1) Senzor wireless de umiditate relativă și umiditate absolută ((0÷100%) ± 4%, acuratețea ± 4%, rezoluția mai bună de 0,3%.). 2) Senzor wireless de presiune atmosferică ((400 ÷ 825) mmHg, acuratețea ± 0,1 mmHg, rezoluția 0,03 mmHg.) 3) Senzor wireless de temperatură ambientală ((-30 ÷50°C)± 0,5°C, acuratețea ±0,5°C, rezoluția 0,1°C) 4) Senzor wireless lumină: ((Intensitatea luminii difuze/spot:(0÷130000) lux ±2 lux), (Indicii UV: (1-12)) (PAR: 0 ÷ 2100 µmol/m2/s).(Iradianța: 0 ÷ 1000W/m2)) 5) Senzor wireless de viteza și direcția vântului ((0,5÷15) m/s ± 5%, acuratețea ±5%, rezoluția mai bună de 0,3m/s.) 6) Senzor wireless de altitudine prin GPS ((0÷2000) m ±1m, acuratețea ±1m, rezoluție ± 0,5 m.) 7) Să măsoare cu GPS coordonatele geografice de altitudine / latitudine / longitudine cu indicarea oră-dată-lună-an. 8) Busolă Digitală și/sau caracteristici magnetice pentruDirecția/Poziție magnetică 9) Stația meteo să fie mobilă să fie prevăzută cu poziționare pe suporturi statice și dispozitive mobile în mișcare 3D (elev în mișcare, roboței sau ”dronă școlară”, ș.a.) 9) Stația metoe să aibă posibilitatea să măsoare caracteristicile vântului și dacă pentru aceasta sunt necesari accesorii de poziționare sau dirijare, atunci aceștea să fie incluși. 10) Să măsoare în regim autonom de funcționare în perioade lungi de timp cu stocarea datelor în memorie (pe durată minimă de timp al unui anotimp – 90 zile). Conectivitatea obligatori să fie wireless și USB. |  |  |  |  |  |
| 3 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de Oxigen – gaz (Biologie(1 buc)- Geografie-Ecologie și Chimie(1 buc), STEAM) |  | Buc |  |  | 2 | Să măsoare cantitatea de oxigen intr-un amestec de gaze. Celulă electrochimică. Interval: 0÷100% (0÷1000000 ppm) O2. Precizie (la presiunea standard de 760 mm Hg): ± (1÷2)% volum O2. Rezoluție mai bună de 0,03% O2. Umiditatea: 0÷100% fără condesat. Senzorul să îndiceTemperatura și Umiditatea mediului. Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB. |  |  |  |  |  |
| 4 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de Oxigen – dizolvat (Biologie(1 buc)- Geografie-Ecologie și Chimie, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Să măsoare cantitatea de oxigen dizolvat intr-un mediu lichid cu temperatura până la 50oC. (0÷20 mg/L sau 0÷300% saturație); Precizia: până la ± 0,6 mg/L. Rezoluția mai bună de 0,3 mg/L. Timpul de răspuns: nu mai târziu ca 90% în 40 s. Senzorul să îndice Temperatura soluției și Presiunea ambientală. Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB. |  |  |  |  |  |
| 5 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de dioxid de carbon – gaz (Biologie(1 buc)- Geografie-Ecologie și Chimie(1 buc), STEAM) |  | Buc |  |  | 2 | Să măsoare cantitatea de CO2 intr-un amestec de gaze. Domeniu de masurare: 0 ÷100000 ppm CO2 cu acuratețea ± (5÷15)% CO2 și rezoluţia mai bună de 3 ppm CO2. Temperatură de funcționare normală: 5°C ÷45°C. Intervalul de umiditate de funcționare: 5÷95% (fără condensare).Dacă este posibil, atunci ar fi bine ca să combinat cu senzorul din pct. 6. Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB. |  |  |  |  |  |
| 6 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de dioxid de carbon – dizolvat (Biologie(1 buc)- Geografie-Ecologie și Chimie(1 buc), STEAM) |  | Buc |  |  | 2 | Să măsoare cantitatea de CO2ntr-un amestec de gaze dizolvate intr-un mediu lichid cu temperatura până la 50oC. Domeniu de masurare: 0 ÷100.000 ppm CO2 cu rezoluţiea de până la 3 ppm CO2. Temperatură de funcționare normală: 5°C ÷45°C. Intervalul de umiditate de funcționare: 5-95% (fără condensare).Dacă este posibil, atunci ar fi bine ca să combinat cu senzorul din pct. 5. Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB. |  |  |  |  |  |
| 7 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de temperatură cu bară de inox (Biologie (1 buc), Chimie(1 buc), Fizică(1 buc), STEAM) |  | Buc |  |  | 3 | Să măsoare temeperatura în solide, lichide (înclusiv active chimice), gaze. Domeniu de măsurare: cel puțin de la -35,0 până la +125,0°C, precizie (0,2°C ÷ 0,5°C), rezoluție mai bună de 0,1°C, protejat în bară de inox cu lungimea de la 100 mm și mai mult. Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB. |  |  |  |  |  |
| 8 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de lumină (Biologie (1 buc), Fizică (+), Geografie, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Studiul efectelor foto-biologice deschise și închise, inclusiv cu efect de seră. Pentru determinarea intensității luminii, în diverse procese și fenomene fizice, biologice și bio-fizice, acțiunii iradierii asupra proceselor biologice și bio-chimice, plantelor și organismelor vii prin efecte ale radiației UV, V RGB, IR apropiat. Domeniul spectral: 300 nm ÷1050 nm, Domeniul de măsurare a Intensității luminii: (0÷130000) lux ±2 lux și Iradianța în (W/m2); Rezoluția 1 lux, Indice UV (1-12). Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB |  |  |  |  |  |
| 9 | 38000000-5 |  |  | Colorimetru wireless digital (Biologie(1 buc)–Geografie, Chimie STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Să studieze calitatea apei și soluțiilor apoase prin metode colormetrice și pentru a investiga apa după gradul de purificare ar fi bine ca opțiune să mîsoare și turbiditatea (0-300 un. NTU±1%). Domeniul spectral: 5-6 lungimi de undă localizate în domeniul 400 nm ÷ 650 nm. Absorbanța colorimetrică: (0÷3) u.a. Transmitanța: (0÷100)%. Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB |  |  |  |  |  |
| 10 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de ritm cardiac și puls cu aplicare în palmele mîînelor (Biologie (1 buc/set), Educație fizică, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Pentru activități fiziologice. Senzor wireless de ritm cardiac și puls să măsoare cu aplicarea traductorilor/sondelor în palmele mîinilorelevului aflat în regim de relaxare. Domeniu de măsurare pentru ritm cardiac și puls: (0÷200)±1 bătăi per minută, rezoluția – 1. (Senzorii pot fi combinați într-un singur senzor sau pot fi doi senzori separați). Conectivitate wireless și USB |  |  |  |  |  |
| 11 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de ritm cardiac și puls cu aplicare pe cutia abdominală (Biologie (1 buc/set), Educație fizică, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | . Senzor wireless de ritm cardiac și pulssă măsoare activități fiziologice în regim de efort fizic al elevului aflat în mișcare cu aplicarea senzorului pe cutia abdominală cu transmitere wireless a datelor la PC sau tableta electronică. Domeniu de măsurare pentru ritm cardiac și puls: (0÷200)±1 bătăi per minută, rezoluția – 1. Conectivitate wireless și USB |  |  |  |  |  |
| 12 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless pentru tensiunea arterialăcu manjetă aplicată pe braț (Biologie (1 buc), Educație fizică, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Senzor pentruactivități fiziologice care Să măsoaretensiunea arterială și simultan să măsoare ritmul cardiac și pulsîn domeniul de valori(0÷200)±1 bătăi per minută prin modalitatea de aplicare a manjetei pe braț Domeniu de măsurare pentru tensiunii arterială: (0÷350) mm Hg, rezoluția –până la 0,15 mmHg cu manjeta aplicabilă pe braț. Conectivitate wirelesssau/și USB |  |  |  |  |  |
| 13 | 38000000-5 |  |  | Senzor EKG (Biologie (1 buc), STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Senzorul EKG să măsoare electrocardiograma.. Domeniu de măsurare: (48÷220)±1 bătăi per minută, rezoluția – 1., semnal EKG (0÷4,5) mV cu rezoluția mai bună de 5μV. Rata de eșantionare 250÷950 Hz. Conectivitate prin fir USB sau wireles. |  |  |  |  |  |
| 14 | 38000000-5 |  |  | Spirometru (Biologie (1), Educație fizică, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Domeniul de măsurare: ± 10 L/s; Rezoluția 0,2 L/s); Rata de eșantionare 50÷100 Hz. Consumabile pentru spirometru (10 muștiucuri de unică folosință). Conectivitate prin fir USB sau wireles. |  |  |  |  |  |
| 15 | 38000000-5 |  |  | Senzor pentru calitatea apei (Biologie, Geografie-Ecologie,Chimie STEAM(1 buc)) |  | Buc |  |  | 1 | Să determine calitatea apei prin măsurarea: conductivității și determinării solidelor dizolvate totalul (TDS), măsurării Oxigenilui dizolvat (DO2): temperaturii, pH-lui (sau opțional cu electrod selectivi de ioni, sau potențialul de reducere a oxigenului pH/ISE/ORP) Conductivitate:Domeniu de măsurare: (0 ÷ 100000) μS/cm. Acuratețe: ±10%. Rezoluție mai bună de 0,1%. Oxigen dizolvat: Domeniu de măsurare: (0 ÷ 20) mg/L sau (0 ÷ 300) % sat.. Acuratețe: mai bună de ±10%. Timp de răspuns pentru 90% mai bun de 50 s. Lungimea firului mai mare de 2 m. Temperatură: (0 ÷ +45)oC.±0,5oC. Rezoluția mai bună de 0,05oC. pH/ISE/OPR: Domeniu de măsurare pH: (0÷14)pH, Rezoluția mai bună de 0,002. Domeniu de măsurare tensiune: (-2000÷+2000) mV, Rezoluția mai bună de 0,2 mV |  |  |  |  |  |
| 16 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de conductivitate (Chimie (1 buc), Fizică, Geografie-Ecologie, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Să măsoare conținutul ionic al unei soluții apoase prin măsurarea conductivității sale electrice. Domeniu de măsurare: 0 până la 20.000 μS/cm (0 până la 10.000 mg/L). Rezoluție mai bună de:0,2 μS/cm. Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB |  |  |  |  |  |
| 17 | 38000000-5 |  |  | Contor digital de picături cumare precizie |  | Buc |  |  | 1 | Rata maximă de cădere 45 de picături pe secundă Dimensiunea minimă a picăturii 0,6 mm Fotodetector infraroșu cu lentilă de colimare Rata maximă de eșantionare 10 Hz |  |  |  |  |  |
| 18 | 38000000-5 |  |  | Senzor de salinitate (Chimie (1 buc), Geografie/Ecologie) STEM |  | Buc |  |  | 1 | Să măsoare cantitatea totală de săruri dizolvate într-o soluție apoasă. Domeniu de măsurare a senzorului de salinitate: 1 până la 50000 ppm Precizie cu ajutorul calibrării personalizate: ±1 % din citirea completă a scalei. Compensarea temperaturii: automat de la 5 la 45°C. Interval de temperatură (poate fi introdus): 5°C până la 50°C. Conectivitate wireless și USB. |  |  |  |  |  |
| 19 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de pH(Chimie (1 buc), Biologie- Ecologie-Geografie, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Să măsoare pH-ul soluțiilor apoase. Interval: pH 0-14. Acuratețea: ±(0,1-0,5) unități pH. Intervalul de temperatură: între 5°C și 60°C; Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB |  |  |  |  |  |
| 20 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de (NO3-) (Chimie (1 buc), Biologie- Ecologie-Geografie, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Să măsoarecantitatea ionului nitrat într-o soluției apoasă.,cu electrodulselectiv pt ion nitrat (NO3-)-ISE racordat la senzorul wireless din pct. precedent, Sî includă soluție etalonISE cu nitrat (NO3-). Specificații tehnice: Domeniul de măsurare: 1 până la 60000 ppm sau mg/L Ionii interferanți: ClO4-, I-, ClO3-, F-, Intervalul cu pH: 2,5÷11 Acuratețe: ±2%. Traductorul să fie racordat cu fir și demontabil/montabil compatibil la senzorul din pct. precedent. |  |  |  |  |  |
| 21 | 38000000-5 |  |  | Senzor de etanol (Chimie (1 buc), Biologie, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Să măsoare cantitatea de etanol în gaze cu o precizie nu mai mică de 20% din citire. Domeniul de măsurare de la 0% până la 3% etanol în gaz. |  |  |  |  |  |
| 22 | 38000000-5 |  |  | Senzor de forță (Fizică (2 buc), Biologfie STEAM) |  | Buc |  |  | 2 | Să măsoare forța în două sensuri – prin acțiune și prin reacțiune. Să fie posibil de studiat fenomene mecanice statice și dinamice, așa ca: Legea atracției universale, Legea pârghiei, Acțiune-Reacțiune, Legea lui Hook, Forța de tensiune superficială, Principiile 1, 2 și 3 ale dinamicii, Oscilații mecanice armonice, Ciocniri eleastice și plastice, Forța centripetă, Tensiunea ș.a.. Ar fi de dorit ca senzorul să măsoare în procese mecanice atât forța, cît și accelerația. Domeniul de măsurare a Forței: 1) Precizie bună: Domeniul de măsurare de cel puțin +/-50,0 N cu suprasarcină de cca 40%. Rezoluție maibună de 0,03 N; 2) Precizie foarte bună (cu un ordin de măsură mai precis -mN) pentru studiul fenomenelor de tensiune superficială și pentru studiul Legii Arhimede din cl.7-a prevăzută de ghidul profesorului din a.c. : Domeniul de măsurare de cel puțin +/-50,00 N. Rezoluție maibună de 0,003 N; Frecvența de măsurare de la 1 Hz până la 1 kHz – la ciocniri. Pentru măsurarea forțelor în echilibru static senzorul de forță obligatoriu să aibă rezoluție de mN, indiferent de eșantionare sau mod de conectivitate; iar pentru mișcare cu sau fără impacte de ciocnire obligatoriu este ca senzorul să fie wireless (fără fir, să măsoare și accelerația) și eșantionarea să fie mare de 0,5-1 kHz. Acest senzor ob să măsoare și accelerație 2) Să măsoare accelerația în impactul de ciocnire până la valori de 10 g, adica cca 100 m/s2 să memoreze datele experimentale și/sau transmită wireless. |  |  |  |  |  |
| 23 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de mișcare (Fizica (1),Geografie, Biologie, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Să studieze mișcare rectilinie în plan orizontal, în plan vertical și pe plan înclinat. Să măsoare și transmită date wireless și USB datele la calculator pentru poziție, viteză și accelerație liniară. Domenii de măsurare: poziție și/sau distanță: (0,200÷ 3,000) m ± 0,001 m; viteză liniară: cel puțin +/- 10 m/s; accelerație liniară: cel puțin +/- 30 m/s2; Frecvența de măsurare (Eșantionare) nu mai puțin de 200 Hz); rotirea traductorului +/-180o Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB |  |  |  |  |  |
| 24 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de mișcare circulară (Fizica (1),Geografie, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Să studiezemecanismele simple și compuse, echilibrul corpurilor cu centru de rotație, legile mișcării de translație și rotație, Momentul forței, Mișcarea periodică de rotație, efecte de pendulare, ș.a..Să ofere soluții practice pentru cinematica și dinamica mișcării de rotațe. Să măsoare și transmită date wireless și USB datele la calculator pentru poziție, viteză și accelerație liniară și unghiulară. Rezoluția unghiulară mai bună de 0,2° (sau 0,004 radian) Rezoluție liniarămai bună de 0,02 mm Scripete cu trei trepte cu diametrul de 10, 29 și 48 mm Diametrul arborelui 6,35 mm Viteza maximă de rotație:25 de rot/s Codificator optic 2000 divizii / rev, bidirecțional |  |  |  |  |  |
| 25 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de presiune a gazelor (Fizică (1 buc), Chimie (+), Biologie, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 | Senzor de presiune pentru măsurarea presiunii gazelor și să includă accesoriile necesare pentru studiul legii gazelor PV=const, necesar ă și la chimie, inclusiv determinarea nuumărului de moli ai gazului, precum și măsurarea presiunii în procesul reacțiilor chimice sau la studiul procesului de fotosinteză a plantelor ș.a. Domeniul de măsurare:cel puțin (0÷400) kPa, cu precizia ±(1-2) kPa, rezoluția (0,1-0,2) kPa. Frecvența de măsurare nu mai puțin de 400 Hz, așa încât să fie posibilă măsurarea a cel puțin 5 valori de micșărare a presiunii la spargerea balonului umflat cu aer. Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB. |  |  |  |  |  |
| 26 | 38000000-5 |  |  | Senzorde științe generale(STEAM (1 buc),Fizică (+), Chimie; Geografie, Biologie) |  | Buc |  |  | 1 | Să măsoare Tensiune electrică, Sunet, Lumină, Temperatură, Umiditatea solului fie cu ajutorul unui multisenzor sau fie cu senzori separați recunoscuți automat și simultană în softul de lucru la Tabletă sau la Laptop –asigurată posibilitatea de mobilitate și în teren. Domenii de măsurare: Tensiunea electrică: Cel puțin +/- 20 V, Acuratețea: ±0,1 V, Rezoluția mai bună de 2 mV. Protecție la supratensiune de până la 220 V. Sunet: 50-100 dB, Acuratețea: ±10%, Rezoluția mai bună de 0,2 dB. Lumină: refrințe ar fi lumina produsă de lumnare, bec de cameră și soare în amează zi, care respectiv definesc trei domenii de valori: pâna la 100 lux, 10000 lux și 150000 lux cu precizia mai bună de ±10% pe un domeniu spectral de sensibilitate la 330 nm până la 1000 nm. Temperatura: de la -30oC până la +125oC. Precizia de ± 0,5oC, Rezoluția mai bună de 0,05oC. Umiditatea solului: Conținut volumetric de apă 0 - 40% în sol, Precizie mai bună de ± 5%, Rezoluție mai bună de 0,5%, Temperatura de lucru: -30 până la + 50°C, Rata de eșantion are mai bună de 1Hz. |  |  |  |  |  |
| 27 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de tensiune electrică (Fizică (1 buc), Chimie, STEAM) |  | Buc |  |  | 1 |  | Să măsoare tensiunea electrică a curentului continuu. Cel puțin +/- 10 V, Acuratețea: ±1%, Rezoluția mai bună de:: 3 mV (±5 V interval); 9 mV (±15 V interval). Frecvența de măsurare nu mai puțin de 1000 Hz, cu protecție la supra tensiune); Senzorii de intensitate electrică și tensiune electrică pot să fie combinați; Senzorul să includă fire electrice prevăzute de ieșirile senzorului. Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB |  |  |  |  |
| 28 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de intensitate electrică (Fizică (1 buc), Chimie, STEAM) |  | Buc |  | 1 |  | Să măsoare intensitatea electrică a curentului continuu. Domeniul de măsurare: Cel puțin +/-1 A, Acuratețea ± 1%, Rezoluția mai bună de: 0,3 mA (±1A interval mare); 0,03mA (±0.1A interval mic). Frecvența de măsurare nu mai puțin de 1000 Hz); Senzorii de intensitate electrică și tensiune electrică pot să fie combinați; Senzorul să includă fire electrice prevăzute de ieșirile senzorului. Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB |  |  |  |  |  |
| 29 | 38000000-5 |  |  | Senzor de intensitate electică la curentulde putere mare (Fizică (1 buc), Chimie, STEAM) |  | Buc |  | 1 |  | Să măsoare intensitatea electrică a curentului continuu. Domeniul de măsurare: Cel puțin +/-10 A, Acuratețea mai bună de ± 1% sau 3 mA (se alege valoarea cea mai mică în dependență de valoarea măsurată). Rezoluția mai bună de 0,5 mA. Tensiunea maximă de lucru în circuitulelectric va fi asigurată de o baterie de 9,6V, astfel maxim va fi sub 10 V. Frecvența de măsurare nu mai puțin de 1000 Hz); Senzorul să fie prevăzut la circuite de curent continuu maxim la o supratensiune fără daune de 36 V folosit în laboratorul de fizică. Senzorii de intensitate electrică și tensiune electrică pot să fie combinați; Senzorul să includă fire electrice prevăzute de ieșirile senzorului. |  |  |  |  |  |
| 30 | 38000000-5 |  |  | Senzorwireless de câmp magnetic 3D (Fizică (1 buc), Geografie, Biologie, STEAM) |  | Buc |  | 1 |  | Să măsoare câmpul mmagnetic după trei axe ox, oy și oz al Terei sau creat de magneți permanenți, inclusiv câmpul magnetic creat de curenți liniari și circulari. Domeniul de măsurare: +/-0,1000 T, Rezoluția mai bună de: (0,01 mT pentru 0,05T interval; 0,1mT pentru 0,1000T interval), Frecvența de măsurare (Eșantionare) maximă (90-100) Hz. Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB |  |  |  |  |  |
| 31 | 38000000-5 |  |  | Senzor de sarcini electrice (Fizică (1 buc), STEAM) |  | Buc |  | 1 |  | Să măsoare cantitatea de sarcină electrică încărcată pe corpuri fie prin electrizare, fie prin efecte electrice. Măsuranzi și domeniu de măsurare: Tensiune electrică:cel puțin ±10 V cu rezoluția mai bună de 1mV. Sarcini electrice: cel puțin ±0,1μC cu rezoluția mai bună de 10 pC. |  |  |  |  |  |
| 32 | 38000000-5 |  |  | Senzor wireless de sunet (Fizică (1 buc), Biologie, STEAM) |  | Buc |  | 1 |  | Să măsoare efecte sonore și acustice în: domeniul cel puțin 50÷100 dB. Acuratețe: ±2 dB; Rezoluție: 1 dB; Intervalul de frecvență a microfonului: 0,1÷ 15 kHz; Să poată stoca datele în memoria proprie a senzorului. Conectivitate wireless și USB |  |  |  |  |  |
| 33 | 38000000-5 |  |  | Spectrometru wireless digital cu fibră optică (Fizică (1 buc), Chimie, Biologie, Geografie STEAM) |  | Buc |  | 1 |  | Să măsoare și să înregisterze spectre de emisie atomică în domeniul spectral: (400 -900) nm pentru studiul legităților seriale în spectrele de emisie ale hidrogenului. Observarea prin comparare a spectrelor atomare cu cele moleculare și ale solidelor (LED-urilor luminiscente, ș.a.). Din măsurători de spectroscopie emisională să clasifice spectrele prin căutare în bază de spectre etalon (H, He, Ne, Hg, ș.a.) Racordare la PC sau interfața grafică prin: Bluetooth și USB. SOFT-ul de lucru să poată face analiză calitativă și cantitativă pentru soluții lichide, determinând concentrații necunoscute de solvenți sau impurități. Pentru spectre de emisie să fie inclusă și un ghid optic (fibră optică cu lungimea: 0,8-1,0 m); Pentru studiul spectrelor de absorbție în lichide să fie incluse minim 10 cuve pentru lichide. Soft de măsurare și prelucrare compatibil de la acelaș producător care să fie inclus de la producător în interfața mobilă pentru investigații mobile în teren. |  |  |  |  |  |
| 34 | 38000000-5 |  |  | Inrefață grafică cu ecran tactil și soft încorporat pentru experimente |  | Buc |  | 1 |  | Laboratorul digital școlar să aibă înrefață grafică cu acran tactil cu soft de lucru încorporat pentru senzori și experimente STEAM: Fizică/Chimie/Biologie/Geografie, inclusiv pentru achiziția datelor experimentale de la mai mult de 5 senzori mono sau multifuncționali. Să fie posibil de utilizat ca centru de lucru pentru 5 stații meteo localizate în teren la o distanță una de alta de cca 15-20 m. Cerințe tehnice minime: Ecran tactil: atingere capacitivă în 5-10 puncte Dimensiunea ecranului nu mai mic de: 200 mm x 120 mm Rezoluția ecranului nu mai mică de: 800x1280 RAM. minim: 1 GB Stocare: 16 GB Porturi: USB, 12+ BLE, MicoSD GPS: Da Acumulator: acumulator litiu-ion reîncărcabil cu minim (6000 mAh) Durata de viață a bateriei, minim: 8 ore Camere foto: față și spate Soft încorporat de lucru cu senzori pentru moninitorizarea în timp real, colectare (exploatare), analizarea ,afișarea datelor în grafice, tabele, afișaje digitale, osciloscop. Interfața digitală și Software de colectare a datelor: să fie compatibile cu senzorii identificați mai sus cu utilizare în laborator, în exterior, cu și fără calculator, cu senzori racordați prin fir și fără fir. Să includă o bibliotecă de experimente cu încărcată pe tabletă de la producător cu ghidare. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | BUC |  | 44 |  | TOTAL |  |  | 360000,00 lei fără TVA |  |  |
| Lot Nr 2 Hărți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Harți Geografie |  | SET |  | 45 |  |  | Geografia |  |  | 20000.00 |  |  |
| 1 |  |  | Harta politică a lumii |  | Buc |  | 2 |  |  | Harta politică a lumii Scara 1: 19 000 000 – 1:24 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Harta fizică a lumii și a principalelor resurse |  | Buc |  | 2 |  |  | Harta fizică a lumii și a principalelor resurse, Scara 1: 19 000 000 – 1:24 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Harta zonelor climatice ale globului terestru. |  | Buc |  | 2 |  |  | Harta zonelor climatice ale globului terestru. 1600×1000 mm Scara 1: 19 000 000 – 1:21 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Planiglobul. Harta emisferelor |  | Buc |  | 2 |  |  | Planiglobul. Harta emisferelor Scara 1: 25 000 000 – 1: 28 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Africa. Harta fizică |  | Buc |  | 1 |  |  | Africa. Harta fizică. Scara 1: 7 000 000 – 1:11 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Africa. Harta economică. |  | Buc |  | 1 |  |  | Africa. Harta economică. Scara 1: 7 000 000 – 1:11 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Africa. Harta politică |  | Buc |  | 1 |  |  | Africa. Harta politică. Scara 1: 7 000 000 – 1:11 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare. |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | America de Nord. Harta fizică |  | Buc |  | 2 |  |  | America de Nord. Harta fizică. Scara 1: 7 000 000 – 1:11 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | America de Nord. Harta economică. |  | Buc |  | 2 |  |  | America de Nord. Harta economică. Scara 1: 7 000 000 – 1:11 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | America de Sud. Harta fizică |  | Buc |  | 1 |  |  | America de Sud. Harta fizică. Scara 1: 7 000 000 – 1:11 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | America de Sud. Harta economică. |  | Buc |  | 1 |  |  | America de Sud. Harta economică. Scara 1: 7 000 000 – 1:11 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Australia și Oceania. Harta fizică. |  | Buc |  | 1 |  |  | Australia și Oceania. Harta fizică. Scara 1: 7 000 000 – 1:11 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Australia și Oceania. Harta economică. |  | Buc |  | 1 |  |  | Australia și Oceania. Harta economică. Scara 1: 7 000 000 – 1:11 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Europa. Harta fizică |  | Buc |  | 2 |  |  | Europa. Harta fizică. Scara 1:2 000 000 – 1:6 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare. |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Europa. Harta economică. |  | Buc |  | 2 |  |  | Europa. Harta economică. Scara 1:2 000 000 – 1:6 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare. |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Europa. Harta politică |  | Buc |  | 1 |  |  | Europa. Harta politică. Scara 1:2 000 000 – 1:6 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare. |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Asia. Harta fizică. |  | Buc |  | 2 |  |  | Asia. Harta fizică. Scara 1: 8 000 000 – 1:12 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Asia. Harta economică. |  | Buc |  | 2 |  |  | Asia. Harta economică. Scara 1: 8 000 000 – 1:12 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare. |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Asia. Harta politică |  | Buc |  | 1 |  |  | Asia. Harta politică. Scara 1: 8 000 000 – 1:12 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | România și Republica Moldova. Harta fizică |  | Buc |  | 1 |  |  | România și Republica Moldova. Harta fizică Scara 1:200 000 – 1:400 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | România și Republica Moldova. Harta economică. |  | Buc |  | 1 |  |  | România și Republica Moldova. Harta economică. Scara 1:200 000 – 1:400 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Republica Moldova. Harta administrativă. |  | Buc |  | 1 |  |  | Republica Moldova. Harta administrativă. Scara 1:200 000 – 1:400 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Republica Moldova. Harta fizică |  | Buc |  | 2 |  |  | . Republica Moldova. Harta fizică Scara 1:200 000 – 1:400 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | America de Sud. Harta politică |  | Buc |  | 1 |  |  | America de Sud. Harta politică.Scara 1: 7 000 000 – 1:11 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare. |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | America de Nord. Harta politică. |  | Buc |  | 1 |  |  | America de Nord. Harta politică. Scara 1: 7 000 000 – 1:11 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Glob geografic |  | Buc |  | 1 |  |  | Glob geografic: politic cu coordonatele geografice, 32 cm |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Atlas geografic al lumii |  | Buc |  | 2 |  |  | Atlas geografic al lumii |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Aspecte din Univers privind Galaxia, Calea Lactee și Sistemul Solar |  | Buc |  | 2 |  |  | Aspecte din Univers privind Galaxia, Calea Lactee și Sistemul Solar Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare. Dimensiune: 100 x 140 cm / 700×1000 mm |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Superlative geografice |  | Buc |  | 2 |  |  | Superlative geografice Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare. Dimensiune: 100 x 140 cm / 700×1000 mm. |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Atmosfera. Structura pe verticală |  | Buc |  | 2 |  |  | Atmosfera. Structura pe verticală Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare. Dimensiune: 100 x 140 cm / 700×1000 mm. |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | Buc |  | 45 |  |  |  |  |  | 20000.00 |  |  |
| Lot 3 Cabinet de Istorie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Buc |  | 40 |  |  | Cabinet Istorie |  |  | 25000.00 |  |  |
| 1 |  |  | Simbolica statului |  | Buc |  | 3 |  |  | Simbolica statului |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Constituția Republicii Moldova |  | Buc |  | 3 |  |  | Constituția Republicii Moldova |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Documente |  | Buc |  | 3 |  |  | Documente (Legea cu privire la Drepturile Copilului în Republica Moldova, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția cu privire la Drepturile Copilului) |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Galeria domnitorilor/portrete ale personalităților istorice |  | Buc |  | 3 |  |  | Galeria domnitorilor/portrete ale personalităților istorice |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Setul de hărți pentru toate epocile istorice |  | Buc |  | 3 |  |  | Setul de hărți pentru toate epocile istorice |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Atlase pentru toate epocile istorice |  | Buc |  | 3 |  |  | Atlase pentru toate epocile istorice |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Planșe/ panouri tematice |  | Buc |  | 3 |  |  | Planșe/ panouri tematice structurate pe problemele fundamentale ale istoriei românilor și universală |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Planșe murale cronologice |  | Buc |  | 3 |  |  | Planșe murale cronologice |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Crestomații/surse istorice |  | Buc |  | 3 |  |  | Crestomații/surse istorice |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Dicționare istorice pe fiecare bancă |  | Buc |  | 3 |  |  | Dicționare istorice pe fiecare bancă |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Monografii ale unor personalități și lucrări importante (sinteză) pentru istoria românilor și universală |  | Buc |  | 3 |  |  | Monografii ale unor personalități și lucrări importante (sinteză) pentru istoria românilor și universală |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Harta politică a lumii, |  | Buc |  | 3 |  |  | Harta politică a lumii, Scara 1: 19 000 000 – 1:24 000 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Harta administrativă a Republicii Moldova |  | Buc |  | 3 |  |  | Harta administrativă a Republicii Moldova, Scara 1:200 000 – 1:400 000 Silk dublu laminat, şipci de lemn, sfoară de agățare. |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Filme tematice la istorie și educație civică |  | Buc |  | 1 |  |  | Filme tematice la istorie și educație civică |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Buc |  | 40 |  |  | Total lot |  |  | 25000.00 |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405000.00 |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _                      nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua gratuit de către vînzător în termen de 60 de zile după semnarea contractului, la Autoritatea Contractantă.

- Termenul de valabilitate a contractului:31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu se aplică___

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _nu se aplică_

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndepliniriicriteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.177 din 9 octombrieMinisterulFinanțelor (se va complete formularulatașatîn SIA RSAP MTender) Semnat electronic de ofertant | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1 Semnat electronic de ofertant | Obligatoriu |
| 3 | Garantia pentru oferta | Conform formularului F3.2 Garantiapentruoferta – 1% din valoareaoferteifara TVA (emisa de o banca comerciala) | Da |
| 4 | Garantia de buna executie | Conform formularului F3.3 Suma Garantiei de buna executie (5% din pretulcontractuluiadjudecat): * Se vadepune la semnareacontractului | Da |
| 5 | Certificatprivindlipsasauexistentarestantelor fata de bugetul public national | Copieconfirmataprinsemnatura electronica a ofertantului.Valabila la data deschideriiofertei | Da |
| 6 | Declaratiaprivindlivrareasiinstalarea la adresainstitutiei din contulagentului economic | Confirmata prin semnatura electronica | Da |
| 7 | Specificația de preț (F4.2) | Original. Confirmatăprinsemnăturaelectronică. | Da |
| 8 | Specificațiatehnică (F4.1) | Original. Confirmatăprinsemnăturaelectronică. | Da |
| 9 | Garanția bunurilor celpuțin 2 ani | Original. Confirmatăprinsemnăturaelectronică. | Da |
| 10 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras dinRegistrul de Stat al persoanelorjuridice. | Copie. Confirmatăprinsemnăturaelectronică. | Da |
| 11 | Mostre/fotografii/desenetehnice /imaginietc | In caz de necesitate ,autoritateacontractantaisirezervadreptul de a solicitamostre/fotografii/desenetehniceimagini in vedereaverificariicalitatiibunurilor solicitate | Da |
| 12 | Act ceatestadreptul de a livrabunurile | Copie/Confirmatprinsemnatura electronica | Da |
| 13 | Certificate de conformitate | Copie | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz____nu se aplică__

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): __ nu se aplică _

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ________ _ nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: __ prețul cel mai scăzut _

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]_____informația o găsiți în SIA RSAP______

- pe: [data]__________ informația o găsiți în SIA RSAP __________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __________30 de zile______________

- Locul deschiderii ofertelor: _________________SIA RSAP________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __________________________limba română__________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _____________nu se aplică_______________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):____________nu se aplică_________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_________________ nu se aplică ___________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________ nu se aplică _____________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_____07.07.2020____________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____________nu se acceptă____________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ____Grigoriță Ana_____                L.Ș.