| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-5-10

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Automatizarea sistemlor ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru | buc | 10,000 |
| 2 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Регуляторы температуры воздуха приточной вентиляции |  |  |
| 3 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Контроллер приточно-вытяжной вентиляции | buc | 4,000 |
| 4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Датчик температуры | buc | 8,000 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Устройство терморегулирующее | buc | 8,000 |
| 6 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Датчик-реле, cu pregatire loc de montare | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Щиты и пульты |  |  |
| 7 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 / ШМП | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Электроаппаратура в шкафу автоматики 1ША |  |  |
| 8 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Выключатель нагрузки | buc | 1,000 |
| 9 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Автоматический выключатель | buc | 4,000 |
| 10 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Переключатель универсальный | buc | 3,000 |
| 11 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная | buc | 6,000 |
| 12 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель | buc | 4,000 |
| 13 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле промежуточное | buc | 2,000 |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Модульный розеточный разъем, cu pregatire loc de montare | buc | 2,000 |
| 15 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Трансформатор понижающий | buc | 1,000 |
| 16 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Контактор малогабаритный, cu pregatire loc de montare | buc | 3,000 |
| 17 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Реле електротепловое, cu pregatire loc de montare | buc | 3,000 |
| 18 |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 | buc | 20,000 |
| 19 |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 | buc | 12,000 |
| 20 |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 | buc | 7,000 |
| 21 |  | DIN-рейка (ширина 35мм) | m | 2,000 |
| 22 |  | Шина нулевая 1 (8х12) | buc | 1,000 |
| 23 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,050 |
| 24 |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Электроаппаратура в шкафу автоматики 2ША |  |  |
| 25 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Выключатель нагрузки | buc | 1,000 |
| 26 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Автоматический выключатель | buc | 4,000 |
| 27 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Переключатель универсальный | buc | 3,000 |
| 28 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная | buc | 6,000 |
| 29 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель | buc | 4,000 |
| 30 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле промежуточное | buc | 2,000 |
| 31 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Модульный розеточный разъем, cu pregatire loc de montare | buc | 2,000 |
| 32 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Трансформатор понижающий | buc | 1,000 |
| 33 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Реле электротепловое, cu pregatire loc de montare | buc | 3,000 |
| 34 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Контактор малогабаритный, cu pregatire loc de montare | buc | 3,000 |
| 35 |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 | buc | 15,000 |
| 36 |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 | buc | 12,000 |
| 37 |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 | buc | 7,000 |
| 38 |  | DIN-рейка (ширина 35мм) | m | 2,000 |
| 39 |  | Шина нулевая 1 (8х12) | buc | 1,000 |
| 40 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 41 |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Электроаппаратура в шкафу автоматики 3ША |  |  |
| 42 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Выключатель нагрузки | buc | 1,000 |
| 43 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Автоматический выключатель | buc | 4,000 |
| 44 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Переключатель универсальный | buc | 3,000 |
| 45 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная | buc | 6,000 |
| 46 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель | buc | 4,000 |
| 47 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле промежуточное | buc | 2,000 |
| 48 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Модульный розеточный разъем, cu pregatire loc de montare | buc | 2,000 |
| 49 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Трансформатор понижающий | buc | 1,000 |
| 50 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Контактор малогабаритный, cu pregatire loc de montare | buc | 3,000 |
| 51 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Реле электротепловое, cu pregatire loc de montare | buc | 3,000 |
| 52 |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 | buc | 20,000 |
| 53 |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 | buc | 12,000 |
| 54 |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 | buc | 7,000 |
| 55 |  | DIN-рейка (ширина 35мм) | m | 2,000 |
| 56 |  | Шина нулевая 1 (8х12) | buc | 1,000 |
| 57 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,050 |
| 58 |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Электроаппаратура в шкафу автоматики 4ША |  |  |
| 59 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Выключатель нагрузки | buc | 1,000 |
| 60 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Автоматический выключатель | buc | 4,000 |
| 61 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Переключатель универсальный | buc | 3,000 |
| 62 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная | buc | 6,000 |
| 63 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель | buc | 4,000 |
| 64 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле промежуточное | buc | 2,000 |
| 65 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Модульный розеточный разъем, cu pregatire loc de montare | buc | 2,000 |
| 66 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Трансформатор понижающий | buc | 1,000 |
| 67 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Контактор малогабаритный, cu pregatire loc de montare | buc | 3,000 |
| 68 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Реле електротепловое, cu pregatire loc de montare | buc | 3,000 |
| 69 |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 | buc | 20,000 |
| 70 |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 | buc | 12,000 |
| 71 |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 | buc | 7,000 |
| 72 |  | DIN-рейка (ширина 35мм) | m | 2,000 |
| 73 |  | Шина нулевая 1 (8х12) | buc | 1,000 |
| 74 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,050 |
| 75 |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Кабели, провода, трубы, монтажные материалы |  |  |
| 76 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,050 |
| 77 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 4х1,5 мм2 | m | 80,000 |
| 78 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 4х0,75 мм2 | m | 30,000 |
| 79 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-HFLTx ёмк. 3х1,5 мм2 | m | 40,000 |
| 80 |  | Кабель экранированный с медными жилами МКЭШ ёмк. 2х0,75 мм2 | m | 55,000 |
| 81 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,150 |
| 82 |  | Труба гладкая жесткая из композиции самозатучающего ПВХ Дн=16мм | m | 15,000 |
| 83 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Отборное устройство | buc | 4,000 |
| 84 |  | Отборное устройство ТК4-130-67 | buc | 4,000 |
| 85 |  | Штуцер ЗК4-46-87 | buc | 4,000 |
| 86 |  | Прокладка ТУ 36.1103-74 | buc | 3,000 |
| 87 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель канал "Элекор" СКК10-040-025-1-К01 | 100 m | 0,100 |
| 88 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель канал "Mutlusan" 40x25 самоклеющийся | 100 m | 0,050 |
| 89 |  | Метизы | kg | 0,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Automatizarea sistemei de evacuare fum |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Электрооборудование |  |  |
| 90 | 11-01-002-03 | Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe pereti | buc | 3,000 |
| 91 | 11-05-001-05 | Mecanism de executie, Привод цепной для окон | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Щиты и пульты |  |  |
| 92 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 / ШМП | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Электроапаратура устанавливаемая в шкафу ЩУСД |  |  |
| 93 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Выключатель нагрузки | buc | 1,000 |
| 94 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Переключатель универсальный | buc | 1,000 |
| 95 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Выключатель "Тумблер" | buc | 1,000 |
| 96 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель | buc | 1,000 |
| 97 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопки управления | buc | 2,000 |
| 98 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная | buc | 6,000 |
| 99 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Контактор малогабаритный, cu pregatire loc de montare | buc | 1,000 |
| 100 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле промежуточное | buc | 5,000 |
| 101 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Модульный розеточный разъем, cu pregatire loc de montare | buc | 5,000 |
| 102 |  | Диод 1NS5400 | buc | 5,000 |
| 103 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Звонок сигнальный, cu pregatire loc de montare | buc | 1,000 |
| 104 |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 | buc | 30,000 |
| 105 |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 | buc | 18,000 |
| 106 |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 | buc | 3,000 |
| 107 |  | DIN-рейка (ширина 35мм) | m | 1,500 |
| 108 |  | Шина нулевая 1 (8х12) | buc | 1,000 |
| 109 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,050 |
| 110 |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 | m | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Электроапаратура устанавливаемая в шкафу ЩУО |  |  |
| 111 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Выключатель "Тумблер" | buc | 2,000 |
| 112 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная | buc | 1,000 |
| 113 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель | buc | 1,000 |
| 114 |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 | buc | 25,000 |
| 115 |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 | buc | 6,000 |
| 116 |  | DIN-рейка (ширина 35мм) | m | 1,000 |
| 117 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,030 |
| 118 |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 | m | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Кабели, провода, трубы, монтажные материалы |  |  |
| 119 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,730 |
| 120 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-HFLTx ёмк. 2х1,5 мм2 | m | 3,000 |
| 121 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 4х1,5 мм2 | m | 40,000 |
| 122 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 10х1,5 мм2 | m | 30,000 |
| 123 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,050 |
| 124 |  | Труба гладкая жесткая ПВХ Ду=20мм | m | 5,000 |
| 125 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель канал "Элекор" СКК10-029-010-1-К01 | 100 m | 0,100 |
| 126 |  | Метизы | kg | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Automatizarea sistemelor termomecanice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Котлы и вспомогательное оборудование |  |  |
| 127 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Комплект средств управления и автоматизации для регуляции каскадной котельной | buc | 1,000 |
| 128 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru | buc | 13,000 |
| 129 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru | buc | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Общекотельные газопроводы |  |  |
| 130 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termometru | buc | 2,000 |
| 131 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet: Напоромер мембранный показывающий | buc | 2,000 |
| 132 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet: Датчик-реле напора | buc | 1,000 |
| 133 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: Газоанализатор | buc | 1,000 |
| 134 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: Сейсмодатчик | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Электроаппаратура |  |  |
| 135 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Пост управления, cu pregatire loc de montare | buc | 1,000 |
| 136 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная | buc | 6,000 |
| 137 |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 | buc | 7,000 |
| 138 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Звонок громкого боя, cu pregatire loc de montare | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Щиты и пульты |  |  |
| 139 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 / ШМП | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Электроаппаратура в шкафу |  |  |
| 140 | 10-04-030-01 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Автоматический выключатель | buc | 1,000 |
| 141 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Лампа сигнальная светодиодная | buc | 14,000 |
| 142 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопка с подсветкой | buc | 2,000 |
| 143 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Реле промежуточное | buc | 21,000 |
| 144 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Модульный розеточный разъем, cu pregatire loc de montare | buc | 21,000 |
| 145 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Переключатель универсальный | buc | 2,000 |
| 146 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: Кнопочный сдвоенный выключатель | buc | 4,000 |
| 147 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Контактор малогабаритный, cu pregatire loc de montare | buc | 2,000 |
| 148 |  | Рамка для надписей РПМ-55х15 | buc | 25,000 |
| 149 |  | Рамка для надписей РПМ-66х26 | buc | 5,000 |
| 150 |  | Клеммные зажимы ЗНИ-4 | buc | 55,000 |
| 151 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 152 |  | Провод гибкий с медной жилой ПВ3 1х1,5 мм2 | m | 20,000 |
| 153 |  | DIN-рейка (ширина 35мм) | m | 2,000 |
| 154 |  | Шина нулевая 1 (8х12) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3.6. Кабели, провода, трубы, монтажные материалы |  |  |
| 155 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,290 |
| 156 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-FRLS ёмк. 4х1,5 мм2 | m | 45,000 |
| 157 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-FRLS ёмк. 7х1,5 мм2 | m | 3,000 |
| 158 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-FRLS ёмк. 14х1,5 мм2 | m | 3,000 |
| 159 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS ёмк. 3х1,5 мм2 | m | 15,000 |
| 160 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-HFLTx ёмк. 14х1,5 мм2 | m | 25,000 |
| 161 |  | Кабель экранированный с медными жилами МКЭШ ёмк. 2х0,75 мм2 | m | 35,000 |
| 162 |  | Кабель экранированный с медными жилами J-Y(ST)...LG ёмк. 4x2х0,6 мм2 | m | 3,000 |
| 163 | 08-02-408-1 | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,200 |
| 164 |  | Труба 10х1-20 ГОСТ 8734-75 | m | 2,000 |
| 165 |  | Труба 14х2-20 ГОСТ 8734-75 | m | 10,000 |
| 166 |  | Труба водогазопроводная Ду=15мм | m | 8,000 |
| 167 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,020 |
| 168 |  | Труба резиновая ГОСТ 6496-67 8х3 | m | 2,000 |
| 169 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,200 |
| 170 |  | Труба гладкая жесткая из композиции самозатухающего ПВХ ТУ6-19-215-83, Дн=16мм | m | 15,000 |
| 171 |  | Труба гладкая жесткая из композиции самозатухающего ПВХ ТУ6-19-215-83, Дн=25мм | m | 5,000 |
| 172 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Кабель канал "Элекор" СКК10-040-040-1-К01 | 100 m | 0,150 |
| 173 |  | Метизы | kg | 1,000 |
| 174 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 1,000 |
| 175 |  | Коробка соединительная КСП-12 | buc | 1,000 |
| 176 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Вентиль сильфонный Ду=10мм 15Б50Р-2М | buc | 3,000 |
| 177 |  | Штуцер ЗК4-46-87 | buc | 3,000 |
| 178 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Отборное устройство | buc | 20,000 |
| 179 |  | Отборное устройство ТК4-130-67 16-225П | buc | 20,000 |
| 180 |  | Штуцер ЗК4-46-87 | buc | 20,000 |
| 181 |  | Прокладка ТУ 36.1103-74 | buc | 20,000 |
| 182 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 | buc | 14,000 |
| 183 |  | Обвязка ТК4-3559-83 ОП-109 | buc | 3,000 |
| 184 |  | Наконечник навертной переходной НП-3/4" | buc | 4,000 |
| 185 |  | Стойка ТК4-3542-81 СП-3 | buc | 3,000 |
| 186 |  | Панель ТК4-3538-81 ПП-14 | buc | 2,000 |
| 187 |  | Кронштейн ТК4-3514-81 КМЩП-1 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Automatizarea sistemlor ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |
| 188 |  | Термометр биметалический диапазон измерений 0...60 С "WIKA" A4502 | buc | 5,000 |
| 189 |  | Термометр биметалический диапазон измерений 0...120 С "WIKA" A4502 | buc | 5,000 |
| 190 |  | Защитная трубка 100мм | buc | 8,000 |
| 191 |  | Манометр показывающий верхний предел измерений 4 кгс/см2 МП4-У Х 1,6 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Регуляторы температуры воздуха приточной вентиляции |  |  |
| 192 |  | Контроллер регулирующий 24В, "Аэроклим 5-AV" Шкаф автоматики ША | buc | 4,000 |
| 193 |  | Датчик температуры водяной Pt1000, диапазон температур 0...90 С STw-01 | buc | 4,000 |
| 194 |  | Датчик температуры воздушный канальный Pt1000, диапазон температур -30...50 С STa-01 | buc | 4,000 |
| 195 |  | Устройство терморегулирующее, пределы: -60...+40*С ТУДЭ-1М1-4-IP54 | buc | 8,000 |
| 196 |  | Дифференциальный датчик-реле давления, пределы измерения 100...1000 Па, "ТИСС" DPS-1000 | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Щиты и пульты |  |  |
| 197 |  | Щкаф автоматики состоящий из щита с монтажной панелью ЩМП-3-074 У2 dim.650х500х220 IP54 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Электроаппаратура в шкафу автоматики 1ША |  |  |
| 198 |  | Выключатель нагрузки двухполюсный 220В, In=20A. ВН32/2Р/20А | buc | 1,000 |
| 199 |  | Автоматический выключатель однополюсный In=5,0 A, BA47-29C | buc | 2,000 |
| 200 |  | Автоматический выключатель однополюсный In=2,0 A, BA47-29C | buc | 1,000 |
| 201 |  | Автоматический выключатель однополюсный In=1,0 A, BA47-29C | buc | 1,000 |
| 202 |  | Переключатель на 2 фиксированных положения 230В, ALCLR-22 | buc | 3,000 |
| 203 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE | buc | 1,000 |
| 204 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE | buc | 2,000 |
| 205 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE | buc | 3,000 |
| 206 |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 48В, PPBB-30N | buc | 1,000 |
| 207 |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N | buc | 3,000 |
| 208 |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 | buc | 2,000 |
| 209 |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 | buc | 2,000 |
| 210 |  | Трансформатор 220В/24В ОСО-0,25 | buc | 1,000 |
| 211 |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А | buc | 3,000 |
| 212 |  | Реле электротепловое, пределы измерений 0,63...1,0 А, РТИ 1305 | buc | 1,000 |
| 213 |  | Реле электротепловое, пределы измерений 1,6...2,5 А, РТИ 1307 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. Электроаппаратура в шкафу автоматики 2ША |  |  |
| 214 |  | Выключатель нагрузки двухполюсный 220В, In=25A. ВН32/2Р/25А | buc | 1,000 |
| 215 |  | Автоматический выключатель трехполюсный In=10,0 A, BA47-29C 3Р | buc | 2,000 |
| 216 |  | Автоматический выключатель однополюсный In=2,0 A, BA47-29C | buc | 1,000 |
| 217 |  | Автоматический выключатель однополюсный In=1,0 A, BA47-29C | buc | 1,000 |
| 218 |  | Переключатель на 2 фиксированных положения 230В, ALCLR-22 | buc | 3,000 |
| 219 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE | buc | 1,000 |
| 220 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE | buc | 2,000 |
| 221 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE | buc | 3,000 |
| 222 |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 48В, PPBB-30N | buc | 1,000 |
| 223 |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N | buc | 3,000 |
| 224 |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 | buc | 2,000 |
| 225 |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 | buc | 2,000 |
| 226 |  | Трансформатор 220В/24В ОСО-0,25 | buc | 1,000 |
| 227 |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А | buc | 3,000 |
| 228 |  | Реле электротепловое, пределы измерений 0,63...1,0 А, РТИ 1305 | buc | 1,000 |
| 229 |  | Реле электротепловое, пределы измерений 5,5...8,0 А, РТИ 1312 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. Электроаппаратура в шкафу автоматики 3ША |  |  |
| 230 |  | Выключатель нагрузки двухполюсный 220В, In=25A. ВН32/2Р/25А | buc | 1,000 |
| 231 |  | Автоматический выключатель трехполюсный In=10,0 A, BA47-29C 3Р | buc | 2,000 |
| 232 |  | Автоматический выключатель однополюсный In=2,0 A, BA47-29C | buc | 1,000 |
| 233 |  | Автоматический выключатель однополюсный In=1,0 A, BA47-29C | buc | 1,000 |
| 234 |  | Переключатель на 2 фиксированных положения 230В, ALCLR-22 | buc | 3,000 |
| 235 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE | buc | 1,000 |
| 236 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE | buc | 2,000 |
| 237 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE | buc | 3,000 |
| 238 |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 48В, PPBB-30N | buc | 1,000 |
| 239 |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N | buc | 3,000 |
| 240 |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 | buc | 2,000 |
| 241 |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 | buc | 2,000 |
| 242 |  | Трансформатор 220В/24В ОСО-0,25 | buc | 1,000 |
| 243 |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А | buc | 3,000 |
| 244 |  | Реле электротепловое, пределы измерений 0,63...1,0 А, РТИ 1305 | buc | 1,000 |
| 245 |  | Реле электротепловое, пределы измерений 5,5...8,0 А, РТИ 1312 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.7. Электроаппаратура в шкафу автоматики 4ША |  |  |
| 246 |  | Выключатель нагрузки двухполюсный 220В, In=20A. ВН32/2Р/20А | buc | 1,000 |
| 247 |  | Автоматический выключатель однополюсный In=5,0 A, BA47-29C | buc | 2,000 |
| 248 |  | Автоматический выключатель однополюсный In=2,0 A, BA47-29C | buc | 1,000 |
| 249 |  | Автоматический выключатель однополюсный In=1,0 A, BA47-29C | buc | 1,000 |
| 250 |  | Переключатель на 2 фиксированных положения 230В, ALCLR-22 | buc | 3,000 |
| 251 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE | buc | 1,000 |
| 252 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE | buc | 2,000 |
| 253 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE | buc | 3,000 |
| 254 |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 48В, PPBB-30N | buc | 1,000 |
| 255 |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N | buc | 3,000 |
| 256 |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 | buc | 2,000 |
| 257 |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 | buc | 2,000 |
| 258 |  | Трансформатор 220В/24В ОСО-0,25 | buc | 1,000 |
| 259 |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А | buc | 3,000 |
| 260 |  | Реле электротепловое, пределы измерений 0,63...1,0 А, РТИ 1305 | buc | 1,000 |
| 261 |  | Реле электротепловое, пределы измерений 1,6...2,5 А, РТИ 1307 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Automatizarea sistemei de evacuare fum |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Электрооборудование |  |  |
| 262 |  | Привод цепной для окон при дымоудалении 24В, 40Вт, выпуск цепи 300мм, скорость открывания 40мм/с, Apricolor-VARIA-24 "Aprimatic" sau analog | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Щиты и пульты |  |  |
| 263 |  | Щкаф управления системой дымоудаления, с монтажной панелью ЩМП 2. 0 74 У2 (500х400х220 IP54) | buc | 1,000 |
| 264 |  | Щкаф управления окнами, с монтажной панелью ЩМП 3.2.1-0 74 У2 (300х210х150 IP54) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.3. Электроапаратура устанавливаемая в шкафу ЩУСД |  |  |
| 265 |  | Выключатель нагрузки однополюсный 220В, In=20A. ВН32/1Р/20А | buc | 1,000 |
| 266 |  | Переключатель на 2 фиксированных положения, с дополнительной контактной группой, ALC-22 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.4. Электроапаратура устанавливаемая в шкафу ЩУО |  |  |
| 267 |  | Выключатель типа "Тумблер" ТВ1-4 | buc | 1,000 |
| 268 |  | Выключатель типа "Тумблер" ТВ2-1-2 | buc | 1,000 |
| 269 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой, с белым светофильтром, 24B, AL-22TE | buc | 1,000 |
| 270 |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 24В, PPBB-30N | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Automatizarea sistemelor termomecanice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Котлы и вспомогательное оборудование |  |  |
| 271 |  | Комплект средств управления и автоматизации для регуляции каскадной котельной для двух котлов | buc | 1,000 |
| 272 |  | Термометр биметалический диапазон измерений 0...120 С "WIKA" A4502 | buc | 6,000 |
| 273 |  | Защитная трубка 100мм | buc | 6,000 |
| 274 |  | Термоманометр, диапазон измерений температур 0...120 С, диапазон измерений давления 0...0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3,1 Р1 | buc | 6,000 |
| 275 |  | Термометр показывающий сигнализирующий, пределы измерений 0...150 С, длина соедин. капилляра 2,5м, длина погружного термобаллона 250мм, ТГП-100Эк М1 | buc | 1,000 |
| 276 |  | Мановакуумметр показывающий ТУ 25.02.180.335-84, пределы измирений (-1...0...3) кгс/см2 МВП4-У Х 3 | buc | 5,000 |
| 277 |  | Манометр показывающий верхний предел измерений 4 кгс/см2 МП4-У Х 2,5 | buc | 11,000 |
| 278 |  | Манометр показывающий сигнализирующий ТУ 311.0225591.006-90, верхний предел измерений 4 кгс/см2 ДМ2010Сг | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.3.2. Общекотельные газопроводы |  |  |
| 279 |  | Термометр биметалический диапазон измерений 0...60 С "WIKA" A4502 | buc | 2,000 |
| 280 |  | Защитная трубка 100мм | buc | 1,000 |
| 281 |  | Напоромер мембранный показывающий, верхний предел измирений 250 кгс/м2, НМП-52М1 | buc | 2,000 |
| 282 |  | Датчик-реле напора, пределы уставок 0,04...2,5 кПа (4...250 кгс/м2) ДЕ-57-2 | buc | 1,000 |
| 283 |  | Переносной многокомпонентный газоанализатор с выносным пробозаборником, Измеряемые параметры: СО, СО2 и О2, АНКАТ-310-01 | buc | 1,000 |
| 284 |  | Сейсмодатчик настенного монтажа U=230B, Seismic M16 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3.3. Электроаппаратура |  |  |
| 285 |  | Пост управления на 6 встраиваемых элементов КП 106 | buc | 1,000 |
| 286 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой, 230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE | buc | 1,000 |
| 287 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой, 230B, с красным светофильтром, AL-22TE | buc | 4,000 |
| 288 |  | Кнопка с подсветкой ABLFP-22, с красным светофильтром 1з+1р.к-ты, U=230B | buc | 1,000 |
| 289 |  | Звонок громкого боя U=230B, 65Дб, МЗМ-1С-055-ТСМ | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3.4. Щиты и пульты |  |  |
| 290 |  | Шкаф управления и сигнализации, с монтажной панелью ЩМП-4-0 74 УХЛЗ (800х650х250 IP54) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3.5. Электроаппаратура в шкафу ШУС |  |  |
| 291 |  | Автоматический выключатель однополюсный In=4,0 A, BA47-29C | buc | 1,000 |
| 292 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с белым светофильтром, AL-22TE | buc | 1,000 |
| 293 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с зеленым светофильтром, AL-22TE | buc | 5,000 |
| 294 |  | Светосигнальный индикатор с подсветкой неоновой лампой ВА9S/230B, с красным светофильтром, AL-22TE | buc | 8,000 |
| 295 |  | Кнопка с подсветкой ABLFP-22, с зеленым светофильтром 1з+1р.к-ты, U=230B, с дополнительным замыкающим контактом | buc | 1,000 |
| 296 |  | Кнопка с подсветкой ABLFP-22, с красным светофильтром 1з+1р.к-ты, U=230B, с дополнительным замыкающим контактом | buc | 1,000 |
| 297 |  | Реле промежуточное модульный серии 10А, 230В, РЭК 77/4 | buc | 21,000 |
| 298 |  | Модульный розеточный разъем 10А, 230В, с 4п. кон-ми РРМ 77/4 | buc | 21,000 |
| 299 |  | Переключатель универсальный УП 5314-С109, U=230B | buc | 2,000 |
| 300 |  | Кнопочный сдвоенный выключатель (пост) (с подсветкой). "Пуск-Стоп" 230В, PPBB-30N | buc | 4,000 |
| 301 |  | Контактор малогабаритный Uк-220В, КМИ10910 9А | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.