# Specificarea tehnică deplină, standarde de referinţă

# pentru

# lucrări de reparţii generale şi renovare reţelelor de tensiunea joasâ şi încaperea server.

- Specificaţie tehnică pentru lucrările de renovare reţelelor de tensiunea joasâ

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( Шкаф с монтажной панелью металлический 650х550х220 мм ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( автомат ВА47-29/1Р/С/6А ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 3 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП ( резервный источник питания 12В, 8А HD POINT ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 4 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217 ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 5 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 20П SMD ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 6 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 10 ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 7 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( блок сигнально-пусковой на 4 реле С2000-СП1 исп. 1 ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 8 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( Пульт контроля и управления С2000М ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 9 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( блок контроля и индикации на 60 разделов C2000-БКИ ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 10 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie ( ЗНИ-4 ) | 100 buc |  | 0,0500 |  |  |  |
| 11 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum ИП212-141 | buc |  | 81,0000 |  |  |  |
| 12 | 10-08-002-01 | Avertizoare manuale ИПР513-10 | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
| 13 | Pret furnizor | Rezistor Rмлm=1,2 kOм 0,125 Bm | buc |  | 120,0000 |  |  |  |
| 14 | Pret furnizor | Rezistor Rмлm=8,2 kOм 0,125 Bm | buc |  | 10,0000 |  |  |  |
| 15 | Pret furnizor | Rezistor Rмлm=4,7 kOм 0,125 Bm | buc |  | 10,0000 |  |  |  |
| 16 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m |  | 13,5000 |  |  |  |
| 17 | Pret furnizor | Cablu КПСBBнг-LS 1х2x0.5 | m |  | 1 350,0000 |  |  |  |
| 18 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m |  | 0,2000 |  |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Cablu ПВC 3x1,5 | m |  | 20,0000 |  |  |  |
| 20 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida | 100 m |  | 0,3000 |  |  |  |
| 21 | Pret furnizor | Cablu UTP5e 4x2x0,49 | m |  | 30,0000 |  |  |  |
| 22 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  | 0,0150 |  |  |  |
| 23 | Pret de piata | Cutie de legare УК-2П | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2. Автоматическая установка охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( прибор приемно-контрольный в комплекте с трансформатором и боксом DSC PC 1864 ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 25 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( модуль расширения на 8 проводных зон DSC PC5108 ) | buc |  | 12,0000 |  |  |  |
| 26 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( клавиатура ж/к сегментная для Power Series DSC PK 5501E1H ) | buc |  | 5,0000 |  |  |  |
| 27 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП ( резервный источник питания 12В, 8А HD POINT ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 28 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217 ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 29 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ( извещатель магнито-контактный AUMS-12S ( WH/BR ) | buc |  | 80,0000 |  |  |  |
| 30 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( извещатель охранный комбинированный движение+разбитие LC-102PIGBS ) | buc |  | 50,0000 |  |  |  |
| 31 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc |  | 50,0000 |  |  |  |
| 32 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( сирена со стробоскопом AUSL-100 ) | buc |  | 5,0000 |  |  |  |
| 33 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida | 100 m |  | 12,0000 |  |  |  |
| 34 | Pret de piata | Cablu CQR 8x0,22 mm | m |  | 1 200,0000 |  |  |  |
| 35 | Pret de piata | Сablu ШВВП 2х0,75 | m |  | 50,0000 |  |  |  |
| 36 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,2000 |  |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Cablu ПВC 3x1,5 | m |  | 20,0000 |  |  |  |
| 38 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  | 0,0150 |  |  |  |
|  |  | 1.3. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-04-062-06 apl | Aparataj tip coloana si dulap: Stelaj pentru dispozitive de videocontrol, cantitate "ВКУ", pina la: 6 ( стойка для установки оборудования СКС 6U RACK ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 40 | 10-04-112-01 apl | Telecomunicatii si semnalizari: Dulap sau panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa, cantitate perechi: pina la 20 ( панель аварийных сообщений ITC T-6203 ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 41 | 10-02-016-07 apl | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: amplificator duplex sau de abonat ( усилитель мощности 240 Bm ITC TI-240U ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 42 | 10-04-064-01 apl | Aparataj de masa: Megafon de masa ( microfon ) ( микрофон настольный ITC T-511F ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 43 | 10-04-066-01 apl | Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 3 ( оповещатель речевой настенный ITC T-601 2 Bm ) | buc |  | 20,0000 |  |  |  |
| 44 | 10-04-066-01 apl | Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 3 ( оповещатель речевой настенный ITC T-701A 10 Bm ) | buc |  | 7,0000 |  |  |  |
| 45 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( оповещатель световой с надписью " Выход " ОПОП - 18 ) | buc |  | 7,0000 |  |  |  |
| 46 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( сирена со стробоскопом SA-913F ) | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
| 47 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m |  | 6,0000 |  |  |  |
| 48 | Pret furnizor | Cablu КПСBBнг-LS 1х2x0.8 | m |  | 600,0000 |  |  |  |
| 49 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m |  | 0,2000 |  |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Cablu ПВC 3x1,5 | m |  | 20,0000 |  |  |  |
| 51 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  | 0,0150 |  |  |  |
| 52 | Pret de piata | Cutie de legare УК-2П | buc |  | 27,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.4. Система контроля и управления доступом |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( биометрический сетевой контроллер inBIO460 контроль 4 дверей ) | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 54 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( биометрический сетевой контроллер inBIO260 контроль 2 дверей ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 55 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( сетевой контроллер SET C3-400 контроль 4 дверей ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 56 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП ( резервный источник питания 12В, 5А HD-PB0501 ) | buc |  | 8,0000 |  |  |  |
| 57 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 7 А/ч, CB 7,0 - 12 ) | buc |  | 8,0000 |  |  |  |
| 58 | 10-04-067-23apl | Aparataj de televiziune color: считыватель отпечатков пальцев | buc |  | 12,0000 |  |  |  |
| 59 | 10-04-067-23apl | Aparataj de televiziune color: считыватель карт | buc |  | 16,0000 |  |  |  |
| 60 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( кнопка выхода накладная, металл EB 30 ) | buc |  | 28,0000 |  |  |  |
| 61 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( электрическая защелка AL-131 NC ) | buc |  | 15,0000 |  |  |  |
| 62 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( электромагнитный замок HDP-1280 ) | buc |  | 13,0000 |  |  |  |
| 63 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( доводчик дверной OTS 430 ) | buc |  | 30,0000 |  |  |  |
| 64 | 10-04-064-02 apl | Aparataj de masa: Switch коннектор D-Link 8 ports DCS108 | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 65 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida | 100 m |  | 7,9000 |  |  |  |
| 66 | Pret de piata | Cablu LK-CAT.5E-UTP/CU | m |  | 790,0000 |  |  |  |
| 67 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m |  | 9,8000 |  |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Cablu ПВC 3x1,5 | m |  | 200,0000 |  |  |  |
| 69 | Pret de piata | Сablu ШВВП 2х0,75 | m |  | 390,0000 |  |  |  |
| 70 | Pret furnizor | Cablu КПСBBнг-LS 1х2x0.5 | m |  | 390,0000 |  |  |  |
| 71 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  | 0,0250 |  |  |  |
| 72 | Pret de piata | Cutie de legare УК-2П | buc |  | 45,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.5. Система телефонизации и компьютерные сети |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 10-03-029-02 | Montarea si reglarea "АТС" centralelor electronice tip "Si-2000" (si analogi "TDX-IB", "TDX-I0", "SDX-100", "STAREX-RX", "DRX-4", "DMS-100"): Montarea centralei ( цифровая мини-АТС Panasinoc ) | 1000 buc |  | 0,0010 |  |  |  |
| 74 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( плата DSP S-type Panasonic ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 75 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala "АТСКУ": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare ( карта 6-ти аналоговых внешних линий Panasonic ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 76 | Pret furnizor | 10 SIP Extension Panasonic KX-NSM710X ( ключ активации ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 77 | Pret furnizor | 20 SIP Extension Panasonic KX-NSM720X ( ключ активации ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 78 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: Priza de microfon ( patch панель на 24 порта RJ-45 ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 79 | 10-04-064-01 apl | Aparataj de masa: SIP телефонный аппарат | buc |  | 26,0000 |  |  |  |
| 80 | Pret furnizor | Аппарат телефонный Panasonic | buc |  | 26,0000 |  |  |  |
| 81 | 10-04-066-07 apl | Aparataj de perete: розетки компьютерные | buc |  | 44,0000 |  |  |  |
| 82 | Pret furnizor | Розетка компьютерная одинарная | buc |  | 18,0000 |  |  |  |
| 83 | Pret furnizor | Розетка компьютерная двойная | buc |  | 26,0000 |  |  |  |
| 84 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida | 100 m |  | 35,0000 |  |  |  |
| 85 | Pret de piata | Cablu LK-CAT.5E-UTP/CU | m |  | 3 500,0000 |  |  |  |
| 86 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  | 0,0250 |  |  |  |
| 87 | Pret de piata | Подрозетник установочный под одно место Schneider | buc |  | 44,0000 |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pret furnizor | Шкаф с монтажной панелью металлический 650х550х220 мм ЩМП 3,0 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 89 | Pret furnizor | Выключатель автоматический ВА47-29/1Р/С/6А | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 90 | Pret furnizor | Резервный источник питания 12В, 8А HD POINT | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 91 | Pret furnizor | Аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 92 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 20П SMD | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 93 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный на 20 шлейфов Сигнал - 10 | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 94 | Pret furnizor | Блок сигнально-пусковой на 4 реле С2000-СП1 исп. 1 | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 95 | Pret furnizor | Блок контроля и индикации на 60 разделов C2000-БКИ | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 96 | Pret furnizor | Пульт контроля и управления С2000М | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 97 | Pret furnizor | Avertizoare de fum ИП212-141 | buc |  | 81,0000 |  |  |  |
| 98 | Pret furnizor | Avertizoare manuale ИПР513-10 | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.2. Автоматическая установка охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный в комплекте с трансформатором и боксом DSC PC 1864 | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 100 | Pret furnizor | Mодуль расширения на 8 проводных зон DSC PC5108 | buc |  | 12,0000 |  |  |  |
| 101 | Pret furnizor | Kлавиатура ж/к сегментная для Power Series DSC PK 5501E1H | buc |  | 5,0000 |  |  |  |
| 102 | Pret furnizor | Резервный источник питания 12В, 8А HD POINT | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 103 | Pret furnizor | Аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217 | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 104 | Pret furnizor | Извещатель магнито-контактный AUMS-12S ( WH/BR ) | buc |  | 80,0000 |  |  |  |
| 105 | Pret furnizor | Извещатель охранный комбинированный движение+разбитие LC-102PIGBS | buc |  | 50,0000 |  |  |  |
| 106 | Pretul firmei | Сирена со стробоскопом AUSL-100 | buc |  | 5,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.3. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pret furnizor | Cтойка для установки оборудования СКС 6U RACK | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 108 | Pret furnizor | Панель аварийных сообщений ITC T-6203 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 109 | Pret furnizor | Усилитель мощности 240 Bm ITC TI-240U | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 110 | Pret furnizor | Микрофон настольный ITC T-511F | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 111 | Pret furnizor | Оповещатель речевой настенный ITC T-601 2 Bm | buc |  | 20,0000 |  |  |  |
| 112 | Pret furnizor | Оповещатель речевой настенный ITC T-701А 10 Bm | buc |  | 7,0000 |  |  |  |
| 113 | Pret furnizor | Оповещатель световой с надписью " Выход " ОПОП - 18 | buc |  | 7,0000 |  |  |  |
| 114 | Pret furnizor | Сирена со стробоскопом SA-913F | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.4. Система контроля и управления доступом |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Pret furnizor | Биометрический сетевой контроллер inBIO460 ZKAccess контроль 4 дверей | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 116 | Pret furnizor | Биометрический сетевой контроллер inBIO260 ZKAccess контроль 2 дверей | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 117 | Pret furnizor | Комплект контроля доступа ( сетевой контроллер управления доступом на 4 двери SET C3-400 ZKAccess 3.5.2 ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 118 | Pret furnizor | Резервный источник питания 12В, 5А HD-PB0501 | buc |  | 8,0000 |  |  |  |
| 119 | Pret furnizor | Аккумулятор 12В, 7 А/ч, CB 7,0 - 12 | buc |  | 8,0000 |  |  |  |
| 120 | Pret furnizor | Считыватель отпечатков пальцев и карт FR 1200 ZKAccess 3.5.2 | buc |  | 12,0000 |  |  |  |
| 121 | Pret furnizor | Считыватель карт для внутреннего или наружного применения Pro ID 10 BM ZKAccess 3.5.2 | buc |  | 16,0000 |  |  |  |
| 122 | Pret furnizor | Кнопка выхода накладная, металл EB 30 | buc |  | 28,0000 |  |  |  |
| 123 | Pret furnizor | Электрическая защелка AL-131 NC | buc |  | 15,0000 |  |  |  |
| 124 | Pret furnizor | Электромагнитный замок HDP-1280 | buc |  | 13,0000 |  |  |  |
| 125 | Pret furnizor | Кронштейн для электромагнитного замка YH-280L | buc |  | 13,0000 |  |  |  |
| 126 | Pret furnizor | Доводчик дверной OTS 430 | buc |  | 30,0000 |  |  |  |
| 127 | Pretul firmei | Switch коннектор D-Link 8 ports DCS108 | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.5. Система телефонизации и компьютерные сети |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Pret furnizor | Цифровая мини АТС IP-PBX Panasonic KX-NS 500 UC | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 129 | Pret furnizor | Plata DSP S-type Panasonic KX-NS5110X | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 130 | Pret furnizor | Карта 6-ти аналоговых внешних линий Panasonic KX-NS5180 X | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 131 | Pret furnizor | Рatch панель на 24 порта RJ-45 | buc |  | 4,0000 |  |  |  |

- Specificaţie tehnică pentru lucrările de renovare a încaperii server

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Система телевизионного видеоконтроля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala ( сетевой регистратор на 4 канала ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 2 | 10-04-064-01 apl | Aparataj de masa: TP-Link TL-SG105 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 3 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП ( резервный источник питания 12В, 5А HD-PB0501 ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 4 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 7 А/ч, CB 7,0 - 12 ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 5 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune ( Camera IPC-K46P DAHUA ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 6 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m |  | 0,3000 |  |  |  |
| 7 | Pret de piata | Cablu LK-CAT.5E-UTP/CU | m |  | 30,0000 |  |  |  |
| 8 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu ПВC 3x1,5 | 100 m |  | 0,2000 |  |  |  |
| 9 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m |  | 0,3000 |  |  |  |
| 10 | Pret de piata | Сablu ШВВП 2х0,75 | m |  | 30,0000 |  |  |  |
| 11 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t |  | 0,0010 |  |  |  |
| 12 | Pret de piata | Cutie de legare УК-2П | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.2. Автоматическая установка газового пожаротушения |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-02-040-01 | Установка модуля газового пожаротушения серии Иней в комплекте: рукав высокого давления, патрубок, распылитель газовый, патрубок под распылитель, сигнализатор давления, патрубок для СДУ | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 14 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( FPA-5000 Bosch ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 15 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum FAP-O 420 Bosch | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
| 16 | 10-08-002-01 | Avertizoare manuale FMC-120-DKM Bosch rosu, galben | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 17 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ( извещатель магнито-контактный ИО-102 (СМК ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 18 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор ) | buc |  | 5,0000 |  |  |  |
| 19 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП ( резервный источник питания 12В, 8А HD POINT ) | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 20 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou "Газ! Не входи" 24В | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 21 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou "Газ! Уходи" 24В | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 22 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou "Автоматика отключена" 24В | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 23 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( сирена FNM-420-A-RD ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 24 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton Cablu КПСBBнг-LS 1х2x0.5 | 100 m |  | 0,7000 |  |  |  |
| 25 | Pret furnizor | Cablu КПСBBнг-LS 1х2x0.5 | m |  | 40,0000 |  |  |  |
| 26 | Pret furnizor | Cablu КПСBBнг-LS 1х2x0.8 | m |  | 25,0000 |  |  |  |
| 27 | Pret furnizor | Cablu КПСBBнг-LS 2х2x0.8 | m |  | 5,0000 |  |  |  |
| 28 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |  | 0,3000 |  |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Canal PVC 20x10 | m |  | 20,0000 |  |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Canal PVC 25x25 | m |  | 10,0000 |  |  |  |
| 31 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 0,0600 |  |  |  |
| 32 | Pret de piata | Teava metalice diam. 25 mm | m |  | 6,0000 |  |  |  |
| 33 | Pret de piata | Cot diam. 25 mm | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 34 | Pret de piata | Bratara diam. 25 mm | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
|  |  | 1.3. Шкаф автоматики |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 11-06-001-02 | Panou Щмп-1-1 395х310х150 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( выключатель ВА47-29-4A ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( выключатель ВА47-29-2A ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( реле ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv ( lampa AD-22S ) | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Lampa AD-22S galben | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 41 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie ( ЗНИ-4 ) | 100 buc |  | 0,2500 |  |  |  |
| 42 | 245400 | Clema sir (ЗНИ) фаза 4mm ( galben-verde ) | buc |  | 4,0000 |  |  |  |
| 43 | 245400 | Clema sir (ЗНИ) фаза 4mm ( albastru ) | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 44 | 245400 | Clema sir (ЗНИ) фаза 4mm ( sur ) | buc |  | 18,0000 |  |  |  |
| 45 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A ( contactor КМИ 10910 ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 46 | Pret furnizor | Contactor КМИ 10910 9А РТИ 1308 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 47 | Pret furnizor | DIN reica L=30 cm | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 48 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,2000 |  |  |  |
| 49 | Pret de piata | Fir electric ПВ 1 1 mm2 | m |  | 10,0000 |  |  |  |
| 50 | Pret de piata | Fir electric ПВ 3 1 mm2 | m |  | 10,0000 |  |  |  |
| 51 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Cutie KM41246 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 53 | Pret furnizor | Post de comanda " Start " | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Post de comanda " Stop " | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Post ANCLR-22-3 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 56 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m |  | 0,2500 |  |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Cablu ПВCнг 2x0,75 | m |  | 5,0000 |  |  |  |
| 58 | Pret de piata | Cablu КВВГнг 3x1.5 mm2 | m |  | 5,0000 |  |  |  |
| 59 | Pret de piata | Cablu КВВнг 7x1.5 mm2 | m |  | 10,0000 |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Система телевизионного видеоконтроля |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pret furnizor | Сетевой регистратор на 4 канала DH-NVR4104-4K-S2 DAHUA | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Жесткий диск 3,5" 4,0ТВ-SATA-64MB ( HDD 1TB SkyHawk ) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 62 | Pret furnizor | 5-портовый Switch TP-Link TL-SG105 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Резервный источник питания 12В, 5А HD-PB0501 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Аккумулятор 12В, 7 А/ч, CB 7,0 - 12 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Camera IPC-K46P DAHUA | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.2. Шкаф автоматики |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pretul firmei | Dulap Щмп-1-1 395х310х150 | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 67 | Pretul firmei | Аutomat.BА47-29-1P 4A | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 68 | Pretul firmei | Аutomat.BА47-29-1P 2A | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Releu PT-10 EKF | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 70 | Pretul firmei | Releu PЗК 78/4 220В АС | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | 2.3. Автоматическая установка газового пожаротушения |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Установка модуля газового пожаротушения серии Иней в комплекте: рукав высокого давления, патрубок, распылитель газовый, патрубок под распылитель, сигнализатор давления, патрубок для СДУ | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Газовое огнетущащее вещество с заправкой в модуль Хладон 125 | kg |  | 38,4000 |  |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный FPA-5000 Bosch | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 74 | Pret furnizor | Avertizoare manuale FMC-120-DKM Bosch rosu | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 75 | Pret furnizor | Avertizoare manuale FMC-120-DKM Bosch galben | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 76 | Pret furnizor | Avertizoare de fum FAP-O 420 Bosch | buc |  | 6,0000 |  |  |  |
| 77 | Pret furnizor | Avertizoare de contact magnetic ИО-102 (СМК) | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Cирена FNM-420-A-RD | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 79 | Pret furnizor | Аккумулятор 12В, 7 А/ч, DELTA DT | buc |  | 3,0000 |  |  |  |
| 80 | Pret furnizor | Аккумулятор 12В, 4 А/ч, DELTA DT | buc |  | 2,0000 |  |  |  |
| 81 | Pret furnizor | Резервный источник питания 12В, 2А | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 82 | Pret furnizor | Резервный источник питания 12В, 3A | buc |  | 1,0000 |  |  |  |
| 83 | Pret furnizor | Резервный источник питания 24В, 0.8A | buc |  | 1,0000 |  |  |  |