|  |  |  | Anexa - 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Renovarea rețelelor termice subterane existente DN 150 de la CT-301/2-2a până la CT-301/2-2a.3 din str. A. Saharov, proiectul - 55/24-RT |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN159*5,0(168,3*5,0)/250 | m.l. | 818,01 |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN150/250 | buc. | 2 081,79 |
| 3 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN150/250 | buc. | 3 652,27 |
| 4 | Căciulă de capăt DN150/250 | set | 261,18 |
| 5 | Set de izolare îmbinărilor DN150/250 | set | 284,23 |
| 6 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN150/250 | buc. | 600,00 |
| 7 | Suport mobil de tip ФСО1 DN150/250/426 | buc. | 600,00 |