| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Auto-salvatorul compact cu filtrare universală |  |  |  | Auto-salvatorul compact cu filtrare universală (UFMS) cu mască conceput pentru protecția individuală a organelor respiratorii și a vederii de produsele de combustie toxice, inclusiv monoxidul de carbon. Auto-salvatorul compact cu filtrare universală este necesar pentru utilizare în timpul evacuării în timpul unui incendiu, precum și pentru prevenirea unui contact cu alte substanțe chimice periculoase (vapori, gaze, aerosoli) în caz de accidente provocate de om și alte situații de urgență. Garanția timpului de protecție în caz de incendiu: Timp de acțiune: nu mai puțin de 30 de minute. Limita de funcționare la temperaturi: 00– + 600 Pentru protecție împotriva produselor de ardere - de la 0°C la +60°C și umiditatea relativă până la 95% (la o temperatură de +25°C) Pentru protecție împotriva substanțelor chimice periculoase -de la -20°C până la +60°C (și umiditatea relativă până la 98%) Conform standardului EN403; 2017 Anul producerii: 2024 Perioada de valabilitate garantată (în ambalaj): minim 5 ani |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| --- | --- |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44480000-8 | Auto-salvatorul compact cu filtrare universală | buc. | 150 |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achiziții Publice | MD81TRPCCW518430G00023AA |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________  Adresa: ________________________________________________________