| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.GEL USG 5000 ml |  |  |  | Gel pentru ultrasonografie canistra 5000 ml |  |  |  |
| 2.Huse pentru saltele 200x80x10 cm |  |  |  | Huse pentru saltele 200x80x10 cm cu elastic, material laminat netesut SPP, impermeabil la lichide si microorganismedin exterior. Densitatea 115-120 g/m.p. |  |  |  |
| 3.Huse pentru saltele 200x60 cm |  |  |  | Huse pentru cusete 200x60 cm cu elastic, material laminat netesut SPP, impermeabil la lichide si microorganisme din exterior. Densitatea 120-140 g./m.p. |  |  |  |
| 4.Huse pentru saltele 200x90 cm |  |  |  | Huse pentru cusete 200x90 cm cu elastic, material laminat netesut SPP, impermeabil la lichide si microorganisme din exterior. Densitatea 120-140 g./m.p. |  |  |  |
| 5.Paletă pentru defibrilare (2 unit) |  |  |  | Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai putin ca 190 cm².zona de contact nu mai putin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife |  |  |  |
| 6.Pansamente absorbante oftalmice |  |  |  | Pansamente absorbante nonadezive, sterile, oftalmice, 3 straturi |  |  |  |
| 7.Sac presionali pentru cateterizarea arterei, |  |  |  | sac cu fixator pentru soluție și manometru, manjetă presională cu posibilitatea de conectare la cateterul arterial (sistem Flush bag) |  |  |  |
| 8.Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), |  |  |  | set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans) |  |  |  |
| 9.Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional |  |  |  | Set pentru cateterizarea arteriei brahialis adult d=4F, 18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm, PIFE), set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free, ghid metalic și sac presional), compatibil cu sistema Combitrans) |  |  |  |
| 10.Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. |  |  |  |
| 11.Set pentru irigoscopie |  |  |  | canulă pentru irigoscopie din polimer special - 23 mm; recipient din polimer de până la 2500 ml; furtun de conectare 1600- 2000 mm lungime; cleme și para (1 bucată pentru mai multe seturi). |  |  |  |
| 12.Șorț L=150 cm |  |  |  | Sort din material netesut , laminat SPP, densitatea 60 g/m.p. L=150 cm |  |  |  |
| 13.Șorț L=170 cm |  |  |  | Sort din material netesut , laminat SPP, densitatea 60 g/m.p. L=170 cm |  |  |  |
| 14.Termometre medicale |  |  |  | metrologic testate, fara mercur |  |  |  |
| 15.Trusă pentru administrarea nutriției enterale |  |  |  | Trusă p/u administrarea nutriției enterale prin pompă de nutriție enterală Enteroport Plus; Adaptor universal tip Multispike compatibil cu toate tipurile de recipiente de nutriție enterală (flacon plastic, flacon sticlă,pungă); Camera de picurare fără filtru; Dispozitiv de clampare cu rolă; Tub din PVC (fără Latex, fără DEPH) cu lungime 210 cm și diametru 3 mm x 4.1 mm; Dispozitiv de reglare a debitului de administrare (caseta care se introduce în pompa Enteroport® plus). |  |  |  |
| 16.Cateter Pezzer CH - 28 |  |  |  | Cateter Pezzer CH 28, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale |  |  |  |
| 17.Cateter Pezzer CH - 30 |  |  |  | Cateter Pezzer CH 30, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale |  |  |  |
| 18.Cateter Pezzer CH - 32 |  |  |  | Cateter Pezzer CH 30, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale |  |  |  |
| 19.Cateter Pezzer CH - 34 |  |  |  | Cateter Pezzer CH 34, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale |  |  |  |
| 20.GIGLI FH 415 D-1,4mm L-50mm |  |  |  | din 6 sîrme răsucite cu inel fixator D 3-4 mm, inox, flexibil, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |