|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1749466687785 / 21429746 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale electrice – 2025 - REPETAT» |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31681410-0 | 1.Corp de iluminat stradal | 1.Corp de iluminat de grădină- 20W p/u led / 220/240 V./Grad de protecţie (IP) – IP44/ Soclu-E27/ Dimensiuni (L×W×H ×O ) - 440 × 120 mm/ Număr de socluri - 1/ Material - oțel inoxidabil. |  |  |
|  | 2.1.Cutie de distribuţie | 2.1.Cutie de distribuție/ 80 x 80 x 40 mm / Plastic/Gradul de protecţie -(IP) IP44 |  |  |
|  | 2.2.Cutie pentru prize | 2.2.Cutie pentru prize 65 x 42 mm Plastic |  |  |
|  | 2.3.Cutie pentru prize | 2.3.Cutie pentru prize 65 x 60 mm Plastic |  |  |
|  | 2.4.Cutie pentru priza g-carton | 2.4.Cutie pentru priza g-carton. Tip material-Polipropilenă/Gradul de protecţie (IP)-IP20/Dimensiuni (L x W x H x O)-65 x 45 mm/Cutie pentru priza g-carton |  |  |
|  | 23.5.Cutie doza | 23.5.Cutie doza/Dimensiuni (L x W x H x O)-80 x 40 mm/Gradul de protecţie (IP)-IP44/Tip material-Plastic |  |  |
|  | 3.1.Disc almaz 125 | 3.1.Disc almaz Diametru 125/ pentru beton/Dimensiuni (L x W x H x O) 2.5 mm |  |  |
|  | 3.2.Disc pentru metal | 3.2.Disc pentru metal/Diametru de prindere- 22 mm/Dimensiuni (L x W x H x O)-1.2 mm/ Diametru-125 * |  |  |
|  | 4.1.Diblu 6X40 | 4.1.Diblu montare rapidă 6 X 40 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc. |  |  |
|  | 4.2.Diblu 6X60 | 4.2.Diblu montare rapidă 6 X 60 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc. |  |  |
|  | 4.3.Diblu Fluture cu şurub | 4.3.Diblu Fluture cu şurub 8/3.5 X 60 mm. Bucăți în ambalaj- 100 buc. |  |  |
|  | 5.1.Dulie G-13 tip A | 5.1.Dulie G-13 tip A. Curent (A)-2 A/Soclu-G13/Tensiune (V)-250 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-4 x 18 mm/Model-F41/Tip material-Plastic |  |  |
|  | 5.2.Dulie G-13 | 5.2.Dulie G-13. Dimensiuni (L x W x H x O)-26 mm/Soclu-G13/Tip material-Plastic |  |  |
|  | 5.3.Dulie pentru bec | 5.3.Dulie pentru bec- E27/ 250 V/ 4A/ material plastic |  |  |
|  | 6.Electrozi pentru aparat de sudare | 6.Electrozi pentru aparat de sudat/Dimensiuni 3 mm/ Greutatea-5 kg |  |  |
|  | 7.Pinza metal pentru ferestrau | 7.Pinza metal pentru ferestrau/Numărul de dinți-24 TPI. Dimensiuni 12.6 x 0.65 mm/Lungime lamă-300mm. Destinație-pentru metal/ Tip material-bimetalic |  |  |
|  | 8.Intrerupator 1 ki inchis | 8.Intrerupator 1 ki inchis/ 16A |  |  |
|  | 9.Intrerupator 1 kl extern | 9.Intrerupator 1 kl extern/16A |  |  |
|  | 10.Intrerupator 2 ki inchis | 10.Intrerupator 2 ki inchis/16A |  |  |
|  | 11.Intrerupator 2 ki extern | 11.Intrerupator 2 ki extern/16A |  |  |
|  | 12.Releu de timp digital / 16 A 230 - 240 V | 12.Releu de timp digital / 16 A 230 - 240 V |  |  |
|  | 13.Sensor de mişcare | 13.Sensor de mişcare/Gradul de protecţie (IP)-IP44/Tensiune (V)-220 - 240 V/Distanța (m)-36 m/Unghi (grade)-360 |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1749466687785 / 21429746, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale electrice - 2025 - REPETAT» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M Cant. | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Denumirea, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31681410-0 | 1.Corp de iluminat de grădină- 20W p/u led / 220/240 V./Grad de protecţie (IP) – IP44/ Soclu-E27/ Dimensiuni (L×W×H ×O ) - 440 × 120 mm/ Număr de socluri - 1/ Material - oțel inoxidabil. | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Cutie de distribuție/ 80 x 80 x 40 mm / Plastic/Gradul de protecţie -(IP) IP44 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.Cutie pentru prize 65 x 42 mm Plastic | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.Cutie pentru prize 65 x 60 mm Plastic | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.Cutie pentru priza g-carton. Tip material-Polipropilenă/Gradul de protecţie (IP)-IP20/Dimensiuni (L x W x H x O)-65 x 45 mm/Cutie pentru priza g-carton | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.5.Cutie doza/Dimensiuni (L x W x H x O)-80 x 40 mm/Gradul de protecţie (IP)-IP44/Tip material-Plastic | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Disc almaz Diametru 125/ pentru beton/Dimensiuni (L x W x H x O) 2.5 mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.Disc pentru metal/Diametru de prindere- 22 mm/Dimensiuni (L x W x H x O)-1.2 mm/ Diametru-125 * | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Diblu montare rapidă 6 X 40 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc. | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.Diblu montare rapidă 6 X 60 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc. | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.Diblu Fluture cu şurub 8/3.5 X 60 mm. Bucăți în ambalaj- 100 buc. | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.Dulie G-13 tip A. Curent (A)-2 A/Soclu-G13/Tensiune (V)-250 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-4 x 18 mm/Model-F41/Tip material-Plastic | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.Dulie G-13. Dimensiuni (L x W x H x O)-26 mm/Soclu-G13/Tip material-Plastic | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Dulie pentru bec- E27/ 250 V/ 4A/ material plastic | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Electrozi pentru aparat de sudat/Dimensiuni 3 mm/ Greutatea-5 kg | cutie | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Pinza metal pentru ferestrau/Numărul de dinți-24 TPI. Dimensiuni 12.6 x 0.65 mm/Lungime lamă-300mm. Destinație-pentru metal/ Tip material-bimetalic | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Intrerupator 1 ki inchis/ 16A | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.Intrerupator 1 kl extern/16A | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Intrerupator 2 ki inchis/16A | buc | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.Intrerupator 2 ki extern/16A | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.Releu de timp digital / 16 A 230 - 240 V | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.Sensor de mişcare/Gradul de protecţie (IP)-IP44/Tensiune (V)-220 - 240 V/Distanța (m)-36 m/Unghi (grade)-360 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________