| Lista cantităților de lucrări: Lucrări de reparații interioare și exterioare la imobilul Aparatului Central CNAS din str. Gh. Tudor, 3, mun. Chișinău (conform volumelor de lucru) № crt. Simbol norme, cod resurse Denumire lucrări U.M. Cantitate 1 2 3 4 5 Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Etajul 1,2,3,4,5 Capitolul 1.1.1. bir.100,101,102,103,212,214,216,213,306,312,317,323,305,307,401,402,411,413,417,501,502,505,507,509,506,511 Capitolul 1.1.1.1. Pereti 1 RpCG29C Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor m3 3,920 2 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2 3,780 3 RpCR32B Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare m2 602,700 4 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 245,000 5 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor m2 602,700 6 CF61A Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi m2 97,000 7 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 602,700 8 CN33A Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti m2 602,700 9 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 1 176,200 10 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 1 176,200 11 RpCR27A1 Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac m 86,000 12 RpCR25B Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta m2 89,300 13 CK18B Montarea coltarelor din mase plastice m 36,000 14 RpCO41A Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor buc 12,000 Capitolul 1.1.1.2. Pardoseli 15 RpCK41B Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag m2 175,500 16 RpCK01B Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 175,500 17 CG36A Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (clasa trafic min.33) m2 175,500 18 RpCK06C Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit m2 165,000 19 RpCK10B Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul m2 257,500 20 RpCK11C Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi m2 257,500 21 RpCK28C Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din PVC m 17,100 22 RpCK11B Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor m 238,000 Capitolul 1.1.1.3. Tavan 23 RpCJ08A Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos m 60,000 24 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 81,500 25 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor m2 81,500 26 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 81,500 27 RpCO56B Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2 22,100 28 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 22,100 29 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(inlocuirea placilor k sal=0.3) m2 37,500 Capitolul 1.1.1.4. Incalzirea 30 RpIB11A Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare m2 3,960 31 RpIB01A Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda m2 3,960 32 RpCR25B Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta m2 3,960 Capitolul 1.2. Montarea copertinei 33 RpCP29A1 Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie kg 1 680,000 34 IzD03D Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat t 1,680 35 IzD04D Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat t 1,680 36 CE30C Asterealala învelitor sau doliile învelitorilor din țiglă, placi tip eternity etc., din lambriu de lemn m2 60,000 37 CK07B Prevazuri din lemn montate la copertine m2 120,000 38 CE03A Învelitori din plăci plane biyuminoase înlocuitoare de țiglă ( sistem bardoline protejate la fața superioară cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperișuri cu pante cuprinse între 20%-30% inclusiv m2 60,000 Capitolul 1.3. Transportarea si evacuarea deseurilor | 39 RpCU09C Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) t 12,000 40 TRI1AA04C3 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 t 12,000 41 TsI50G Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km t 12,000 Capitolul 2. Lucrari electrice 42 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile buc 9,000 43 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) buc 23,000 44 08-03-594-3 Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4(material recuperat) 100 buc 0,090 45 RpEE01A Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu buc 23,000 |
| --- | --- |