Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție din. Obiectul de achiziției: Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru pentru 2026. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Servicii. 50400000-9; Lot 1. Kituri de mentenanță, piese de schimb și consumabile și servicii de mentenanța analizatoarelor medicale și dispozitivelor conexe din Secția Laboratorul clinic diagnostic.. 1.1; Kit de mentenață anuală pentru analizatorul Advia Centaur CP; set; 1; kiturile, piesele și consumabilele pentru mentenanță se vor înlocui o data pe an. - mentenanța se va executa anual, la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului până la 31.12.2026. 1.2; Servicii de mentenanță pentru analizatotul Advia Centaur CP; serviciu; 1. 1.3; Kit de mentenață anuală pentru analizatotul automat de coagulare Sysmex CA660; set; 1. 1.4; Servicii de mentenață pentru analizatotul automat de coagulare Sysmex CA660; serviciu; 1. 1.5; Kit Maxi Filter pentru stația de purificare a apei Diasys Osmoseur OP-302+ (set – 4 filtre); set; 1. 1.6; Rășină pentru stația de purificare a apei Diasys Osmoseur OP-302+; buc; 2. 1.7; Pompă Buster pump pentru stația de purificare a apei Diasys Osmoseur OP-302+; buc; 1. 1.8; Servicii de mentenață pentru stația de purificare a apei Diasys Osmoseur OP-302+; serviciu; 1. 1.9; Servicii de mentenață pentru analizator imunologic automat QFT9000; serviciu; 1. Total lot 1. 50400000-9; Lot 2. Kituri de mentenanță, piese de schimb și consumabile și servicii de mentenanța pentru analizatorul biochimic, hemoglobină și analizatotul hematologic automat.; kiturile, piesele și consumabilele pentru mentenanță se vor înlocui o data pe an. - mentenanța se va executa la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului până la 30.06.2026.. 2.1; Kit de mentenanță anuală pentru analizatorul biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010; set; 1. 2.2; Lampă halogen pentru analizatorul biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010; buc; 2. 2.3; Maintenance Kit (VDP) pemtru BioMajestic JC-BM 6010; set; 1. 2.4; Motor (Mixer) for BioMajestic JC-BM 6010; buc; 1. 2.5; Reagent Probe (Ac) for BioMajestic JC-BM 6010; buc; 1. 2.6; Servicii de mentenață pentru analizatorul biochimic automat BioMajestic JC-BM 6010; serviciu; 1. 2.7; Servicii de mentenață pentru analizatorul biochimic(hemoglobină) Trinity HPLC-HB9210; serviciu; 1. 2.8; Kit de mentenanță anual pentru analizatorul hematologic ADVIA 2120i; set; 1. 2.9; Servicii de mentenață pentru analizatorul hematologic ADVIA 2120i; serviciu; 1. Total lot 2. 50400000-9; Lot 3. Mentenanța utilajului de laborator Centrifugă. 3.1; Centrifugă; serviciu; 1; semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026. 3.2; Centrifugă; serviciu; 1. Total lot 3. 50400000-9; Lot 4. Mentenanța pentru utilajul frigorific (frigider, congelator) de laborator. Congelator pentru laborator; serviciu; 1; anual și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026. Frigider de laborator; serviciu; 1. Total lot 4. 50400000-9; Lot 5. Mentenanța pentru Agitator de laborator. Agitator de laborator; serviciu; 3; trimestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026. Total lot 5. 50400000-9; Lot 6. Mentenanța dispozitivelor din Secția reabilitare medicală și medicină fizică. 1.; A-t fizioterapie; serviciu; 9; lunar și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026. A-t fizioterapie; serviciu; 9. A-t fizioterapie; serviciu; 9. A-t fizioterapie; serviciu; 9. A-t fizioterapie; serviciu; 9. A-t inhalator; serviciu; 9. A-t terapie cu lumină; serviciu; 9. A-t lazeroterapie; serviciu; 9. A-t ultrosonoterapie; serviciu; 9. A-t ultrosonoterapie; serviciu; 9. Sterilizator; serviciu; 9. A-t magnitoterapie; serviciu; 9. A-t magnitoterapie; serviciu; 9. A-t magnitoterapie; serviciu; 9. A-t magnitoterapie; serviciu; 9. Cadă p/n hidromasaj; serviciu; 9. A-t magnitoterapie; serviciu; 9. A-t magnitoterapie; serviciu; 9. A-t magnitoterapie; serviciu; 9. A-t magnitoterapie; serviciu; 9. A-t magnitoterapie; serviciu; 9. A-t magnitoterapie; serviciu; 9. A-t magnitoterapie; serviciu; 9. A-t magnitoterapie; serviciu; 9. A-t raze UV; serviciu; 9. A-t galvanic; serviciu; 9. A-t galvanic; serviciu; 9. A-t galvanic; serviciu; 9. A-t galvanic; serviciu; 9. A-t galvanic; serviciu; 9. A-t galvanic; serviciu; 9. A-t galvanic; serviciu; 9. A-t galvanic; serviciu; 9. A-t galvanic; serviciu; 9. A-t ultrasunet; serviciu; 9. A-t darsonvalizare; serviciu; 9. A-t electroforeză; serviciu; 9. A-t ultrasunet; serviciu; 9. Inhalator; serviciu; 9. DM terapie TECAR; serviciu; 9. A-t unde ultrascurte; serviciu; 9. Iradiator UV; serviciu; 9. Iradiator UV; serviciu; 9. A-t magnito-terapie; serviciu; 9. A-t pentru filtrarea apei; serviciu; 9. A-t magneto-terapie; serviciu; 9. A-t magnetoterapie; serviciu; 9. A-t magnetoterapie; serviciu; 9. A-t ultrasunet; serviciu; 9. A-t extensie sub acvatică; serviciu; 9. Dispozitiv fizioterapeutic multimodal; serviciu; 9. Total lotul 6. 50400000-9; Lot 7. Mentenanța pulsoximetrului EDAN H100B. 1.; Pulsoximetru; serviciu; 2; semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026. Total lotul 7. 50400000-9; Lot 8. Mentenanța pentru Ultrasonograf Hitachi Aloka Arietta V60. 1.; Ultasonograf Inv.Gen.; serviciu; 1; semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026. Total lotul 8. 50400000-9; Lot 9. Mentenanța pentru Ultrasonograful Landwind Mirror 2 Touch. 1; Ultasonograf Inv.Gen.; serviciu; 1; semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026. Total lotul 9. 50400000-9; Lot 10. Mentenanța pentru set integral chirurgie laringe. 1.; Cameră videoendoscopică; serviciu; 1; semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026. 2.; Sistem irigare/aspirare chirurgical; serviciu; 1. 3.; Rinolaringoscop video flexibil; serviciu; 1. 4.; Sursă de lumină pentru endoscop; serviciu; 1. 5.; Troliu endoscopic; serviciu; 1. 6.; Procesor endoscopic de imagini video; serviciu; 1. 7.; Procesor endoscopic de imagini video; serviciu; 1. Total lotul 10. 50400000-9; Lot 11. Mentenanța pentru termosigilatoare. 1; Dispozitiv p/n sigilarea pungilor; serviciu; 3; trimestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026. 2; Dispozitiv p/u sigilarea pungilor; serviciu; 3. Total lotul 11. 50400000-9; Lot 12. Mentenanța dispozitivului medical Spirometru. 1; Spirometru; serviciu; 1; trimestrial și la solicitare/necesitate din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026. Total lotul 12. 50400000-9; Lot 13. Mentenanța Unității radio-diagnostică dentară Sirona Heliodent Vario. 1; Unitate radio-diagnostică digitală; serviciu; 1; semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026. Total lotul 13. Lot 14. Mentenanța dispozitivelor din Secția igienă și epidemiologie, Laboratorul bacteriologic și igienic și Laborator Diagnostic Clinic. Balanţă de laborator cu set de greutăți; serviciu; 3; trimestrial și la solicitare/necesitate din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026. Aspirator pentru prelevarea probelor de aer; serviciu; 3. Distilator; serviciu; 3. Distilator; serviciu; 3. Analizator de mercur; serviciu; 3. Fotoelectrocolorimetru; serviciu; 3. Refractometru; serviciu; 3. Fotoelectrocolorimetru; serviciu; 3. Fotoelectrocolorimetru; serviciu; 3. Ionometru; serviciu; 3. Ionometru; serviciu; 3. Ionometru; serviciu; 3. Microscop Epi -fluorescence; serviciu; 3. Psihrometru; serviciu; 3. 15.; Termostat; serviciu; 3. 16.; Termostat; serviciu; 3. 17.; Termostat; serviciu; 3. 18.; Spectrofotometru; serviciu; 3. 19.; Cuptor de calcinare; serviciu; 3. 20.; Analizator voltampermetric; serviciu; 3. 21.; pH-metru; serviciu; 3. 22.; Sonometru cu microfon BMK-205; serviciu; 3. 23.; Termostat; serviciu; 3. 24.; Aspirator de aer (Migunov); serviciu; 3. 25.; Termostat/incubator de laborator; serviciu; 3. 26.; Termostat/incubator de laborator; serviciu; 3. 27.; Termostat/incubator de laborator; serviciu; 3. 28.; Termostat de laborator; serviciu; 3. Total lotul 14. 50400000-9; Lot 15. Mentenanța dispozitivelor pentru imagistica funcțională. 1; Bicicletă ergometrică; serviciu; 3; trimestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 31.12.2026. Total lotul 15. 50400000-9; Lot 16. Mentenanța sterilizatorului cu aburi Tuttnauer 5075EL. 1; Autoclavă; serviciu; 1; semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026. Total lotul 16. 50400000-9; Lot 17. Mentenența dispozitivului radiologic digital IBIS Simply DR. 1; Unitate radio-diagnostică digitală mobilă; serviciu; 1; semestrial și la solicitare/necesitate, din momentul semnării contractului și până la 30.06.2026. Total lotul 17. 50400000-9; Lot 18. Mentenența microscop. 1; Microscop trinocular; serviciu; 1; anual, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 31.12.2026. 2; Microscop monocular; serviciu; 1. Total lotul 18. 50400000-9; Lot 19. Mentenanța dispozitivelor de spălare/decontaminare instrumente. Unitate de spălare/decontaminare instrumente; serviciu; 1; anual, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 31.12.2026. Total lotul 19. 50400000-9; Lot 20. Mentenanța pentru Electrocardiografe cu canale multiple. Electrocardiograf cu canale multiple Cardimax; servici; 3; trimestrial, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 31.12.2026. Electrocardiograf cu canale multiple EDAN; servici; 3. Electrocardiograf cu canale multiple EDAN; serviciu; 3. Electrocardiograf holter; serviciu; 3. Electrocardiograf Holter ECG; serviciu; 3. Electrocardiograf cu canale multiple COMEN; serviciu; 3. Total lotul 20. 50400000-9; Lot 21. Mentenanța pentru dispozitivele medicale oftalmologice. 1; Auto Non Contact Tonometru; serviciu; 3; trimestrial, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 31.12.2026. 2; Auto Refractor/Keratometer; serviciu; 3. 3; Proiector pentru acuitatea vizuală; serviciu; 3. 4; Lampă cu fantă; serviciu; 3. 5; Perimetru oftalmologic automat; serviciu; 3. 6; Tonometru oftalmic; serviciu; 3. Total lotul 21. 50400000-9; Lot 22. Mentenanța dispozitivelor de endoscopie. 1; Videogastroscop HD TV; serviciu; 1; trimestrial, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 30.06.2026. 2; Videocolonoscop HDTV; serviciu; 1. 3; Video-procesor cu sursă de lumină; serviciu; 1. Total lotul 22. 50400000-9; Lot 23. Mentenanța Analizatorului semiautomat de urină Uryxxon200 Relax. 1; Analizator medical; serviciu; 3; trimestrial, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 31.12.2026. Total lotul 23. 50400000-9; Lot 24. Mentenanța Sterilizatorului cu aburi BIOBASE BKM-Z80B. 1; Sterilizator cu aburi; serviciu; 1; trimestrial, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 30.06.2026. Total lotul 24. 50400000-9; Lot 25. Mentenanța sterilizatoarelor cu aer uscat și termostatelor. 1; Dulap de sterilizare; serviciu; 1; trimestrial, la solicitare/necesitate, din momentul semnării până la 30.06.2026. 2; Dulap de sterilizare; serviciu; 1. 3; Termostat; serviciu; 1. 4; Termostat; serviciu; 1. 5; Sterilizator Autoclav; serviciu; 1. 6; Dulap cu aer uscat; serviciu; 1. 7; Sterilizator cu căldură uscată; serviciu; 1. 8; Sterilizator cu aer uscat; serviciu; 1. Total lotul 25. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.