## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, instrumentar conform necesităților IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Dril neuro de mare viteză, cu sistem de contrl. | Dril neuro de mare viteză, cu sistem de contrl. |  |  |  | Micromotor electric și pneumatic sa fie potrivite pentru neurochirurgie și chirurgia coloanei vertebrale. Concept tehnic sa îndeplineasca toate cerințele chirurgicale. Să permit manipularea intuitivă și procesele sigure în toate domeniile funcționale. Alimentare : 230V, 50Hz. Dimensiuni≈ 440×440(h)x300mm;
33100000-1 | 2 | Ultrasonograf scaner portabil | Ultrasonograf scaner portabil |  |  |  | Configurație: portabil tip lăptop sau analog; Aplicații: Ultrasonograf portabil pentru ghidajul accesului vascular și blocurilor nervoase. Sonda Liniară: fecvența de lucru minim diapazon 5-15 MHz Porturi pentru traductoare minim 3 Nivele de gri minim 256 Gama dinamică minim 250 dB Adâncimea de scanare minim 33 cm Moduri de imagistică: Mod-B; Mod M; Doppler Color doppler Power doppler Pulsed wave Mod/Capacitate de Îmbunătățire a Vizibilității Acului (ghidaj) Armonici Tisulare Duplex și Triplex Afișarea și Procesarea Imaginilor: Optimizare automată a imaginii; Preprocesare; Postprocesare; Ajustare frecventa Diapazon dinamic reglabil Măsurători in timp real si in freeze Zoom de înaltă definiție; Stocarea Digitală a Imaginilor: Memoria CINE; Capacitatea de Stocare: ≥250 GB; DICOM; Alimentare: Baterie reîncarcabilă cu durata de lucru minim 60 min și Alimentare curent alternativ 220V, 50Hz Porturi extensie USB: minim 2 unități Afișaj minim 15" Rezoluție minim 1024x768 Imprimanta termica alb/negru – 1buc; DVD/CD RW încorporat
33100000-1 | 3 | Electrocoagulator (non-stick) bipolar + monopolar pentru operatii neurochirurgicale | Electrocoagulator (non-stick) bipolar + monopolar pentru operatii neurochirurgicale |  |  |  | Aplicații: neurochirurgie Frecvența de lucru: minim 300kHz Ieșiri: Monopolar minim 2 bipolar minim Mod monopolar: Taiere ≥ 300 W Coagulare ≥ 120 W Mod bipolar: Tăiere ≥ 100 W Coagulare ≥ 100 W Interfața: butoane sau Tuchscreen Autotestarea la pornire Posibilitatea de detectare a accesoriilor Alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V, 50 Hz) Accesorii: Pedală de picior, compatibil cu modulul de electrocoagulare 1 buc. Electrod neutru reutilizabill din cauciuc siliconic -4 buc Cablu electrod neutru -2 buc Cablu monopolar pentru conectarea electrodului la dispozitivul de electrocoagulare Cablu bipolar Lungime de cel puțin 3
33100000-1 | 4 | Aspirator chirurgical | Aspirator chirurgical |  |  |  | Carcasa din material rezistent la socuri mecanice Buton pentru reglajul vacuumului Indicator de vacuum Vase de colectare autoclavabile minim 3 litri cu supape de siguranta Presiune maxima de aspiratie : 0.67-1 bar Debit maxim de aspiratie : minim 60 l/min Mobil pe 4 roti antistatice Alimentare : 230V, 50Hz, 230 VA Accesorii standard: 2 vase colectoare cu capace Tuburi silicon Filtru antibacterian
33100000-1 | 5 | Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgie spinală | Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgie spinală |  |  |  | 1.1 Unitatea de baza Sistem motorizat cu display color, ecran tactil, cu pompa de irigare integrată și modul USB integrat, sursa de alimentare 220-240 V, 50- 60 Hz, constând din urmatoarele: • unitate de bază, • suport cadru atasat de dispozitiv pentru vasul cu ser fiziologic. Aplicatie neurochirurgie: craniotomie, perforare craniana sau chirurgia vertebrala. Posibilitatea de conectare simultana a 2 piese de mână în paralel. Selecția programelor automată și recunoașterea motorului automată. Control de către microprocesor a rpm. Memorie pentru setarile la regimurile de rotatie al motorului. Compatibil cu piesele de mana cu rotatii in intervalul minim de la 0 rpm la 80.000rpm. Irigare integrată. Capacitate pompa de irigare - 0-65 ml/min. Pompa de răcire integrată. 1Buc. 1.2 Cablu de alimentare minim 5m 1Buc. 1.3 Comutator de picior tip pedala – pentru controlul unitatii de baza 1 Buc. 1.4 Cablu de interconectare la micromotorul de tip high-speed Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata, accesorii de fixatie incluse. 1Buc. 1.5 Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional, angular, partea de lucru 7 cm - 1 buc, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata. Greutate nu mai mare de 150g. 1 Buc. 1.6 Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional angular, partea de lucru 4 cm - 1 buc, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare pentru 3 piese de mână inclus. Greutate nu mai mare de 150g. 1 Buc. 1.7 Micro-motor de tip „high-speed” multifunctional - 1buc, viteza: min 0 rpm până la 80.000 rpm cu cablu de conectare la unitatea de baza. Aplicare intermitentă 30sec/30sec la rotații de peste 60 000rpm. Sistem auto-racire, autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare inclus. Greutate nu mai mare de 150g. 1.8 Protector Dura mater, mediu, pentru utilizarea cu piesele de mană. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatire automata, accesoriu de fixare inclus. 2Buc. 1.9 Manșon reutilizabil pentru micromotor multifunctional 1 buc 1.10 Cutter spiralat reutilizabil, marime medie, compatibil cu manson si protector dura mater – 10 buc 1.11 Unitate motorizata manuala. Unitate motorizata manuala – cu viteza de rotatie minim 1200 rpm, fără lamă de perforare, conector tip Hudson, pentru chirurgia craniană adulți și pediatric. Greutate nu mai mare de 450g. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata, accesoriu de fixare inclus. 1 Buc. 1.12 Perforator reutilizabil pentru 1200 rpm, adulți -1 buc, cu cuttere compatibile de rezerva 2 buc. Autoclavabile, sa poata fi procesate in masina de curatare automata. 1.13 Perforator reutilizabil pentru 1200 rpm , copii. Perforator reutilizabil copii. Autoclavabil, sa poata fi procesat in masina de curatare automata, cu accesoriu de fixare inclus. 1 Buc. 1.14 Burghiu reutilizabil, spiralat, diametru 1,5mm. 3 Buc. 1.15 Burghiu reutilizabil, vârf-bila spiralat, TC, diametru 4,0mm. 3 Buc. 1.16 Burghiu reutilizabil, vârf-bila spiralat, diametru 3,5mm. 3 Buc. 1.17 Burghiu reutilizabil, vârf-bila spiralat, diametru 4,5mm. 3 Buc. 1.18 Burghiu reutilizabil, vârf-bila spiralat, diametru 5,0mm. 3 Buc. 1.19 Burghiu reutilizabil, vârf-bila spiralat, diametru 6,0mm. 3 Buc. 1.20 Burghiu de diamant, reutilizabil, vârf bilă, diametru 3,0mm. 3 Buc. 1.21 Burghiu de diamant, reutilizabil, vârf rugos, diametru 5,0mm. 3 Buc. 1.22 Burghiu standard, tip con virf 5,0mm 3 Buc. 1.23 Burghiu standard, tip barrel virf 6,0mm 3 Buc. 1.24 Accesoriu de fixatie in timpul sterilizarii pentru minim 12 burghiuri simultan, din inox, reutilizabil 1 Buc. 1.25 Adaptor de curățare/irigare a pieselor de mână. 1 Buc. 1.26 Ulei pentru prelucrarea motoarelor înainte de sterilizare, spray in butelie 6 Buc. 1.27 Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentarului, compus din: container bază cu dimensiuni 590mm x 270 mm x 135 mm (+/-5 mm); din aluminiu, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri și pentru a nu impiedica stocarea pe polițe, inclusiv 1 coş perforat, compatibil cu containerul, din oţel inox. Capac separat pentru container - din aluminiu, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, cu 2 spații de retenție, cu garnitură din silicon pentru filtre reutilizabile; Spațiile de retenție să fie cu asigurarea dublă impotriva eliberării accidentale a filtrelor; schimbarea filtrelor – cu click audibil. Filtre reutilizabile PTFE incluse în capac, filtrele apte pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garanţia de sterilizare nu mai mică de (6) şase luni, confirmată prin declarația producătorului (obligator). Etichete de aliminiu incluse pentru înscrierea denumirii secției specializate.1 Buc.
33100000-1 | 6 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 2,0 mm | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 2,0 mm |  |  |  | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, lungimea 200 mm, capătul de lucru cu mușcătura sus – 2,0 mm, deschiderea 9,00mm; nesteril, reutilizabil, inox medical cu suprafata anti-reflectie de culoare neagra, detasabil, autoclavabil.
33100000-1 | 7 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 3,0 mm | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 3,0 mm |  |  |  | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, lungimea 200 mm, capătul de lucru cu mușcătura sus – 3,0 mm, deschiderea 10,00mm; nesteril, reutilizabil, inox medical cu suprafata anti-reflectie de culoare neagra, detasabil, autoclavabil.
33100000-1 | 8 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 4,0 mm | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 4,0 mm |  |  |  | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, lungimea 200 mm, capătul de lucru cu mușcătura sus – 4,0 mm, deschiderea 12,00mm; nesteril, reutilizabil, inox medical cu suprafata anti-reflectie de culoare neagra, detasabil, autoclavabil.
33100000-1 | 9 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 5,0 mm | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 5,0 mm |  |  |  | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, lungimea 200 mm, capătul de lucru cu mușcătura sus – 5,0 mm, deschiderea 12,00mm; nesteril, reutilizabil, inox medical cu suprafata anti-reflectie de culoare neagra, detasabil, autoclavabil.
33100000-1 | 10 | Ciupitor de os Caspar 2mm | Ciupitor de os Caspar 2mm |  |  |  | Ciupitor de os drept, virf 2,00 mm; lungimea de lucru 155mm (+/-5mm), nesteril, autoclavabil.
33100000-1 | 11 | Ciupitor de os Caspar 3mm | Ciupitor de os Caspar 3mm |  |  |  | Ciupitor de os drept, virf 3,00 mm; lungimea de lucru 155mm (+/-5mm), nesteril, autoclavabil.
33100000-1 | 12 | Ciupitor de os Caspar 4mm | Ciupitor de os Caspar 4mm |  |  |  | Ciupitor de os drept, virf 4,00 mm; lungimea de lucru 155mm (+/-5mm), nesteril, autoclavabil.
33100000-1 | 13 | Ciupitor de os drept, robust | Ciupitor de os drept, robust |  |  |  | Ciupitor de os angular lateral, lung. 240mm, falci de 15,00mm, latimea falcilor 6,80mm, nesteril, autoclavabil.
33100000-1 | 14 | Ciupitor de os LEKSELL | Ciupitor de os LEKSELL |  |  |  | Ciupitor LEKSELL angular lateral, lung. Totala 245mm, falci de 16,00mm, latimea falcilor 4,50mm (+/-0,5mm), nesteril, autoclavabil
33100000-1 | 15 | Burghiu spiralat | Burghiu spiralat |  |  |  | Burghiu spiralat, diametru 2,00mm, compatibil cu drilul manual din dotare, cod de referinta FF068R, nesteril, autoclavabil.
33100000-1 | 16 | Forceps YASARGIL-SAMII | Forceps YASARGIL-SAMII |  |  |  | Forceps YASARGIL-SAMII micro forceps, drept, tip baioneta, virf-inel 3,00mm, bont, neted; lungime totala 240mm, nesteril, autoclavabil.
33100000-1 | 17 | Cutit SAMII 1.5mm | Cutit SAMII 1.5mm |  |  |  | Cutit SAMII, varf angular, ascutit, tip paleta, 1,5mm, lungime totala 230mm, nesteril, autoclavabil.
33100000-1 | 18 | Cutit SAMII 1.0 mm | Cutit SAMII 1.0 mm |  |  |  | Cutit SAMII, varf angular, ascutit, tip spatula, 1.0mm, lungime totala 230mm, nesteril, autoclavabil.
33100000-1 | 19 | Carlig microchirurgical | Carlig microchirurgical |  |  |  | Carlig microchirurgical, bont, lungime totala 230mm, nesteril, autoclavabil.
33100000-1 | 20 | Cuțit de vas interschimbabil Jacobson | Cuțit de vas interschimbabil Jacobson |  |  |  | Cuțit de vas interschimbabil Jacobson, cu maner cu mandrina; maner lungime 100mm (+/-5mm), nesteril, autoclavabil.
33100000-1 | 21 | Foarfece bandaje | Foarfece bandaje |  |  |  | Foarfece bandaje, cu o lama virf bila, lungime totala 180mm, nesteril, autoclavabil.
33100000-1 | 22 | Sistem de retractore pentru retracția țesuturilor moi, în cadrul intervențiilor chirurgicale în regiunea cervicală a coloanei vertebrale prin acces anterior | Sistem de retractore pentru retracția țesuturilor moi, în cadrul intervențiilor chirurgicale în regiunea cervicală a coloanei vertebrale prin acces anterior |  |  |  | Setulva fi compus din elementeinterconectatepentru a asigurafuncționalitateasistemuluiînîntregime: Sistem de retractore cu mâneremodulare, cu șurubrotativ tip fluture, in set cu lame codificate color, semi-radiolucente, constand din: 1.suport cu capac – 1buc. 2.retractor de bazăpentruretractietransversala, balamadubla tip future – 1buc. 3.retractor de bazăpentruretractiecranian-caudala, balamadubla– 1buc. 4.retractorpentruretragerepemaimulteniveluri– 1buc. 5.mânere retractor – 2buc. 6.riglapentruadancime– 1buc. 7.Lame fenestratelaterale, cu dințimici, din titan, codificate color, latime24 mm, adancime de la 30pana la 70 mm, pasul 5 mm, total – 9 buc.lame. 8.Lame fenestratemediane, cu dințimari, din titan, codificate color, latime24 mm, adancime de la 30pana la 70 mm, pasul 5 mm, total – 9 buc.lame. 9. Lame fenestrate cranial-caudale, bonte, din titan, codificate color, latime24 mm, adancime de la 35pana la 75 mm, pasul 5 mm, total – 9 buc.lame. 10. Container pentrustocareșisterilizare, dimensiuni minim 590 x 270 x 135mm. Filtrereutilizabile, pentru minim 5000 cicluri de sterilizare, garantiasterilizariiin container minim 6 luniasigurata de producator.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, instrumentar conform necesităților IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Dril neuro de mare viteză, cu sistem de contrl. | Dril neuro de mare viteză, cu sistem de contrl. | 3: bucatăată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 195833.33
33100000-1 | 2 | Ultrasonograf scaner portabil | Ultrasonograf scaner portabil | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 316666.67
33100000-1 | 3 | Electrocoagulator (non-stick) bipolar + monopolar pentru operatii neurochirurgicale | Electrocoagulator (non-stick) bipolar + monopolar pentru operatii neurochirurgicale | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 208333.33
33100000-1 | 4 | Aspirator chirurgical | Aspirator chirurgical | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 66666.67
33100000-1 | 5 | Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgie spinală | Sistem motorizat pentru craniotomie și chirurgie spinală | 3: set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 665000
33100000-1 | 6 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 2,0 mm | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 2,0 mm | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 17000
33100000-1 | 7 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 3,0 mm | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 3,0 mm | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 17000
33100000-1 | 8 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 4,0 mm | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 4,0 mm | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 17000
33100000-1 | 9 | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 5,0 mm | Ciupitor de os tip Kerrison 130 grade, 5,0 mm | 3: bucată; 4: 5; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 17000
33100000-1 | 10 | Ciupitor de os Caspar 2mm | Ciupitor de os Caspar 2mm | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 36390
33100000-1 | 11 | Ciupitor de os Caspar 3mm | Ciupitor de os Caspar 3mm | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 36390
33100000-1 | 12 | Ciupitor de os Caspar 4mm | Ciupitor de os Caspar 4mm | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 36390
33100000-1 | 13 | Ciupitor de os drept, robust | Ciupitor de os drept, robust | 3: bucată; 4: 3; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 45900
33100000-1 | 14 | Ciupitor de os LEKSELL | Ciupitor de os LEKSELL | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 26400
33100000-1 | 15 | Burghiu spiralat | Burghiu spiralat | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 7700
33100000-1 | 16 | Forceps YASARGIL-SAMII | Forceps YASARGIL-SAMII | 3: bucată; 4: 2; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 26800
33100000-1 | 17 | Cutit SAMII 1.5mm | Cutit SAMII 1.5mm | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000
33100000-1 | 18 | Cutit SAMII 1.0 mm | Cutit SAMII 1.0 mm | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5000
33100000-1 | 19 | Carlig microchirurgical | Carlig microchirurgical | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3800
33100000-1 | 20 | Cuțit de vas interschimbabil Jacobson | Cuțit de vas interschimbabil Jacobson | 3: bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6400
33100000-1 | 21 | Foarfece bandaje | Foarfece bandaje | 3: bucată; 4: 7; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6860
33100000-1 | 22 | Sistem de retractore pentru retracția țesuturilor moi, în cadrul intervențiilor chirurgicale în regiunea cervicală a coloanei vertebrale prin acces anterior | Sistem de retractore pentru retracția țesuturilor moi, în cadrul intervențiilor chirurgicale în regiunea cervicală a coloanei vertebrale prin acces anterior | 3: set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 330000
2093530
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________