TEMĂ DE PROIECTARE

de elaborare a proiectului de execuție: ,,Reconstrucția acoperișului, replanificarea încăperilor, consolidarea corespunzător expertizei și proiectarea unui garaj din construcții metalice (adaptarea proiectului tip) la PAMU Bucuria, r-nul Cahul.

- Beneficiar: IMSP CNAMUP;

- Tema proiectării: Reconstrucția acoperișului, cu schimbarea învelitoarei, replanificarea încăperilor, consolidatrea pereților corespunzător recomandărilor expertizei tehnice, proiectarea garajului pentru autospeciale,(adaptarea proiectului tip, pentru două autospeciale din construcții metalice).

- Faza de proiectare: Proiect de execuție;

- Amplasarea obiectului: s. Bucuria, r-nul Cahul.

- Sursa de finanțare: Planul de investiții pe anul 2019

- Parametrii tehnici de bază: Acoperiș din țiglă metalică, expertiza tehnică a construcției cu recomandări, proiect tip pentru două autospeciale din construcții metalice.

- Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri: Beneficiarul va obține Certificatul de urbanism eliberat de Primăria s.Bucuria, va selecta avizele la terenul cu nr. cadastral  1714109.042, va prezenta proiectul tip pentru adaptare.

Proiectantul va obține: Avizul autorităților administrației publice locale și organelor de stat de supraveghere;

- Conținutul proiectului de execuție: Ridicarea topografică; Organizarea lucrărilor de construcție, Schița de proiect; Proiectarea construcției conform recomandărilor expertizei tehnice pentru consolidare.

Memoriu explicativ; Plan general; Arhitectură; Rezistență; Rețele electrice (interioare);Rețele inter./exter. apeduct și canalizare, ventilare; Verificarea proiectului de execuție și devizelor.

- Termenul de proiectare: Conform graficului contractual, 25 de zile lucrătoare;

- Costul lucrărilor: Se va calcula în lucrarea prezentă;

- Necesitate supravegherii de autor: Este necesară;

- Numărul de exemplare de documentație: În volum de 4 exemplare de documentație de proiect și deviz (F.1,3,5,7) inclusiv format electronic.

Cerințe:

Acoperiș șarpant cu învelitoare din țiglă metalică, masa stratului de zinc(275g/m2), grosimea nu mai mică de 0.47 microni, inclusiv copertinele la blocurile de ușă, copertinele curților de lumină și intrărilor la subsol. Reparația fațadei cu termoizolare, garaj pentu două autospeciale - obiect separat, replanificare, reparații, sistema de apeduct și canalizare, ventilare, căi de acces. La elaborarea proiectului să se țină cont de construcțiile existente, normativele în construcție și în strictă conformitate cu cerințele expertizei tehnice, ecologice, sanitare și antiincendiare.