|  | Comanda vesela de sticla a.2022 ANSP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o | Denumire solicitate | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Cantitatea ANSP | Preț estimativ | Suma estimativa, lei |
| 1 | Adapter expansion cod 064.11.005 | Bucată | Cod 064.11.005, cone NS- 14/23, socket NS-29/32 | 2 | 150 | 300 |
| 2 | Adapter expansion cod 064.11.006 | Bucată | Cod 064.11.006, cone NS- 19/26, socket NS-29/32 | 2 | 150 | 300 |
| 3 | Alcoolmetru diapazon 0-40 | Bucată | diapazon 0-40 | 1 | 95,00 | 95,00 |
| 4 | Alcoolmetru diapazon 40-70 | Bucată | diapazon 40-70 | 2 | 95,00 | 190,00 |
| 5 | Alcoolmetru diapazon 70-100 | Bucată | diapazon 70-100 | 2 | 95,00 | 190,00 |
| 6 | Biureta volum 2 ml (microbiureta) | Bucată | volum 2 ml clasa A | 7 | 725,00 | 5075,00 |
| 7 | Biurete volum 5 ml clasa A-etalonate | Bucată | volum 5 ml clasa A | 3 | 725,00 | 2175,00 |
| 8 | Biurete volum 25 ml clasa A-etalonate | Bucată | volum 25 ml clasa A | 3 | 560,00 | 1680,00 |
| 9 | Biurete volum 50 ml clasa A-etalonate | Bucată | volum 50 ml clasa A-etalonate | 4 | 560,00 | 2240,00 |
| 10 | Balon cotat cu dop şi şlif, 10 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) | 65 | 55,00 | 3575,00 |
| 11 | Balon cotat cu dop şi şlif, 25 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) | 35 | 66,00 | 2310,00 |
| 12 | Balon cotat cu dop şi şlif, 50 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) | 85 | 73,00 | 6205,00 |
| 13 | Balon cotat cu dop şi şlif, 100 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) | 72 | 82,00 | 5904,00 |
| 14 | Balon cotat cu dop şi şlif, 200 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) | 27 | 95,00 | 2565,00 |
| 15 | Balon cotat cu dop şi şlif, 250 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) | 24 | 98,00 | 2352,00 |
| 16 | Balon cotat cu dop şi şlif, 500 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) | 22 | 140,00 | 3080,00 |
| 17 | Balon cotat cu dop şi şlif, 1000 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) | 16 | 230,00 | 3680,00 |
| 18 | Balon cotat cu dop şi şlif,2000 ml, Clasa A |  | Volum 2000 ml | 9 | 400,00 | 3600,00 |
| 19 | Balon conic cu tub lateral (колба бунзена с тубусом для вакумной фильтрации), 500 ml, d= 29-32 mm | Bucată | Volum 500ml, diametrul slif= 29-32 mm | 3 | 120,00 | 360,00 |
| 20 | Borcan cu capac, 2.000 ml,gradat, cu gât îngust (Schott Duran) | bucata | gât cu diametru de 45 mm (GL45), completat cu un inel de scurgere și capac din PP. Scară de culoare deschisă cu indicarea volumului aproximativ. | 2 | 970 | 1940 |
| 21 | Capse de farfor pentru evaporare, 25 ml | Bucată | Volum 25 ml | 75 | 23,00 | 1725,00 |
| 22 | Capse de farfor pentru evaporare, 50 ml | Bucată | Volum 50 ml | 215 | 35,00 | 7525,00 |
| 23 | Capse de farfor pentru evaporare, 100 ml | Bucată | Volum 100 ml | 85 | 46,00 | 3910,00 |
| 24 | Capse de farfor pentru evaporare, 250 ml | Bucată | Volum 250 ml | 55 | 100,00 | 5500,00 |
| 25 | Camera pentru cromatografie cu capac şlefuit, 1,5-2,0 l | bucata |  | 1 | 800 | 800 |
| 26 | Cilindru gradat cu nasuc10 ml, cu suport | Bucată | Volum 10 ml | 10 | 20,00 | 200,00 |
| 27 | Cilindru gradat cu nasuc25 ml, cu suport | Bucată | Volum 25 ml | 19 | 20,00 | 380,00 |
| 28 | Cilindru gradat cu nasuc50 ml, cu suport | Bucată | Volum 50 ml | 25 | 30,00 | 750,00 |
| 29 | Cilindru gradat cu nasuc 100 ml, cu suport | Bucată | Volum 100 ml | 40 | 30,00 | 1200,00 |
| 30 | Cilindru gradat cu nasuc250 ml, cu suport | Bucată | Volum 250 ml | 12 | 35,00 | 420,00 |
| 31 | Cilindru gradat cu nasuc 500 ml, cu suport | Bucată | Volum 500 ml | 21 | 60,00 | 1260,00 |
| 32 | Cilindru gradat cu nasuc 1000 ml, cu suport | Bucată | Volum 1000 ml | 27 | 150,00 | 4050,00 |
| 33 | Colbe cotate cu dop şi şlif, 50,0 ml | Bucată | Volum 50 ml | 100 | 51,00 | 5100,00 |
| 34 | Colbe cotate cu dop şi şlif , 100 ml | Bucată | Volum 100 ml | 50 | 52,00 | 2600,00 |
| 35 | Colbe cotate cu dop şi şlif , 200 ml | Bucată | Volum 200 ml | 4 | 70,00 | 280,00 |
| 36 | Colbe cotate cu dop şi şlif , 1000 ml | Bucată | Volum 1000 ml | 4 | 100,00 | 400,00 |
| 37 | Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 100,0 ml | Bucată | Volum 100 ml, slif 29/32, cu dop | 75 | 74,00 | 5550,00 |
| 38 | Colbe conice cu fund plat termorezistente cu dop si slif 250,0 ml | Bucată | Volum 250 ml, slif 29/32, cu dop | 65 | 113,00 | 7345,00 |
| 39 | Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 500,0 ml | Bucată | Volum 500 ml, slif 29/32, cu dop | 28 | 130,00 | 3640,00 |
| 40 | Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 1000,0 ml | Bucată | Volum 1000 ml, slif 29/32, cu dop | 10 | 140,00 | 1400,00 |
| 41 | Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 250-300cm pentru oxigen dizolvat | Bucată | Volum 250-300cm | 26 | 145,00 | 3770,00 |
| 42 | Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 200-250cm pentru consumul chimic de oxigen | Bucată | Volum 200-250cm | 24 | 150,00 | 3600,00 |
| 43 | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 14, 100 ml | Bucată | Volum 100 ml, slif 14 | 10 | 100,00 | 1000,00 |
| 44 | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 19, 100 ml | Bucată | Volum 100 ml, slif 19 | 5 | 155,00 | 775,00 |
| 45 | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29/32, 50 ml | Bucată | Volum 50 ml, slif 29/32 | 28 | 130,00 | 3640,00 |
| 46 | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29/32, 100 ml | Bucată | Volum 100 ml, slif 29/32 | 3 | 143,00 | 429,00 |
| 47 | Cronometru de laborator digital cu diapazon de timp in secunde, minute, ore | bucata | diapazon de timp in secunde, minute, ore, suport-magnet | 4 | 300 | 1200 |
| 48 | Coloană cromatografica fără filtru, șlif 29/32 | bucata | dimensiuni 400x20mm, albe, cod 066.10.003 | 1 | 1000 | 1000 |
| 49 | Coloană cromatografica cu filtru, șlif 29/32 | bucata | dimensiuni 400x20mm, albe, cod 066.11.004 | 1 | 1000 | 1000 |
| 50 | Fiole(viale) cu filet de 2 ml chihlimbar sticla, plus capac cu filet si septa PTFE / silicon | Bucată | bucata= 1 pcs | 100 | 7,00 | 700,00 |
| 51 | Fiole(viale) p/u head spice cu capac Nr.20-volum 20 ml (22x75mm) | Bucată | bucata= 1 pcs | 100 | 10,00 | 1000,00 |
| 52 | Vial 1,5 ml, P/N 221-34272-92, 100 pcs, SHIMADZU GC-2010 Plus | set | Set a câte 100 de unități | 2 | 1800 | 3600 |
| 53 | Eprubete sticlă gradate cu dop, 10 ml | Bucată | gradate, volum 10 ml | 80 | 30,00 | 2400,00 |
| 54 | Eprubete sticlă gradate cu dop, 15 ml | Bucată | gradate, volum 15 ml | 100 | 32,00 | 3200,00 |
| 55 | Eprubete sticlă gradate cu dop, 25 ml | Bucată | gradate, volum 25 ml | 60 | 33,00 | 1980,00 |
| 56 | Eprubete cilindrice bacteriologice termorezistente, 16mm x 150 mm (П-2) | Bucată | 16mm x 150 mm (П-2) | 1500 | 2,00 | 3000,00 |
| 57 | Eprubete cilindrice bacteriologice sticla termorezistente, 20 mm x 200 mm | Bucată | 20 mm x 200 mm | 50 | 2,00 | 100,00 |
| 58 | Eprubete cilindrice termorezistente, 14 mm x100 mm | Bucată | 14 mm x100 mm | 1000 | 2,00 | 2000,00 |
| 59 | Filtstar Syringe filter glass fiber d-25 mm, pore size 1,6 um, 100 pk | Bucată | Bucata= set a cite 100pcs(unitati) | 2 | 9900,00 | 19800,00 |
| 60 | Filtre seringe cu membrana de PTFE cu diametrul -25 mm si dimensiunea porilor 0,45 µm(PES membrane filtre) | bucata | Bucata= set a cite 100pcs(unitati) | 1 | 3500 | 3500 |
| 61 | Filtre seringe cu membrana de polisuflon cu diametrul 25mm si dimensiunea porilor 0,2 µm(PTFE membrane filtre) | bucata | Bucata= set a cite 100pcs(unitati) | 1 | 3800 | 3800 |
| 62 | Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile,(pentru medii nutritive), cu capac 100,0 ml | Bucată | Volum 100 ml | 30 | 42 | 1260 |
| 63 | Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile, 250,0 ml | Bucată | Volum 250 ml | 20 | 47 | 940 |
| 64 | Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile, 500,0 ml | Bucată | Volum 500 ml | 20 | 55 | 1100 |
| 65 | Furtun de cauciuc (diam. 10) | m | diam. 10 mm | 22 | 38,00 | 836,00 |
| 66 | Furtun de silicon (diam.intern15;extern 25) | m | diam.intern15;extern 25 | 6 | 140,00 | 840,00 |
| 67 | Furtun de silicon(diam. 10) | m | diam. 10 | 51 | 35,00 | 1785,00 |
| 68 | Furtun de silicon(diam. 8) | m | diam. 8 | 46 | 29,00 | 1334,00 |
| 69 | Furtun de silicon(diam. 6) | m | diam. 6 | 19 | 24,00 | 456,00 |
| 70 | Furtun de silicon(diam. 5 mm) | m | diam. 5 mm | 38 | 24,00 | 912,00 |
| 71 | Furtun de silicon(diam. 12mm) | m | diam. 12mm | 23 | 33,00 | 759,00 |
| 72 | Furtun de silicon(diam. 14mm) | m | diam. 14mm | 19 | 38,00 | 722,00 |
| 73 | Forceps-”general use” | bucata | Forceps-”general use”, din inox, analog 048.01.160 | 2 | 90 | 180 |
| 74 | Forceps-”dissecting use”-”straight tip” | bucata | Forceps-”dissecting use”-”straight tip”, din inox, analog 048.07.160 | 2 | 90 | 180 |
| 75 | Graphite tube pyrolytic coated (10 pcs) for AA-7000 Shimadzu | set | Set a câte 10 de unități cod 206-50887-02 | 2 | 13000,0 | 26000,0 |
| 76 | Omega-Platform Graphite Tube (1pc.)for AA-7000 Shimadzu/cod 980-05340 | Bucată | cod 980-05340 | 10 | 1900,00 | 19000,00 |
| 77 | Graphite tube pyrolytic for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588 | Bucată | cod 206-50588 | 10 | 2000,00 | 20000,00 |
| 78 | Lame pentru microscopie | Bucată | Bucată =1 cutie cîte 100 buc.Marimea 7,5 x 2,5 cm., grosimea 0,18 мм. | 42 | 120,00 | 5040,00 |
| 79 | Lingura spatula termorezistentă pentru reactivi | bucata | termorezistenta | 31 | 15 | 465 |
| 80 | Lingură din oțel inoxidabil pentru probe de laborator (colectarea și/sau cântărirea) | bucata | lungimea 300-400 mm, volumul 9-10 ml, material- oțel inoxidabil , rezistent la substanțe chimice și prelucrarea cu abur la temperatura 121C și aer uscat la -160C. | 30 | 200 | 6000 |
| 81 | Pahare gradate termorezistente,50ml | Bucată | Volum 50 ml | 85 | 16,00 | 1360,00 |
| 82 | Pahare gradate termorezistente,100ml | Bucată | Volum 100 ml | 175 | 17,00 | 2975,00 |
| 83 | Pahare gradate termorezistente,150ml | Bucată | Volum 150 ml | 90 | 21,00 | 1890,00 |
| 84 | Pahare gradate termorezistente,250ml | Bucată | Volum 250 ml | 143 | 25,00 | 3575,00 |
| 85 | Pahare gradate termorezistente,600 ml | Bucată | Volum 600 ml | 49 | 40,00 | 1960,00 |
| 86 | Pahare gradate termorezistente,1000 ml | Bucată | Volum 1000 ml | 44 | 55,00 | 2420,00 |
| 87 | Pahare negradate termorezistente,50 ml | Bucată | Volum 50 ml | 10 | 12,00 | 120,00 |
| 88 | Pahare negradate termorezistente,100 ml | Bucată | Volum 100 ml | 122 | 12,00 | 1464,00 |
| 89 | Pahare negradate termorezistente,250 ml | Bucată | Volum 250 ml | 24 | 19,00 | 456,00 |
| 90 | Pahare negradate termorezistente,500 ml | Bucată | Volum 500 ml | 26 | 29,00 | 754,00 |
| 91 | Pahare negradate termorezistente,1000 ml | Bucată | Volum 1000 ml | 32 | 50,00 | 1600,00 |
| 92 | Pipete gradate volum 1 ml clasa A | Bucată | Volum 1 ml | 210 | 25 | 5250 |
| 93 | Pipete gradate volum 2 ml clasa A | Bucată | Volum 2 ml | 200 | 22 | 4400 |
| 94 | Pipete gradate volum 5 ml clasa A | Bucată | Volum 5 ml | 220 | 24 | 5280 |
| 95 | Pipete gradate volum 10 ml clasa A | Bucată | Volum 10 ml | 230 | 25 | 5750 |
| 96 | Pipete gradate volum 25 ml clasa A | Bucată | Volum 25 ml | 23 | 26 | 598 |
| 97 | Pipete gradate terminale volum 1 ml | Bucată | Volum 1 ml | 80 | 15 | 1200 |
| 98 | Pipete gradate terminale, 2ml | Bucată | Volum 2 ml | 170 | 15 | 2550 |
| 99 | Pipete gradate terminale volum 5 ml | Bucată | Volum 5 ml | 245 | 15 | 3675 |
| 100 | Pipete gradate terminale volum 10 ml | Bucată | Volum 10 ml | 285 | 20 | 5700 |
| 101 | Pipete gradate subterminale 2 ml | Bucată | Volum 2 ml | 10 | 15 | 150 |
| 102 | Pipete gradate subterminale 5 ml | Bucată | Volum 5 ml | 95 | 15 | 1425 |
| 103 | Pipete gradate subterminale 10 ml | Bucată | Volum 10 ml | 170 | 20 | 3400 |
| 104 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 50,0 ml, forma conica | Bucată | Volum 50 ml, forma conica | 4 | 150 | 600 |
| 105 | Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 250,0 ml, formă conică | Bucată | Volum 250 ml, formă conică | 15 | 135 | 2025 |
| 106 | Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 500,0 ml, formă conică | Bucată | Volum 500 ml, formă conică | 7 | 175 | 1225 |
| 107 | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 1000,0 ml forma de conus | Bucată | Volum 1000 ml | 10 | 280 | 2800 |
| 108 | Pîlnii sticla, d =30-50 mm | Bucată | diametrul-30-50 mm | 140 | 17 | 2380 |
| 109 | Pîlnii sticla, d =50-80 mm | Bucată | diametrul-50-80 mm | 155 | 22 | 3410 |
| 110 | Pîlnii sticla, d =75-80 mm | Bucată | diametrul =75-80 mm | 140 | 27 | 3780 |
| 111 | Pîlnii (Воронки Шотта), d =45 mm, P 160 | Bucată | diametrul-45 mm, P 160 | 10 | 130 | 1300 |
| 112 | Perie cu diametru 18-20 mm pentru spălarea eprubetelor | Bucată | Bucata=1 unitate | 246 | 31 | 7626 |
| 113 | Perie cu diametru 50-70 mm pentru spălarea flacoanelor | Bucată | Bucata=1 unitate | 204 | 31 | 6324 |
| 114 | Piseta PE, cu nasuc ajustabil, volum 500 ml (tip Kartell) | Bucată | Bucata=1 unitate | 6 | 50 | 300 |
| 115 | Plasa de asbest | Bucată | Bucata=1 unitate, dimensiune 15-20x15-20 cm | 12 | 70 | 840 |
| 116 | Pulverizator sticlă pentru cromatografie strat subţire | Bucată | Bucata=1 unitate | 2 | 290 | 580 |
| 117 | Refrigerent ascendent (обратный) холодильник), şlif 29/32 | Bucată | şlif 29/32 | 1 | 250 | 250 |
| 118 | Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 29/32 | Bucată | şlif 29/32 | 2 | 320 | 640 |
| 119 | Refrigerent ХШ-3-300-ХС cu 6 bule ГОСТ 25336-82 | Bucată | Racord de intrare frigider 14 mm/ Racord de golire frigider 12 mm | 1 | 300 | 300 |
| 120 | Seringă, Shimadzu AutosamplerAOC-20i, 10 µL, P/N 221-34618 | Bucată | Bucata=1 unitate | 2 | 900 | 1800 |
| 121 | Septe vials cap 1.5 ml 100pcs 221-41239-91(septum assay shimadzu) | Set | set=100pcs, 221-41239-91(septum assay shimadzu) | 4 | 1800 | 7200 |
| 122 | Septa for screw top caps, certified, PTFE/red silicone, 9mm, 100 pc/pak | Set | Septe PTFE/red silicone, 9mm, 100 pc/pak, AG5182-0731 | 3 | 350 | 1050 |
| 123 | Septa red PTFE/White Sil., 12 mm diameter, 100 pc/PAKpak/White Silicone septa, 0.075, 12mm for 4ml screw | Set | Septa red PTFE/White Sil., 12 mm, 100 pc/pak, for 4ml screw AG5183-4460 | 3 | 480 | 1440 |
| 124 | Septa PTFE/Silicone 8mm Pre, 100pc/pak | Set | Septa PTFE/Silicone 8mm Pre, 100pc/pak, WTWAT058876 | 3 | 660 | 1980 |
| 125 | Capace-20 mm Headspace Crimp Caps no septa 100pcs, codul 9301-0721 | Set | set=100pcs,cod 9301-0721 | 10 | 280 | 2800 |
| 126 | Head Space CAP cod 225-11078-02 | Bucată | Bucata=1 unitate 225-11078-02 | 1000 | 18 | 18000 |
| 127 | Head Space Septa Hight temp Septe cod 225-11078-01 | Bucată | Bucata=1 unitate 225-11078-01 | 216 | 82 | 17712 |
| 128 | Sistema p/u determinarea arseniului în produse alimentare | Bucată | Bucata=1 unitate | 15 | 850 | 12750 |
| 129 | Sample Cup For ASC-7000 (1000 Pcs)Shimadzu | Set | Set a câte 1000 de unități | 1 | 5000 | 5000 |
| 130 | Sample Cup For ASC-7000 (100 Pcs)/Shimadzu, cod 038-00155-03, dimensiuni 28x48,5 | Set | cod 038-00155-03, dimensiuni 28x48,5 | 1 | 5000 | 5000 |
| 131 | Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 15 ml, | Bucată | cod 078.06.0158 cu 25 locuri, LXWXH/120x150x32 mm, 5x5 | 8 | 60 | 480 |
| 132 | Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 50 ml, | Bucată | cod 078.06.050B cu 25 locuri, LxWxH/190x230x35 mm, 5x5 | 5 | 84 | 420 |
| 133 | Suport pentru dozatoare (pipete) automate monocanale (la 5 – 7 pipete) | Bucată | la 5 – 7 pipete | 15 | 300 | 4500 |
| 134 | Spatulă din inox, 150 mm, ”st.steel„ -”micro spoon” | Bucată | Spatulă din inox”st.steel„-”micro spoon”, analog 047.06.150 | 15 | 78 | 1170 |
| 135 | Spatulă din inox, 180 mm, ”st.steel„ -”macro spoon” | Bucată | Spatulă din inox”st.steel„-”macro spoon”, analog 047.01.180 | 15 | 100 | 1500 |
| 136 | Vase de absorbtie Rihter p/u recoltarea probelor de aer | Bucată | Bucata=1 unitate | 40 | 40 | 1600 |
| 137 | Vase de absorbtie Zaitev p/u recoltarea probelor de aer | Bucată | Bucata=1 unitate | 20 | 40 | 800 |
| 138 | Vase de absorbtie cu placa poroasa formaV | Bucată | Bucata=1 unitate | 40 | 45 | 1800 |
| 139 | Vial screw top, with fixed insert, clear 300 µl,insert volume, 100/pk, vial size 12x32 mm, (12 mm caps) | Set | cod 5188-6591, 300 µl,insert volume, 100/pk, vial size 12x32 mm, (12 mm caps), set= 100pack | 1 | 2000 | 2000 |
| 140 | Vial, screw top, with fixed insert, amber, 300 µL insert volume, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) | Set | Set a câte 100 de unități, cod 5188-6592 | 1 | 1600 | 1600 |
|  | TOTAL, Lei | 434088 |
|  | Sef LIChMI R.Scurtu |  |  |  |  |  |