|  | Comanda vesela de sticla a.2022 ANSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. d/o |  | Denumire solicitate | Unitatea de măsură | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |  |  | Cantitatea ANSP | Preț estimativ | Suma estimativa, lei |  |  |  |  |
| 1 |  | Adapter expansion cod 064.11.005 | Bucată | Cod 064.11.005, cone NS- 14/23, socket NS-29/32 |  |  |  | 2 | 150 | 300 |  |  |  |  |
| 2 |  | Adapter expansion cod 064.11.006 | Bucată | Cod 064.11.006, cone NS- 19/26, socket NS-29/32 |  |  |  | 2 | 150 | 300 |  |  |  |  |
| 3 |  | Alcoolmetru diapazon 0-40 | Bucată | diapazon 0-40 |  |  |  | 1 | 95,00 | 95,00 |  |  |  |  |
| 4 |  | Alcoolmetru diapazon 40-70 | Bucată | diapazon 40-70 |  |  |  | 2 | 95,00 | 190,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | Alcoolmetru diapazon 70-100 | Bucată | diapazon 70-100 |  |  |  | 2 | 95,00 | 190,00 |  |  |  |  |
| 6 |  | Biureta volum 2 ml (microbiureta) | Bucată | volum 2 ml clasa A |  |  |  | 7 | 725,00 | 5075,00 |  |  |  |  |
| 7 |  | Biurete volum 5 ml clasa A-etalonate | Bucată | volum 5 ml clasa A |  |  |  | 3 | 725,00 | 2175,00 |  |  |  |  |
| 8 |  | Biurete volum 25 ml clasa A-etalonate | Bucată | volum 25 ml clasa A |  |  |  | 3 | 560,00 | 1680,00 |  |  |  |  |
| 9 |  | Biurete volum 50 ml clasa A-etalonate | Bucată | volum 50 ml clasa A-etalonate |  |  |  | 4 | 560,00 | 2240,00 |  |  |  |  |
| 10 |  | Balon cotat cu dop şi şlif, 10 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  | 65 | 55,00 | 3575,00 |  |  |  |  |
| 11 |  | Balon cotat cu dop şi şlif, 25 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  | 35 | 66,00 | 2310,00 |  |  |  |  |
| 12 |  | Balon cotat cu dop şi şlif, 50 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  | 85 | 73,00 | 6205,00 |  |  |  |  |
| 13 |  | Balon cotat cu dop şi şlif, 100 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  | 72 | 82,00 | 5904,00 |  |  |  |  |
| 14 |  | Balon cotat cu dop şi şlif, 200 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  | 27 | 95,00 | 2565,00 |  |  |  |  |
| 15 |  | Balon cotat cu dop şi şlif, 250 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  | 24 | 98,00 | 2352,00 |  |  |  |  |
| 16 |  | Balon cotat cu dop şi şlif, 500 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  | 22 | 140,00 | 3080,00 |  |  |  |  |
| 17 |  | Balon cotat cu dop şi şlif, 1000 ml, Clasa A | Bucată | Clasa A, sticla DURAN, dop din plastic (PE), marcaj albastru, cu certificat de sarja.) |  |  |  | 16 | 230,00 | 3680,00 |  |  |  |  |
| 18 |  | Balon cotat cu dop şi şlif,2000 ml, Clasa A |  | Volum 2000 ml |  |  |  | 9 | 400,00 | 3600,00 |  |  |  |  |
| 19 |  | Balon conic cu tub lateral (колба бунзена с тубусом для вакумной фильтрации), 500 ml, d= 29-32 mm | Bucată | Volum 500ml, diametrul slif= 29-32 mm |  |  |  | 3 | 120,00 | 360,00 |  |  |  |  |
| 20 |  | Borcan cu capac, 2.000 ml,gradat, cu gât îngust (Schott Duran) | bucata | gât cu diametru de 45 mm (GL45), completat cu un inel de scurgere și capac din PP. Scară de culoare deschisă cu indicarea volumului aproximativ. |  |  |  | 2 | 970 | 1940 |  |  |  |  |
| 21 |  | Capse de farfor pentru evaporare, 25 ml | Bucată | Volum 25 ml |  |  |  | 75 | 23,00 | 1725,00 |  |  |  |  |
| 22 |  | Capse de farfor pentru evaporare, 50 ml | Bucată | Volum 50 ml |  |  |  | 215 | 35,00 | 7525,00 |  |  |  |  |
| 23 |  | Capse de farfor pentru evaporare, 100 ml | Bucată | Volum 100 ml |  |  |  | 85 | 46,00 | 3910,00 |  |  |  |  |
| 24 |  | Capse de farfor pentru evaporare, 250 ml | Bucată | Volum 250 ml |  |  |  | 55 | 100,00 | 5500,00 |  |  |  |  |
| 25 |  | Camera pentru cromatografie cu capac şlefuit, 1,5-2,0 l | bucata |  |  |  |  | 1 | 800 | 800 |  |  |  |  |
| 26 |  | Cilindru gradat cu nasuc10 ml, cu suport | Bucată | Volum 10 ml |  |  |  | 10 | 20,00 | 200,00 |  |  |  |  |
| 27 |  | Cilindru gradat cu nasuc25 ml, cu suport | Bucată | Volum 25 ml |  |  |  | 19 | 20,00 | 380,00 |  |  |  |  |
| 28 |  | Cilindru gradat cu nasuc50 ml, cu suport | Bucată | Volum 50 ml |  |  |  | 25 | 30,00 | 750,00 |  |  |  |  |
| 29 |  | Cilindru gradat cu nasuc 100 ml, cu suport | Bucată | Volum 100 ml |  |  |  | 40 | 30,00 | 1200,00 |  |  |  |  |
| 30 |  | Cilindru gradat cu nasuc250 ml, cu suport | Bucată | Volum 250 ml |  |  |  | 12 | 35,00 | 420,00 |  |  |  |  |
| 31 |  | Cilindru gradat cu nasuc 500 ml, cu suport | Bucată | Volum 500 ml |  |  |  | 21 | 60,00 | 1260,00 |  |  |  |  |
| 32 |  | Cilindru gradat cu nasuc 1000 ml, cu suport | Bucată | Volum 1000 ml |  |  |  | 27 | 150,00 | 4050,00 |  |  |  |  |
| 33 |  | Colbe cotate cu dop şi şlif, 50,0 ml | Bucată | Volum 50 ml |  |  |  | 100 | 51,00 | 5100,00 |  |  |  |  |
| 34 |  | Colbe cotate cu dop şi şlif , 100 ml | Bucată | Volum 100 ml |  |  |  | 50 | 52,00 | 2600,00 |  |  |  |  |
| 35 |  | Colbe cotate cu dop şi şlif , 200 ml | Bucată | Volum 200 ml |  |  |  | 4 | 70,00 | 280,00 |  |  |  |  |
| 36 |  | Colbe cotate cu dop şi şlif , 1000 ml | Bucată | Volum 1000 ml |  |  |  | 4 | 100,00 | 400,00 |  |  |  |  |
| 37 |  | Colbe conice cu fund plat termorezistente cu șlif și dop 100,0 ml | Bucată | Volum 100 ml, slif 29/32, cu dop |  |  |  | 75 | 74,00 | 5550,00 |  |  |  |  |
| 38 |  | Colbe conice cu fund plat termorezistente cu dop si slif 250,0 ml | Bucată | Volum 250 ml, slif 29/32, cu dop |  |  |  | 65 | 113,00 | 7345,00 |  |  |  |  |
| 39 |  | Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 500,0 ml | Bucată | Volum 500 ml, slif 29/32, cu dop |  |  |  | 28 | 130,00 | 3640,00 |  |  |  |  |
| 40 |  | Colbe conice cu fund plat termorezistente , cu dop si slif 1000,0 ml | Bucată | Volum 1000 ml, slif 29/32, cu dop |  |  |  | 10 | 140,00 | 1400,00 |  |  |  |  |
| 41 |  | Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 250-300cm pentru oxigen dizolvat | Bucată | Volum 250-300cm |  |  |  | 26 | 145,00 | 3770,00 |  |  |  |  |
| 42 |  | Colbe cu fund plat cu dop rodat volum 200-250cm pentru consumul chimic de oxigen | Bucată | Volum 200-250cm |  |  |  | 24 | 150,00 | 3600,00 |  |  |  |  |
| 43 |  | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 14, 100 ml | Bucată | Volum 100 ml, slif 14 |  |  |  | 10 | 100,00 | 1000,00 |  |  |  |  |
| 44 |  | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 19, 100 ml | Bucată | Volum 100 ml, slif 19 |  |  |  | 5 | 155,00 | 775,00 |  |  |  |  |
| 45 |  | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29/32, 50 ml | Bucată | Volum 50 ml, slif 29/32 |  |  |  | 28 | 130,00 | 3640,00 |  |  |  |  |
| 46 |  | Colbe al evaporatorului rotativ termorezistente (сердцевидные), şlif 29/32, 100 ml | Bucată | Volum 100 ml, slif 29/32 |  |  |  | 3 | 143,00 | 429,00 |  |  |  |  |
| 47 |  | Cronometru de laborator digital cu diapazon de timp in secunde, minute, ore | bucata | diapazon de timp in secunde, minute, ore, suport-magnet |  |  |  | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |  |
| 48 |  | Coloană cromatografica fără filtru, șlif 29/32 | bucata | dimensiuni 400x20mm, albe, cod 066.10.003 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 49 |  | Coloană cromatografica cu filtru, șlif 29/32 | bucata | dimensiuni 400x20mm, albe, cod 066.11.004 |  |  |  | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
| 50 |  | Fiole(viale) cu filet de 2 ml chihlimbar sticla, plus capac cu filet si septa PTFE / silicon | Bucată | bucata= 1 pcs |  |  |  | 100 | 7,00 | 700,00 |  |  |  |  |
| 51 |  | Fiole(viale) p/u head spice cu capac Nr.20-volum 20 ml (22x75mm) | Bucată | bucata= 1 pcs |  |  |  | 100 | 10,00 | 1000,00 |  |  |  |  |
| 52 |  | Vial 1,5 ml, P/N 221-34272-92, 100 pcs, SHIMADZU GC-2010 Plus | set | Set a câte 100 de unități |  |  |  | 2 | 1800 | 3600 |  |  |  |  |
| 53 |  | Eprubete sticlă gradate cu dop, 10 ml | Bucată | gradate, volum 10 ml |  |  |  | 80 | 30,00 | 2400,00 |  |  |  |  |
| 54 |  | Eprubete sticlă gradate cu dop, 15 ml | Bucată | gradate, volum 15 ml |  |  |  | 100 | 32,00 | 3200,00 |  |  |  |  |
| 55 |  | Eprubete sticlă gradate cu dop, 25 ml | Bucată | gradate, volum 25 ml |  |  |  | 60 | 33,00 | 1980,00 |  |  |  |  |
| 56 |  | Eprubete cilindrice bacteriologice termorezistente, 16mm x 150 mm (П-2) | Bucată | 16mm x 150 mm (П-2) |  |  |  | 1500 | 2,00 | 3000,00 |  |  |  |  |
| 57 |  | Eprubete cilindrice bacteriologice sticla termorezistente, 20 mm x 200 mm | Bucată | 20 mm x 200 mm |  |  |  | 50 | 2,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 58 |  | Eprubete cilindrice termorezistente, 14 mm x100 mm | Bucată | 14 mm x100 mm |  |  |  | 1000 | 2,00 | 2000,00 |  |  |  |  |
| 59 |  | Filtstar Syringe filter glass fiber d-25 mm, pore size 1,6 um, 100 pk | Bucată | Bucata= set a cite 100pcs(unitati) |  |  |  | 2 | 9900,00 | 19800,00 |  |  |  |  |
| 60 |  | Filtre seringe cu membrana de PTFE cu diametrul -25 mm si dimensiunea porilor 0,45 µm(PES membrane filtre) | bucata | Bucata= set a cite 100pcs(unitati) |  |  |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  |  |
| 61 |  | Filtre seringe cu membrana de polisuflon cu diametrul 25mm si dimensiunea porilor 0,2 µm(PTFE membrane filtre) | bucata | Bucata= set a cite 100pcs(unitati) |  |  |  | 1 | 3800 | 3800 |  |  |  |  |
| 62 |  | Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile,(pentru medii nutritive), cu capac 100,0 ml | Bucată | Volum 100 ml |  |  |  | 30 | 42 | 1260 |  |  |  |  |
| 63 |  | Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile, 250,0 ml | Bucată | Volum 250 ml |  |  |  | 20 | 47 | 940 |  |  |  |  |
| 64 |  | Flacoane gradate din sticlă cu capac termostabile, 500,0 ml | Bucată | Volum 500 ml |  |  |  | 20 | 55 | 1100 |  |  |  |  |
| 65 |  | Furtun de cauciuc (diam. 10) | m | diam. 10 mm |  |  |  | 22 | 38,00 | 836,00 |  |  |  |  |
| 66 |  | Furtun de silicon (diam.intern15;extern 25) | m | diam.intern15;extern 25 |  |  |  | 6 | 140,00 | 840,00 |  |  |  |  |
| 67 |  | Furtun de silicon(diam. 10) | m | diam. 10 |  |  |  | 51 | 35,00 | 1785,00 |  |  |  |  |
| 68 |  | Furtun de silicon(diam. 8) | m | diam. 8 |  |  |  | 46 | 29,00 | 1334,00 |  |  |  |  |
| 69 |  | Furtun de silicon(diam. 6) | m | diam. 6 |  |  |  | 19 | 24,00 | 456,00 |  |  |  |  |
| 70 |  | Furtun de silicon(diam. 5 mm) | m | diam. 5 mm |  |  |  | 38 | 24,00 | 912,00 |  |  |  |  |
| 71 |  | Furtun de silicon(diam. 12mm) | m | diam. 12mm |  |  |  | 23 | 33,00 | 759,00 |  |  |  |  |
| 72 |  | Furtun de silicon(diam. 14mm) | m | diam. 14mm |  |  |  | 19 | 38,00 | 722,00 |  |  |  |  |
| 73 |  | Forceps-”general use” | bucata | Forceps-”general use”, din inox, analog 048.01.160 |  |  |  | 2 | 90 | 180 |  |  |  |  |
| 74 |  | Forceps-”dissecting use”-”straight tip” | bucata | Forceps-”dissecting use”-”straight tip”, din inox, analog 048.07.160 |  |  |  | 2 | 90 | 180 |  |  |  |  |
| 75 |  | Graphite tube pyrolytic coated (10 pcs) for AA-7000 Shimadzu | set | Set a câte 10 de unități cod 206-50887-02 |  |  |  | 2 | 13000,0 | 26000,0 |  |  |  |  |
| 76 |  | Omega-Platform Graphite Tube (1pc.)for AA-7000 Shimadzu/cod 980-05340 | Bucată | cod 980-05340 |  |  |  | 10 | 1900,00 | 19000,00 |  |  |  |  |
| 77 |  | Graphite tube pyrolytic for AA-7000 Shimadzu/cod 206-50588 | Bucată | cod 206-50588 |  |  |  | 10 | 2000,00 | 20000,00 |  |  |  |  |
| 78 |  | Lame pentru microscopie | Bucată | Bucată =1 cutie cîte 100 buc.Marimea 7,5 x 2,5 cm., grosimea 0,18 мм. |  |  |  | 42 | 120,00 | 5040,00 |  |  |  |  |
| 79 |  | Lingura spatula termorezistentă pentru reactivi | bucata | termorezistenta |  |  |  | 31 | 15 | 465 |  |  |  |  |
| 80 |  | Lingură din oțel inoxidabil pentru probe de laborator (colectarea și/sau cântărirea) | bucata | lungimea 300-400 mm, volumul 9-10 ml, material- oțel inoxidabil , rezistent la substanțe chimice și prelucrarea cu abur la temperatura 121C și aer uscat la -160C. |  |  |  | 30 | 200 | 6000 |  |  |  |  |
| 81 |  | Pahare gradate termorezistente,50ml | Bucată | Volum 50 ml |  |  |  | 85 | 16,00 | 1360,00 |  |  |  |  |
| 82 |  | Pahare gradate termorezistente,100ml | Bucată | Volum 100 ml |  |  |  | 175 | 17,00 | 2975,00 |  |  |  |  |
| 83 |  | Pahare gradate termorezistente,150ml | Bucată | Volum 150 ml |  |  |  | 90 | 21,00 | 1890,00 |  |  |  |  |
| 84 |  | Pahare gradate termorezistente,250ml | Bucată | Volum 250 ml |  |  |  | 143 | 25,00 | 3575,00 |  |  |  |  |
| 85 |  | Pahare gradate termorezistente,600 ml | Bucată | Volum 600 ml |  |  |  | 49 | 40,00 | 1960,00 |  |  |  |  |
| 86 |  | Pahare gradate termorezistente,1000 ml | Bucată | Volum 1000 ml |  |  |  | 44 | 55,00 | 2420,00 |  |  |  |  |
| 87 |  | Pahare negradate termorezistente,50 ml | Bucată | Volum 50 ml |  |  |  | 10 | 12,00 | 120,00 |  |  |  |  |
| 88 |  | Pahare negradate termorezistente,100 ml | Bucată | Volum 100 ml |  |  |  | 122 | 12,00 | 1464,00 |  |  |  |  |
| 89 |  | Pahare negradate termorezistente,250 ml | Bucată | Volum 250 ml |  |  |  | 24 | 19,00 | 456,00 |  |  |  |  |
| 90 |  | Pahare negradate termorezistente,500 ml | Bucată | Volum 500 ml |  |  |  | 26 | 29,00 | 754,00 |  |  |  |  |
| 91 |  | Pahare negradate termorezistente,1000 ml | Bucată | Volum 1000 ml |  |  |  | 32 | 50,00 | 1600,00 |  |  |  |  |
| 92 |  | Pipete gradate volum 1 ml clasa A | Bucată | Volum 1 ml |  |  |  | 210 | 25 | 5250 |  |  |  |  |
| 93 |  | Pipete gradate volum 2 ml clasa A | Bucată | Volum 2 ml |  |  |  | 200 | 22 | 4400 |  |  |  |  |
| 94 |  | Pipete gradate volum 5 ml clasa A | Bucată | Volum 5 ml |  |  |  | 220 | 24 | 5280 |  |  |  |  |
| 95 |  | Pipete gradate volum 10 ml clasa A | Bucată | Volum 10 ml |  |  |  | 230 | 25 | 5750 |  |  |  |  |
| 96 |  | Pipete gradate volum 25 ml clasa A | Bucată | Volum 25 ml |  |  |  | 23 | 26 | 598 |  |  |  |  |
| 97 |  | Pipete gradate terminale volum 1 ml | Bucată | Volum 1 ml |  |  |  | 80 | 15 | 1200 |  |  |  |  |
| 98 |  | Pipete gradate terminale, 2ml | Bucată | Volum 2 ml |  |  |  | 170 | 15 | 2550 |  |  |  |  |
| 99 |  | Pipete gradate terminale volum 5 ml | Bucată | Volum 5 ml |  |  |  | 245 | 15 | 3675 |  |  |  |  |
| 100 |  | Pipete gradate terminale volum 10 ml | Bucată | Volum 10 ml |  |  |  | 285 | 20 | 5700 |  |  |  |  |
| 101 |  | Pipete gradate subterminale 2 ml | Bucată | Volum 2 ml |  |  |  | 10 | 15 | 150 |  |  |  |  |
| 102 |  | Pipete gradate subterminale 5 ml | Bucată | Volum 5 ml |  |  |  | 95 | 15 | 1425 |  |  |  |  |
| 103 |  | Pipete gradate subterminale 10 ml | Bucată | Volum 10 ml |  |  |  | 170 | 20 | 3400 |  |  |  |  |
| 104 |  | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 50,0 ml, forma conica | Bucată | Volum 50 ml, forma conica |  |  |  | 4 | 150 | 600 |  |  |  |  |
| 105 |  | Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 250,0 ml, formă conică | Bucată | Volum 250 ml, formă conică |  |  |  | 15 | 135 | 2025 |  |  |  |  |
| 106 |  | Pîlnie pentru separare cu șlif si dop, 500,0 ml, formă conică | Bucată | Volum 500 ml, formă conică |  |  |  | 7 | 175 | 1225 |  |  |  |  |
| 107 |  | Pîlnie pentru separare cu dop de sticla, 1000,0 ml forma de conus | Bucată | Volum 1000 ml |  |  |  | 10 | 280 | 2800 |  |  |  |  |
| 108 |  | Pîlnii sticla, d =30-50 mm | Bucată | diametrul-30-50 mm |  |  |  | 140 | 17 | 2380 |  |  |  |  |
| 109 |  | Pîlnii sticla, d =50-80 mm | Bucată | diametrul-50-80 mm |  |  |  | 155 | 22 | 3410 |  |  |  |  |
| 110 |  | Pîlnii sticla, d =75-80 mm | Bucată | diametrul =75-80 mm |  |  |  | 140 | 27 | 3780 |  |  |  |  |
| 111 |  | Pîlnii (Воронки Шотта), d =45 mm, P 160 | Bucată | diametrul-45 mm, P 160 |  |  |  | 10 | 130 | 1300 |  |  |  |  |
| 112 |  | Perie cu diametru 18-20 mm pentru spălarea eprubetelor | Bucată | Bucata=1 unitate |  |  |  | 246 | 31 | 7626 |  |  |  |  |
| 113 |  | Perie cu diametru 50-70 mm pentru spălarea flacoanelor | Bucată | Bucata=1 unitate |  |  |  | 204 | 31 | 6324 |  |  |  |  |
| 114 |  | Piseta PE, cu nasuc ajustabil, volum 500 ml (tip Kartell) | Bucată | Bucata=1 unitate |  |  |  | 6 | 50 | 300 |  |  |  |  |
| 115 |  | Plasa de asbest | Bucată | Bucata=1 unitate, dimensiune 15-20x15-20 cm |  |  |  | 12 | 70 | 840 |  |  |  |  |
| 116 |  | Pulverizator sticlă pentru cromatografie strat subţire | Bucată | Bucata=1 unitate |  |  |  | 2 | 290 | 580 |  |  |  |  |
| 117 |  | Refrigerent ascendent (обратный) холодильник), şlif 29/32 | Bucată | şlif 29/32 |  |  |  | 1 | 250 | 250 |  |  |  |  |
| 118 |  | Refrigerent ascendent (прямой холодильник), şlif 29/32 | Bucată | şlif 29/32 |  |  |  | 2 | 320 | 640 |  |  |  |  |
| 119 |  | Refrigerent ХШ-3-300-ХС cu 6 bule ГОСТ 25336-82 | Bucată | Racord de intrare frigider 14 mm/ Racord de golire frigider 12 mm |  |  |  | 1 | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 120 |  | Seringă, Shimadzu AutosamplerAOC-20i, 10 µL, P/N 221-34618 | Bucată | Bucata=1 unitate |  |  |  | 2 | 900 | 1800 |  |  |  |  |
| 121 |  | Septe vials cap 1.5 ml 100pcs 221-41239-91(septum assay shimadzu) | Set | set=100pcs, 221-41239-91(septum assay shimadzu) |  |  |  | 4 | 1800 | 7200 |  |  |  |  |
| 122 |  | Septa for screw top caps, certified, PTFE/red silicone, 9mm, 100 pc/pak | Set | Septe PTFE/red silicone, 9mm, 100 pc/pak, AG5182-0731 |  |  |  | 3 | 350 | 1050 |  |  |  |  |
| 123 |  | Septa red PTFE/White Sil., 12 mm diameter, 100 pc/PAKpak/White Silicone septa, 0.075, 12mm for 4ml screw | Set | Septa red PTFE/White Sil., 12 mm, 100 pc/pak, for 4ml screw AG5183-4460 |  |  |  | 3 | 480 | 1440 |  |  |  |  |
| 124 |  | Septa PTFE/Silicone 8mm Pre, 100pc/pak | Set | Septa PTFE/Silicone 8mm Pre, 100pc/pak, WTWAT058876 |  |  |  | 3 | 660 | 1980 |  |  |  |  |
| 125 |  | Capace-20 mm Headspace Crimp Caps no septa 100pcs, codul 9301-0721 | Set | set=100pcs,cod 9301-0721 |  |  |  | 10 | 280 | 2800 |  |  |  |  |
| 126 |  | Head Space CAP cod 225-11078-02 | Bucată | Bucata=1 unitate 225-11078-02 |  |  |  | 1000 | 18 | 18000 |  |  |  |  |
| 127 |  | Head Space Septa Hight temp Septe cod 225-11078-01 | Bucată | Bucata=1 unitate 225-11078-01 |  |  |  | 216 | 82 | 17712 |  |  |  |  |
| 128 |  | Sistema p/u determinarea arseniului în produse alimentare | Bucată | Bucata=1 unitate |  |  |  | 15 | 850 | 12750 |  |  |  |  |
| 129 |  | Sample Cup For ASC-7000 (1000 Pcs)Shimadzu | Set | Set a câte 1000 de unități |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
| 130 |  | Sample Cup For ASC-7000 (100 Pcs)/Shimadzu, cod 038-00155-03, dimensiuni 28x48,5 | Set | cod 038-00155-03, dimensiuni 28x48,5 |  |  |  | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
| 131 |  | Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 15 ml, | Bucată | cod 078.06.0158 cu 25 locuri, LXWXH/120x150x32 mm, 5x5 |  |  |  | 8 | 60 | 480 |  |  |  |  |
| 132 |  | Stativ din plastic pentru eprubete centrifuga 50 ml, | Bucată | cod 078.06.050B cu 25 locuri, LxWxH/190x230x35 mm, 5x5 |  |  |  | 5 | 84 | 420 |  |  |  |  |
| 133 |  | Suport pentru dozatoare (pipete) automate monocanale (la 5 – 7 pipete) | Bucată | la 5 – 7 pipete |  |  |  | 15 | 300 | 4500 |  |  |  |  |
| 134 |  | Spatulă din inox, 150 mm, ”st.steel„ -”micro spoon” | Bucată | Spatulă din inox”st.steel„-”micro spoon”, analog 047.06.150 |  |  |  | 15 | 78 | 1170 |  |  |  |  |
| 135 |  | Spatulă din inox, 180 mm, ”st.steel„ -”macro spoon” | Bucată | Spatulă din inox”st.steel„-”macro spoon”, analog 047.01.180 |  |  |  | 15 | 100 | 1500 |  |  |  |  |
| 136 |  | Vase de absorbtie Rihter p/u recoltarea probelor de aer | Bucată | Bucata=1 unitate |  |  |  | 40 | 40 | 1600 |  |  |  |  |
| 137 |  | Vase de absorbtie Zaitev p/u recoltarea probelor de aer | Bucată | Bucata=1 unitate |  |  |  | 20 | 40 | 800 |  |  |  |  |
| 138 |  | Vase de absorbtie cu placa poroasa formaV | Bucată | Bucata=1 unitate |  |  |  | 40 | 45 | 1800 |  |  |  |  |
| 139 |  | Vial screw top, with fixed insert, clear 300 µl,insert volume, 100/pk, vial size 12x32 mm, (12 mm caps) | Set | cod 5188-6591, 300 µl,insert volume, 100/pk, vial size 12x32 mm, (12 mm caps), set= 100pack |  |  |  | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
| 140 |  | Vial, screw top, with fixed insert, amber, 300 µL insert volume, Vial size: 12 x 32 mm (12 mm cap) | Set | Set a câte 100 de unități, cod 5188-6592 |  |  |  | 1 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL, Lei |  |  |  |  |  |  |  | 434088 |  |  |  |  |
|  |  | Sef LIChMI R.Scurtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |