Caietul de sarcini

Ușă de garaj sectională industrială MCA cu ușă pietonală integrată cu prag subtire care se caracterizeaza prin tehnologie modernă de fabricație pentru integrarea perfecta a ușii in imobil:

  - cu sisteme de culisare standard LHF (Low Headroom Front) pentru montarea arcurilor de torsiune pe grinda;

- Izolatie termica realizata prin panouri sandvici cu grosime de 40 mm, cu spumă poliuretanică (coeficient termic de transfer 0.49 Watt/mp*K).

- Chedere laterale;

- Cheder dublu in partea de jos a usii.

Confort, siguranta si securitate:

- Actionare electrica de la distanta prin intermediul unei telecomenzi

- Sistem de siguranta la ruperea arcurilor;

- Sistem de siguranta impotriva prinderii degetelor intre panouri;

- Sistem de securitate impotriva tentativelor de intrare prin efractie;

- Sistem de siguranta de tip “safety edge”;

- Posibilitatea deschiderii de urgenta in cazul unei pene de curent;

- Garantarea functionarii unui numar de 25 000 de cicluri. Optional, usile sectionale industriale pot fi dotate cu arcuri de torsiune garantate 100 000 de cicluri.

|  | Dimensiuni | Compectare | Buc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2850 cm *2700 cm (Culoare: Argintiu, RAL 9006) | Tip acţionare:; Motor (GFA - SE5.24DESTS970) 380V. Sistem culisare:; Standart Lift. Sistem arcuri; Garantate 25000 cicluri Usa pietonala integrata Panou vitrat (3 ferestre). | 1 |

- termen de livrare:  2 saptamîni de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat

- 3 ani de garantie,

- instalare inclusa in pret,

- componente de sprijin stabile.