Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea projectoarelor LED

11. Denumirea autorităţii contractante:  IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. IDNO: 1007600000794

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

4. Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante:  achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): nu se aplică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31527200-8 31527200-8 | Lot 1: projectoare LED, inclusiv conectarea și instalarea acestora |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Projector LED liniar 71-73W | buc | 6 | Projector LED liniar pentru iluminarea fațadelor: - Puterea 71-73W, lungimea 1m. - Puloare luminei - multicolor (RGB). - Pontare aparentă. - Pensiunea 24V. - Puminozitatea 1180-2930lm. - Clasa de protecție IP66, carcasa din aluminiu cu funcție de radiator pasiv. - Module led criptate pe placa de aluminiu. - Lentile 30-45 grade. - Durata de viată 50000h. - Temperatura de funcționare -20...+35 ˚C. Proiectorul să fie dotat cu: - doua amplificatoare pentru module led RGB cu carcasa din aluminiu, tensiunea 12..24V DC, curentul 3*10A, montarea aparenta, temperatura de lucru -20...+60 ˚C, mărimea 93*91*25, puterea suportata 12V/360W...24V/720W greutatea 189-201g. - doua controlere RGB cu carcasa din aluminiu, tensiunea 12...24V, temperatura de lucru -20...+60 ˚C, dimensiunea 108*108*50, posibilitatea de conectare prin borne si conector RJ45, doua becuri de semnalizare, protecție la scurtcircuit, montare aparenta, greutatea 245-255g, puterea suportata 12V/360W...24V/720W, telecomandă cu acumulator, curentul 3*10A. - două transformatoare, puterea 490-520 W, tensiunea de ieșire 24VDC, carcasa din aluminiu , tensiunea de intrare 170-265 VAC, grad de protecție IP67, curentul 16,7A, protecție la scurtcircuit și protecție la suprasarcina. În preț să fie inclusă și conectarea instalarea. Termen de garanție ≥60 luni. | 23910,00 |
|  |  | 1.2.Projector LED 11-15W | buc | 20 | Projector LED pentru iluminarea fațadelor: - Puterea 11-15W. - Culoarea 2980-3020k - Tensiunea 160-220V. - Luminozitatea 1310-1322lm. - Clasa de protecție IP66. - Lentile 30-45 grade. - Carcasa din aluminiu. - Montare aparenta. În preț să fie inclusă conectarea și instalarea cu autoturnul cu înălțimea până la 12m. Termen de garanție ≥60 luni. | 26320,00 |
| Valoarea estimativă totală 50230,00 lei |  |  |  |  |  |  |
| NOTĂ: - Participanții la licitație vor lua cunoștință, în mod obligatoriu, cu locul de instalare. - Locul de instalare se află pe str. Malina mică 68/2, (cămin nr. 2) - Vizita la locul de instalare poate fi efectuată în zilele lucrătoare de luni pînă vineri, ora 9:00-16:00; - cu telefonarea prealabila la tel. 068015353 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant.

10. Termenele şi condiţiile de livrare și instalare în termen de 10 zile, de la solicitarea Cumpărătorului, la sediul indicat de către acesta, din momentul semnării contractului.

11. Termenul de valabilitate a contractului:   31 decembrie 2024

12.  Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 3. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | – pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6 | Declarația de eligibilitate | conform Anexei nr. 2, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | Declarație pe proprie răspundere privind conectarea și instalarea cu autoturnul cu înălțimea până la 12m a bunurilor solicitate. | Original semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8 | Declaraţia privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
|  | Declarație privind deținerea experienței specifice de minim 3 ani în livrarea bunurilor similare | Confirmat prin anexarea minimum a unui contract similar, semnat electronic de către OE | Obligatoriu |
| 9 | Operatorul economic cîștigător va prezenta mostra la solicitarea Autorității contractante . | În urma solicitării mostra va fi prezentată în termen de 2 zile. Declarație, confirmat prin semnătura şi ştampila electronică a participantului. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”

- conform SIA ”RSAP”.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

Conducătorul grupului de lucru:      Serghei Stegărescu______________________

L.Ș.