|  |  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea vaselor de expansiune. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 | 19500000-1 | Vas de expansiune V = 400L |  |  |  | Conform Caietul de sarcini Dimensiuni de gabarit V=400L Tipul pozării – Vertical Siguranța în exploatare 15 ani. Rezistența la temperatură – min. -10 ℃ max. + 90 ℃ Presiunea de lucru – 6 bar. |  |  |  |
| Lot 2 | 19500000-1 | Vas de expansiune V = 250L |  |  |  | Conform Caietul de sarcini Dimensiuni de gabarit V=250L Tipul pozării – Vertical Siguranța în exploatare 15 ani. Rezistența la temperatură – min. -10 ℃ max. + 90 ℃ Presiunea de lucru – 6 bar. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________