## Foaie1
DEVIZ DE CHELTUIELI nr. 7
” Efectuarea lucrărilor de balansare și reglare a vibrației la utilajul auxiliar până și după efectuarea reparațiilor la cazanele Nr. 2,3,4,7, pompele și motoarele electrice ale CT Sud ”
Lot. Nr. 116 Виброналадка и виброобследование оборудования CT SUD
Обоснование цен: Прескурант 26-06-19, ч. 2 вып. 1995г.
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
Дымасосы и вентиляторы котлов №№ 2,3,4,7
1. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115050101 | 20
2. | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 | 2
3. | Балансировка насосов на месте их установки после ремонта без установки грузов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 4
Сетевые насосы (СЭ-800, KRAH-400/700G, ПЭ-40, К-100/50, насос смешанной воды СМВ)
5. | Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов при количестве опор 4 шт. | замер | 0115050101 | 18
6. | Балансировка насосов на месте их установки с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин (ДС, ДВ) | мех. | 0115110101 | 2
7. | Балансировка насосов на месте их установки после ремонта без установки грузов с эл. приводом мощностью до 2000 кВт при скорости вращения до 1500 об/мин | мех. | 0115110101 К=0,6 | 4
Итого:
С учетом коэффициента К=1,032
С учетом коэффициента К=4,07
Всего
НДС - 20%
Всего по смете
| Întocmit __________________ |  | Verificat | ___________________
| (funcția, Semnătura/Data) |  |  | (funcția, Semnătura/Data)