Listă bunurilor / serviciilor și specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Tablă profilată | m2 | 25000 | - Standard de referință: GOST: 24045 - 94. - Materia primă – tablă de oțel. - Tipul acoperirii de protecţie – polimerică. - Înălțimea valului – 3,5 cm. - Grosimea tablei – nu mai puțin de 0,45 mm. - Cantitatea de zinc acceptabilă nu mai mică de 175 g/m2. - Culoarea – RAL 3005; RAL 8017; RAL 6005; RAL 5005; RAL 9006; RAL 0000. - Modelul articolului în versiunea mată. - Garanție – 50 ani la coroziune; - 10 ani la culoare. - Cu condiția de păstrare îndelungată multianuală (în bază de contract, contra plată) și împrospătare simultană a tablei profilate de către ofertantul câștigător. - Păstrarea se va efectua în materie primă (rulouri etichetate cu informaţia detaliată). Tabla profilată se va confecţiona şi elibera la solicitare, după culoare şi dimensiuni, în timp de 24-48 ore. - Prețul estimativ oferit pentru păstrare - 1,33 lei zi/m2 de spațiu. |

Suma estimativă 3850,00 mii lei cu TVA

Suma estimativă 3208,33 mii lei fără TVA

Șef Direcția administrare rezerve de stat                                                                   Nichifor IONCU