# Caiet de sarcini

privind achiziționarea Brancarde, Cărucioare cu rotile și Mese medicale inox

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_MV
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masă auxziliară executată din tub de oțel inoxidabil, două rafturi netede din oțel inoxidabil si roți pivotante. 600x400x800mm | buc | 7 | Caracteristici minime: Carcasa din tub de oțel inoxidabild=25mm, Două rafturi netede din oțel inoxidabil cu flanșă superioare(flansă cu trei laturi la partea de sus). 4 roți pivotante d=75mm. Tablă - oțel inoxidabil AISI 304: 1,2 mm. Tub- oțel inoxidabil AISI 304: d-25 mm. | 30 000,00 |  |
| 2 | Brancarda sanitara | buc | 2 | Brancarda sanitara (caracteristici de baza). Cod; 140370. Descriere; Brancardă destinată pentru transportarea pacienților. Parametru; Specificație. Poziționare; Tredelinburg; da. Antitredelinburg; da. Control; manual. Caracteristici; Bare laterale; da. Roți; Diametru; ≥ 15 cm. Frine; ≥ 2. Sarcina maximă; ≥ 200 kg. Dimensiuni; ≥ 200 x 65 cm. Mînere pentru transportarea brancardei; da. Saltea, rezistentă la prelucrare și apă; da, detașabilă. Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete; da. | 20000,00 |  |
| 3 | Cărucior cu rotile | buc | 10 | Scaun cu roti EXTRA LARGE - țesut negru - bare transversale duble - cadru din oțel acoperit cu pulbere - scaun cu lățime superioară ≥ 56 cm - cotieră rabatabilă, tampon din PU - tetieră detașabilă, placă rabatabilă cu curea pentru picioare - Role din față din spumă de cauciuc ≥ 20 cm - Roți spate pneumatice ≥ 61 cm - buzunar mare pe spate - Lățimea totală ≥ 73 cm - Înălțimea scaunului ≥ 54 cm - Înălțimea totală a scaunului cu rotile ≥ 93 cm - Sarcină maximă: min. 150 kg - Suprafață: piele artificială, prelucrabilă cu dezinfectanți. | 50000,00 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 100000 |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare timp de 30 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului:_   31 decembrie   2021_

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
| 2 | Formular informativ despre ofertant | Complectat si semnat electronic | DA |

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante: __NU__

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.