| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lot 1.1 Placa p/u calibrarea instrumentului QuantStudio 5 |  |  |  |  |  | 1.QuantStudio™ 3/5 10-Dye Spectral Calibration Kit 3, 96-well, 0.2 mL Contents and Storage : 96well0.2mLSpectralCalibrationPlate1(containing FAM,VIC,ROX and SYBR dyes) 96well0.2mLSpectralCalibrationPlate2(containingABY, JUN, MUSTANG PURPLE dyes) 96well0.2mLSpectralCalibrationPlate2(containingTAMRA, NED, Cy5 dyes) |  |  |  |
| Lot 1.2 Placa p/u calibrarea instrumentului QuantStudio 5 |  |  |  |  |  | 2.Region of Interest(ROI) and Background Plates,96-well Quantity:2 96-well plate |  |  |  |
| Lot 1.3 Placa p/u calibrarea instrumentului QuantStudio 5 |  |  |  |  |  | 3. 96-well, 0.2 mL TagMan™RNase P Instrument Verification Plate |  |  |  |
| LOT 2 Computer |  |  |  |  |  | Processor: Frecvența procesor: 2,9-4,3 GHz Numărul nucleelor: 6 șau mai mult Video: Tipul video discret Capacitatea memoriei video: 4GB sau mai mult RAM: 8 Gb DDR4 sau mai mult SSD: SSD 512 Gb sau mai mare DVD-RW/ SATA 3Gb/s Card reader Porturile: 3 USB 3.0 HDMI Boxe: 4W Sistem de operare: MICROSOFT Win 10 (64 bit) Professional RU (licențiere) Soft de oficiu: MICROSOFT Office Home and Business 2019 RU (licențiere) Antivirus: (licența pe un an) |  |  |  |
| LOT 3 Diamant Wheel Ø101,1-0,4T-4W-12,7H |  |  |  |  |  | Lama de diamant/Diamant Wheel Ø101,1-0,4T-4W-12,7H pentru mașina de secționare cu precizie HITECHI C106-C/Precision cut off saw, model C-106 |  |  |  |
| LOT 4 Multifunctionala inkjet |  |  |  |  |  | Imprimantă cu jet și cu CISS Tehnologie de printar Ink jet Rezoluția de imprimare 4800 x 1200 dpi Numărul de culori 4 Viteza maximala a imprimarii color 21 ppm Imprimare faţă-verso Mediile de printare Format A4 Densitatea maximă mediului de printare 64—300 g/m2 Scaner Rezoluţia optică a scanerului 1200 x 2400 dpi Interfeţe USB USB 2.0 Ethernet Wi-Fi AirPrint Ecran LCD Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni |  |  |  |
| LOT 5 Comutator de rețea |  |  |  |  |  | Conexiuni wireless Standard Wi-Fi IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz Viteza Wi-Fi 5GHz: Până la 1201Mbps; 2,4 GHz: până la 300 Mbps Frecvența WiFi 2.4GHz, 5GHz Antene 4x antene fixe omnidirecționale Interfete/Conectori Ethernet (LAN) 4x Gigabit Ethernet WAN 1*10/100/1000Mbps caracteristici suplimentare MIMO Da Rețea de oaspeți Da Butoane Buton WPS/Wi-Fi Pornit/Oprit, Buton Resetare, Buton Pornire/Oprire Sursă de putere Alimentare 12V/1A Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni |  |  |  |
| LOT 6 Lanterna cu bec UV 365nm, 5W V2 DIO |  |  |  |  |  | Lanternă UV cu un spectru de 365-380 nm și o lungime de undă de vârf de 370 nm. Proiectat pentru iluminarea din spate a inscripțiilor luminiscente, încărcarea obiectelor luminoase, întărirea UV. Este potrivit și ca opțiune ieftină pentru verificarea documentelor. Lanterna este echipată cu o lentilă de focalizare și oferă un punct de lumină uniform. Caracteristici: Culoare neagra Strălucire: violet Lungime de unda: 370 nm Reflector: lentila convexa Material: aliaj de aluminiu Zoom Baterie: 1 * baterie AA / 1 * 14500 3.7V (bateria nu Dimensiuni: 9,4 * 2,6 * 2,6 cm Greutate: 50g |  |  |  |
| LOT 7 Aparat de filtrare cu membrană cu pompă |  |  |  |  |  | Sistem de sustinere din inox cu 3 posturi. Accesorii de fixare si manipulare membrane. Pompa de vid. Distribuitor membrane. Distribuitor palnii. Balon din sticlă borosilicată Duran 50, rezistentă la vid, volum 5000 ml. Rampa din otel inox cu 3 posturi (tulipe). Fiecare post are robinet individual pentru inchis/deschis, astfel-incat sa poata fi folosite independent. Tuburile de circulatie, care leaga sistemul de popa de vid (sau lichid), precum si traseele ca leaga tulipele(posturile) intre ele sunt din tub siliconic autoclavabil, usor detasabile (cuple rapide si hose barb), pentru usurinta in manipulare. Fiecare tulipa (post) au ca suport de filtrare o sita confectionata din metal sinterizat (care sa permita sterilizarea prin flambare), sita care poate fi ridicata cu ajutorul unui sistem de ridicare. Acest sistem de ridicare permite accesul usor la membrane eliminand posibilitate de deteriorare a acesteia in timpul manipularii. |  |  |  |
| LOT 8 Transiluminatoare UV cu o singură lungime de undă din seria standard |  |  |  |  |  | Modelul să fie disponibil cu diferite lungimi de undă UV, intensitate fixă și variabilă, dimensiuni de filtre, opțiuni de cronometru și capace de blocare UV(360 ±20 nm). MD-20 și HD-20 constau dintr-un tub UV de 6X8W, 365±20 nm, dimensiunea filtrului 20X20cm, sticlă neagră de fundal scăzut, capac de blocare UV, comutator de nivel înalt/jos și placă de aluminiu reflectorizantă utilizată pe scară largă pentru gel vizual colorat cu EtBr, SYBR Green , Coomassie Blue, SYBR Gold, SYPR Ruby și SYPR Portocaliu. |  |  |  |
| LOT 9 Hard disk extern |  |  |  |  |  | Viteze 1000- 2000 MB/s Interfață USB 3.0 și mai mare Capacitate de până la 1-2 TB Husă din cauciuc detasabila HDD portabil |  |  |  |
| LOT 10 Lampa bactericida de perete + carcas |  |  |  |  |  | Tensiune de rețea 110/220V,puterea 30W, arderea medie continua (ore) 8000 |  |  |  |
| LOT 11 Agitator cu incalzire/racire pentru microtuburi |  |  |  |  |  | Agitator cu incalzire/racire pentru microtuburi Interval de reglare a temperaturii: +25°C ... +100°C Interval de control al temperaturii: +15°C sub cea ambientală ... +100°C Rezoluţia setării temperaturii: 0.1°C Stabilitatea temperaturii: ±0.1°C Uniformitatea temperaturii la +37°C: ±0.5°C Uniformitatea temperaturii pe bloc: la +37°C -> ±0.1°C; la +60°C: ±0.2°C; la +100°C ±0.2°C Intervalul coeficientului de calibrare a temperaturii: 0.936...1.063 (± 0.063) Intervalul de control al vitezei: 250–1400 rpm Timpul de accelerare: 3 sec Orbita: 2 mm Microprocesorul controleaza temperatura, viteza de amestecare şi timpul de funcţionare Display: LCD, 16 x 2 signs Setarea digitală a timpului: 1 min–96 ore / non–stop (increment 1 min) Durată maximă de funcţionare continuă: max. 96 de ore Aparatul este livrat impreuna cu urmatoarele accesorii: un bloc cu o capacitate de 24 x 1.5 ml |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; lot 1.1 Placa p/u calibrarea instrumentului QuantStudio 5; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 1.2 Placa p/u calibrarea instrumentului QuantStudio 5; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 1.3 Placa p/u calibrarea instrumentului QuantStudio 5; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2 Computer; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3 Diamant Wheel Ø101,1-0,4T-4W-12,7H; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 4 Multifunctionala inkjet; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5 Comutator de rețea; buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 6 Lanterna cu bec UV 365nm, 5W V2 DIO; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 7 Aparat de filtrare cu membrană cu pompă; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 8 Transiluminatoare UV cu o singură lungime de undă din seria standard; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 9 Hard disk extern; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 10 Lampa bactericida de perete + carcas; buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 11 Agitator cu incalzire/racire pentru microtuburi; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)