Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Materiale pentru construcția de acoperișuri

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Membrană izolatoare de vapori 100-120g/m2 H=1,5m (acoperiș) |  |  |  | Densitate 100-120g/m2 H=1,5m |  |  |
|  | Jgheab de scurgere semirotund pentru acoperiș |  |  |  | d=125mm L=4m, material tablă de oțel, G/min. 0,45mm, Al-Zn |  |  |
|  | Cârlig scurt de susținere jgheab de scurgere semirotund (acoperiș) |  |  |  | Tip semirotund d=125mm, oțel, Al-Zn |  |  |
|  | Pâlnie de colectare pentru acoperiș |  |  |  | Racord jgheab-burlan d/jgheab=125mm d/burlan=90mm, material tablă de oțel, G/min. 0,45mm, Al-Zn |  |  |
|  | Capac de dreapta pentru jgheab de scurgere semirotund (acoperiș) |  |  |  | Tip semirotund, montare dreapta, d=125mm, material tablă de oțel, G/min. 0,45mm, Al-Zn |  |  |
|  | Capac de stânga pentru jgheab de scurgere semirotund (acoperiș) |  |  |  | Tip semirotund, montare stînga d=125mm, material tablă de oțel min. 0,45mm, Al-Zn |  |  |
|  | Burlan rotund (acoperiș) |  |  |  | Tip rotund, d=90mm L=3m, material tablă de oțel G/min. 0,45mm, Al-Zn |  |  |
|  | Cot joncțiune burlan rotund (acoperiș) |  |  |  | Tip rotund, d=90mm, material tablă de oțel G/min. 0,45mm, Al-Zn |  |  |
|  | Cot de evacuare burlan rotund (acoperiș) |  |  |  | Tip rotund, d=90mm, material tablă de oțel G/min. 0,45mm, Al-Zn |  |  |
|  | Colier de fixare burlan rotund (acoperiș) |  |  |  | Tip rotund d burlan =90mm, material oțel, Al-Zn |  |  |
|  | Parazăpadă cornieră pentru acoperiș |  |  |  | Reținător de zăpadă L=1,25m, material tablă de oțel G/min. 0,45mm, Al-Zn |  |  |
|  | Placă frontală contra vântului pentru acoperiș |  |  |  | Bordură de fronton (ветровая планка), material tablă de oțel G/min. 0,45mm, Al-Zn |  |  |
|  | Coamă profilată pentru acoperiș |  |  |  | Coamă dreaptă cu creastă 1100, 110mm, cu creastă lxH=30x20mm, din tablă de oțel G/min. 0,45mm, Al-Zn |  |  |
|  | Îmbinare jgheab de scurgere semirotund (acoperiș) |  |  |  | Tip semirotund, d=125mm, Al-Zn |  |  |
|  | Tablă profilată (cutată) H=57mm |  |  |  | H=57mm, Al-Zn, G/min. 0,45mm, Al-Zn |  |  |
|  | Tablă profilată (cutată) H=10mm |  |  |  | H=10mm, Al-Zn, G/min. 0,45mm, Al-Zn |  |  |
|  | Tablă profilată (cutată) H=35mm |  |  |  | H=35mm, Al-Zn, G/min. 0,45mm, Al-Zn |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Materiale pentru construcția de acoperișuri

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 45223500-1 | Membrană izolatoare de vapori 100-120g/m2 H=1,5m (acoperiș) | m2 | 1500 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova]. Bunurile se vor livra eșalonat, în termen de 15 zile lucrătoare din momentul emiterii comenzii. La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente: - factură fiscală, - certificat de calitate/conformitate (semnat și ștampilat de către furnizor) | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Jgheab de scurgere semirotund pentru acoperiș | buc | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cârlig scurt de susținere jgheab de scurgere semirotund (acoperiș) | buc | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pâlnie de colectare pentru acoperiș | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capac de dreapta pentru jgheab de scurgere semirotund (acoperiș) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capac de stânga pentru jgheab de scurgere semirotund (acoperiș) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Burlan rotund (acoperiș) | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot joncțiune burlan rotund (acoperiș) | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot de evacuare burlan rotund (acoperiș) | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier de fixare burlan rotund (acoperiș) | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Parazăpadă cornieră pentru acoperiș | buc | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Placă frontală contra vântului pentru acoperiș | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Coamă profilată pentru acoperiș | m | 65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Îmbinare jgheab de scurgere semirotund (acoperiș) | buc | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tablă profilată (cutată) H=57mm | m2 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tablă profilată (cutată) H=10mm | m2 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tablă profilată (cutată) H=35mm | m2 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: