
	Autoritatea contractantă:  Agenția Rezerve Materiale

Obiect: Cameră frigorifică
	Formular. nr. 1                                                   



Lista descifrată 

	Devizul: Camera frigorifica

	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de masura

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Carcas , pereți, acoperiș
	
	

	1.1
	CL08A
	Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea de tavan țeavă 120x80x3 mm - 25 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	

	
	
	
	
	

	1.1.1
	2811106301200
	țeavă 120x80x3 mm
	kg
	1 020,00

	1.1.2
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,45

	1.1.3
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,50

	1.1.4
	2874115802500
	Surub cap hexagonal  M 20
	buc
	6,50

	1.1.5
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	6,50

	1.1.6
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,07

	1.1.7
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,10

	1.1.8
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,00

	1.1.9
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,45

	1.1.10
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	35,00

	1.1.11
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,00

	1.2
	CL08A
	Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea utilajului frigorific țeavă 120x80x3 mm - 54 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	

	
	
	
	
	

	1.2.1
	2811106301200
	țeavă 120x80x3 mm
	kg
	1 020,00

	1.2.2
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,45

	1.2.3
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,50

	1.2.4
	2874115802500
	Surub cap hexagonal  M 20
	buc
	6,50

	1.2.5
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	6,50

	1.2.6
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,07

	1.2.7
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,10

	1.2.8
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,00

	1.2.9
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,45

	1.2.10
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	35,00

	1.2.11
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,00

	1.3
	CL08A
	Elemente metalice (structură metalică secundară pentru prinderea panouri sandwich țeavă 80x3 mm - 72 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcκiei ușoare .
	t
	

	
	
	
	
	

	1.3.1
	2811106301200
	țeavă 80x3 mm
	kg
	1 020,00

	1.3.2
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,45

	1.3.3
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,50

	1.3.4
	2874115802500
	Surub cap hexagonal  M 20
	buc
	6,50

	1.3.5
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	6,50

	1.3.6
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,07

	1.3.7
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,10

	1.3.8
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,00

	1.3.9
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,45

	1.3.10
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	35,00

	1.3.11
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,00

	1.4
	CL08A
	Elemente metalice (stîlpi metalici pentru prinderea panouri sandwich țeavă 100x3 mm - 12 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	

	
	
	
	
	

	1.4.1
	2811106301200
	țeavă 100x3 mm
	kg
	1 020,00

	1.4.2
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,45

	1.4.3
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,50

	1.4.4
	2874115802500
	Surub cap hexagonal  M 20
	buc
	6,50

	1.4.5
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	6,50

	1.4.6
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,07

	1.4.7
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,10

	1.4.8
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,00



	1.4.9
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,45

	1.4.10
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	35,00

	1.4.11
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,00

	1.5
	CL26A
	Rame metalice gata confecționate (rama groapă cîntar industrial, cornier 63x5 mm - 18 ml).
	kg
	

	
	
	
	
	

	1.5.1
	2030132947000
	Rama metalica gata confecționata (cornier 63x5 mm)
	kg
	1,00

	1.5.2
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,01

	1.5.3
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,01

	1.5.4
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,01

	1.5.5
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,02

	1.5.6
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,11

	1.5.7
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,01

	1.6
	CL08A
	Elemente metalice (structura metalică pentru echipamentului frigorific, cornier 50x4 mm - 60 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcției ușoare .
	t
	

	
	
	
	
	

	1.6.1
	2811106301200
	Cornier 50x4 mm
	kg
	1 020,00

	1.6.2
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,45

	1.6.3
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,50

	1.6.4
	2874115802500
	Surub cap hexagonal  M 20
	buc
	6,50

	1.6.5
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	6,50

	1.6.6
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,07

	1.6.7
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,10

	1.6.8
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,00

	1.6.9
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,45

	1.6.10
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	35,00

	1.6.11
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,00

	1.7
	CL08A
	Elemente metalice (cornier metalic pentru montarea panourilor sandwich, 50x5 mm - 84 ml) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, in structura construcκiei ușoare .
	t
	

	
	
	
	
	

	1.7.1
	2811106301200
	Cornier 50x5 mm
	kg
	1 020,00

	1.7.2
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,45

	1.7.3
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,50

	1.7.4
	2874115802500
	Surub cap hexagonal  M 20
	buc
	6,50

	1.7.5
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	6,50

	1.7.6
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,07

	1.7.7
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,10

	1.7.8
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,00

	1.7.9
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,45

	1.7.10
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	35,00

	1.7.11
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,00

	1.8
	CL17C
	Confecții metalice diverse, montate aparent (platbandă, 80x4 mmm).
	kg
	

	
	
	
	
	

	1.8.1
	2811236309800
	Platbandă, 80x4 mmm
	kg
	1,00

	1.8.2
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,01

	1.8.3
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,01

	1.8.4
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,01

	1.8.5
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,02

	1.8.6
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,14

	1.8.7
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,01

	1.8.8
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,01

	1.9
	CL19D
	Grilaje metalice gata confecționate: (bară de protecție 80x3 mm -
90 ml) .
	kg
	

	
	
	
	
	

	1.9.1
	2811236306270
	țeavă 80x3
	kg
	1,00

	1.9.2
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,00

	1.9.3
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,01

	1.9.4
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,01

	1.9.5
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,05

	1.9.6
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,30

	1.9.7
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,02

	1.9.8
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,01

	1.10
	CL01A
	Set stîlpi din otel gata confecționati, pentru protecția ușă frigorifică.
	t
	

	
	
	
	
	

	1.10.1
	2811106302000
	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati
	kg
	1 000,00

	1.10.2
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,95

	1.10.3
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,50

	1.10.4
	2874115802500
	Surub cap hexagonal  M 20
	buc
	4,50

	1.10.5
	2874115883700
	Saiba  M 20
	buc
	4,50

	1.10.6
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,15

	1.10.7
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,22

	1.10.8
	50882
	Tablă 5*1250*2500 Perforată
	kg
	4,00

	1.10.9
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	3,50

	1.10.10
	7214210026800
	Montator constructii metalice
	h-om
	14,40

	1.10.11
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,80

	1.10.12
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,90









	1.10.13
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,90

	1.10.14
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw
	h-ut
	0,95

	1.11
	FE31B
	Stilpi metalici confectionati din otel profil U 14, U 16, I 14.
	m
	

	
	
	
	
	

	1.11.1
	2710703518270
	Otel profilat U sau I
	m
	2,10

	1.11.2
	2733103610011
	Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm
	kg
	9,00

	1.11.3
	2873155901223
	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 5 mm  R1.2
	kg
	4,00

	1.11.4
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	2,00

	1.11.5
	2874115827702
	Surub grosolan pentru fundatii tip F  M 16 x 200
	kg
	0,70

	1.11.6
	2411115904513
	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031
	m3
	0,50

	1.11.7
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,50

	1.11.8
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	10,00

	1.11.9
	2651122100025
	Ciment portland P 40 vrac
	kg
	2,00

	1.11.10
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	3,83

	1.11.11
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,38

	1.12
	IzD05B
	Grunduirea cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente.
	t
	

	
	
	
	
	

	1.12.1
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	3,26

	1.12.2
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,23

	1.12.3
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,08

	1.12.4
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,68

	1.12.5
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,39

	1.13
	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv.
	t
	

	
	
	
	
	

	1.13.1
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	8,00

	1.13.2
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,56

	1.13.3
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	6,22

	1.14
	TsC54A
	Nivelare pardosele (strat din moluză.)
	m3
	

	
	
	
	
	

	1.14.1
	1421102200525
	Moluză
	m3
	1,10

	1.14.2
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,10

	1.14.3
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,90

	1.14.4
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,21

	1.14.5
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,42

	1.15
	CE17A
	Strat suplimentar polimeric montat pe stratul existent din beton
(P1, P2, P3).
	m2
	

	
	
	
	
	

	1.15.1
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1,15

	1.15.2
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,00

	1.15.3
	2222222222991
	MATERIAL MARUNT
	%
	3,00

	1.15.4
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,20

	1.15.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,05

	1.15.6
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	1.16
	IzF10C
	Strat termoizolator la pardoseli (P1 parter camera frigorifică), din placi din polistiren extrudat XPS, gr.=50 mm.
	m2
	

	
	
	
	
	

	1.16.1
	2521302602902
	Placi din polistiren extrudat XPS, gr.=50 mm.
	m2
	1,01

	1.16.2
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,33

	1.16.3
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	1,65

	1.16.4
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,16

	1.16.5
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,00

	1.17
	CG48A Kmat=0,75
	Pardoseli P1 (parter camere frigorifice) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 15 cm.
	m2
	

	
	
	
	
	

	1.17.1
	2663102100000
	Beton C20/30
	m3
	0,15

	1.17.2
	2872122005458
	Plasa de otel sudata d. 8 mm
	kg
	7,27

	1.17.3
	26511221004022
	Ciment M-400
	kg
	4,50

	1.17.4
	2873122000752
	Piese inglobate
	kg
	0,05

	1.17.5
	2524217304418
	Banda din polietilena flexibila
	m2
	0,03

	1.17.6
	2430117326845
	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113
	l
	0,15

	1.17.7
	2682117345590
	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm
	m
	0,29

	1.17.8
	2682117345591
	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474
	kg
	0,02

	1.17.9
	2524217304419
	Banda din polietilena cu strat lipicios  A50
	m
	0,57

	1.17.10
	2881116002697
	Disc din diamant D-350 mm
	buc
	0,00

	1.17.11
	2222222222992
	Materiale marunte (pelicula, polietilena, apa)
	%
	2,00

	1.17.12
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,78

	1.17.13
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,00

	1.17.14
	2952270003103
	Vibrator
	h-ut
	0,02

	1.17.15
	2940340004215
	Masini pentru lucrari de finisare cu beton
	h-ut
	0,04

	1.17.16
	2940420007694
	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p)
	h-ut
	0,01

	1.17.17
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,00

	1.17.18
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	0,02

	1.18
	CG48A
	Pardoseli P2 (parter) de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm.
	m2
	




	1.18.1
	2663102100000
	Beton
	m3
	0,20

	1.18.2
	2872122005458
	Plasa de otel sudata
	kg
	7,27

	1.18.3
	26511221004022
	Ciment M-400
	kg
	4,50

	1.18.4
	2873122000752
	Piese inglobate
	kg
	0,05

	1.18.5
	2524217304418
	Banda din polietilena flexibila
	m2
	0,03

	1.18.6
	2430117326845
	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113
	l
	0,15

	1.18.7
	2682117345590
	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm
	m
	0,29

	1.18.8
	2682117345591
	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474
	kg
	0,02

	1.18.9
	2524217304419
	Banda din polietilena cu strat lipicios  A50
	m
	0,57

	1.18.10
	2881116002697
	Disc din diamant D-350 mm
	buc
	0,00

	1.18.11
	2222222222992
	Materiale marunte (pelicula, polietilena, apa)
	%
	2,00

	1.18.12
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,78

	1.18.13
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,00

	1.18.14
	2952270003103
	Vibrator
	h-ut
	0,02

	1.18.15
	2940340004215
	Masini pentru lucrari de finisare cu beton
	h-ut
	0,04

	1.18.16
	2940420007694
	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p)
	h-ut
	0,01

	1.18.17
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,00

	1.18.18
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	0,02

	1.19
	CG48A
	Pardoseli P3 (parter zonă liberă de depozitare) de beton


 armat
	m2
	

	
	
	cu strat superior consolidat grosime 20 cm.
	
	

	1.19.1
	2663102100000
	Beton
	m3
	0,20

	1.19.2
	2872122005458
	Plasa de otel sudata
	kg
	7,27

	1.19.3
	26511221004022
	Ciment M-400
	kg
	4,50

	1.19.4
	2873122000752
	Piese inglobate
	kg
	0,05

	1.19.5
	2524217304418
	Banda din polietilena flexibila
	m2
	0,03

	1.19.6
	2430117326845
	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113
	l
	0,15

	1.19.7
	2682117345590
	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm
	m
	0,29

	1.19.8
	2682117345591
	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474
	kg
	0,02

	1.19.9
	2524217304419
	Banda din polietilena cu strat lipicios  A50
	m
	0,57

	1.19.10
	2881116002697
	Disc din diamant D-350 mm
	buc
	0,00

	1.19.11
	2222222222992
	Materiale marunte (pelicula, polietilena, apa)
	%
	2,00

	1.19.12
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,78

	1.19.13
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,00

	1.19.14
	2952270003103
	Vibrator
	h-ut
	0,02

	1.19.15
	2940340004215
	Masini pentru lucrari de finisare cu beton
	h-ut
	0,04

	1.19.16
	2940420007694
	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt  (13c.p)
	h-ut
	0,01

	1.19.17
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,00

	1.19.18
	2410520006800
	Autopompa
	h-ut
	0,02

	1.20
	FA02B
	Agregat frigorific pe baza compresorului Birzer (Germania),

	buc
	

	
	
	
Q=25,1 kW
	
	

	1.20.1
	2733103610011
	Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm
	kg
	14,00

	1.20.2
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	50,71

	1.20.3
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,34

	1.20.4
	29522700066019
	Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf
	h-ut
	20,00

	1.21
	FC08F
	Racitor de aer cu trei ventilatoare GOEDHART (Olanda) q=16,2
	buc
	

	
	
	kW
	
	

	1.21.1
	2411115904513
	Oxigen tehnic gazos imbuteliat S2031
	m3
	1,00

	1.21.2
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,00

	1.21.3
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,45

	1.21.4
	2513736601704
	Garnituri de cauciuc de uz general rezistente in medii petroliere tip PC-60 gros. 2-3 mm
	kg
	0,10

	1.21.5
	2513206621872
	Placa marsit pentru garnituri gros. 3-4 mm
	kg
	0,10

	1.21.6
	7137010011541
	Instalator frigorific
	h-om
	42,09

	1.21.7
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,82

	1.21.8
	2410520006753
	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	2,00

	1.22
	08-03-572-3
	Panou de comanda cu controller electronic Every Control.
	buc
	

	
	
	
	
	

	1.22.1
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm
	kg
	0,15

	1.22.2
	01011977
	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe
	kg
	0,17

	1.22.3
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,03

	1.22.4
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,02

	1.22.5
	1
	Muncitor
	h-om
	2,32

	1.22.6
	40502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,77

	1.23
	08-01-058-2
	Set de automatizare.
	buc
	

	
	
	
	
	

	1.23.1
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,00

	1.23.2
	01011977
	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe
	kg
	0,42

	1.23.3
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,03

	1.23.4
	1019925
	Saibe patrate
	100 buc
	0,04

	1.23.5
	05009807
	Formări de capuri de marcare
	100 buc
	0,04

	1.23.6
	1
	Muncitor
	h-om
	12,40
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	1.23.7
	30408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	0,15



	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de masura

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	2.1
	Preț furnizor
	Agregat frigorific pe baza compresorului Q=21,5 kW
	buc
	

	
	
	
	
	

	2.2
	Utilaj
	Ușă frigorifică glisată 2000x2500h
	buc
	

	
	
	
	
	

	2.3
	Preț furnizor
	Panouri tip Sandwich
	m2
	

	
	
	
	
	

	2.4
	Preț furnizor
	Răcitoare de aer cu trei ventilatoare GOEDHART, puterea frigorifirică Q=16,2 kW x 2 buc =32,4 kW
	buc
	

	
	
	
	
	

	2.5
	Preț furnizor
	Panou de comandă cu controller electronic Every Control
	buc
	

	
	
	
	
	

	2.6
	Preț furnizor
	Set de automatizare a instalaκiei frigorifice
	set
	

	
	
	
	
	

	2.7
	Preț furnizor
	Cîntar industrial
	buc
	

	
	
	
	
	




