Anexa nr.23 la Documentația standard nr.__ din “_____” ________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ___________ din _________________ 2025. Obiectul achiziției: ___________________________________________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Servicii. Lotul 1 - Achiziționarea lucrari de reparatie curenta a pavajului de pe teritoriul sediului SSE Basarabeasca a UTA Gagauzia. 45453000-7; Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) - RpDB36B; m; 240,5000; Până la 31.07.2025; MD54TRPBAH222500A00637AC. 45453000-7; Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 1000 x 25 x 15 cm, pe fundatie de nisip de 30 x 20 cm - RpDB28B; m; 26,0000; Până la 31.07.2025; MD54TRPBAH222500A00637AC. 45453000-7; Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea - RpDA04C k=3; m2; 240,5000; Până la 31.07.2025; MD54TRPBAH222500A00637AC. 45453000-7; Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica 100 mm - DA10B; m3; 24,0000; Până la 31.07.2025; MD54TRPBAH222500A00637AC. 45453000-7; Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 50 mm - DA12A; m3; 12,0300; Până la 31.07.2025; MD54TRPBAH222500A00637AC. 45453000-7; Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - DE17A; m2; 240,5000; Până la 31.07.2025; MD54TRPBAH222500A00637AC. 45453000-7; Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime manual - RpDA04A; m2; 85,0000; Până la 31.07.2025; MD54TRPBAH222500A00637AC. 45453000-7; Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm - DA13A; m2; 85,0000; Până la 31.07.2025; MD54TRPBAH222500A00637AC. 45453000-7; Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - DE11A; m; 26,0000; Până la 31.07.2025; MD54TRPBAH222500A00637AC. 45453000-7; Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - DE17A; m2; 85,0000; Până la 31.07.2025; MD54TRPBAH222500A00637AC. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.