| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017-B, C-EEI/EEF | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-3

Bloc  "B1". Punct termic individual. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior (marca EEF/EEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Электрооборудование до 1000В, постав. Заказчиком |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Шкаф учета - BZUM-63) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,17 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в BZUM) | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,24 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,04 |
| 3 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии ) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,87 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в ABP блока "А") | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |
| 5 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩРн-24з 74 IP54) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,32 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,17 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит) | buc | 7,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 7,84 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,14 |
| 7 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,43 |
|  | 1235681 | Ящик ЯТП-0,25 220/12 | buc | 1,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,04 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,26 |
|  |  |  | Total Электрооборудование до 1000В, постав. Заказчиком |  |  |
|  |  | 1.2. Кабельные изделия |  |  |  |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах) | 100 m | 0,550 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 6,82 |
| 9 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 2х1,5мм2 | m | 8,000 |
|  | 88887320 | Кабель ВВГнг-LS- 2х1,5 | m | 8,16 |
| 10 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2 | m | 15,000 |
|  | 88887321 | Кабель ВВГнг-LS- 3х1,5 | m | 15,30 |
| 11 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 3х2,5мм2 | m | 14,000 |
|  | 88887323 | Кабель ВВГнг-LS- 3х2,5 | m | 14,28 |
| 12 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2 | m | 5,000 |
|  | 888844888 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2 | m | 5,10 |
| 13 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х6,0мм2 | m | 13,000 |
|  | 888879 | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х6,0 | m | 13,26 |
|  |  |  | Total Кабельные изделия |  |  |
|  |  | 1.3. Электроосветительное оборудование |  |  |  |
| 14 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Светильник РАС 1х36) | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,76 |
| 15 | Цена поставщика | Светильник с люм.лампами РАС 136 | buc | 2,000 |
|  | 777625 | Светильник РАС 136 | buc | 2,00 |
| 16 | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт | buc | 2,000 |
|  | 500f9 | Лампа люминисцентная ЛБ-36 | buc | 2,04 |
| 17 | Цена поставщика | Переносной аккум. фонарь СВГ 6П | buc | 1,000 |
|  | 5009597f52 | Переносной аккум. фонарь СВГ 6П | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total Электроосветительное оборудование |  |  |
|  |  | 1.4. Электроустановочные изделия |  |  |  |
| 18 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка штеп. одноместная IP44) | 100 buc | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,43 |
|  | 5009061s32 | Fisa de izolatie (Розеткаштеп. одноместная IP44) | buc | 1,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,06 |
| 19 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель одноклавиш. для откр. установки IP44) | 100 buc | 0,020 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,79 |
|  | 50922221 | Выключатель одноклавишный для откр. установки однокл. IP44 | buc | 2,00 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,13 |
| 20 | Цена поставщика | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 5,000 |
|  | 500f155 | Коробка установки выключателей и розеток | buc | 5,00 |
|  |  |  | Total Электроустановочные изделия |  |  |
|  |  | 1.5. Трубы |  |  |  |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,310 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 7,38 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,08 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 1,50 |
| 22 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 31,000 |
|  | 888831 | Труба ПВХ Д=20мм | m | 31,62 |
| 23 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,130 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,47 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,74 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,87 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,90 |
| 24 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=32мм | m | 13,000 |
|  | 8888334 | Труба ПВХ Д=32мм | m | 13,26 |
|  |  |  | Total Трубы |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Asigurare sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuele de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |
| 25 | Цена поставщика | Шкаф учета BZUM-TF-63 | buc | 1,000 |
|  | 1158912221 | Шкаф учета BZUM-TF-63 | buc | 1,00 |
| 26 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 25А | buc | 2,000 |
|  | 556661 | Выключатель нагрузки трехпол. ВН32-3Р, 32, 25А | buc | 2,00 |
| 27 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 32, 40А(С) | buc | 2,000 |
|  | 55645219 | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 32, 40А(С) | buc | 2,00 |
| 28 | Цена поставщика | Счетчик акт. энергии 380В, 5...100А ZMG 310 А СR | buc | 1,000 |
|  | 1015u527 | Cчетчик акт. энергии 380В, ZMG 310А СR | buc | 1,00 |
| 29 | Цена поставщика | Щит ЩРн-24з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм | buc | 1,000 |
|  | 55652116 | Щит ЩРн-24з-1 74 IP 54 разм.410х330х120мм | buc | 1,00 |
| 30 | Цена поставщика | Пускатель КМИ-10910 | buc | 1,000 |
|  | 1015u54 | Пускатель КМИ-10910 | buc | 1,00 |
| 31 | Цена поставщика | Кнопка управления AЕА-22 | buc | 1,000 |
|  | 88880315 | Кнопка управления AЕА-22 | buc | 1,00 |
| 32 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С) | buc | 1,000 |
|  | 556455237 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С) | buc | 1,00 |
| 33 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 1,000 |
|  | 5564519 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 1,00 |
| 34 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ32 2P С16А 30мА | buc | 1,000 |
|  | 55464520 | Диф.автомат.выключатель АВДТ32 2P С16А 30мА | buc | 1,00 |
| 35 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ34 3P С16А 30мА | buc | 1,000 |
|  | 55464521 | Диф.автомат.выключатель АВДТ34 3P С16А 30мА | buc | 1,00 |
|  |  | Прямые затраты |  |  |
|  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |
|  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |