|  | - Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova - Instituția Medico-Sanitară Publică - „Spitalul Clinic Bălți” |  |
| --- | --- | --- |

MD-3100, mun. Bălţi, str. Decebal, nr. 101, tel: 0231-586-97; fax: 0231-587-33, mail: scmb@ms.md, pagina web: www.scb.md

Nr.                                    din „01” martie 2024

La nr.______________ din ________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă în secția Terapie intensivă din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți – Echipament electric. Iluminare electrică, a. 2024

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrări de reparație curentă în secția Terapie intensivă din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți – Echipament electric. Iluminare electrică, a. 2024

2. Informaţii şi proiectare

- Lucrări de reparație curentă în secția Terapie intensivă din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți – Echipament electric. Iluminare electrică, a. 2024

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespundă sarcinilor în construcții;

4. Mostre

- nu se aplică

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la șantier este obligat:

- de a limita accesul la șantier;

- conectareaa la apă și electricitate;

- asigură colectarea și evacuarea gunoiului;

- respectă cerințele în securitatea muncii pe șantier.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnică cu îndeplinirea proceselor verbale a executării lucrărilor și fazelor de execuție, precum și certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistarea viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constată în prezența Beneficiarului, supravegherii tehnice și Antreprenorului prin înscriere în cartea tehnică.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul a elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform normelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului și vibrațiilor produse în cadrul executării lucrărilor de reparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

-

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

-

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculul costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru:   Gheorghe BRÎNZA

L.Ș.

FORMULARUL DE DEVIZ Nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumirea beneficiarului de stat:  IMSP ,,Spitalul Clinic Bălți”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP ,,Spitalul Clinic Bălți”

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă în secția Terapie intensivă din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți – Echipament electric. Iluminare electrică, a. 2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montarea |  |  |
|  |  | 1.1. Монтаж распред. щита и кабелей на щиты управления приточно-вытяжных систем вентиляции |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, | buc | 1,00 |
| 2 |  | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |
| 3 |  | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 6,00 |
| 5 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 1,84 |
| 6 |  | Cablu ВВГнгLS-5х10mm2 | m | 15,00 |
| 7 |  | Cablu ВВГнгLS-3х10mm2 | m | 60,00 |
| 8 |  | Cablu ВВГнг-LS-3х4mm2 | m | 96,00 |
| 9 |  | Cablu ВВГнгLS-5х35mm2 | m | 13,00 |
| 10 |  | Наконечник M35 | buc | 10,00 |
| 11 | 08-02-158-11 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 6,00 |
| 12 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |
| 13 | 08-02-409-6 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,50 |
| 14 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC 25mm | m | 50,00 |
|  |  | 1.2. Монтаж контура заземления тех. этажа |  |  |
| 15 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,64 |
| 16 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 1,21 |
| 17 |  | Cablu ПВ-1, 1*10mm2 | m | 70,00 |
| 18 |  | Cablu ПВ-1, 1*6mm2 | m | 62,00 |
|  |  | 1.3. Монтаж автоматических раздвижных дверей , питание щита автоматики кислорода, питание щита вызова мед. персонала |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРН-12 IP31 | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,00 |
| 21 |  | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |
| 22 |  | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |
| 23 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,90 |
| 24 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC 16mm | m | 190,00 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,00 |
| 26 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*1.5mm2 | m | 200,00 |
| 27 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,05 |
| 28 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*4mm2 | m | 5,00 |
|  |  | 1.4. Монтаж освещения тех. этажа |  |  |
| 29 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРН-12 IP31 | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 5,00 |
| 31 |  | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |
| 32 |  | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |
| 33 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,70 |
| 34 |  | Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC 16mm | m | 470,00 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,80 |
| 36 | 08-02-149-1 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,10 |
| 37 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*1.5mm2 | m | 490,00 |
| 38 | 08-02-303-7 | Cablu de otel, longitudinal-portant (монтаж троса) | 1 km | 0,15 |
| 39 |  | Cablu de otel D=6mm (Трос d=6mm) | m | 150,00 |
| 40 |  | Intinzator pentru tros (Талреп) | buc | 10,00 |
| 41 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,01 |
| 42 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,24 |
| 43 |  | Corp de iluminat ЛПП 2x36 | buc | 24,00 |
| 44 |  | Tub LED 220V 18W | buc | 48,00 |
| 45 | Pretul firmei | Cutie 100x100 (ответвит). IP54 | buc | 8,00 |
| 46 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,08 |
| 47 |  | Intreruptor monopolar cap scara la instalatie inchisa (проходной выключатель) | buc | 4,00 |
| 48 |  | Intreruptor monopolar la instalatie inchisa (одноклавишный выключатель) | buc | 4,00 |
| 49 |  | Diblu cu surub 10x50mm | buc | 110,00 |
|  |  | 1.5. Монтаж контрольных кабелей и пультов контроля трёхфазных разделительных трансформаторов мощность 10 кВа (ТТ231132) |  |  |
| 50 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ((Щит дистанционного контроля)) | buc | 3,00 |
| 51 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (монтаж звонков) | buc | 5,00 |
| 52 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 14,00 |
| 53 |  | Контрольный экранированный кабель YSLCY -3x0,75mm2 | m | 1 400,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Монтаж распред. щита и кабелей на щиты управления приточно-вытяжных систем вентиляции |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Tablou de distributie(Dulap metalic) | buc | 1,00 |
| 55 | Pretul firmei | Automat BA47-100/3P/C100 | buc | 1,00 |
| 56 | Pretul firmei | Automat BA47-29/3P/C50 | buc | 1,00 |
| 57 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1P/C40 | buc | 2,00 |
| 58 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1P/C25 | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Распред. щит |  |  |
| 59 | Pretul firmei | ЩРн-12 - Tablou distributie | buc | 2,00 |
| 60 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32/3P/63A | buc | 2,00 |
| 61 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1P/C6 | buc | 8,00 |
| 62 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1P/C10 | buc | 1,00 |
| 63 | Pretul firmei | Automat BA47-29/1P/B10 | buc | 4,00 |
| 64 |  | Dulap (pupitru) (Щит дистанционного контроля) | buc | 3,00 |
| 65 |  | Звонок сигнальный | buc | 5,00 |

Conducătorul grupului de lucru:   Gheorghe BRÎNZA

L.Ș.