| Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si sistema de incalzirela Gradinitei de Copii nr.2 din s.Ciuciulea, r-nul Glodeni | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 15

Hozbloc. Incalzire.

Valoarea de deviz 35 697,20 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 15: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,880 | 52,57 | 151,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 11,000 | 52,57 | 578,27 |
| 3. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,376 | 52,57 | 72,34 |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 57,850 | 52,57 | 3 041,18 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,400 | 52,57 | 126,17 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,600 | 52,57 | 399,53 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 4 368,89 |

Materiale:

| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,004 | 300,00 | 1,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,464 | 33,30 | 15,45 |
| 3. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,720 | 19,00 | 32,68 |
| 4. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,200 | 16,00 | 3,20 |
| 5. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,420 | 14,35 | 6,03 |
| 6. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,980 | 23,50 | 23,01 |
| 7. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,120 | 30,00 | 3,60 |
| 8. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,000 | 15,00 | 15,00 |
| 9. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 2,400 | 15,00 | 36,00 |
| 10. | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,030 | 10,50 | 0,32 |
| 11. | 25211067183741 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm- (плинтус пластиковый в комплекте 4000х40х88) | m | 20,400 | 12,50 | 255,00 |
| 12. | 252121670100038 | Teava din otel -de 38x2,5 mm (ст.электросварные) | m | 4,060 | 42,50 | 172,55 |
| 13. | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena-20x2,8 mm (polipropilen Stabi) | m | 39,140 | 15,00 | 587,10 |
| 14. | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena-25x3,5 mm (polipropilen Stabi) | m | 20,600 | 22,50 | 463,50 |
| 15. | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 1,900 | 12,50 | 23,75 |
| 16. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,500 | 1,55 | 3,88 |
| 17. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,200 | 10,50 | 2,10 |
| 18. | 26821326018611 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-(стеклопластик рулонный РСТ- 120Л) | m2 | 2,204 | 20,50 | 45,18 |
| 19. | 26821626113051 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(плиты минватные прошивные М-75 gr.50 mm) | m2 | 1,018 | 48,50 | 49,37 |
| 20. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 2,000 | 12,00 | 24,00 |
| 21. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,012 | 16,00 | 0,19 |
| 22. | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,058 | 16,00 | 0,93 |
| 23. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,289 | 16,00 | 4,63 |
| 24. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,120 | 16,00 | 1,92 |
| 25. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,350 | 0,50 | 0,18 |
| 26. | 282211570100022 | Radiator ELBA тип 22 1000x500 (L/H) | buc | 2,000 | 1 075,00 | 2 150,00 |
| 27. | 282211570100023 | Radiator (ELBA тип 22 900x500 (L/H)) | buc | 2,000 | 1 002,00 | 2 004,00 |
| 28. | 282211570100024 | Radiator ELBA тип 22 700x500 (L/H) | buc | 2,000 | 960,00 | 1 920,00 |
| 29. | 282211570120021 | Radiator ELBA тип 22 1400x500 (L/H) | buc | 1,000 | 1 193,00 | 1 193,00 |
| 30. | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,378 | 16,00 | 6,05 |
| 31. | 28752741101022 | Piesa de racordare (fiting)20,0 mm, inclusiv (колено) | buc | 8,000 | 12,00 | 96,00 |
| 32. | 287527411010220 | Piesa de racordare (fiting)-20x15x20 mm, inclusiv (тройник) | buc | 12,000 | 18,00 | 216,00 |
| 33. | 287527411010221 | Piesa de racordare (fiting)15,0 mm, inclusiv (колено) | buc | 26,000 | 10,00 | 260,00 |
| 34. | 287527411010222 | Piesa de racordare (fiting)- 20/15 mm, inclusiv (муфта) | buc | 6,000 | 9,50 | 57,00 |
| 35. | 287527411010223 | Piesa de racordare (fiting)- 20 mm, inclusiv (угольник 45') | buc | 14,000 | 4,50 | 63,00 |
| 36. | 287527411010224 | Piesa de racordare (fiting)- 20х15 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной) | buc | 14,000 | 25,00 | 350,00 |
| 37. | 287527411900032 | Cot racord olandez- 32 mm (отвод ст.) | buc | 2,000 | 16,67 | 33,34 |
| 38. | 2875274205100115131 | Robinet cu mufa - (клапан балансировочный статический R206B, "Giacominil") | buc | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
| 39. | 2875274205100115132 | Robinet cu mufa - (автоматический регулятор перепада давления R206C, "Giacominil") | buc | 1,000 | 220,00 | 220,00 |
| 40. | 2875274205100115133 | Robinet cu mufa - (дренажный адаптер R608D, "Giacominil") | buc | 2,000 | 225,00 | 450,00 |
| 41. | 2875274205100115135 | Robinet cu mufa -(ручной радиаторный клапан R5TG, "Giacominil") | buc | 1,000 | 185,00 | 185,00 |
| 42. | 2875274205100115136 | Robinet cu mufa - (клапан угловой зап.регул. R14TG, "Giacominil") | buc | 7,000 | 220,00 | 1 540,00 |
| 43. | 28752742051001151367 | Robinet cu mufa - (пробка радиаторная "Giacominil") | buc | 14,000 | 50,00 | 700,00 |
| 44. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 22,000 | 0,50 | 11,00 |
| 45. | 2913134500000115 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "-(воздушный кран, "Giacominil") | buc | 7,000 | 80,00 | 560,00 |
| 46. | 29131345000001151 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "- (клапан термостатический R141TG, "Giacominil") | buc | 6,000 | 230,00 | 1 380,00 |
| 47. | 2913134500000152 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "-(жидкостная термостатическая головка R470, "Giacominil") | buc | 6,000 | 293,00 | 1 758,00 |
| 48. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,480 | 19,00 | 9,12 |
| 49. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 17 252,28 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,296 | 60,00 | 77,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,100 | 35,00 | 3,50 |
| 3. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,520 | 25,00 | 63,00 |
| 4. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,450 | 25,00 | 36,25 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 180,51 |

|  | Total | lei |  |  | 21 801,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociale si medicale | 22,5 % |  |  | 983,00 |
|  | Transport | 10 % |  |  | 1 725,23 |
|  | TOTAL |  |  |  | 24 509,91 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 3 553,93 |
|  | TOTAL |  |  |  | 28 063,84 |
|  | Beneficiu | 6 % |  |  | 1 683,83 |
|  | TOTAL |  |  |  | 29 747,67 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 5 949,53 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 35 697,20 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si sistema de incalzirela Gradinitei de Copii nr.2 din s.Ciuciulea, r-nul Glodeni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 15

Hozbloc. Incalzire.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (ELBA тип 22 1400x500 (L/H)) | buc |  |  | 1 235,77 ————— 34,17 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | 52,57 | 34,17 |
|  | 282211570120021 | Radiator ELBA тип 22 1400x500 (L/H) | buc | 1,0000 | 1 193,00 | 1 193,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 33,30 | 0,13 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | 23,50 | 0,19 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,50 | 0,03 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | 0,50 | 2,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 25,00 | 6,25 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (ELBA тип 22 1000x500 (L/H)) | buc |  |  | 1 108,05 ————— 26,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 52,57 | 26,29 |
|  | 282211570100022 | Radiator ELBA тип 22 1000x500 (L/H) | buc | 1,0000 | 1 075,00 | 1 075,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 33,30 | 0,10 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 23,50 | 0,14 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,50 | 0,03 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (ELBA тип 22 900x500 (L/H)) | buc |  |  | 1 035,05 ————— 26,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 52,57 | 26,29 |
|  | 282211570100023 | Radiator (ELBA тип 22 900x500 (L/H)) | buc | 1,0000 | 1 002,00 | 1 002,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 33,30 | 0,10 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 23,50 | 0,14 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,50 | 0,03 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (ELBA тип 22 700x500 (L/H)) | buc |  |  | 993,05 ————— 26,29 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 52,57 | 26,29 |
|  | 282211570100024 | Radiator ELBA тип 22 700x500 (L/H) | buc | 1,0000 | 960,00 | 960,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 | 33,30 | 0,10 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | 23,50 | 0,14 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,50 | 0,03 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 0,50 | 1,50 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 5 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные) | m |  |  | 78,56 ————— 32,59 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 | 52,57 | 32,59 |
|  | 252121670100038 | Teava din otel -de 38x2,5 mm (ст.электросварные) | m | 1,0150 | 42,50 | 43,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 | 14,35 | 1,51 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 | 16,00 | 0,48 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 16,00 | 0,05 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 | 16,00 | 0,80 |
| 6 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  | 7,03 ————— 5,78 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1100 | 52,57 | 5,78 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 7 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  | 5,26 ————— 5,26 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
| 8 | IC50C | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm (отвод ст.) | m |  |  | 32,06 ————— 13,14 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 52,57 | 13,14 |
|  | 287527411900032 | Cot racord olandez- 32 mm (отвод ст.) | buc | 1,0000 | 16,67 | 16,67 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0150 | 10,50 | 0,16 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 33,30 | 0,86 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 23,50 | 1,22 |
| 9 | RCsU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  |  | 16,82 ————— 16,82 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 52,57 | 2,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 52,57 | 14,72 |
| 10 | RCsU06E | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 | m |  |  | 135,10 ————— 135,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6700 | 52,57 | 35,22 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,9000 | 52,57 | 99,88 |
| 11 |  | Изоляция трубопроводов | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
| 12 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минватные прошивные М-75 gr.50 mm) | m2 |  |  | 104,85 ————— 47,84 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9100 | 52,57 | 47,84 |
|  | 26821626113051 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(плиты минватные прошивные М-75 gr.50 mm) | m2 | 1,0180 | 48,50 | 49,37 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3780 | 16,00 | 6,05 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0580 | 16,00 | 0,93 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 | 16,00 | 0,66 |
| 13 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ- 120Л) | m2 |  |  | 36,83 ————— 12,25 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2330 | 52,57 | 12,25 |
|  | 26821326018611 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600-(стеклопластик рулонный РСТ- 120Л) | m2 | 1,1020 | 20,50 | 22,59 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1240 | 16,00 | 1,99 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический R206B, "Giacominil") | buc |  |  | 329,14 ————— 7,89 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
|  | 2875274205100115131 | Robinet cu mufa - (клапан балансировочный статический R206B, "Giacominil") | buc | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 33,30 | 0,50 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 23,50 | 0,75 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления R206C, "Giacominil") | buc |  |  | 229,14 ————— 7,89 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
|  | 2875274205100115132 | Robinet cu mufa - (автоматический регулятор перепада давления R206C, "Giacominil") | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 33,30 | 0,50 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 23,50 | 0,75 |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (дренажный адаптер R608D, "Giacominil") | buc |  |  | 234,13 ————— 7,88 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,88 |
|  | 2875274205100115133 | Robinet cu mufa - (дренажный адаптер R608D, "Giacominil") | buc | 1,0000 | 225,00 | 225,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 33,30 | 0,50 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 23,50 | 0,75 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной радиаторный клапан R5TG, "Giacominil") | buc |  |  | 194,14 ————— 7,89 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
|  | 2875274205100115135 | Robinet cu mufa -(ручной радиаторный клапан R5TG, "Giacominil") | buc | 1,0000 | 185,00 | 185,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 33,30 | 0,50 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 23,50 | 0,75 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан угловой зап.регул. R14TG, "Giacominil") | buc |  |  | 229,14 ————— 7,89 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
|  | 2875274205100115136 | Robinet cu mufa - (клапан угловой зап.регул. R14TG, "Giacominil") | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 33,30 | 0,50 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 23,50 | 0,75 |
| 19 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (воздушный кран, "Giacominil") | buc |  |  | 86,51 ————— 5,26 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
|  | 2913134500000115 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "-(воздушный кран, "Giacominil") | buc | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 12,50 | 1,25 |
| 20 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан термостатический R141TG, "Giacominil") | buc |  |  | 236,51 ————— 5,26 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
|  | 29131345000001151 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "- (клапан термостатический R141TG, "Giacominil") | buc | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 12,50 | 1,25 |
| 21 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (жидкостная термостатическая головка R470, "Giacominil") | buc |  |  | 299,51 ————— 5,26 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 52,57 | 5,26 |
|  | 2913134500000152 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "-(жидкостная термостатическая головка R470, "Giacominil") | buc | 1,0000 | 293,00 | 293,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 12,50 | 1,25 |
| 22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (пробка радиаторная "Giacominil") | buc |  |  | 59,14 ————— 7,89 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
|  | 28752742051001151367 | Robinet cu mufa - (пробка радиаторная "Giacominil") | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 33,30 | 0,50 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | 23,50 | 0,75 |
| 23 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x15x20 mm, inclusiv (тройник) | buc |  |  | 32,16 ————— 12,09 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,09 |
|  | 287527411010220 | Piesa de racordare (fiting)-20x15x20 mm, inclusiv (тройник) | buc | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 19,00 | 0,57 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 19,00 | 0,11 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0230 | 60,00 | 1,38 |
| 24 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (колено) | buc |  |  | 21,28 ————— 7,88 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,88 |
|  | 28752741101022 | Piesa de racordare (fiting)20,0 mm, inclusiv (колено) | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 19,00 | 0,38 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 19,00 | 0,11 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 60,00 | 0,90 |
| 25 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (колено) | buc |  |  | 19,28 ————— 7,89 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
|  | 287527411010221 | Piesa de racordare (fiting)15,0 mm, inclusiv (колено) | buc | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 19,00 | 0,38 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 19,00 | 0,11 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 60,00 | 0,90 |
| 26 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20/15 mm, inclusiv (муфта) | buc |  |  | 18,78 ————— 7,88 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,88 |
|  | 287527411010222 | Piesa de racordare (fiting)- 20/15 mm, inclusiv (муфта) | buc | 1,0000 | 9,50 | 9,50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 19,00 | 0,38 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 19,00 | 0,11 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 60,00 | 0,90 |
| 27 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  | 24,09 ————— 12,09 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,09 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| 28 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (polipropilen Stabi) | m |  |  | 33,85 ————— 18,40 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 52,57 | 18,40 |
|  | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena-20x2,8 mm (polipropilen Stabi) | m | 1,0300 | 15,00 | 15,45 |
| 29 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropilen Stabi) | m |  |  | 44,20 ————— 21,03 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 52,57 | 21,03 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena-25x3,5 mm (polipropilen Stabi) | m | 1,0300 | 22,50 | 23,18 |
| 30 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  | 5,73 ————— 4,73 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,73 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| 31 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  | 4,21 ————— 4,21 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 | 52,57 | 4,21 |
| 32 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (плинтус пластиковый в комплекте 4000х40х88) | m |  |  | 47,56 ————— 31,54 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 52,57 | 2,63 |
|  | 25211067183741 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm- (плинтус пластиковый в комплекте 4000х40х88) | m | 1,0200 | 12,50 | 12,75 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 30,00 | 0,18 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,01 | 0,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 300,00 | 0,06 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 1,55 | 0,19 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 15,00 | 1,80 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 10,50 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 35,00 | 0,17 |
| 33 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (угольник 45') | buc |  |  | 13,78 ————— 7,89 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
|  | 287527411010223 | Piesa de racordare (fiting)- 20 mm, inclusiv (угольник 45') | buc | 1,0000 | 4,50 | 4,50 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 19,00 | 0,38 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 19,00 | 0,11 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 60,00 | 0,90 |
| 34 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20х15 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной) | buc |  |  | 34,28 ————— 7,89 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
|  | 287527411010224 | Piesa de racordare (fiting)- 20х15 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной) | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 19,00 | 0,38 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 19,00 | 0,11 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 60,00 | 0,90 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.

| Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si sistema de incalzirela Gradinitei de Copii nr.2 din s.Ciuciulea, r-nul Glodeni | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 15

Hozbloc. Incalzire.

Valoarea de deviz 35 697,20 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (ELBA тип 22 1400x500 (L/H)) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 235,77 —————————— 34,17 |  | 1 235,77 —————————— 34,17 |
| 2 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (ELBA тип 22 1000x500 (L/H)) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 108,05 —————————— 26,29 |  | 2 216,10 —————————— 52,57 |
| 3 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (ELBA тип 22 900x500 (L/H)) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 035,05 —————————— 26,29 |  | 2 070,10 —————————— 52,57 |
| 4 |  | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (ELBA тип 22 700x500 (L/H)) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 993,05 —————————— 26,29 |  | 1 986,10 —————————— 52,57 |
| 5 |  | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные) |  |  | m |  | 4,00 |  |  | 78,56 —————————— 32,59 |  | 314,26 —————————— 130,37 |
| 6 |  | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 4,00 |  |  | 7,03 —————————— 5,78 |  | 28,13 —————————— 23,13 |
| 7 |  | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 4,00 |  |  | 5,26 —————————— 5,26 |  | 21,03 —————————— 21,03 |
| 8 |  | IC50C |  | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm (отвод ст.) |  |  | m |  | 2,00 |  |  | 32,06 —————————— 13,14 |  | 64,12 —————————— 26,29 |
| 9 |  | RCsU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 16,82 —————————— 16,82 |  | 84,11 —————————— 84,11 |
| 10 |  | RCsU06E |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 |  |  | m |  | 4,00 |  |  | 135,10 —————————— 135,10 |  | 540,42 —————————— 540,42 |
| 11 |  |  |  | Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | IzH05B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минватные прошивные М-75 gr.50 mm) |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  | 104,85 —————————— 47,84 |  | 104,85 —————————— 47,84 |
| 13 |  | IzI05B |  | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ- 120Л) |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  | 36,83 —————————— 12,25 |  | 73,65 —————————— 24,50 |
| 14 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический R206B, "Giacominil") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 329,14 —————————— 7,89 |  | 329,14 —————————— 7,89 |
| 15 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (автоматический регулятор перепада давления R206C, "Giacominil") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 229,14 —————————— 7,89 |  | 229,14 —————————— 7,89 |
| 16 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (дренажный адаптер R608D, "Giacominil") |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 234,13 —————————— 7,88 |  | 468,27 —————————— 15,77 |
| 17 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной радиаторный клапан R5TG, "Giacominil") |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 194,14 —————————— 7,89 |  | 194,14 —————————— 7,89 |
| 18 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан угловой зап.регул. R14TG, "Giacominil") |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 229,14 —————————— 7,89 |  | 1 603,96 —————————— 55,20 |
| 19 |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (воздушный кран, "Giacominil") |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 86,51 —————————— 5,26 |  | 605,55 —————————— 36,80 |
| 20 |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан термостатический R141TG, "Giacominil") |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 236,51 —————————— 5,26 |  | 1 419,04 —————————— 31,54 |
| 21 |  | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (жидкостная термостатическая головка R470, "Giacominil") |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 299,51 —————————— 5,26 |  | 1 797,04 —————————— 31,54 |
| 22 |  | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (пробка радиаторная "Giacominil") |  |  | buc |  | 14,00 |  |  | 59,14 —————————— 7,89 |  | 827,92 —————————— 110,40 |
| 23 |  | IC38G |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x15x20 mm, inclusiv (тройник) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 32,16 —————————— 12,09 |  | 385,86 —————————— 145,09 |
| 24 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (колено) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 21,28 —————————— 7,88 |  | 170,23 —————————— 63,08 |
| 25 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (колено) |  |  | buc |  | 26,00 |  |  | 19,28 —————————— 7,89 |  | 501,26 —————————— 205,02 |
| 26 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20/15 mm, inclusiv (муфта) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 18,78 —————————— 7,88 |  | 112,67 —————————— 47,31 |
| 27 |  | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 2,00 |  |  | 24,09 —————————— 12,09 |  | 48,18 —————————— 24,18 |
| 28 |  | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (polipropilen Stabi) |  |  | m |  | 38,00 |  |  | 33,85 —————————— 18,40 |  | 1 286,28 —————————— 699,18 |
| 29 |  | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropilen Stabi) |  |  | m |  | 20,00 |  |  | 44,20 —————————— 21,03 |  | 884,06 —————————— 420,56 |
| 30 |  | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 58,00 |  |  | 5,73 —————————— 4,73 |  | 332,42 —————————— 274,42 |
| 31 |  | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 58,00 |  |  | 4,21 —————————— 4,21 |  | 243,92 —————————— 243,92 |
| 32 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (плинтус пластиковый в комплекте 4000х40х88) |  |  | m |  | 20,00 |  |  | 47,56 —————————— 31,54 |  | 951,12 —————————— 630,84 |
| 33 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (угольник 45') |  |  | buc |  | 14,00 |  |  | 13,78 —————————— 7,89 |  | 192,92 —————————— 110,40 |
| 34 |  | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20х15 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  | 34,28 —————————— 7,89 |  | 479,92 —————————— 110,40 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 21 801,68 |
|  |  |  |  | Total Раздел Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 801,68 4 368,89 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 21 801,68 |
|  |  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  | 983,00 |
|  |  |  |  | Transport |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 1 725,23 |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 509,91 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 3 553,93 |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 063,84 |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 1 683,83 |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 747,67 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 5 949,53 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 697,20 —————— 4 368,89 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si sistema de incalzirea Gradinitei de Copii nr.2 din s.Ciuciulea, r-nul Glodeni | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 1

Сentrala termica. Sistem de control si reglare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ТТУ, ТТП, ТПГ100эк | buc |  |  | 110,53 ————— 108,29 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 | 52,57 | 108,29 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,035 | 29,00 | 1,01 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,042 | 29,00 | 1,22 |
| 2 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (оправа для термометров) | buc |  |  | 91,76 ————— 27,34 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,520 | 52,57 | 27,34 |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,00002 | 14 000,00 | 0,00 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,00001 | 29 000,00 | 0,00 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00004 | 41 500,00 | 0,00 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,010 | 29,00 | 0,29 |
|  | 1012207 | Diblu de masa plastica, diametru 14 mm | 10 buc | 0,200 | 18,00 | 3,60 |
|  | 1012216 | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" | t | 0,001 | 14 000,00 | 14,00 |
|  | 1012250 | Otel cornier, marca "Ст3", perforat "УП" 35х35 mm | m | 0,950 | 26,67 | 25,34 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,00003 | 0,01 | 0,00 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00003 | 35 000,00 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,050 | 122,00 | 6,10 |
|  | 330900 | Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina) | h-ut | 0,030 | 25,00 | 0,75 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,030 | 25,00 | 0,75 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,500 | 23,00 | 11,50 |
|  | 340101 | Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW | h-ut | 0,040 | 15,00 | 0,60 |
|  | 350461 | Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("тс") | h-ut | 0,030 | 25,00 | 0,75 |
|  | 350471 | Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("тс") | h-ut | 0,030 | 25,00 | 0,75 |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 МП4, МПВ, ДМ2010 Cr | buc |  |  | 55,37 ————— 54,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,030 | 52,57 | 54,15 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,042 | 29,00 | 1,22 |
| 4 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена CC-1) | buc |  |  | 589,14 ————— 578,27 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,000 | 52,57 | 578,27 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 | 0,01 | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 | 183,33 | 0,37 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 | 15,00 | 4,50 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,020 | 137,50 | 2,75 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 | 25,00 | 3,25 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (детектор оксида RGD COO MP1) | buc |  |  | 55,37 ————— 54,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,030 | 52,57 | 54,15 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,042 | 29,00 | 1,22 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301) | buc |  |  | 28,36 ————— 27,34 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,520 | 52,57 | 27,34 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,035 | 29,00 | 1,02 |
| 7 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (электронный регулятор Danfoss) | buc |  |  | 55,37 ————— 54,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,030 | 52,57 | 54,15 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,042 | 29,00 | 1,22 |
| 8 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик ESM-10 | buc |  |  | 110,53 ————— 108,29 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 | 52,57 | 108,29 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,035 | 29,00 | 1,02 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,042 | 29,00 | 1,22 |
| 9 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик EMSU-10 | buc |  |  | 110,53 ————— 108,29 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,060 | 52,57 | 108,29 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,035 | 29,00 | 1,02 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,042 | 29,00 | 1,22 |
| 10 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (тягонапорометр ТНМП-52-М2) | buc |  |  | 55,37 ————— 54,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,030 | 52,57 | 54,15 |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,042 | 29,00 | 1,22 |
| 11 | 11-01-001-01 | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборное устройство) | buc |  |  | 94,63 ————— 27,34 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,520 | 52,57 | 27,34 |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,00002 | 14 000,00 | 0,30 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,00001 | 29 000,00 | 0,00 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00004 | 41 500,00 | 1,80 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,010 | 29,00 | 0,29 |
|  | 1012207 | Diblu de masa plastica, diametru 14 mm | 10 buc | 0,200 | 18,00 | 3,60 |
|  | 1012216 | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" | t | 0,001 | 14 000,00 | 14,00 |
|  | 1012250 | Otel cornier, marca "Ст3", perforat "УП" 35х35 mm | m | 0,950 | 26,67 | 25,34 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,00003 | 0,01 | 0,00 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00003 | 35 000,00 | 0,76 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,050 | 122,00 | 6,10 |
|  | 330900 | Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina) | h-ut | 0,030 | 25,00 | 0,75 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,030 | 25,00 | 0,75 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,500 | 23,00 | 11,50 |
|  | 340101 | Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW | h-ut | 0,040 | 15,00 | 0,60 |
|  | 350461 | Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("тс") | h-ut | 0,030 | 25,00 | 0,75 |
|  | 350471 | Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("тс") | h-ut | 0,030 | 25,00 | 0,75 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  | 803,88 ————— 651,87 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,400 | 52,57 | 651,87 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 16 000,00 | 0,00 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 14 000,00 | 12,28 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 | 0,01 | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 120,00 | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 36,00 | 0,14 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 | 56,00 | 0,54 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,500 | 120,00 | 60,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,390 | 0,01 | 0,00 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,000 | 0,01 | 0,03 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,000 | 0,01 | 0,03 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,390 | 200,00 | 77,98 |
| 13 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1-0,38 сеч.1x1,5 мм2 | 100 m |  |  | 211,10 ————— 120,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,290 | 52,57 | 120,40 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 | 0,01 | 0,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 | 35,00 | 0,70 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 | 230,00 | 71,30 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 | 0,50 | 6,10 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | 36,00 | 0,70 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 | 61,70 | 9,90 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 | 200,00 | 2,00 |
| 14 | 11-06-002-04 | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel D=15mm | 100 m |  |  | 5 505,69 ————— 3 359,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 63,900 | 52,57 | 3 359,25 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00089 | 41 500,00 | 0,00 |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 0,150 | 50,00 | 7,50 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,089 | 12 000,00 | 1 050,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 8,120 | 122,00 | 990,50 |
|  | 050101 | Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min | h-ut | 0,080 | 150,00 | 12,19 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 2,900 | 25,00 | 72,50 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,070 | 200,00 | 13,75 |
| 15 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |  | 1 964,80 ————— 998,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,000 | 52,57 | 998,80 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 | 16 000,00 | 0,00 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,003 | 12 500,00 | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,050 | 41,50 | 43,60 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,200 | 4,00 | 48,80 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,200 | 0,50 | 6,10 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,250 | 45,00 | 11,20 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,002 | 0,01 | 0,00 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,020 | 10,00 | 10,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,000 | 38,00 | 228,00 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,080 | 50,00 | 4,00 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,030 | 52,00 | 1,60 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,470 | 0,01 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 4,250 | 122,00 | 518,50 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,470 | 200,00 | 94,00 |
| 16 | 11-08-002-01 | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm | 10 buc |  |  | 303,96 ————— 162,44 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,090 | 52,57 | 162,44 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00016 | 41 500,00 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 1,160 | 122,00 | 141,52 |
| 17 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (РЗ-ЦХ-Ш15) | 100 m |  |  | 5 374,62 ————— 1 824,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,700 | 52,57 | 1 824,15 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00218 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,003 | 16 000,00 | 0,00 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 | 12 500,00 | 673,08 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,050 | 41,50 | 43,77 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,800 | 4,00 | 87,23 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,800 | 0,50 | 10,92 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 10,000 | 15,00 | 150,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25,000 | 1,20 | 30,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,000 | 0,50 | 5,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,000 | 30,00 | 30,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,000 | 38,00 | 190,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,220 | 0,01 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 17,900 | 122,00 | 2 183,77 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,440 | 23,00 | 102,08 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,220 | 200,00 | 44,62 |
| 18 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель-канал ) | m |  |  | 55,71 ————— 13,67 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,260 | 52,57 | 13,67 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00105 | 0,01 | 0,00 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,00004 | 35 000,00 | 1,17 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00005 | 7 708,00 | 0,51 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,017 | 19,00 | 0,32 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,030 | 15,00 | 15,45 |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,030 | 15,00 | 0,45 |
|  | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 0,003 | 46,00 | 0,14 |
|  | 5009730 | Jgheab metalic | buc | 1,000 | 15,00 | 15,00 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 0,060 | 150,00 | 9,00 |
| 19 |  | Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-1263 разм. 1200х600х350 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
| 20 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 1200х600х350 ЯУЭ1263 (ЩУС) | buc |  |  | 1 186,91 ————— 413,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 | 52,57 | 413,20 |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,00001 | 14 000,00 | 0,00 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,014 | 12 000,00 | 168,00 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0,00001 | 29 000,00 | 0,00 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00024 | 41 500,00 | 0,00 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 | 29,00 | 6,90 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,000 | 45,00 | 450,00 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,00001 | 0,01 | 0,00 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,00002 | 35 000,00 | 0,00 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,000 | 14,00 | 84,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,080 | 0,01 | 0,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,230 | 122,00 | 28,06 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,070 | 25,00 | 26,75 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,050 | 200,00 | 10,00 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  | 59,86 ————— 58,88 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 | 52,57 | 58,88 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 | 29,00 | 0,58 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 0,01 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 | 200,00 | 0,40 |
| 22 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc |  |  | 617,80 ————— 541,47 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,300 | 52,57 | 541,47 |
|  | 1011666 | Lac "НЦ-62" | t | 0,00003 | 0,01 | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,032 | 183,33 | 5,81 |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 1,000 | 50,00 | 50,00 |
|  | 1130037 | Dicloretan tehnic cal. I | t | 0,00002 | 0,01 | 0,00 |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,056 | 19,00 | 1,07 |
|  | 5009264 | Teava din policlorvinil | kg | 0,040 | 19,00 | 0,76 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,136 | 137,50 | 18,70 |
| 23 |  | Стоимость материалов не учтенных ценником | t |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
| 24 |  | Отборное устройство В-16-225, Г-16- 225 | buc |  |  | 45,00 ————— 0,00 |
|  | 2221 | Отборное устройство В-16-225, Г-16- 225 | buc | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| 25 |  | Отборное устройство Г16-80, В-16-80, 955-2 | buc |  |  | 50,00 ————— 0,00 |
|  | 22211 | Отборное устройство Г16-80, В-16-80, 955-2 | buc | 1,000 | 50,00 | 50,00 |
| 26 |  | Труба стальная водогазопроводная Д=15мм | m |  |  | 15,90 ————— 0,00 |
|  | 22212 | Труба стальная водогазопроводная Д=15мм | m | 1,000 | 15,90 | 15,90 |
| 27 |  | Труба стальная водогазопроводная Д=20мм | m |  |  | 19,50 ————— 0,00 |
|  | 22213 | Труба стальная водогазопроводная Д=20мм | m | 1,000 | 19,50 | 19,50 |
| 28 |  | Металлорукав Д=15мм | buc |  |  | 25,00 ————— 0,00 |
|  | 22213 | Металлорукав Д=15мм | buc | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| 29 |  | Кабель-канал | m |  |  | 25,00 ————— 0,00 |
|  | 22214 | Кабель-канал | m | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| 30 |  | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4х1,5мм2 | m |  |  | 17,40 ————— 0,00 |
|  | 222141 | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4х1,5мм2 | m | 1,000 | 17,40 | 17,40 |
| 31 |  | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 5х1,5мм2 | m |  |  | 20,90 ————— 0,00 |
|  | 222142 | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 5х1,5мм2 | m | 1,000 | 20,90 | 20,90 |
| 32 |  | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 7х1,5мм2 | m |  |  | 45,00 ————— 0,00 |
|  | 222143 | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 7х1,5мм2 | m | 1,000 | 45,00 | 45,00 |
| 33 |  | Провод ПВ1-0,38 сеч. 1x1,5мм2 | m |  |  | 3,50 ————— 0,00 |
|  | 222144 | Провод ПВ1-0,38 сеч. 1x1,5мм2 | m | 1,000 | 3,50 | 3,50 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 34 |  | Термометры ТТУ, ТТП | buc |  |  | 136,00 ————— 0,00 |
|  | 3331 | Термометры ТТУ, ТТП | buc | 1,000 | 136,00 | 136,00 |
| 35 |  | Термометр ТПГ100эк-М1 | buc |  |  | 120,00 ————— 0,00 |
|  | 3332 | Термометр ТПГ100эк-М1 | buc | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| 36 |  | Тягонапорометр мембранный ТНМП- 52-М2 | buc |  |  | 280,00 ————— 0,00 |
|  | 3333 | Тягонапорометр мембранный ТНМП- 52-М2 | buc | 1,000 | 280,00 | 280,00 |
| 37 |  | Датчик реле уровня РОС-301 | buc |  |  | 230,00 ————— 0,00 |
|  | 3334 | Датчик реле уровня РОС-301 | buc | 1,000 | 230,00 | 230,00 |
| 38 |  | Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6 | buc |  |  | 80,00 ————— 0,00 |
|  | 3335 | Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6 | buc | 1,000 | 80,00 | 80,00 |
| 39 |  | Манометр показывающий ДМ2010С | buc |  |  | 420,00 ————— 0,00 |
|  | 3336 | Манометр показывающий ДМ2010С | buc | 1,000 | 420,00 | 420,00 |
| 40 |  | Сирена сигнальная СС-1 | buc |  |  | 300,00 ————— 0,00 |
|  | 3337 | Сирена сигнальная СС-1 | buc | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 41 |  | Детектор оксида углерода RGD COOMP1 | buc |  |  | 900,00 ————— 0,00 |
|  | 3338 | Детектор оксида углерода RGD COOMP1 | buc | 1,000 | 900,00 | 900,00 |
| 42 |  | Электронный регулятор температуры Danfoss | buc |  |  | 3 020,00 ————— 0,00 |
|  | 33391 | Электронный регулятор температуры Danfoss | buc | 1,000 | 3 020,00 | 3 020,00 |
| 43 |  | Щит управления и сигнализации ЩУС-ЯУЭ-1263 1200x600x350mm IP54 | buc |  |  | 1 585,00 ————— 0,00 |
|  | 33392 | Щит управления и сигнализации ЩУС-ЯУЭ-1263 1200x600x350mm IP54 | buc | 1,000 | 1 585,00 | 1 585,00 |
| 44 |  | Реле промежуточное ПЭ37 | buc |  |  | 100,00 ————— 0,00 |
|  | 33393 | Реле промежуточное ПЭ37 | buc | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 45 |  | Реле времени РСВ19-11 | buc |  |  | 150,00 ————— 0,00 |
|  | 33394 | Реле времени РСВ19-11 | buc | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 46 |  | Реле времени РСВ19-31 | buc |  |  | 230,00 ————— 0,00 |
|  | 33395 | Реле времени РСВ19-31 | buc | 1,000 | 230,00 | 230,00 |
| 47 |  | Выключатель автоматический ВА47- 29/1/С2 | buc |  |  | 35,00 ————— 0,00 |
|  | 33396 | Выключатель автоматический ВА47- 29/1/С2 | buc | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
| 48 |  | Диод Д246 | buc |  |  | 5,00 ————— 0,00 |
|  | 33397 | Диод Д246 | buc | 1,000 | 5,00 | 5,00 |
| 49 |  | Переключатель универсальный УП5311 | buc |  |  | 50,00 ————— 0,00 |
|  | 33398 | Переключатель универсальный УП5311 | buc | 1,000 | 50,00 | 50,00 |
| 50 |  | Арматура сигнальная АD-22DS | buc |  |  | 60,00 ————— 0,00 |
|  | 33399 | Арматура сигнальная АD-22DS | buc | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| 51 |  | Кнопка ABLFS-22 | buc |  |  | 50,00 ————— 0,00 |
|  | 333991 | Кнопка ABLFS-22 | buc | 1,000 | 50,00 | 50,00 |
| 52 |  | Блок зажимов Бз24-4П | buc |  |  | 60,00 ————— 0,00 |
|  | 333992 | Блок зажимов Бз24-4П | buc | 1,000 | 60,00 | 60,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si sistema de incalzirea Gradinitei de Copii nr.2 din s.Ciuciulea, r-nul Glodeni | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 1

Сentrala termica. Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 87 843,52 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 304,732 | 52,57 | 16 019,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 16 019,77 |

Materiale:

| 1. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,032 | 0,01 | 0,00 |
| 3. | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,001 | 35 000,00 | 35,00 |
| 4. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 5. | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0,001 | 14 000,00 | 14,00 |
| 6. | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,002 | 14 000,00 | 28,00 |
| 7. | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0,014 | 12 000,00 | 168,00 |
| 8. | 1011292 | White-spirit | t | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| 9. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,002 | 7 708,00 | 15,42 |
| 10. | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,002 | 41 500,00 | 83,00 |
| 11. | 1011666 | Lac "НЦ-62" | t | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 12. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,007 | 12 500,00 | 87,50 |
| 13. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 14. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 15. | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,51 | 19,00 | 9,69 |
| 16. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,242 | 41,50 | 10,05 |
| 17. | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,054 | 183,33 | 9,90 |
| 18. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,64 | 29,00 | 47,56 |
| 19. | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 1,245 | 29,00 | 36,12 |
| 20. | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,238 | 29,00 | 6,90 |
| 21. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 31,20 | 15,00 | 468,00 |
| 22. | 1012207 | Diblu de masa plastica, diametru 14 mm | 10 buc | 11,60 | 18,00 | 208,80 |
| 23. | 1012216 | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" | t | 0,058 | 14 000,00 | 812,00 |
| 24. | 1012250 | Otel cornier, marca "Ст3", perforat "УП" 35х35 mm | m | 55,10 | 26,67 | 1 469,52 |
| 25. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,054 | 4,00 | 16,22 |
| 26. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,054 | 0,50 | 2,03 |
| 27. | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,90 | 15,00 | 13,50 |
| 28. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,002 | 35,00 | 0,07 |
| 29. | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 2,856 | 29,00 | 82,84 |
| 30. | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 1,30 | 15,00 | 19,50 |
| 31. | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,025 | 45,00 | 1,12 |
| 32. | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 1,664 | 50,00 | 83,20 |
| 33. | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,00 | 45,00 | 450,00 |
| 34. | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0,001 | 0,01 | 0,00 |
| 35. | 1130037 | Dicloretan tehnic cal. I | t | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 36. | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,001 | 35 000,00 | 35,00 |
| 37. | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,092 | 19,00 | 1,75 |
| 38. | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,00 | 14,00 | 84,00 |
| 39. | 2221 | Отборное устройство В-16-225, Г-16- 225 | buc | 20,00 | 45,00 | 900,00 |
| 40. | 22211 | Отборное устройство Г16-80, В-16-80, 955-2 | buc | 26,00 | 50,00 | 1 300,00 |
| 41. | 22212 | Труба стальная водогазопроводная Д=15мм | m | 16,00 | 15,90 | 254,40 |
| 42. | 22213 | Металлорукав Д=15мм | buc | 13,00 | 25,00 | 325,00 |
| 43. | 22213 | Труба стальная водогазопроводная Д=20мм | m | 10,00 | 19,50 | 195,00 |
| 44. | 22214 | Кабель-канал | m | 30,00 | 25,00 | 750,00 |
| 45. | 222141 | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4х1,5мм2 | m | 140,00 | 17,40 | 2 436,00 |
| 46. | 222142 | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 5х1,5мм2 | m | 75,00 | 20,90 | 1 567,50 |
| 47. | 222143 | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 7х1,5мм2 | m | 13,00 | 45,00 | 585,00 |
| 48. | 222144 | Провод ПВ1-0,38 сеч. 1x1,5мм2 | m | 10,00 | 3,50 | 35,00 |
| 49. | 3331 | Термометры ТТУ, ТТП | buc | 12,00 | 136,00 | 1 632,00 |
| 50. | 3332 | Термометр ТПГ100эк-М1 | buc | 4,00 | 120,00 | 480,00 |
| 51. | 3333 | Тягонапорометр мембранный ТНМП- 52-М2 | buc | 1,00 | 280,00 | 280,00 |
| 52. | 3334 | Датчик реле уровня РОС-301 | buc | 1,00 | 230,00 | 230,00 |
| 53. | 3335 | Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6 | buc | 39,00 | 80,00 | 3 120,00 |
| 54. | 3336 | Манометр показывающий ДМ2010С | buc | 8,00 | 420,00 | 3 360,00 |
| 55. | 3337 | Сирена сигнальная СС-1 | buc | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 56. | 3338 | Детектор оксида углерода RGD COOMP1 | buc | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| 57. | 33391 | Электронный регулятор температуры Danfoss | buc | 1,00 | 3 020,00 | 3 020,00 |
| 58. | 33392 | Щит управления и сигнализации ЩУС-ЯУЭ-1263 1200x600x350mm IP54 | buc | 1,00 | 1 585,00 | 1 585,00 |
| 59. | 33393 | Реле промежуточное ПЭ37 | buc | 26,00 | 100,00 | 2 600,00 |
| 60. | 33394 | Реле времени РСВ19-11 | buc | 5,00 | 150,00 | 750,00 |
| 61. | 33395 | Реле времени РСВ19-31 | buc | 2,00 | 230,00 | 460,00 |
| 62. | 33396 | Выключатель автоматический ВА47- 29/1/С2 | buc | 6,00 | 35,00 | 210,00 |
| 63. | 33397 | Диод Д246 | buc | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 64. | 33398 | Переключатель универсальный УП5311 | buc | 12,00 | 50,00 | 600,00 |
| 65. | 33399 | Арматура сигнальная АD-22DS | buc | 11,00 | 60,00 | 660,00 |
| 66. | 333991 | Кнопка ABLFS-22 | buc | 4,00 | 50,00 | 200,00 |
| 67. | 333992 | Блок зажимов Бз24-4П | buc | 6,00 | 60,00 | 360,00 |
| 68. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 69. | 5 | Masa utilajului | t | 0,014 | 12 000,00 | 168,00 |
| 70. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,102 | 10,00 | 1,02 |
| 71. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,25 | 1,20 | 3,90 |
| 72. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,031 | 230,00 | 7,13 |
| 73. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2,52 | 0,50 | 1,26 |
| 74. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,13 | 30,00 | 3,90 |
| 75. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,25 | 38,00 | 47,50 |
| 76. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,019 | 120,00 | 2,28 |
| 77. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,008 | 50,00 | 0,40 |
| 78. | 5009264 | Teava din policlorvinil | kg | 0,066 | 19,00 | 1,25 |
| 79. | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 0,09 | 46,00 | 4,14 |
| 80. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,011 | 36,00 | 0,39 |
| 81. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,022 | 56,00 | 1,23 |
| 82. | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,003 | 52,00 | 0,16 |
| 83. | 5009730 | Jgheab metalic | buc | 30,00 | 15,00 | 450,00 |
| 84. | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,223 | 137,50 | 30,66 |
| 85. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,02 | 137,50 | 2,75 |
| 86. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1,14 | 120,00 | 136,80 |
| 87. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,016 | 61,70 | 0,99 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 34 307,35 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,21 | 0,01 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 6,84 | 0,01 | 0,07 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 6,84 | 0,01 | 0,07 |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 9,037 | 122,00 | 1 102,51 |
| 5. | 050101 | Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min | h-ut | 0,013 | 150,00 | 1,95 |
| 6. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 1,80 | 150,00 | 270,00 |
| 7. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,13 | 25,00 | 3,25 |
| 8. | 330900 | Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina) | h-ut | 1,74 | 25,00 | 43,50 |
| 9. | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 2,81 | 25,00 | 70,25 |
| 10. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 29,577 | 23,00 | 680,27 |
| 11. | 340101 | Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW | h-ut | 2,32 | 15,00 | 34,80 |
| 12. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,464 | 25,00 | 11,60 |
| 13. | 350461 | Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("тс") | h-ut | 1,74 | 25,00 | 43,50 |
| 14. | 350471 | Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("тс") | h-ut | 1,74 | 25,00 | 43,50 |
| 15. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,061 | 200,00 | 12,20 |
| 16. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,13 | 200,00 | 226,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 2 543,48 |

|  | Total | lei |  |  | 73 202,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 14 640,59 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 87 843,52 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si sistema de incalzirea Gradinitei de Copii nr.2 din s.Ciuciulea, r-nul Glodeni | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Сentrala termica. Sistem de control si reglare

Valoarea de deviz 87 843,52 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 11-02-002-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 ТТУ, ТТП, ТПГ100эк |  |  | buc |  | 16,00 |  |  | 110,53 —————————— 108,29 |  | 1 768,44 —————————— 1 732,71 |
| 2 |  | 11-01-001-01 |  | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (оправа для термометров) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 91,76 —————————— 27,34 |  | 1 101,16 —————————— 328,04 |
| 3 |  | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 МП4, МПВ, ДМ2010 Cr |  |  | buc |  | 47,00 |  |  | 55,37 —————————— 54,15 |  | 2 602,16 —————————— 2 544,91 |
| 4 |  | 10-08-003-01 |  | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена CC-1) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 589,14 —————————— 578,27 |  | 589,14 —————————— 578,27 |
| 5 |  | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (детектор оксида RGD COO MP1) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 55,37 —————————— 54,15 |  | 55,37 —————————— 54,15 |
| 6 |  | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (датчик РОС-301) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 28,36 —————————— 27,34 |  | 28,36 —————————— 27,34 |
| 7 |  | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (электронный регулятор Danfoss) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 55,37 —————————— 54,15 |  | 55,37 —————————— 54,15 |
| 8 |  | 11-02-002-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик ESM-10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 110,53 —————————— 108,29 |  | 110,53 —————————— 108,29 |
| 9 |  | 11-02-002-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 датчик EMSU-10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 110,53 —————————— 108,29 |  | 110,53 —————————— 108,29 |
| 10 |  | 11-02-001-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5, (тягонапорометр ТНМП-52-М2) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 55,37 —————————— 54,15 |  | 55,37 —————————— 54,15 |
| 11 |  | 11-01-001-01 |  | Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1 (отборное устройство) |  |  | buc |  | 46,00 |  |  | 94,63 —————————— 27,34 |  | 4 353,09 —————————— 1 257,47 |
| 12 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,28 |  |  | 803,88 —————————— 651,87 |  | 1 832,84 —————————— 1 486,26 |
| 13 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1-0,38 сеч.1x1,5 мм2 |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  | 211,10 —————————— 120,40 |  | 21,11 —————————— 12,04 |
| 14 |  | 11-06-002-04 |  | Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel D=15mm |  |  | 100 m |  | 0,16 |  |  | 5 505,69 —————————— 3 359,25 |  | 880,91 —————————— 537,48 |
| 15 |  | 08-02-407-6 |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  | 1 964,80 —————————— 998,80 |  | 196,48 —————————— 99,88 |
| 16 |  | 11-08-002-01 |  | Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din conducte de apa-gaze, diametrul trecerii conventionale, pina la 15 mm |  |  | 10 buc |  | 1,60 |  |  | 303,96 —————————— 162,44 |  | 486,34 —————————— 259,91 |
| 17 |  | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm (РЗ-ЦХ-Ш15) |  |  | 100 m |  | 0,13 |  |  | 5 374,62 —————————— 1 824,15 |  | 698,70 —————————— 237,14 |
| 18 |  | 10-06-034-14 |  | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель-канал ) |  |  | m |  | 30,00 |  |  | 55,71 —————————— 13,67 |  | 1 671,30 —————————— 410,05 |
| 19 |  |  |  | Щит управления и сигнализации ЩУС - ящик типа ЯУЭ-1263 разм. 1200х600х350 |  |  | buc |  | 0,00 |  |  | 0,00 —————————— 0,00 |  | 0,00 —————————— 0,00 |
| 20 |  | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 1200х600х350 ЯУЭ1263 (ЩУС) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 186,91 —————————— 413,20 |  | 1 186,91 —————————— 413,20 |
| 21 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 82,00 |  |  | 59,86 —————————— 58,88 |  | 4 908,39 —————————— 4 828,03 |
| 22 |  | 11-08-001-04 |  | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire |  |  | 100 buc |  | 1,64 |  |  | 617,80 —————————— 541,47 |  | 1 013,20 —————————— 888,01 |
| 23 |  |  |  | Стоимость материалов не учтенных ценником |  |  | t |  | 0,00 |  |  | 0,00 —————————— 0,00 |  | 0,00 —————————— 0,00 |
| 24 |  |  |  | Отборное устройство В-16-225, Г-16- 225 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  | 45,00 —————————— 0,00 |  | 900,00 —————————— 0,00 |
| 25 |  |  |  | Отборное устройство Г16-80, В-16-80, 955-2 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  | 50,00 —————————— 0,00 |  | 1 300,00 —————————— 0,00 |
| 26 |  |  |  | Труба стальная водогазопроводная Д=15мм |  |  | m |  | 16,00 |  |  | 15,90 —————————— 0,00 |  | 254,40 —————————— 0,00 |
| 27 |  |  |  | Труба стальная водогазопроводная Д=20мм |  |  | m |  | 10,00 |  |  | 19,50 —————————— 0,00 |  | 195,00 —————————— 0,00 |
| 28 |  |  |  | Металлорукав Д=15мм |  |  | buc |  | 13,00 |  |  | 25,00 —————————— 0,00 |  | 325,00 —————————— 0,00 |
| 29 |  |  |  | Кабель-канал |  |  | m |  | 30,00 |  |  | 25,00 —————————— 0,00 |  | 750,00 —————————— 0,00 |
| 30 |  |  |  | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 4х1,5мм2 |  |  | m |  | 140,00 |  |  | 17,40 —————————— 0,00 |  | 2 436,00 —————————— 0,00 |
| 31 |  |  |  | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 5х1,5мм2 |  |  | m |  | 75,00 |  |  | 20,90 —————————— 0,00 |  | 1 567,50 —————————— 0,00 |
| 32 |  |  |  | Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч. 7х1,5мм2 |  |  | m |  | 13,00 |  |  | 45,00 —————————— 0,00 |  | 585,00 —————————— 0,00 |
| 33 |  |  |  | Провод ПВ1-0,38 сеч. 1x1,5мм2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  | 3,50 —————————— 0,00 |  | 35,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 32 073,60 |
|  |  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  | 3 604,45 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  | 1 351,04 |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 029,09 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  | 12 175,03 |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 204,12 |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 2 952,25 |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 156,37 16 019,77 |
|  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Термометры ТТУ, ТТП |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 136,00 —————————— 0,00 |  | 1 632,00 —————————— 0,00 |
| 35 |  |  |  | Термометр ТПГ100эк-М1 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 120,00 —————————— 0,00 |  | 480,00 —————————— 0,00 |
| 36 |  |  |  | Тягонапорометр мембранный ТНМП- 52-М2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 280,00 —————————— 0,00 |  | 280,00 —————————— 0,00 |
| 37 |  |  |  | Датчик реле уровня РОС-301 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 230,00 —————————— 0,00 |  | 230,00 —————————— 0,00 |
| 38 |  |  |  | Манометр МП4-У, МВП-Ух0,6 |  |  | buc |  | 39,00 |  |  | 80,00 —————————— 0,00 |  | 3 120,00 —————————— 0,00 |
| 39 |  |  |  | Манометр показывающий ДМ2010С |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 420,00 —————————— 0,00 |  | 3 360,00 —————————— 0,00 |
| 40 |  |  |  | Сирена сигнальная СС-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 300,00 —————————— 0,00 |  | 300,00 —————————— 0,00 |
| 41 |  |  |  | Детектор оксида углерода RGD COOMP1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 900,00 —————————— 0,00 |  | 900,00 —————————— 0,00 |
| 42 |  |  |  | Электронный регулятор температуры Danfoss |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 3 020,00 —————————— 0,00 |  | 3 020,00 —————————— 0,00 |
| 43 |  |  |  | Щит управления и сигнализации ЩУС-ЯУЭ-1263 1200x600x350mm IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 585,00 —————————— 0,00 |  | 1 585,00 —————————— 0,00 |
| 44 |  |  |  | Реле промежуточное ПЭ37 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  | 100,00 —————————— 0,00 |  | 2 600,00 —————————— 0,00 |
| 45 |  |  |  | Реле времени РСВ19-11 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 150,00 —————————— 0,00 |  | 750,00 —————————— 0,00 |
| 46 |  |  |  | Реле времени РСВ19-31 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 230,00 —————————— 0,00 |  | 460,00 —————————— 0,00 |
| 47 |  |  |  | Выключатель автоматический ВА47- 29/1/С2 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 35,00 —————————— 0,00 |  | 210,00 —————————— 0,00 |
| 48 |  |  |  | Диод Д246 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 5,00 —————————— 0,00 |  | 50,00 —————————— 0,00 |
| 49 |  |  |  | Переключатель универсальный УП5311 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 50,00 —————————— 0,00 |  | 600,00 —————————— 0,00 |
| 50 |  |  |  | Арматура сигнальная АD-22DS |  |  | buc |  | 11,00 |  |  | 60,00 —————————— 0,00 |  | 660,00 —————————— 0,00 |
| 51 |  |  |  | Кнопка ABLFS-22 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 50,00 —————————— 0,00 |  | 200,00 —————————— 0,00 |
| 52 |  |  |  | Блок зажимов Бз24-4П |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 60,00 —————————— 0,00 |  | 360,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 20 797,00 |
|  |  |  |  | Сheltuieli de depozit |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  | 249,56 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 046,56 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 73 202,93 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 14 640,59 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 843,52 —————— 16 019,77 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |