Anexă

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

2. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparație curentă

(acoperișul și tavanul clădirii Parlamentului Republicii Moldova, situată pe

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Reparații acoperiș |  |  |
| 1 | TrB05D1-9 | Transportul materialelor lichide (bitum topit, apa etc.), prin purtare directă, pe distanța de 90 m | t | 0,400 |
| 2 | TsH87A | Curățirea si înlăturarea stratului de noroi de pe suprafața acoperișului | 100 m2 | 1,300 |
| 3 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 4 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase și acoperișuri, având diametrul de 100-150 mm | buc | 2,000 |
| 5 | IzF01C | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației la acoperiș de orice forma, cu Primer PU într-un strat (Excludere: apa) | m2 | 130,000 |
| 6 | IzF31A | Hidroizolarea suprafețelor a acoperișului (verticale, orizontale) cu amestec "HYPERDESMO Classic" Nc=1.8kg/m2 - 2 straturi: suprafața neteda (Excludere: apa) | m2 | 130,000 |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar de geotextil ( Excludere: fise) | m2 | 130,000 |
| 8 | IzF01E | Aplicarea stratului de protecție contra razelor ultraviolete a hidroizolației la acoperișuri trase, pe acoperișuri orizontale sau verticale cu HYPERDESMO ADY-E, într-un strat | m2 | 130,000 |
| 9 | RpCI30A | Etanșarea suplimentara, pe contur, la rosturi și străpungeri la terase, cu chituri HYPERSEAL Expert 150 | m | 1,000 |
|  |  | 2. Reparații tavan 2.1 Demolări |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontări: tavane suspendate | m2 | 19,000 |
| 2 | RpCH27B | Confecții dulgherești - platforma orizontala executata din lemn de rasinoase pentru refacerea sau repararea tavanului | m2 | 19,000 |
| 3 | RpCH31A | Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții - schela metalica tubulară pentru lucrări interioare și exterioare până la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streșinile din PFL sau plasă de protecție | m2 | 5,000 |
| 4 | TrB05A2-9 k=2 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanța de 90 m | t | 1,300 |
| 5 | TrI1AA02C3 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1,300 |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1,300 |
|  |  | 2.2 Reparații |  |  |
| 7 | TrB05A2-9 k=2 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 180 m | t | 1,400 |
| 8 | RpCE29A | Peliculă din polimeri pentru protejarea geamurilor și ușilor | m2 | 9,200 |
| 9 | CK50B | Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafețe tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 20,000 |
| 10 | СF59L | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC 9.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea peste 4 m: glafuri | m2 | 1,000 |
| 11 | IzA04A | Curățirea placajului din gips carton de glet deteriorat cu hârtie abrazivă | m2 | 4,000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor | m2 | 25,000 |
| 13 | Preț de piață | Banda de armare 5 cm | m | 40,000 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor | m2 | 25,000 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor | m2 | 30,000 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,000 |