Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Forarea sondei arteziene in s. Vadul Rascov, r-nul Soldanesti. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LUCRARI DE FORAJ |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Forarea sondei arteziene |  |  |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  |
| 2 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3A3 Material marunt=1,05 | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut |  |  |  |
| 4 | FjH01B | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 1422102205525 | Bentonita macinata activata | kg |  |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 5 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 6 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 7 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=190 mm | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 8 | FjF01A | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia URB-3A3 hidraulica | operatie |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270002989 | Instalatie de carotaj electric | h-ut |  |  |  |
| 9 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=244.5 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=244.5 mm | buc |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 10 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=244.5 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=244.5 mm | buc |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 11 | FjB03G | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa IV. Largirea gaurei sondei d=244,5 mm Коэффициент к трудозатратам=0,48 Коэффициент к материалам=0,48 Коэффициент к машинам=0,48 | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 2952127244344 | Sape foraj cu insertie widia d=244.5 mm | buc |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 12 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj din PVC DN160 R10 | m |  |  |  |
|  | 676899991 | Tevi pentru tubaj din PVC DN160 R10 | m |  |  |  |
| 13 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj din PVC pentru filtru DN160 R10 | m |  |  |  |
|  | 6768999910 | Tevi pentru tubaj din PVC pentru filtru DN160 R10 | m |  |  |  |
| 14 | FjD03C | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie URB-3A3 hidraulica (filtru in fante) | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 15 | FjD02C | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia URB-3A3 hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 16 | FjD04A | Introducerea dopului de lemn la forajele executate cu instalatia 1BA-15V hidraulica la adincimea de 14.5 m | buc |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 281123631052014 | Dop de lemn | buc |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 17 | FjF03A | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatia URB-3A3 hidraulica intervalul 14-0 m. Dop de ciment 2 m. | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 18 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3A3 ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Frezarea dopului de lemn si ciment 3 m. | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 2952127344244 | Sape foraj cu insertie widia d=190 mm | buc |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 19 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia URB-3A3 hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 20 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia URB-3A3 hidraulica | m |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
| 21 | Pret de achizitie | Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm | m |  |  |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d.57x4 mm, GOST 633-80 t. 47-15-30 | m |  |  |  |
| 22 | AcA06C | Montarea in tevile DN160 R10 a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57x4 mm, inclusiv mufele de insurubare | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  |
|  | 1224565456 | Fitinguri din fonta d=60 mm | buc |  |  |  |
|  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3 | h-ut |  |  |  |
|  |  | 1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora |  |  |  |  |
| 23 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut |  |  |  |
| 24 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  |
| 25 | RpAcA27A | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om |  |  |  |
|  | 2735725900951 | Electrozi sudura Fox CM 9 KB (IMPORT) D=3,25 mm | kg |  |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut |  |  |  |
| 26 | CA01B2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 |  |  |  |
| 27 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
| 28 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  |  |  |
| 29 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (2 inele si un capac din beton armat) | buc |  |  |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc |  |  |  |
| 30 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg |  |  |  |
| 31 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  |
| 32 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  |
|  | 28741100007 | Piulita M 16 | kg |  |  |  |
|  | 2874117300006 | Buloane 16 | kg |  |  |  |
|  | 2874117300005 | Robinet cu 3 treceri b/z d=15 mm | buc |  |  |  |
|  | 2874117300004 | Manometru MTP-100 PN 1.6 | buc |  |  |  |
|  | 2874117300003 | Cot de otel d=57 mm | buc |  |  |  |
|  | 2874117300002 | Flansa de otel d=50 mm | buc |  |  |  |
|  | 2874117300001 | Vana fonta d=50 mm | buc |  |  |  |
| 33 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura (supapa de presiune) din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  |
|  | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura | buc |  |  |  |
|  | 287527440 | Racord d. 57x3,01 0,15 m | buc |  |  |  |
|  | 287527440010 | Racord 57x3,01 0,25 m | buc |  |  |  |
|  | 6559585767 | Supapa de presiune d=50 mm | buc |  |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut |  |  |  |
| 34 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  |  |  |
| 35 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg |  |  |  |
| 36 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare. | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om |  |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  |
| 37 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  |  |  |
|  | 6377778 | Deflector | buc |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  |  |  |
| 38 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene |  |  |  |  |
| 39 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric | ora |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om |  |  |  |
|  | 040103 | Electrocentrale mobile 30 kW | h-ut |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 40 | 07-04-030-01 | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/23" (Resurse doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul se exclud) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om |  |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t | h-ut |  |  |  |
| 41 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01 | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  |  |  |
| 42 | RpEB06A | Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  |  |  |
|  | 2513736621533 | Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658 | m |  |  |  |
| 43 | RpED15C | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol VPP-4 | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om |  |  |  |
|  | 3130164801234 | Cablu electric din cupru pentru instalatii fixe si miniere VPP-4 | m |  |  |  |
| 44 | AcB03D | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,00 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  |  |  |
|  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |
| 45 | Pret de achizitie | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR6/23 | buc |  |  |  |
|  | 3000009135 | Pompa arteziana marca 4SR6/23 | buc |  |  |  |
|  | 134564 | GPS-1 | buc |  |  |  |
| 46 | Pret de achizitie | Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm | buc |  |  |  |
|  | 3320634625000 | Contor de apa "B Meters" SM. Dn 50 | buc |  |  |  |
| 47 | Pret de achizitie | Procurarea panoului de dirijare "ADE-COS-0.5-10/40" | buc |  |  |  |
|  | 424255548 | Panou de dirijare "ADE-COS-0.5-10/40" | buc |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.