| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea stingătoarelor și mijloacelor pentru stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| LOT 1 Extinctoare portabile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 stingator cu dioxid de carbon |  |  |  |  |  | OU-2 |  |  |
| 1.2 stingator cu pulbere |  |  |  |  |  | OP-2 |  |  |
| 1.3 stingator cu pulbere |  |  |  |  |  | OP-8 |  |  |
| 1.4 stingator cu dioxid de carbon |  |  |  |  |  | OU-5 |  |  |
| LOT 2 Dispozitive de protecția împotriva incendiilior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 furtun tip incendiu fără capete de racordare |  |  |  |  |  | GOST – 7877-75,Dn – 51 mm, Pn – 16 bar, L-20m |  |  |
| 2.2 furtun tip incendiu fără capete de racordare |  |  |  |  |  | GOST – 7877-75,Dn – 77 mm, Pn – 16 bar, L-20m |  |  |
| 2.3 robinet de incendiu (colt) |  |  |  |  |  | Dn - 50mm, Pn – 16 bar, fără racord,material , fontă / aluminiu |  |  |
| 2.4 furtun pentru stingator cu pulbere |  |  |  |  |  | pentru stingator cu pulbere tip 0P-8 / 0P-9 |  |  |
| 2.5 furtun pentru stingator cu pulbere |  |  |  |  |  | pentru stingator cu pulbere tip 0P-50 / 0P-100 |  |  |
| 2.6 cărucior de transport pentru stingator cu pulbere OP-100 |  |  |  |  |  | pentru stingator cu pulbere tip OP-100 |  |  |
| 2.7 dispersoare (rastrub) cu tub de refulare |  |  |  |  |  | pentru stingator cu dioxid de carbon OU-5 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________