Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical  (de autoclavare, de termodezinfecţie, maşină de spălat instrumente, de împachetare, electrocardiograf) existente la IMSP AMT Centru.

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_    __Licitație deschisă___________________
                                                             (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://amt-centru.md/rapoarte/achizitii-publice/2025

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru

- IDNO: 1003600153267

- Adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 63

- Numărul de telefon/fax: 022-27-03-09 - Secția achiziții; Sergiu Cazimir - 060323272;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: amtcentru.contracte@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lotul 1-Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical (de termodezinfecţie, maşină de spălat instrumente) (la necesitate). |  |  |  | 9 120,00 |
| 1.1 | 50400000-9 | Mașină de spălat instrumente-Melaclean, Anul producerii 2008-2010, 3 unităţi | servicii | 6 | Se efectuează profilaxia conductelor electrice si cele pentru apa, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. Se efectuează lucrări de reparație la necesitate. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
| 1.2 | 50400000-9 | Masina pentru termodezinfectie-WD15, Anul producerii 2014, 1 unitate | servicii | 6 | Se efectuează profilaxia conductelor electrice si cele pentru apa, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. Se efectuează lucrari de reparație la necesitate. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
| 1.3 | 50400000-9 | Masina pentru termodezinfectie-MELAtherm10, Anul producerii 2012, 1 unitate | servicii | 6 | Se efectuează profilaxia conductelor electrice si cele pentru apa, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. Se efectuează lucrari de reparație la necesitate. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
|  | Condiții de livrare: Prestarea serviciilor se va efectua la necesitate. Timpul de intervenţie în caz de defecţiune a utilajului pînă la 1 zi de la solicitarea Beneficiarului. Timpul înlăturării defectelor nu va depăși 48 ore. |  |  |  |  |
| 2 | Lotul 2- Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical de autoclavare (la necesitate). |  |  |  | 17 625 |
| 2.1 | 50400000-9 | Autoclav-Euroclav 23S , Anul producerii 2007, 3 unităţi | servicii | 9 | Se efectuează testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pentru apa/aer, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. Se efectuează lucrari de reparație la necesitate. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
| 2.2 | 50400000-9 | Autoclav- Euroclav 23VS, Anul producerii 2008-2009, 2 unităţi | servicii | 6 | Se efectuează testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pentru apa/aer, interiorul camerei de lucru împreuna cu filtrele interne. Se efectuează lucrari de reparație la necesitate. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
| 2.3 | 50400000-9 | Autoclav – HS33, Anul producerii 2014, 1 unitate | servicii | 6 | Se efectuează testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pentru apa/aer, se verifica softul si interiorul camerei de lucru împreuna cu filtrele interne. Se efectuează lucrari de reparație la necesitate. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
| 2.4 | 50400000-9 | Autoclav-Cliniklav 25, Anul producerii 2011-2013, 3 unităţi | servicii | 9 | Se efectuează testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pentru apa/aer, se verifica softul si interiorul camerei de lucru împreuna cu filtrele interne. Se efectuează lucrari de reparație la necesitate. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
|  | Condiții de livrare: Prestarea serviciilor se va efectua la necesitate. Timpul de intervenţie în caz de defecţiune a utilajului pînă la 1 zi de la solicitarea Beneficiarului. Timpul înlăturării defectelor nu va depăși 48 ore. |  |  |  |  |
| 3 | Lotul 3- Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical (de termodezinfecţie, maşină de spălat instrumente) (la necesitate). |  |  |  | 3 150,00 |
| 3.1 | 50400000-9 | Masina pentru impachetarea instrumentariului si textilelor medicale-Melaseal , Anul producerii 2007-2009, 5 unităţi. | servicii | 5 | Se efectuează lucrari de reparație la necesitate. Se verifica starea mecanismului de incleiere, se efectueaza profilaxia acestuia. |
|  | Condiții de livrare: Prestarea serviciilor se va efectua la necesitate. Timpul de intervenţie în caz de defecţiune a utilajului pînă la 1 zi de la solicitarea Beneficiarului. Timpul înlăturării defectelor nu va depăși 48 ore. |  |  |  |  |
| 4 | Lotul 4- Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical(la necesitate). |  |  |  | 2 700,00 |
| 4.1 | 50400000-9 | Aparat pentru drenaj limfatic BTL Limphastim 6000 TopLine, Anul producerii 2011, 1 unitate. | servicii | 6 | Profilaxia conductelor de aer împreuna cu pompa, programul de lucru (softul). Se efectuează lucrări de reparație la necesitate. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
|  | Condiții de livrare: Timpul de intervenţie în caz de defecţiune a utilajului pînă la 1 zi de la solicitarea Beneficiarului. Timpul înlăturării defectelor nu va depăși 48 ore. |  |  |  |  |
| 5 | Lotul 5- Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical de fizioterapie (la necesitate). |  |  |  | 21 800,00 |
| 5.1 | 50400000-9 | Combină model BTL 5816 SLM, 2 unități | servicii | 10 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru (softul). Se efectuează lucrări de reparație la necesitate.În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
| 5.2 | 50400000-9 | Combină model BTL 4800 LM2 | servicii | 5 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru (softul). Se efectuează lucrări de reparație la necesitate. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
| 5.3 | 50400000-9 | Combină model BTL 5000 SWT | servicii | 5 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru (softul). Se efectuează lucrări de reparație la necesitate. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
| 5.4 | 50400000-9 | Combină model BTL 4810 S | servicii | 5 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru (softul). Se efectuează lucrări de reparație la necesitate.În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
| 5.5 | 50400000-9 | BTL 4000 series | servicii | 5 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru (softul). Se efectuează lucrări de reparație la necesitate. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
| 5.6 | 50400000-9 | Combină model 6000 SWT | servicii | 5 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru (softul). Se efectuează lucrări de reparație la necesitate.În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
| 5.7 | 50400000-9 | Combină model BTL 5816 SLM, 2 unități | servicii | 10 | Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru (softul). Se efectuează lucrări de reparație la necesitate.În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
|  | Condiții de livrare: Prestarea serviciilor se va efectua la necesitate. Timpul de intervenţie în caz de defecţiune a utilajului pînă la 1 zi de la solicitarea Beneficiarului. Timpul înlăturării defectelor nu va depăși 48 ore. |  |  |  |  |
| 6 | Lotul 6- Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă a utilajului medical de fizioterapie (la necesitate). |  |  |  | 9 360,00 |
| 6.1 | 50400000-9 | Electrocardiograf BTL08-SD3, Anul producerii 2011, 8 unităţi. | servicii | 12 | Se verifica cablul pentru pacient (calitatea semnalului), programul de lucru (softul). Se efectuează lucrări de reparație la necesitate. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb. |
|  | Condiții de livrare: Prestarea serviciilor se va efectua la necesitate. Timpul de intervenţie în caz de defecţiune a utilajului pînă la 1 zi de la solicitarea Beneficiarului. Timpul înlăturării defectelor nu va depăși 48 ore. |  |  |  |  |
|  | Valoarea estimativă totală |  |  |  | 63 755 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot --se acceptă;

- Pentru mai multe loturi--se acceptă;

- Pentru toate loturile - se acceptă.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:             nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de prestare solicitați:  Prestarea serviciilor se va efectua la necesitate. Timpul de intervenţie în caz de defecţiune a utilajului pînă la 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore .

- Termenul de valabilitate a contractului:__ 31 decembrie 2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _ nu se aplică _

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la ordinul Ministerului Finanțelor nr.72 din 30.06.2020((modificat prin Ordinul MF nr. 146 din 24.11.2020) completat și semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică – specificații tehnice | Conform anexei nr.22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta de preț – specificații de preț | Conform anexei nr.23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică . | Obligatoriu |
| 4 | Garantia pentru oferta în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA | a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), conform Anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr.115 din “15” 09. 2021, semnată de către bancă. b Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP AMT Centru; Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” SA ; Codul fiscal: 1003600153267; cod IBAN:MD92ML000000022514094238; Contul bancar: MOLDMD2X; ; cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația nr._____ din__________________” Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății, Confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| Obligatoriu operatorul economic cu cel mai mic preț, în decurs de 2 zile lucrătoare va prezenta documentele (5-13 la adresa de e-mail a Autorității Contractante amtcentru.contracte@ms.md semnate electronic). În cazul când documentele nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |
| 5 | ## Cerere de participare | Anexa nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică . | Obligatoriu |
| 6 | ## Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin Ordinul MF nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică . | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/ Actul care atestă dreptul de a presta serviciile solicitate. | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit însoțit cu Certificate de calificare a Inginerilor. | Certificate de calificare a Inginerilor, confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 11 | - Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabil la momentul deschiderii ofertei) Confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 13 | Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 14 | În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică: amtcentru.contracte@ms.md sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  | Obligatoriu Pentru OE declarat câștigător |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul__1%_ din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul_5% din valoarea contractului atribuit.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz    nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta,   lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: : Evaluarea se va efectua la cel mai mic preţ fără TVA pe lot,  conform cerinţelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-   până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtender

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP Mtendet

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Mtender

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP Mtender

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică    (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):_ nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:  BAP nr._102 din 24.12.2025.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_25.02.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: Alexandru BARBĂROȘIE .

Șef secție Inginerie Biomedicală                    Sergiu Cazimir___________________