Alimentarea cu apa a or.Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-2-1
 Retele exterioare de alimentare cu apa.Apeduct in Falesti.

Valoarea de deviz  4 138 317,47 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-2-1:					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	52,532	57,66	3 028,995	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	4,757	57,66	274,289	
 3.	7123010010200	Betonist	h-om	24,530	57,66	1 414,400	
 4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,920	57,66	283,687	
 5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	991,416	57,66	57 165,045	
 6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	642,320	57,66	37 036,171	
 7.	7212030022700	Sudor	h-om	276,512	57,66	15 943,682	
 8.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	56,400	57,66	3 252,024	
 9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	504,851	57,66	29 109,708	
 10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,591	57,66	1 302,597	
 11.	9312040019600	Sapator	h-om	51,075	57,66	2 944,985	
		Total manopera				151 755,583	
			Materiale:
 1.	101-1757	Cirpe	kg	0,276	5,00	1,380	
 2.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	4,147	208,00	862,576	
 3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	86,169	216,00	18 612,504	
 4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	44,400	5,00	222,000	
 5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	8,817	2 850,00	25 128,450	
 6.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,012	2 750,00	33,000	
 7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,757	45,00	34,065	
 8.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,444	2 850,00	1 265,400	
 9.	2010237318750	Distantieri 	buc	144,210	5,00	721,050	
 10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	37,000	15,50	573,500	
 11.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	518,000	14,50	7 511,000	
 12.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1 694,600	10,85	18 386,410	
 13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,760	21,50	381,840	
 14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,760	15,50	275,280	
 15.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	41,440	24,00	994,560	
 16.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	273,800	25,00	6 845,000	
 17.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	15,00	15,150	
 18.	25212167010011	Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 D=110	m	3,106	55,04	170,954	
 19.	252121670100135	Teava din polietilena PE100 PN8 SDR21 D355	m	660,540	759,21	501 488,573	
 20.	252121670100136	Teava din polietilena PE100 PN6 SDR26 D355	m	1 969,455	624,05	1 229 038,393	
 21.	252121670100145	Teava din polietilena PE80 PN4 SDR26 D450	m	296,268	1 109,61	328 741,935	
 22.	2521216701005	Teava din otel  d=530x7	m	150,960	1 218,78	183 987,029	
 23.	25231567138111	Fiting polietilena -capat de flansa d=100 PE100 SDR17	buc	1,000	133,22	133,220	
 24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	94,512	1,57	148,383	
 25.	26611264331010	element  prefabricat КЦД-10 	buc	3,000	504,17	1 512,510	
 26.	266112643310106	element  prefabricat КЦ-7-3	buc	2,000	280,00	560,000	
 27.	266112643310109	element  prefabricat КЦ-10-9	buc	7,000	525,00	3 675,000	
 28.	266112643310111	element  prefabricat КЦП1-10-1	buc	4,000	554,17	2 216,680	
 29.	26611264331015	element  prefabricat КЦД-15	buc	2,000	858,33	1 716,660	
 30.	266112643310151	element  prefabricat КЦП1-15-1	buc	2,000	883,33	1 766,660	
 31.	266112643310159	element  prefabricat КЦ-15-9	buc	4,000	875,00	3 500,000	
 32.	26611264331017	 КЦO-1	buc	6,000	120,00	720,000	
 33.	266112643310176	element  prefabricat КЦ-10-6	buc	1,000	420,00	420,000	
 34.	266112643310706	element  prefabricat КЦ-10-6	buc	2,000	431,00	862,000	
 35.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,189	950,00	6 829,550	
 36.	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	1,050	1 250,00	1 312,500	
 37.	2664102101126	Var	kg	0,343	5,00	1,715	
 38.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,063	580,00	36,540	
 39.	2720355	Flansa libera din otel zincate d=355mm PN10	buc	4,000	1 125,69	4 502,760	
 40.	272050	Ventuza d-50 PN1.0	buc	1,000	360,00	360,000	
 41.	272300	Vana din fonta cu flansa d=300mm	buc	1,000	13 550,00	13 550,000	
 42.	2723525	Teu din otel d 350x250	buc	1,000	6 250,00	6 250,000	
 43.	272352515	reductie din otel d 355x150	buc	1,000	3 680,00	3 680,000	
 44.	272352535310153	Cot din polietilena 15" DN355 PE100 PN6 SDR26	buc	2,000	1 668,70	3 337,400	
 45.	272352535310315	Cot din polietilena 90" DN315 PE100 PN6 SDR26	buc	1,000	2 179,98	2 179,980	
 46.	272352535310354	Cot din polietilena 90" DN355 PE100 PN6 SDR26	buc	2,000	2 303,40	4 606,800	
 47.	272352535310355	Cot din polietilena 90" DN355 PE100 PN8 SDR21	buc	2,000	2 303,40	4 606,800	
 48.	272352535310356	Cot din polietilena 60" DN355 PE100 PN8 SDR21	buc	1,000	3 607,25	3 607,250	
 49.	272352535310363	Cot din polietilena 30" DN355 PE100 PN6 SDR26	buc	3,000	1 615,90	4 847,700	
 50.	272352535310364	Cot din polietilena 60" DN355 PE100 PN6 SDR26	buc	4,000	2 168,76	8 675,040	
 51.	272352535315	reductie PE100 PN6 SDR26 d 355x315	buc	1,000	1 216,28	1 216,280	
 52.	2723525353151	reductie PE100 PN10 SDR26 d 355x315	buc	1,000	1 715,18	1 715,180	
 53.	27235315	Capat de flansa d=315 PE100 PN1.0 SDR17	buc	2,000	817,74	1 635,480	
 54.	272353155	Capat de flansa d=355 PE100 PN1.0 SDR17	buc	4,000	2 399,32	9 597,280	
 55.	2723535	Teu din otel d 350x350	buc	1,000	8 500,00	8 500,000	
 56.	27235355315	Teu PE100 SDR17 PN10 D315x315	buc	1,000	2 757,94	2 757,940	
 57.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	209,850	13,50	2 832,975	
 58.	282315	Flansa din otel D315	buc	2,000	1 416,67	2 833,340	
 59.	28231535	Flansa din otel D355	buc	4,000	1 441,67	5 766,680	
 60.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	50,320	40,00	2 012,800	
 61.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	9,50	38,000	
 62.	28741173000001	vana din fonta cu d=100mm	buc	1,040	2 241,67	2 331,337	
 63.	28741173000005	vana din fonta cu d=50mm	buc	1,040	1 091,67	1 135,337	
 64.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,505	30,00	15,150	
 65.	28752741101001	Piese de legatura-flansa din otel d=100mm	buc	1,000	240,91	240,910	
 66.	28752741101501	flansa D=100	buc	1,020	240,91	245,728	
 67.	287527411015015	Piesa de legatura din otel pentru sudura-reductie din otel d=150x100	buc	1,020	229,17	233,753	
 68.	287527411015025	Piesa de legatura din otel pentru sudura -dop din otel D250 cu gaura D50	buc	1,020	745,83	760,747	
 69.	28752741101505	flansa D=50	buc	1,020	122,73	125,185	
 70.	28752741101507	Piesa de legatura din otel pentru sudura-racord din otel d57x3.5 L=0.2m	buc	1,020	26,67	27,203	
 71.	2875274200000	Capac cu rama 	buc	6,120	1 500,00	9 180,000	
 72.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	8,740	95,00	830,300	
 73.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,204	19,50	491,478	
 74.	4100116202818	Apa	m3	0,290	19,50	5,655	
 75.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,018	10 850,00	195,300	
		Total materiale de construcţii				2 465 629,235	
			Utilaje de construcţii:
 1.	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3	h-ut	74,290	320,00	23 772,800	
 2.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,147	35,00	5,145	
 3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,882	140,00	123,480	
 4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,291	140,00	3 120,740	
 5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	66,600	250,00	16 650,000	
 6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	33,940	88,00	2 986,720	
 7.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	74,290	88,00	6 537,520	
 8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	50,680	88,00	4 459,840	
 9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	38,975	320,00	12 472,000	
 10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,124	290,00	35,960	
 11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,408	290,00	2 728,320	
 12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,651	290,00	1 348,790	
 13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,146	25,00	103,650	
 14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,394	25,00	9,850	
 15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	105,616	120,00	12 673,920	
 16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	13,320	35,00	466,200	
 17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	85,854	35,00	3 004,890	
 18.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	21,300	88,00	1 874,400	
 19.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	63,640	88,00	5 600,320	
 20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	12,754	250,00	3 188,500	
 21.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	41,770	180,00	7 518,600	
		Total utilaje de construcţii				108 681,645	
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei			3 448 597,896	
	TVA	20,00 %			689 719,579	
	Total deviz:			4 138 317,47	

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)