Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Liceul Internat Ciprian Porumbescu - Reparatii Sala Festiva	Investitor Liceul Internat Ciprian Porumbescu	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie
					
1	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 25х25мм в стенах)
	m			3,38
—————
3,38	
2	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки для ниш) 
	m3			177,33
—————
176,67	
3	RpCU05H1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий Д=50мм, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)
	buc			28,80
—————
28,80	
		2. Lucrari de montare 
					
		2.1. Tablou de distributie
					
4	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ЩРв-36з-1 38)
	buc			105,30
—————
104,40	
5	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей  и приборов в щит TD)
	buc			50,65
—————
50,40	
6	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в щит TDА)
	buc			50,65
—————
50,40	
		2.2. Ansamblu de cablu
					
7	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в трубах)
	100 m			558,50
—————
558,00	
8	Pret de piata
	Cablu ВВГнг-HFLTx-0.66 5х16мм2
	m			118,32
—————
0,00	
9	Pret de piata
	Cablu ВВГнг-HFLTx-0.66 3х4мм2
	m			20,30
—————
0,00	
10	Pret de piata
	Cablu ВВГнг-HFLTx-0.66 3х2.5мм2
	m			11,32
—————
0,00	
11	Pret de piata
	Cablu ВВГнг-HFLTx-0.66 3х1.5мм2
	m			7,55
—————
0,00	
12	Pret de piata
	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-0.66 3х2.5мм2
	m			11,32
—————
0,00	
13	Pret de piata
	Cablu KВВГнг-FRHFLTx-0.66 4х1.5мм2
	m			10,91
—————
0,00	
		2.3. Prize si intrerupatoare
					
14	Цена поставщика
	Коробка для установки выключателей и розеток 
	buc			2,00
—————
0,00	
15	Цена поставщика
	Коробка ответвительная (для скрытой проводки) 
	buc			4,50
—————
0,00	
16	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Jgheab metalic)
	100 m			1 753,94
—————
1 323,00	
17	Pret de piata
	Jgheab metalic 50х50х3000мм
	m			30,00
—————
0,00	
18	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m			1 109,94
—————
1 071,00	
19	Pret de piata
	Тeava PVC Д=20мм 
	m			4,08
—————
0,00	
20	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m			1 890,17
—————
1 386,00	
21	Pret de piata
	Teava de otel Д=20мм 
	m			14,42
—————
0,00	
22	08-02-406-1
	Constructii metalice 
	t			30 899,50
—————
12 015,00	
23	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)
	buc			84,90
—————
81,00	
24	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Bloc de comande p/u geamuri)
	buc			106,54
—————
104,40	
25	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar
	buc			92,70
—————
92,70	
		3. Valoare utilajului
					
26	Цена поставщика
	Tablou de distributie ЩРв-36з-1 38 IP31 разм.550х320х120мм
	buc			637,00
—————
0,00	
27	Цена поставщика
	Separator de sarcina, tripolar, 20А ВН-32/3Р/63А
	buc			78,00
—————
0,00	
28	Цена поставщика
	Automat diferentiat,  АВДТ32/2Р/16/30mА
	buc			235,80
—————
0,00	
29	Цена поставщика
	Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/В6А
	buc			23,10
—————
0,00	
30	Цена поставщика
	Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/C16, 20А
	buc			23,10
—————
0,00	
31	Цена поставщика
	Contactor КМИ-34012
	buc			455,00
—————
0,00	
32	Цена поставщика
	Contactor КМИ-11810
	buc			155,80
—————
0,00	
33	Цена поставщика
	Rele termic РТИ-1321
	buc			110,00
—————
0,00	
34	Цена поставщика
	Limitator de supratesiuni ОПС1-C-4Р 400
	buc			1 315,50
—————
0,00	
35	Цена поставщика
	Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/C6А
	buc			23,10
—————
0,00	
36	Цена поставщика
	Buton ПКЕ-222-2
	buc			48,40
—————
0,00	
37	Цена поставщика
	Buton ПКЕ-222-1
	buc			35,75
—————
0,00	
38	Цена поставщика
	Bloc de comanda p/u geamuri CF10/2
	buc			1 711,00
—————
0,00	
39	Цена поставщика
	Acumulator p/u CF10/2, 24V АКБ
	buc			410,00
—————
0,00	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
Dan Ciocanu		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.