| SP 3 s. Vorniceni IP Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de reconstructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) | m2 | 92,12 |  |  |
| 2 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 29,80 |  |  |
| 3 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 22,00 |  |  |
| 4 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 384,00 |  |  |
| 5 | RCsM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 12,00 |  |  |
| 6 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 26,00 |  |  |
| 7 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 84,00 |  |  |
| 8 | RCsG52A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat | m3 | 8,60 |  |  |
| 9 | RCsB28A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment la scari | m3 | 1,86 |  |  |
| 10 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 82,00 |  |  |
| 11 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 404,80 |  |  |
| 12 | RCsH33C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 404,80 |  |  |
| 13 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 404,80 |  |  |
| 14 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 18,60 |  |  |
| 15 | RCsH33F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 18,80 |  |  |
| 17 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 18,80 |  |  |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 18,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reconstructie interioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti |  |  |  |  |
| 19 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5 | m3 | 2,52 |  |  |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi C2 | kg | 23,81 |  |  |
| 21 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 5,60 |  |  |
| 22 | CD05C1 | Compartimentari din placi BCA 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,0 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind. | m3 | 22,15 |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 43,43 |  |  |
| 24 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm b=14mm | buc | 36,00 |  |  |
| 25 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 638,00 |  |  |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 638,00 |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 638,00 |  |  |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 638,00 |  |  |
| 29 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 85,07 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Tip1(P1;P2;P5) |  |  |  |  |
| 30 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Mastic bituminos | m2 | 197,80 |  |  |
| 31 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 197,80 |  |  |
| 32 | CG01A k=1,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 197,80 |  |  |
| 33 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 "Porcelanato" grosimea=12mm | m2 | 197,80 |  |  |
| 34 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 98,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Tip2 (P3) |  |  |  |  |
| 35 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 18,10 |  |  |
| 36 | CG01A k=1,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,10 |  |  |
| 37 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 18,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.3. Tip3 (P4) |  |  |  |  |
| 38 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Mastic bituminos | m2 | 8,40 |  |  |
| 39 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat | m2 | 8,40 |  |  |
| 40 | CG01A k=1,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,40 |  |  |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelanato" b=12mm,cu rezistenta inalta | m2 | 8,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.4. Tip 4(P6) |  |  |  |  |
| 42 | CG01A k=1,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,80 |  |  |
| 43 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 19,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Tavane |  |  |  |  |
| 44 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff" | m2 | 56,00 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 56,00 |  |  |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,00 |  |  |
| 47 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 162,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.1. Ferestre |  |  |  |  |
| 48 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (PVC F-4) | m2 | 0,40 |  |  |
| 49 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (PVC F-2, L-1, L-2) | m2 | 31,66 |  |  |
| 50 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F-1) | m2 | 7,20 |  |  |
| 51 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m | 29,60 |  |  |
| 52 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 29,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.2. Usi |  |  |  |  |
| 53 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC U2, U6) | m2 | 49,74 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de reconstructie exterioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereu |  |  |  |  |
| 54 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,82 |  |  |
| 55 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 144,48 |  |  |
| 56 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 48,16 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Scara Sc-1; Sc-2 |  |  |  |  |
| 57 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,50 |  |  |
| 58 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,03 |  |  |
| 59 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 22,24 |  |  |
| 60 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 69,81 |  |  |
| 61 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7.5 | m3 | 2,54 |  |  |
| 62 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp b=80mm | m2 | 21,60 |  |  |
| 63 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelanato" b=20mm,cu rezistenta inalta | m2 | 21,60 |  |  |
| 64 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 14,64 |  |  |
| 65 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 14,64 |  |  |
| 66 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton МИ1-18 (balustrada) | kg | 188,40 |  |  |
| 67 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ-0211 | t | 0,19 |  |  |
| 68 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115 | t | 0,19 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Finisari exterioare |  |  |  |  |
| 69 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala de 10 cm grosime, densitatea 110 kg/m3 | m2 | 166,40 |  |  |
| 70 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala de 5 cm grosime si densitatea de 135 kg/m3 | m2 | 41,46 |  |  |
| 71 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 208,00 |  |  |
| 72 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 208,00 |  |  |
| 73 | CF05A | Tencuieli exterioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (b=30 plasa BP-1 pas 150x150mm soclu) | m2 | 86,40 |  |  |
| 74 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 86,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Acoperis |  |  |  |  |
| 75 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,00 |  |  |
| 76 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 49,80 |  |  |
| 77 | CC02K | Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura antiseismica | kg | 268,00 |  |  |
| 78 | CC02L2 | Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura antiseismica | kg | 571,64 |  |  |
| 79 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa B 20 turnarea cu mijloace clasice | m3 | 10,67 |  |  |
| 80 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 11,50 |  |  |
| 81 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 4,80 |  |  |
| 82 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 3,90 |  |  |
| 83 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi . etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Sipci 50x50 - 1,90 m3 | m2 | 404,80 |  |  |
| 84 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 10,60 |  |  |
| 85 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 404,80 |  |  |
| 86 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 404,80 |  |  |
| 87 | CK26B | Opritori de zapada | m | 47,00 |  |  |
| 88 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 60,20 |  |  |
| 89 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul ( la streasina) | m2 | 60,20 |  |  |
| 90 | CE19C | Jgheaburi semirotunde, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 47,80 |  |  |
| 91 | CE21C | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 28,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurari medicale si sociale | 22,50 % |  |  |  |
|  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiul | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Corobca Ilie) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| SP din s. Vorniceni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari generale de reparatii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct interior |  |  |  |  |
| 1 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul D=15 tip BP-BP VALROM | buc | 7,00 |  |  |
| 2 | SD09A | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 3 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 45,00 |  |  |
| 4 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,3 (D20) PPRCPN10 | m | 38,00 |  |  |
| 5 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 60,00 |  |  |
| 6 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 7 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 90,00 |  |  |
| 8 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 90,00 |  |  |
| 9 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=22x5mm de tip IZOFLEX | m | 45,00 |  |  |
| 10 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de D=28x5mm de tip IZOFLEX | m | 38,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizare interior |  |  |  |  |
| 11 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,00 |  |  |
| 12 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 13,00 |  |  |
| 13 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6,30 |  |  |
| 14 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm revizie polipropilen | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (прочистка полипропилен) | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (pilnie din otel) | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | CASM | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli indirecte | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 21 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | CASM | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli indirecte | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Valoare Utilaj |  |  |  |  |
| 24 | PP | Contor de apa 15 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | PP | Filtru de impuritati 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | PP | Cada pentru dus | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Corobca Ilie) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| SP din s. Vorniceni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Rele de incalzire, ventilar, conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Incalzirea |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x400 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x600 | buc | 3,00 |  |  |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x700 | buc | 4,00 |  |  |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x800 | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x900 mm, inclusiv | buc | 3,00 |  |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea PKKP/22 500x1000 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x 1300 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1600 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur 1/2 coltar) pentru instalatii de incalzire central | buc | 16,00 |  |  |
| 10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur 1/2 coltar) pentru instalatii de incalzire central | buc | 16,00 |  |  |
| 11 | ID07A | Regulator termostatic RLV direct racordat cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 10,00 |  |  |
| 12 | ID07A | Regulator termostatic RLV de colt racordat cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 22,00 |  |  |
| 13 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 40,00 |  |  |
| 14 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 40,00 |  |  |
| 15 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 32mm | buc | 40,00 |  |  |
| 16 | IC36A | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 90,00 |  |  |
| 17 | IC36B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 85,00 |  |  |
| 18 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze Clipse d=20 mm | buc | 350,00 |  |  |
| 19 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 175,00 |  |  |
| 20 | IC38A | Piesa de racordare (cot 90~), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv | buc | 90,00 |  |  |
| 21 | IC38B | Piesa de racordare (Cot 90~), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 40,00 |  |  |
| 22 | IC38G | Piesa de racordare (Teu 20x20), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv | buc | 10,00 |  |  |
| 23 | IC38H | Piesa de racordare (Teu 25x20), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 20,00 |  |  |
| 24 | ID04A | Robinet sfera de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 8,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cazangeria |  |  |  |  |
| 25 | ID04A | Robinet sfera, de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm | buc | 7,00 |  |  |
| 26 | ID04A | Robinet sfera, de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 27 | ID04B | Robinet sfera, de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 10,00 |  |  |
| 29 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 2,00 |  |  |
| 30 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 mm | m | 20,00 |  |  |
| 31 | IC10E | Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45 mm | m | 10,00 |  |  |
| 32 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur 1/2 coltar) pentru instalatii de incalzire central | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Ventilare B1 |  |  |  |  |
| 33 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 700 mm, montata pe canal 200*150 | buc | 6,00 |  |  |
| 34 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 900 mm, montata pe canal 250*200 | buc | 6,00 |  |  |
| 35 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200*150 mm | m2 | 28,00 |  |  |
| 36 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 160 mm. Dispozitive clapeta - 4 buc., Fixari - 30 kg, Plase in rame - 5 m2 | m2 | 15,07 |  |  |
| 37 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 60,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
| 38 | IA12A | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 2,00 |  |  |
| 40 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 2,00 |  |  |
| 41 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | VC07A | Montarea ventilatoarelor dreptunghiulare, de fereastra, tip DUCO Klep 80 SR | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 43 | PP | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire Therm 23 TCLN | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | PP | Khit coaxial d=80/60 (cos de fum) | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | PP | Termomanometru POCMA P=6 bar | buc | 2,00 |  |  |
| 46 | PP | Filtru de impuritati 20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | PP | Filtru de impuritati 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 48 |  | Вентилятор Soler&Palau 100 CZ Silent | buc | 2,00 |  |  |
| 49 | PP | Pritocinoe ustroistvo DUCO Klep 80 SR | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Corobca Ilie) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| SP s. Vorniceni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta № 2-1-4

Retele interioare de alimentare cu gaze naturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de gazificare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Gazificare interioara |  |  |  |  |
| 1 | IC21B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 " | m | 6,00 |  |  |
| 2 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " | m | 5,50 |  |  |
| 3 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1/2 " | m | 2,00 |  |  |
| 4 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 14,00 |  |  |
| 5 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Flansa izolanta 25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 48X3,5, L0.5m | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,72 |  |  |
| 11 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 24,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 12 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare ( sensor a concentratie de metan si CO ) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | ID13B | Clapeta de termoblocare, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 25 mm (КТЗ-001) | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | ID13B | Supapa de blocare M16/RM, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1" | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | IA43A | Contor de gaze volumetric, cu radiomodul, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 18 |  | Sensor a concentratie de metan si CO | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | pp | Contor de gaze G4 Q=6 m3/h | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | pp | Supape de blocare 25 mm M16/RM | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | PP | Manometru indicator | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Corobca Ilie) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| SP s. Vorniceni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Deviz-oferta № 2-1-5

Retele electrice interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 30,00 |  |  |
| 2 | RpEG17G | Demontarea panoului | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) | buc | 87,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Iluminat interior |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Panou de distribuirePD Putere ЩРВ-П-48 complet | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-571-2 | Panou de distribuirePD Ventilare ЩРВ-П-24 complet | m | 1,00 |  |  |
| 6 | 08-03-571-4 | Panou de distribuire PD Iluminat ЩРВ-П-12 complet | m | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,00 |  |  |
| 8 | Цена поставщика | Комплект шин РЕ и N раб 8/1 | buc | 16,00 |  |  |
| 9 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, ДВО 6560, LED 36W, IP 20 | 100 buc | 0,38 |  |  |
| 10 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, ДПО 4004 , LED 18W, IP 54 | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 11 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, ДСП 1306, LED 36W, IP 65 | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 12 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat,ДПА 2104, LED 9W | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 13 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta EXIT | buc | 4,00 |  |  |
| 14 |  | Лампа луминисцентная комп мощн 9вт | buc | 3,00 |  |  |
| 15 |  | Лампа луминисцентная ЛБ18 | buc | 3,00 |  |  |
| 16 |  | Лампа луминисцентная ЛБ36 | buc | 38,00 |  |  |
| 17 |  | Лампа луминисцентная ЛДЦ36 | buc | 4,00 |  |  |
| 18 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 19 |  | Intrerupator monopolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V | buc | 4,00 |  |  |
| 20 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,16 |  |  |
| 21 |  | Intrerupator bipolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V | buc | 16,00 |  |  |
| 22 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 1,00 |  |  |
| 23 |  | Priza cu contact de protectie, montare incorporata, IP20, 16A, 250V | buc | 100,00 |  |  |
| 24 |  | Коробка для скрытой установки выкл и розеток | buc | 120,00 |  |  |
| 25 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm ПВХ гофриров | 100 m | 16,90 |  |  |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 17,77 |  |  |
| 27 |  | VVG 3*1.5 | m | 750,00 |  |  |
| 28 |  | BBG 5x10 mmp | m | 10,00 |  |  |
| 29 |  | BBG 3x2.5mmp | m | 927,00 |  |  |
| 30 |  | KBBG 3x1mm2 | m | 10,00 |  |  |
| 31 |  | BBG 5x2.5 mmp | m | 10,00 |  |  |
| 32 |  | PB 1x6mm2 | m | 70,00 |  |  |
| 33 | 08-03-591-3 | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic,electromagnetic) IP-20, BA 47-29 | 100 buc | 0,36 |  |  |
| 34 | VC07A | Montarea ventilatoarelor dreptunghiulare, de fereastra | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-571-4 | Panou de distribuire PD Iluminat ЩРВ-П-12 complet | m | 1,00 |  |  |
| 36 | 08-03-571-2 | Panou de distribuirePD Ventilare ЩРВ-П-24 complet | m | 1,00 |  |  |
| 37 | 08-03-573-4 | Panou de distribuirePD Putere ЩРВ-П-48 complet | buc | 1,00 |  |  |
| 38 |  | Вентилятор de fereastra | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | PP | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic,electromagnetic) IP-20, 100A | buc | 2,00 |  |  |
| 40 | PP | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic,electromagnetic) IP-20, 6A, 1P | buc | 9,00 |  |  |
| 41 | PP | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic,electromagnetic) IP-20, 10A | buc | 3,00 |  |  |
| 42 | PP | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic,electromagnetic) IP-20, 32A,3P | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | PP | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic,electromagnetic) IP-20, 16A | buc | 21,00 |  |  |
| 44 | PP | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic,electromagnetic) IP-20, 50A, 3P | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | PP | Intreruptor automat cu declansator | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Corobca Ilie) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| SP s. Vorniceni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta № 2-1-6

Retele  NET si Radioficare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retele net si radioficare |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 | Шкаф телекомуникационный,напольный 9 U,19 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida UTP 2Pair кат.5е | 100 m | 5,80 |  |  |
| 3 | 10-04-101-09 | Router | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-04-113-02 | Swithing 1U,24pot.100Md | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 10-04-066-07 | Информационная розетка 1*RJ45+1RJ11 | buc | 18,00 |  |  |
| 6 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa cat 5e | 100 buc | 0,15 |  |  |
| 7 | 10-06-015-10 | Lucrari diverse: Патч-панелъ 16-портаб1U cat5e UTP | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 10-06-015-04 | Lucrari diverse:Патч -корд UTP cat.5e | buc | 16,00 |  |  |
| 9 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Коробка монтажная Д50) | buc | 33,00 |  |  |
| 10 | 10-04-101-06 | Сетъевой филътр для 5розеток | buc | 10,00 |  |  |
| 11 | 10-04-113-01 | Источник без перебойного питаниа UPS 700VT | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 08-02-409-1 | Гофротруба не подерживающая горение д 20 мм | 100 m | 5,00 |  |  |
| 13 |  | Гофротруба не подерживающая горение д 20 мм | m | 500,00 |  |  |
| 14 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului Cablu canal 40x40 mm | m | 150,00 |  |  |
| 15 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida-Кабель | 100 m | 0,50 |  |  |
| 16 |  | Кабель оптический 12 жильный | m | 50,00 |  |  |
| 17 |  | Пластиковый короб 20*40*2000 | m | 80,00 |  |  |
| 18 | 10-06-034-14 | Пластиковый короб 50x12 | m | 80,00 |  |  |
| 19 | 10-04-101-07 | Автономный радио АМ-FM приемник | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 20 | 10-01-001-05 | Dulap 19, 6U telecomunicatii | buc | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Рутер RB2011Uias-RM | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | 10-04-101-06 | Сетъевой филътр для 5розеток | buc | 10,00 |  |  |
| 23 |  | Информационная розетка 1*RJ45+1RJ11 | buc | 18,00 |  |  |
| 24 | 10-04-113-01 | Источник без перебойного питаниа UPS 700VT | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | PP | Swithing 1U,24pot.100Md | buc | 1,00 |  |  |
| 26 |  | Patch Pannel 16 порта UTP | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | PP | Патч -корд UTP cat.5e | buc | 16,00 |  |  |
| 28 |  | Автономный радио АМ-FM приемник | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Corobca Ilie) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| SP s. Vorniceni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Deviz-oferta № 2-1-7

Retele de semnalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |  |
| 1 | 10-01-003-01 | Оптическая Patch Pannel 8 порта 1 U,19 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-01-121-1 | Резервный источник питания РИП-7АН | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator 12В ,7Ач РИП | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate Siren 10-16VDS,300mA,123Дб,Cehia SA-107 | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare Датчик дымовой(+10%) ИП212/141М | buc | 28,00 |  |  |
| 6 | 10-08-002-03 | Avertizoare Датчик тепловой (+10%) ИП-103-4/1 | buc | 4,00 |  |  |
| 7 | 10-04-112-15 | Извещателъ пожарный ручной ИПР-513-10 | buc | 3,00 |  |  |
| 8 | 10-03-027-07 | Передатчик 1-каналъный ATS-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, РПУ-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 10-08-002-04 | Оповещателъ свето-звуковой уличный НС-103 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida ВВГ 2х0,5 | 100 m | 3,00 |  |  |
| 12 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida ВВГ 3х1,0 | 100 m | 0,50 |  |  |
| 13 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului (Желоб пластиковый) 10х22 MCS-1 | m | 350,00 |  |  |
| 14 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,50 |  |  |
| 15 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm ПВХ-В-РЭП | 100 m | 0,05 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizare paza |  |  |  |  |
| 16 | 10-01-001-05 | Контролъная панедъ на 4 зоны DCS Канада РС-585 | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | 10-04-101-04 | Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton TR30VA Сehia | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | 08-01-121-1 | Резервный источник питания РИП-7АН | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | 08-01-121-1 | Acumulator 12V;7A h 1270BATT | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | 10-03-027-07 | Передатчик 1-каналъный ATS-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | 10-08-002-01 | Датчик ИК SRPG-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | 10-08-002-04 | Датчик магнитноконтактный CMK(TANE) | buc | 4,00 |  |  |
| 23 | 10-08-019-03 | Клавиатура | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate Sirena 11-14 VDC mA;11 db/m c пробл,маяком SA-913F | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, РП21-004 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida 6х0,22mm2 | 100 m | 0,40 |  |  |
| 27 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida ВВГ 3х1,0 | 100 m | 0,20 |  |  |
| 28 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului (Желоб пластиковый) 10х22 MCS-1 | m | 50,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 29 |  | Оптическая Patch Pannel 8 порта 1 U,19 | buc | 1,00 |  |  |
| 30 |  | Резервный источник питания РИП-7AН | buc | 2,00 |  |  |
| 31 |  | Аккумуляторная батарея 12V7Аh | buc | 3,00 |  |  |
| 32 |  | Сирена внутренней установки SIREN 10-16VDS.300mA.123Дб Cehia | buc | 2,00 |  |  |
| 33 |  | Сирена наружной установки SA-913 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 |  | Извещатель пожарный дымовой (10% запаса) ИП212/141М | buc | 28,00 |  |  |
| 35 |  | Извещатель пожарный тепловой (10% запаса) ИП-103-4/1 | buc | 4,00 |  |  |
| 36 |  | Извещатель пожарный кнопочный ИПР -513-10 | buc | 3,00 |  |  |
| 37 | Цена поставщика | Радиопередатчик АТS-100 | set | 2,00 |  |  |
| 38 |  | Реле магнитное РПУ-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 39 |  | Оповещателъ свето-звуковой уличный НС-103 | buc | 1,00 |  |  |
| 40 |  | Контрольная панель на 4зоны | buc | 1,00 |  |  |
| 41 |  | Трансформатор Transformer TR-30VA Сехиа | buc | 1,00 |  |  |
| 42 |  | ИК датчик SRPG-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 43 |  | Датчик миниатюрный магнитно-контактный TANE | buc | 4,00 |  |  |
| 44 |  | Клавиатура ЖКИ, | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Corobca Ilie) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| SP din s. Vorniceni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Deviz-oferta № 6-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Apeduct Exterior |  |  |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 12,40 |  |  |
| 2 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,80 |  |  |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,40 |  |  |
| 4 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 11,60 |  |  |
| 5 | ACA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm РЕ100 SDR17 PN10 | m | 12,00 |  |  |
| 6 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (Colier de bransare 32/25) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm. | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 12,00 |  |  |
| 8 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 63mm гильза L=0,3 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Canalizare exterioara |  |  |  |  |
| 9 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,70 |  |  |
| 10 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 15,00 |  |  |
| 11 | TsF01C | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 | 499,00 |  |  |
| 12 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 15,00 |  |  |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,65 |  |  |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,00 |  |  |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,65 |  |  |
| 16 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Погрузка лишнего грунта | 100 m3 | 0,20 |  |  |
| 17 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km | t | 32,00 |  |  |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,20 |  |  |
| 19 | AcA14A | Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din PVC SN4, armate cu fibre de sticla prin infasurare, asamblate cu mufa si cep, tuburile avind diametrul de110 mm | m | 5,00 |  |  |
| 20 | RpAcD10A | Montarea tuburilor pentru scurgere libera, din PVC SN 4, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, avind diametrul de 160 mm x 6000 mm | m | 118,70 |  |  |
| 21 | GD58C | Montarea tubului de protectie, din PVC SN4, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 350 mm | m | 40,00 |  |  |
| 22 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 7,50 |  |  |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1 - 5buc., КЦ-10-9 - 3buc., КЦ-7-3 - 8buc., КЦП1-10-1 - 5buc., КЦД-10 - 5buc., КЦ-10-6 - 5buc., capace usoare - 5buc., scari - 50 kg | buc | 5,00 |  |  |
| 24 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,60 |  |  |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,70 |  |  |
| 26 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 27,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Lei |  |  |  |
|  | Asigurari medicale si sociale | 22,50 % |  |  |  |
|  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiul | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Corobca Ilie) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| SP s. Vorniceni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2

Deviz-oferta № 6-1-2

Retele exterioare de alimentare cu gaze naturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de gazificare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Gazificare exterioara |  |  |  |  |
| 1 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 212,00 |  |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,12 |  |  |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 4 | GD12A | Legatura conductei noi 32 mm la reteaua in fuctiune 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | GD13A | Piesa de racord teu al bransamentelor,montata pe conducta de distributie - Colier sa 50 x 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | GD61A | Teava din polietilena SDR 11 PE 80, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 32x3.0 mm. | m | 5,00 |  |  |
| 7 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 | m | 1,50 |  |  |
| 8 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (tranzitie PE/OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm | m | 1,55 |  |  |
| 10 | 08-02-472-1 | Priza de pamint orizontala din otel rotund cu diametrul de 12 mm | 100 m | 0,11 |  |  |
| 11 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,01 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari medicale si sociale | 22,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul | 6,00 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Corobca Ilie) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()

| SP din s. Vorniceni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Deviz-oferta № 7-1-1

Lucrari de amenajare a teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |
| 1 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala | m3 | 80,80 |  |  |
| 2 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 321,10 |  |  |
| 3 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 85,80 |  |  |
| 4 | DE09D | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm | m | 15,50 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | Lei |  |  |  |
|  | Asigurari medicale si sociale | 22,50 % |  |  |  |
|  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiul | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Corobca Ilie) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()