CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul Сaietului de sarcini:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 – Vase de expansiune cu poziționare verticală |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 19500000-1 | Vas de expansiune vertical V=12 L | 1 | buc. | Cerințe tehnice specifice pentru vasele de expansiune: 1. Tipul – Vas de expansiune; 2. Domeniu de utilizare – Sisteme de încălzire; 3. Tipul pozării – Vertical; 4. Siguranța în exploatare – 15 ani; 5. Rezistența la temperatură – Min. -10℃ - Max. - 99℃; 6. Presiunea de lucru – 6 bar. | 90 000,00 |
| 1.2 |  | Vas de expansiune vertical V=80 L | 2 | buc. |  |  |
| 1.3 |  | Vas de expansiune vertical V=100 (105) L | 2 | buc. |  |  |
| 1.4 |  | Vas de expansiune vertical V=200L | 2 | buc. |  |  |
| 1.5 |  | Vas de expansiune vertical V=250L | 1 | buc. |  |  |
| 1.6 |  | Vas de expansiune vertical V=300 L | 3 | buc. |  |  |
| 1.7 |  | Vas de expansiune vertical V=400 L | 2 | buc. |  |  |
| 1.8 |  | Vas de expansiune vertical V=500 L | 1 | buc. |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 90 000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Locul unde va fi livrat echipamentul, adresa: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central.

- Termenul de realizare a achiziției

  - Vasele de expansiune trebuie să fie livrate în termen de 60 de zile calendaristice din data semnării contractului.

- Parametrii de bază

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie compatibil cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Echipamentul ofertat trebuie sa fie nou și neutilizat, produs nu mai devreme de anul 2025.

- Cerințe tehnice specifice pentru vasul de expansiune

| 1. | Tipul | Vas de expansiune |
| --- | --- | --- |
| 2. | Domeniu de utilizare | sisteme de încalzire |
| 3. | Tipul pozării | Vertical |
| 4. | Siguranța în exploatare | 15 Ani |
| 5. | Rezistența la temperatură | Min. - 10 oC; Max. - 99 oC |
| 6. | Presiunea de lucru | 6 bar |

- Cerințe obligatorii la prezentarea ofertelor

  - Oferta va fi prezentată în limba română.

  - Ofertantul trebuie să se conformeze tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

  - În ofertă trebuie să fie specificat producătorul vasului de expansiune (uzina producătoare, țara), tipul/marca.

  - În ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare are experiență de producere a vasului de expansiune similare mai mult de doi ani.

- Condiții de livrare:

  - Compania ofertantă la livrarea vasului de expansiune va prezenta:

    - pașapoartele de la uzina producătoare;

    - certificatele de calitate/conformitate a vasului de expansiune;

    - certificatele de garanție – minim 12 luni din momentul punerii în funcțiune;

    - instrucțiunea de montare, exploatare, deservire și mentenanță.

- Condiții de recepție

  - Condiții de recepție a vasului de expansiune:

    - Controlul detaliat de corespundere a calității bunurilor se va efectua la „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3, de către specialiștii entității.

    - În cazul depistării neconformităților (defectelor) la bunuri, în momentul controlului corespunderii calității, în baza actelor/protocoalelor de constatare a defectelor Beneficiarul este în drept să refuze bunurile (să returneze elementele).

    - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la bunurile livrate în perioada garanției, Ofertantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 10 zile lucrătoare (dacă neconformitățile pot fi înlăturare), sau să livreze alte bunuri noi în decurs de maxim 60 zile din data comunicării despre neconformități.