| Lucrari de instalare si amenajare a pavilioanelor pe teritoriul IET mun. Chisinau (6x4 m) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 9,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 29,760 |  |  |
| 1 | DG05B | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece | m2 | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,900 |  |  |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,838 |  |  |
| 3 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 20,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 8,800 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,900 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 58,400 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,160 |  |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 20,100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,120 |  |  |
| 4 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 3,900 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,975 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,655 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,585 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,975 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,468 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,078 |  |  |
| 5 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 55,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,365 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 56,375 |  |  |
| 6 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 3,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,780 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,440 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 3,745 |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 675,990 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,850 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 2,631 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,987 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,205 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,065 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,160 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,900 |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris, - fractia 20*40 mm (gr. 15 cm) | m3 | 3,600 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,564 |  |  |
|  | 1421102200068.5 | Pietris fractia 20*40 mm | m3 | 4,140 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,360 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,756 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,512 |  |  |
| 8 | TsH43A | Asezarea dalelor din cauciuc pentru terenuri de joaca acoperita cu nisip si cauciuc farimitat | m2 | 24,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,964 |  |  |
|  | 277441359040131 | Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat | m2 | 24,745 |  |  |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 6,799 |  |  |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 2,599 |  |  |
|  | 1421102200801 | Nisip | kg | 408,408 |  |  |
|  | 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 168,168 |  |  |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,170 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,036 |  |  |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,842 |  |  |
|  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,204 |  |  |
|  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,007 |  |  |
| 9 | TRI1AA04C2 | Incarcarea gunoiului - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,465 |  |  |
| 10 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 6,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,575 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,300 |  |  |

|  | Стоимость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |