| Lucrări de reparație a încăperilor la demisol în incinta IMSP CS Strășeni; Formular Nr.1B WinСmeta. (denumirea obiectivului). Deviz-oferta № 2-1-1 Lucrari de reparatie ( denumire lucrări) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Cabinetul II 1. Demontari |  |  |
| 1.1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 13,5 |
| 1.2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. | m2 | 58,12 |
| 1.3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. | m2 | 13,5 |
| 1.4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 1,84 |
|  |  | TOTAL 1. Demontari |  |  |
|  |  | 2. Tavan |  |  |
| 1.5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ''Betoncontact'' intr-un strat, la tavane interioare. | m2 | 13,5 |
| 1.6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan | m2 | 13,5 |
| 1.7 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 13,5 |
| 1.8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | 13,5 |
| 1.9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 13,5 |
| 1.10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 13,5 |
|  |  | TOTAL 2. Tavan |  |  |
|  |  | 3. Pereti |  |  |
| 1.11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ''Betongrund'' intr-un strat, la pereti interioare. | m2 | 58,12 |
| 1.12 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. | m2 | 58,12 |
| 1.13 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 58,12 |
| 1.14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 58,12 |
| 1.15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 58,12 |
| 1.16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 58,12 |
| 1.17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 58,12 |
|  |  | TOTAL 3. Pereti |  |  |
|  |  | 4. Pardosea |  |  |
| 1.18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 13,5 |
| 1.19 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (placi de ceramica 8 mm 300x300) | m2 | 13,5 |
| 1.20 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | 14,5 |
|  |  | TOTAL 4. Pardosea |  |  |
|  |  | 5. Timplarie |  |  |
| 1.21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 1,85 |
| 1.22 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. | m | 4,83 |
| 1.23 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime. | m | 4,22 |
| 1.24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 2 |
| 1.25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 2 |
| 1.26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 2 |
|  |  | TOTAL 5. Timplarie |  |  |
|  |  | Cabinetul III. 6. Pardosea |  |  |
| 1.27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 13,3 |
| 1.28 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (placi de ceramica 8 mm 300x300) | m2 | 13,3 |
| 1.29 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | 14,45 |
|  |  | TOTAL 6. Pardosea |  |  |
|  |  | Cabinetul VIII 7. Desfaceri |  |  |
| 1.30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 29,1 |
|  |  | TOTAL 7. Desfaceri |  |  |
|  |  | 8. Tavane |  |  |
| 1.31 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.(30% din tavan) | m2 | 6,71 |
| 1.32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan | m2 | 29,1 |
| 1.33 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 29,1 |
| 1.34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor. | m2 | 29,1 |
| 1.35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . | m2 | 29,1 |
| 1.36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 29,1 |
|  |  | TOTAL 8. Tavane |  |  |
|  |  | 9. Pereti |  |  |
| 1.37 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund. | m2 | 54,5 |
| 1.38 | CF17B k=8 | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar. | m2 | 54,5 |
| 1.39 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. | kg | 107,91 |
| 1.40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti | m2 | 54,5 |
| 1.41 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). | m2 | -54,5 |
| 1.42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 54,5 |
| 1.43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 54,5 |
| 1.44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 54,5 |
|  |  | TOTAL 9. Pereti |  |  |
|  |  | 10. Pardoseli |  |  |
| 1.45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 29,1 |
| 1.46 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (placi de ceramica 8 mm 300x300) | m2 | 29,1 |
| 1.47 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | 20,8 |
|  |  | TOTAL 10. Pardoseli |  |  |
|  |  | 11. Timplarie |  |  |
| 1.48 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 1,66 |
| 1.49 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. | m | 4,74 |
| 1.50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 0,7 |
| 1.51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 0,7 |
| 1.52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 0,7 |
|  |  | TOTAL 11. Timplarie |  |  |
|  |  | 12. Alte lucrari |  |  |
| 1.53 | CE34B | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii. (4 taituri) | m | 6,4 |
| 1.54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. | buc | 4 |
| 1.55 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m. | t | 2 |
| 1.56 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 . | t | 2 |
| 1.57 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km. | t | 2 |
|  |  | TOTAL 12. Alte lucrari |  |  |
| Lucrări de montare |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Cabinetul VIII |  |  |
| 2.1 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 4 |
| 2.2 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.). | buc | 1 |
| 2.3 | 08-03-591-9 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa. (Montare întrerupătoare In=10А, 250V, IP20) | 100 buc | 0,07 |
| 2.4 | Preț producător | Cutie de distributie PVC DN100x40 mm | buc | 10 |
| 2.5 | Preț producător | Întrerupător simplu 10A, 250 V | buc | 2 |
| 2.6 | Preț producător | Priză dublă In=16А, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,сu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis | buc | 4 |
| 2.7 | Pret producator | Cablu telecomunicatii, fibro-optic FO-2 | m | 15 |
| 2.8 | Pret producator | Priza retea cu 1 modul cu rama in set pt internet | buc | 1 |
|  |  | TOTAL Cabinetul VIII |  |  |
|  |  | Cabinetul II |  |  |
| 2.9 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat | buc | 2 |
| 2.10 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.). | buc | 2 |
| 2.11 | 08-03-591-9 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa. (Montare întrerupătoare In=10А, 250V, IP20) | 100 buc | 0,04 |
| 2.12 | Preț producător | Cutie de distributie PVC DN100x40 mm | buc | 4 |
| 2.13 | Preț producător | Întrerupător simplu 10A, 250 V | buc | 2 |
| 2.14 | Preț producător | Priză simpla In=16А, 2P+PE, IP20, miez de ceramică,сu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj închis | buc | 2 |
| 2.15 | Pret producator | Cablu telecomunicatii, fibro-optic FO-2 | m | 10 |
| 2.16 | Pret producator | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set pt internet | buc | 1 |
|  |  | TOTAL Cabinetul II |  |  |