|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Nr. d/o a lotului | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  | 1 | Compozit autopolimerizabil pentru restaurare dentară cu activare chimică |  |  |  | 14gr pasta + 14gr catalizator + spatule masa plastică+ gravaj + sistem Bonding (3 ml +3 ml ) |  |  |  |  |
|  | 2 | Nanocompozit fotopolimer pentru restaurări în zona frontală și laterală |  |  |  | Compozit nanoumplut cu sistemă cross linked bonding, pentru o rezistență mai înaltă la uzură si grad sporit de adeziune, efect de camelion și posibiltatea de a lucra in straturi(opac si culoare de bază). Prezentare set: 6 seringi x 4.5 gr, Prime&Bond® NT 4.5 мл, 50 aplicatoare, 3 ml seringa gel gravant |  |  |  |  |
|  | 3 | Material devitalizant cu paraformaldegehidă fără arsenicum |  |  |  | Pastă devitalizantă fără arsen (pe bază de paraformaldehidă). Compozitia: Paraformaldehidă - antiseptic, albumin care are acţiunea de devitalizare; Clorhidrat de lidocaină - anestezic local; excipienţi de pastă. Forma de prezentare: Pasta (seringa) - 3gr |  |  |  |  |
|  | 4 | Material p-ru pansament provizoriu fără ulei eugenol |  |  |  | Pastă p/u obturații provizorii pe bază de Oxid și Sulfat de Zinc, Nu conține eugenol. Se prezintă sub forma de pastă la consistență asemanatoare cu plastilina încălzită, culoarea alba, miros de mentă. Cutia conține un recipient cu pastă de 50gr și instrucția de utilizare |  |  |  |  |
|  | 5 | Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare |  |  |  | Solutie hipoclorit de sodiu nu mai putin de 5 % pentru prelucrarea antiseptică şi dezinfectarea canalelor radiculare. Se prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii +seringă |  |  |  |  |
|  | 6 | Gel pentru coagulare momentană |  |  |  | 1.2 ml, gel 20 % sulfat de fier |  |  |  |  |
|  | 7 | Soluţie p-ru dezinfectarea, prelucrarea canalelor radiculare |  |  |  | Solutie clorhexidină bigluconat 2% pentru prelucrarea antiseptică şi dezinfectarea canalelor radiculare. prezintă în formă lichidă flacon plastic (min 400 ml), capac cu filet pentru adaptarea seringii + seringă |  |  |  |  |
|  | 8 | Material cu hidroxid de calciu fotopolimerizabil p-ru obturaţie de bază şi coafaj pulpar direct |  |  |  | Liner-dentină, obturație bază fotopolimerizabil , rentghencontrast cu proprietăți de adeziune la dentină, ce conține hidroxid de calciu și hidroxiapatit de calciu pe bază de uretandimetacrilat (UDMA), ambalaj - seringă 1.2 ml |  |  |  |  |
|  | 9 | Compozit fotopolimerizabil universal pe bază de „Microsticlă” radioopac |  |  |  | Compozit hibrid nanoumplut,radio-opac (Microglass), matrice BIS-GMA. Ambalaj: 8 seringi x 4 gr+ 4ml adeziv+gel gravaj + accesorii. Compoziţia: sticlă bariu-alumin-flourizată |  |  |  |  |
|  | 10 | Material p-ru canal cu hidroxid de calciu 35% p/u tratamentul cananlelor radiculare |  |  |  | Pastă hidroxid de calciu 35% pH 12.5, rentghencontrast, cu proprietati bactericide cu patrundere în canaliculele dentinare, stimulează producerea dentinei secundare. Ambalaj : Seringi 1,2 ml |  |  |  |  |
|  | 11 | Material bactericid pentru obturație și tratamentul canalelor radiculare |  |  |  | Pulbere: Polyoxymethylene 1.1%, Hydrocortizone acetate 1.0%, dexametasone acetate - 0.01%, excipient radiopac Lichid : Formaldehyde (40% vol) 43.8% ; Beechwood Creosote 9.2%, Thymol -4.9% excipient Proprietăți: Material radioopac, cu acțiune bactericidă, antiseptică și antiinflamatorie utilizat pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare infectate. Ambalaj: 15 gr pulbere + 15 ml lichid |  |  |  |  |
|  | 12 | Largal - lubrifiant pentru permiabilizarea canalelor radiculare |  |  |  | Gel pe bază de E.D.T.A. de 15% peroxid de uree 10%. Pentru curațarea și lărgirea canalului radicular. Ambalaj: seringă 3 ml |  |  |  |  |
|  | 13 | Soluție antiseptică pentru prelucrarea canalelor radiculare |  |  |  | Soluție pentru prelucrarea canalelor radiculare infectate.Compoziție: Hlorfinol, camforă, dexametasone (0.1%) Flacon 5 ml |  |  |  |  |
|  | 14 | Liner - glassionomer fotopolimerizabil |  |  |  | Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală (compomer) pentru obturaţii bază, rentghencontrast cu conținut ioni de fluor și zinc. Ambalaj: seringă 0.33 gr. |  |  |  |  |
|  | 15 | Liner fotopolimerizabil pentru obturații de bază |  |  |  | Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală pentru obturaţii bază, Seringă 2,0 gr |  |  |  |  |
|  | 16 | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular cu componenţa: acetat de dexametazonă, iodat de timol, radiopac,bine tolerat de ţesături, cu acţiune antiinflamatoare şi antiseptică |  |  |  | Material de obturaţie definitiv al canalului radicular cu componenţa: acetat de dexametazonă, acetat de hidrocortizon, polioximetilenă, iodat de timol; radioopac; bine tolerat de ţesuturi; cu acţiune antiinflmatoare şi antiseptică. Flacon 15g pudră + Flacon 15g lichid (eugenol) |  |  |  |  |
|  | 17 | Material de umplere dentară radiopac bicomponent răşină epoxidică. Material biocomponent epoxid radioopac, este conceput pentru tratamentul de canal de dinţi cu pulpită sau parandotite apicale în legătură cu conuri gutaperică. |  |  |  | Material de umplere dentară radioopac bicomponent rășină epoxidică . Material bicomponent epoxid radioopac, este conceput pentru tratamentul de canal de dinți cu pulpită sau parodontite apicale în legătură cu conuri gutapercă. Compus din două componente:. Praf (Bank) - 20 g Lichid (flacon picurător) - 10 ml. |  |  |  |  |
|  | 18 | Soluţie hemostatică cu componenţa: clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. |  |  |  | Soluţie hemostatică cu componenţa:clorură de fier, acid aminocapronic, natriu clorid 0,9%. Se prezintă ca lichid transparent de nuanţă maro-închis şi miros specific. Prezentare: flacon de 10 ml |  |  |  |  |
|  | 19 | Material cu hidroxid de calciu bicomponent (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare |  |  |  | Compozitie : hidroxidCa; oxidCa ; fosfatCa; oxid de Bismut; carbonat Bismut; oxid de siliciu fin dispersat. Eteri alchilati compusi ai acidului fosforic. Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare) cu malaxor cu conținut pasta de bază și pastă activator. |  |  |  |  |
|  | 20 | Material pe bază de reșină epoxidă (baza + activator) p/u obturarea permanentă a canalelor radiculare |  |  |  | Ambalaj: seringă divizată (cu 2 rezervoare - 16 gr) cu malaxor cu conținut pasta de bază 6.5 gr și pastă activator - 9.5 gr. |  |  |  |  |
|  | 21 | Pastă abrazivă de culoare roză şi miros plăcut p/u şlefuirea suprafeţelor dentare după înlăturarea tartrului dentar, înlăturarea petelor de tutun şi alimente. |  |  |  | Pastă cu particole de zirconiu+praf de siliciu, nu cauzează eroziunea smaltului. Ambalaj recipient (borcanaș) 45 gr. |  |  |  |  |
|  | 22 | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil pentru restaurări clasa I, II, III,V, și liner. |  |  |  | Compozit fluid hibrid fotopolimerizabil cu vascozitate ridicata,umplutura HDR prepolimerizata, cu tehnologia nanoparticulelor de silicat, sticla de fluoro-alumino-silicat, contractie la priza foarte mică, Prezentare seringa 1.3 g / 0.8 ml |  |  |  |  |
|  | 23 | Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi |  |  |  | Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adînci și subțiri |  |  |  |  |
|  | 24 | Compozit fluid fotopolimerizabil pentru restaurări dentare estetice clasa I-V |  |  |  | Seringă 2,7gr., pentru restaurări frontale estetice; Culori-A1,A2,A3, 3,5,A4 KA6,B1,B2,XW,A2D,A3D,W. Componență: conținut de micriumplutură de ceramică plastică 76%, umplutură de submicroni, rezistență la compresiune 373 Mpa , radioopacitate 140% AL |  |  |  |  |
|  | 25 | Compozit de creștere de Bonturi pînă la 9mm, duritate347 mPa. |  |  |  | Seringă 4,4gr.Poate fi utilizat ca obturație fluidă în cavități molare. Culoare universală. |  |  |  |  |
|  | 26 | Compozit cu dublă polimerizare fluid pentru creștere bonturi si fixarea pivoților pe canal. |  |  |  | Umplutură de 74 WT % (52% volum), radioopac bicomponent cu sistema automat de malaxare.Pentru restaurări din canale adînci și subțiri |  |  |  |  |
|  | 27 | Sigelant de canal pe bază de minerale |  |  |  | Recipient cu pulbere - 15 g și 35 x doză de unică folosință cu lichid (0,20 ml). Obturare de canal definitivă , adeziune înaltă la dentină și conurile de gutapercă fără rășină – obținută din silicat de calciu pur și fără monomer – asigurând contracție de priză zero |  |  |  |  |
|  | 28 | Biodentină |  |  |  | Substitut de dentină bioactiv pentru restaurare permanentă a dentinei, tratamentul endodontic în perforații la nivelul rădăcinii sau furcației, resorbții interne/externe, apexificări, obturație retrogradă, radiopacitate înaltă . Prezentare set: 15 x capsulă + 15 x doză lichid, de unică folosință |  |  |  |  |
|  | 29 | Gel de albire dentară |  |  |  | Compoziție : Nitrat de potasiu și fluor de min 35% Prezentare : 2 seringi comunicative |  |  |  |  |
|  | 30 | Digă lichidă |  |  |  | Seringă 1.2 ml |  |  |  |  |
|  | 31 | Pastile antiseptice pt clătirea cavității bucale |  |  |  | Pastile efervescente arome și nuanțe diverse(mentă portocală vanilie lamie) Componența: Natriu benzoat, mentol, timol coloranți si aromatizatori Prezentare 1000 comprimate in flacon |  |  |  |  |
|  | 32 | Aplicatoare |  |  |  | Ambalaj cutie min. 100 buc marimea 1;2 |  |  |  |  |
|  | 33 | Ciment dublu polimerizare , autogravant pentru fixare pivoti , coroane |  |  |  | Ciment bicomponent pe bază de rășină, tip pastă, cu polimerizare dublă, autodemineralizant și autoadeziv. Seringă automix 8 g, 10 vârfuri mixare fine + aplicatoare intraorale, 10 vârfuri mixare extrafine + aplicatoare intraorale |  |  |  |  |
|  | 34 | Matrici transparente |  |  |  | pentru reconstrucții frontale (25 buc/cut) |  |  |  |  |
|  | 35 | Matrici metalice |  |  |  | pentru reconstrucția punctului de contact premolari și molari (20 buc/cutie) |  |  |  |  |
|  | 36 | Clește pentru prins cleme digă |  |  |  | Clește tip White din oțel inoxidabil |  |  |  |  |
|  | 37 | Apex locator |  |  |  | Alarma sonora ;Calibrare automata;Marja de eroare de 0.1 mm;Sensibilitate de 0.1 mm, cu alimentare de la retea electrică |  |  |  |  |
|  | 38 | Pensule pentru modelarea compozitului |  |  |  | Nr.3, 4,5,6 Miner plastic/cauciuc |  |  |  |  |
|  | 39 | Matrice transparente |  |  |  | Material: Lavsan/polyster Ambalată în dispenser |  |  |  |  |
|  | 40 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 02 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100% |  |  |  |  |
|  | 41 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 04 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100% |  |  |  |  |
|  | 42 | Absorbante pe canal marcate milimetric, conicitate 06 |  |  |  | nr.20,25,30 pentru uscarea canalelor radiculare - marcaj cu grad de claritate - 100% |  |  |  |  |
|  | 43 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 02 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100% |  |  |  |  |
|  | 44 | Conuri gutapercă marcate milimetric, conicitate 04 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100% |  |  |  |  |
|  | 45 | Conuri gutapercă marcate milimetric , conicitate 06 |  |  |  | nr.15,20,25,30,asortată - marcaj cu grad de claritate - 100% |  |  |  |  |
|  | 46 | Riglă endodontică |  |  |  | 32 graduări de măsurări de la 12 la - 27.5 mm. Material- plastic |  |  |  |  |
|  | 47 | Cleme digă fără aripioare |  |  |  | Metal inoxidabil , set minim 8 buc , tip clemă pentru fiecare dinte |  |  |  |  |
|  | 48 | Clește perforator diga |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | Ramă pentru diga |  |  |  | 110 x110 mm |  |  |  |  |
|  | 50 | Ștripse abrazive |  |  |  | din poliester flexibile, acoperite cu particole de aluminiu oxid, 3 marimi |  |  |  |  |
|  | 51 | Polipante pt lustruirea obturațiilor /gume polire |  |  |  | Polipante din cauciuc flexibil, diverse forme ( cupă con invers sferic , flacără., disc etc) culoare alba |  |  |  |  |
|  | 52 | Perii circulare pentru lustruit obturații și periaj profesional |  |  |  | P-u periaj professional, cu perii de nylon indicate în periajul professional cu pastă profilactică p-u suprafeţele dentare, diverse culori |  |  |  |  |
|  | 53 | Sistem matrice anatomice + inele de fixare |  |  |  | Prezentare: set 3 inele(diverse mărimi), acoperire branșe silicon «Soft-Face™», matrice anatomice asortate - 80 buc, pini interdentali asortați - 70 buc, clește fixator inele - 1 buc |  |  |  |  |
|  | 54 | Hîrtie de articulație |  |  |  | Se prezintă sub formă de carnet cu hirtie de articulație de culoare albastră, 10 m x 70 mm pentru înregistrarea ocluziei , grosimea 40 microni |  |  |  |  |
|  | 55 | Set asortat din pivoti de titan |  |  |  | set 60 buc + cheiță diverse mărimi în set |  |  |  |  |
|  | 56 | Cofferdam ,digă de cauciuc pentru izolarea dintelui din cavitate bucală |  |  |  | 152 X 152 nr36 thin; medium |  |  |  |  |
|  | 57 | Optragate - retractor buze și obraji, izolare cimp de lucru |  |  |  | Sistem de izolare a cimpului de lucru, cauciuc flexibil tridimensional, latex-free, marime REGULAR, Small |  |  |  |  |
|  | 58 | Instrument rotativ NiTi |  |  |  | Endofailuri cu flexibilitate avansată, SC-PRO Niti files gold memory control, #15 #20 #25 #30 #35 Lungime 31mm 25mm, Prezentare 6 buc /cutie asortate ( mărimi: 12/17; 02/12; 02/16; 05/18; 06/25; 04/35) |  |  |  |  |
|  | 59 | Aparat pentru profilaxie cu bicarbonat AIR FLOW |  |  |  | Montare pe traseul de turbina (furtunul aer-apă 4 iesiri-midwest)Putere Air flow : 2g-3g/min, prevăzut cu sistem de blocare a refluxului |  |  |  |  |
|  | 60 | Pudra cu bicarbonat de sodiu pentru AIR FLOW |  |  |  | Prezentare : flacon 300 gr. pulbere profilactica fina, contine particule sferice pe baza de calciu |  |  |  |  |
|  | 61 | Piese contraunghi pt micromotor electric |  |  |  | Irigare interna 40000r-min cu push button |  |  |  |  |
|  | 62 | Piese turbine pneumatică cu patru iesiri |  |  |  | Piesă de mină,fibră optică, corp aliaj titan, Conectare M-4, push button, 4 orificii pentru racire, preiunea aerului 0.25-0.30 mPA, viteza 300000 rotatii, lumină alba LED |  |  |  |  |
|  | 63 | Piese dreaptă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | Sprei lubrifiant |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Instrument endodontic asortat flexofile Nr. 6/set |  |  |  | k-files, Mărimi: 06,08,10,12,15 file pentru canale curbe, rezistente la torsiune |  |  |  |  |
|  | 66 | Instrument endodontic (ultrasonic) nr.6 |  |  |  | U-files Nr.20.25.30, pentru lărgirea canalului, înlăturarea țesuturilor necrotizate din cavitate |  |  |  |  |
|  | 67 | Tirnerv- instrument endodontic(pulpoextractor) |  |  |  | P-u îndepărtarea pulpei dentare din canale radiculare |  |  |  |  |
|  | 68 | Oglindă stomatologică |  |  |  | concavă |  |  |  |  |
|  | 69 | Piesă de mină detartraj (cu fir) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | Tipse lungi ultrasunet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | Set tipse ultrasonice pentru inlăturarea failurilor fracturate din canalul radicular |  |  |  | Adaptabile la piesa Woodpaker |  |  |  |  |
|  | 72 | Endochak |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | Dispozitiv pentru obturarea canalelor radiculare cu guttaperca caldă |  |  |  | Sistem pentru obturarea 3D a canalelor radiculare |  |  |  |  |
|  | 74 | Ață pentru diga coferdam |  |  |  | Prezentare: bobina 50 m |  |  |  |  |
|  | 75 | Ață dentară |  |  |  | Prezentare: dispenser 50 m |  |  |  |  |
|  | 76 | Soluţie anestetică injectabilă -1/100 000, 1,7ml – 1 carpulă |  |  |  | Conţine Substanța activă Articaină, vasoconstrictor 1,7ml* 1 carpulă cutia 50 carpule |  |  |  |  |
|  | 77 | Soluţie anestetică injectabilă -1/200 000, 1,7ml – 1 carpulă |  |  |  | Conţine Substanța activă Articaină, vasoconstrictor 1,7ml* 1 carpulă cutia 50 carpule |  |  |  |  |
|  | 78 | Soluţie anestetică injectabilă fără vasoconstrictor 1,7ml - 1 carpulă |  |  |  | Concentraţia substanţei active 3%, Mepivacain Nr. 50 |  |  |  |  |
|  | 79 | Pansament alveolar univrsal hemostatic |  |  |  | Compoziție: Penghawar djambi, eugenol, laurilsulfat de sodiu, carbonat de calciu, aroma de mentă. Proprietăți : pastă pentru pansament alveolar în caz de alveolite uscate sau după extracții dentare dificile/traumatice. |  |  |  |  |
|  | 80 | Pansament alveolar universal hemostatic standart |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | Gel pentru coagulare momentană |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | Material de sutură plagi de neylon și polipropilenă 4.0 cu ac atraumatic 1/2 sau 3/8 |  |  |  | Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm , forma acului triunghiular |  |  |  |  |
|  | 83 | Material de sutură plagi de neylon și polipropilenă 5.0 cu ac atraumatic 1/2 sau 3/8 |  |  |  | Nerezorbabil, cu ac atraumatic L 75 cm forma acului triunghiular |  |  |  |  |
|  | 84 | Material de sutură plagi polyglicolic 4.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8 |  |  |  | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular |  |  |  |  |
|  | 85 | Material de sutură plagi polyglicolic 5.0 cu ac traumatic 1/2 sau 3/8 |  |  |  | Rezorbabil, L 75 cm forma acului triunghiular |  |  |  |  |
|  | 86 | Portace |  |  |  | Aliaj dur, inox. Dimensiuni12 cm, 15cm |  |  |  |  |
|  | 87 | Foarfece chirurgical stomatologic |  |  |  | Aliaj dur, inox. Nr.12 cm, 14cm, mici incovoiate |  |  |  |  |
|  | 88 | Miner pentru bisturiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 | Lame pentru bisturiu nr. 10; 12; 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 | Burete hemostatic |  |  |  | Burete universal hemostatic-gelatina 80 x50x10 mm - Cutia contine 20 buc |  |  |  |  |
|  | 91 | Burete hemostatic |  |  |  | Bureți hemostatici sterli din colagen total rezorbabil, un burete (14mm x 7mm x 7mm) de culoare brună conține Gelatină întarită -9,5mg și Coloid de Argint (Colargol)-0,5mg. Cutia conține N50 de bureți. |  |  |  |  |
|  | 92 | Burete hemostatic |  |  |  | Bureți hemostatici sterli din colagen total rezorbabil, un burete (1x1x1cm) |  |  |  |  |
|  | 93 | Cleşte de extracţie în asortiment |  |  |  | Inox aliaj dur |  |  |  |  |
|  | 94 | Elevator pentru extracții cu virf drept nr.3,4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 | Aspiratoare de salivă chirurgical |  |  |  | Aspiratoare chirurgicale autoclavabile cu virf de 3mm-5mm metalice, inox |  |  |  |  |
|  | 96 | Aspiratoare de salivă chirurgical flexibil |  |  |  | Diametrul vârfului: 2.5mm și 3.0mm. |  |  |  |  |
|  | 97 | Pensete atraumatice anatomice paradontale |  |  |  | 12-16 cm |  |  |  |  |
|  | 98 | Decolatoare mucogingivale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 | Freză pilot |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | Bisturiu |  |  |  | 1 cutie - 100 buc; marimi 15;15c; 15b |  |  |  |  |
|  | 101 | Bol pentru os |  |  |  | Ceașcă Petri mică pentru colectarea osului autogen - 1 buc |  |  |  |  |
|  | 102 | Eprubete pentru centrifuga PRF |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | Set chirurgical steril de unică folosință |  |  |  | Set conține: halat pt medic, cimp steril pt pacient si suprafata mesei |  |  |  |  |
|  | 104 | Freze pentru osteotomii |  |  |  | Extradure si diamantate, sferice cu diametrul 2mm, 3mm |  |  |  |  |
|  | 105 | Pensete chirurgicale cu pinten |  |  |  | 12 cm-16 cm |  |  |  |  |
|  | 106 | Pini pentru osteosinteza cu filet |  |  |  | Pini pentru osteosinteza cu filet si cap rotund 5mm, 10mm |  |  |  |  |
|  | 107 | Implanti dentari cu suprafața SLA |  |  |  | Implanti dentari cu suprafața SLA sau Hidroxid de calciu, cu insertie conica 11grade, 3.5/10 |  |  |  |  |
|  | 108 | Implanti dentari cu suprafața SLA |  |  |  | Implanti dentari cu suprafața SLA sau Hidroxid de calciu, cu insertie conica 11grade, 3.5/11.5 |  |  |  |  |
|  | 109 | Implanti dentari cu suprafața SLA |  |  |  | Implanti dentari cu suprafața SLA sau Hidroxid de calciu, cu insertie conica 11grade, 4.0/10 |  |  |  |  |
|  | 110 | Implanti dentari cu suprafața SLA |  |  |  | Implanti dentari cu suprafața SLA sau Hidroxid de calciu, cu insertie conica 11grade, 4.0/11.5 |  |  |  |  |
|  | 111 | Implanti dentari cu suprafața SLA |  |  |  | Implanti dentari cu suprafața SLA sau Hidroxid de calciu, cu insertie conica 11grade, 5.0/8.5 |  |  |  |  |
|  | 112 | Implanti dentari cu suprafața SLA |  |  |  | Implanti dentari cu suprafața SLA sau Hidroxid de calciu, cu insertie conica 11grade, 5.0/10 |  |  |  |  |
|  | 113 | Implanti dentari cu suprafața SLA |  |  |  | Implanti dentari cu suprafața SLA sau Hidroxid de calciu, cu insertie conica 11grade, 5.5/8.5 |  |  |  |  |
|  | 114 | Implanti dentari cu suprafața SLA |  |  |  | Implanti dentari cu suprafața SLA sau Hidroxid de calciu, cu insertie conica 11grade, 5.5/10 |  |  |  |  |
|  | 115 | Implanti dentari cu suprafața SLA |  |  |  | Implanti dentari cu suprafața SLA sau Hidroxid de calciu, cu insertie conica 11grade, 5.5/11.5 |  |  |  |  |
|  | 116 | Piesa p/u fiziodispenser |  |  |  | Piesa chirurgicală cu suport pentru irigator fara LED 1:1 material de confectionare titan sau otel inoxidabil |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |