| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare din cadrul “Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOTUL 1 Verificare diafragme de măsurare din cadrul sistemelor de evidență comercială și tehnologică apă potabilă, apă tehnică, gaze naturale, apă de rețea-agent termic |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 diafragme DN300 |  |  |  | Conform caietului de sarcini |  |  |  |
| 1.2 diafragme DN400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 diafragme DN500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 *diafragme DN800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 *diafragme DN900 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 Verificare metrologică/etalonare mijloace de măsurare a mărimilor mase |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1*aparate de cântărit cu funcționare neautomată pînă la 20kg (tip PH-10Ц12У, PH-10Ц13У), cl.III |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 *aparate de cântărit cu funcționare neautomată pînă la 500kg (tip PП-100Ш13, PП-150Ц13Т, PП-500Ш13У, BS-15/30D1.3, BS-6/15 D1.3, BT4014-500Ш, УЦК-400/750-10-0,2, BX-100 D1.3), cl.III |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3*aparate de cântărit cu funcționare neautomată 1000 kg (tip BT4014-1Ш) cl.III |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4*aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BXN-3D1.3K(cîntar de macara 3000kg) cl.III |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5*aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip BXN-5D1.3K(cîntar de macara 5000kg) cl.III |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6*balanță de laborator tip PS1000.R2 RADWAG |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7*balanță de laborator tip AS 220.X2 RADWAG |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8*balanță de laborator tip SB12001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 Set greutăți G-2-210, cl.F1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 Set greutăți G-4-1111,10, cl.M1 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 Verificare metrologică mijloace de măsurare a volumului |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1*Distribuitoare de petrol |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 4 Verificare metrologică mijloace de măsurare presiuni |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1*Manometer/manovacummetre (tip ОБМ, МП4-У, МТП-160, МПTИ, МВТП-160, TM-2, DM-05, МП-100, MT, ș.a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2*Manometre cu contacte electrice (tip ЭКМ, ВЭ-1бРб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Manometre de oxigen |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale (tip Medline, Адьютор) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 5 Verificare metrologică/etalonare mijloace de măsurare mărimi termice |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1*punți automate-potențiometre |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 termometre de sticla cu lichid (tip TTM, ТЛ-2, TT, КШ14/23) 0..1000C |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 termometre de sticla cu lichid (tip ТЛ-2) 0..1500C |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 termometre de sticla cu lichid (tip ТЛ-3) 0..4000C |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 termometre de sticla cu lichid (tip ТЛ-19, ТТЖ-М) 0..500C |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 termometre de sticla cu lichid (tip ТН3) -35..500C |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 termometre de sticla cu lichid (tip ТН1-1) 0..1700C |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 termometre de sticla cu lichid (tip ТН3-1) 0..600C |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 termometre de sticla cu lichid (tip 1-Б) 0..2500C |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 higrometru psihrometric (tip ВИТ-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 psihrometru prin aspirație tip MB-4M (cu 2 termometre) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12*Dulap de uscat (tip BOV-T50F) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 6 Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi geometrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 riglă pentru măsurarea nivelului în rezervoare tip МШТм-3,5 (tijă metrică) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 micrometru mecanic tip MK cu calibru de instalare (250...275mm), (400...500mm), (0...25mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 șubler v.d 0,1mm tip ЩЦ-I (0...125mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 șubler v.d 0,05mm tip ЩЦ-II (0...150mm) (0...250mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 riglă gradată de măsurat metalică cu 2 scări (0...300mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 echer 160х100 (900) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 ruletă de măsurare 0-5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 ruletă de măsurare 0-10m |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 7 Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi fizico-chimice |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Luxmetru LM9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 8 Verificare metrologică a mijloacelor de măsurare frecvență și timp |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Cronometre (СОП, СОС пр-2b-200) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 9 Verificare tehnică mijloace de măsurare mărimi electromagnetice (kilovoltmetre din componența instalaţiilor de străpungere) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1*kilovoltmetru tip M903M/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2*kilovoltmetru tip M42304 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3*kilovoltmetru tip AB-20-0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4*kilovoltmetru tip Э378 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5*kilovoltmetru tip М903 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 10 Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi electromagnetice |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 aparat pentru măsurarea circuitului fază zero (tip M417) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________