Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Obiectul achiziției  REAGENŢI, ACCESORII ŞI CONSUMABILE DE LABORATOR 2025

(se indică obiectul achiziţiei)

CPV-33600000-6

1. Denumirea autorităţii contractante       IMSP Spitalul Raional Rîșcani

2. IDNO-1003602150754_

3. Adresa-or.Rîșcani,str.Nicolae Testemițanu 6

4. Numărul de telefon/fax - 0256-22448

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante -srriscani@ms.md; http:srriscani.md.

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP. srriscani@ms.md; http:srriscani.md.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție Publică,prestarea serviciilor de recuperarea sănătății.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

LOTUL I  Reagenţi şi accesorii pentru analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M, producător Elitech Group (Vital Scientific), Olanda, Nr. S/N:17-7520, de tip închis(in conformitate cu ordinul MS RM Nr.374 05.05.2014 anexa nr.17

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ALAT 4+1 SL, set, R (5 x 125 mL) | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.2 | ASAT 4+1 SL, set, R (5 x 125 mL) | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.3 | Albumina, set, R (2 x 125 mL) | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.4 | Creatinina Jaffe, set R (2 x 125 mL), cu standard | set | 7 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.5 | Proteina totală serum (Biuret), set, R (2 x 125 mL) | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.6 | Trigliceride SL, set, R (6 x 100 mL), cu standard | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.7 | Amilaza SL, set, R (2 x 50 mL) | set | 12 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.8 | Glucoza PAP SL, set, R (4 x 250 mL), cu standard | set | 5 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.9 | Urea UV SL, set, R (5 x 125 mL), cu standard | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.10 | Acid uric Mono SL, set, R (6 x 100 mL), cu standard | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.11 | Colesterol SL, set, R (4 x 250 mL), cu standard | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.12 | LDL colesterol, set (112 mL), R1(4x21mL), R2(2x14mL) cu calibrator inclus pentru fiecare set | set | 6 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.13 | Soluție pentru sistem (System Solution for ELITECH Clinical Systems Analyzers), 1L | litri | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.14 | Multicalibrator universal pentru biochimie bazat pe ser uman (ELICAL 2), set 4 x 3 ml | set | 3 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.15 | Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel I, (ELITROL I), set 10 x 5 ml | set | 4 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.16 | Hemoglobina glicozilată (HbA1c), set, R (1x32ml) | set | 10 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.17 | Hemoglobina glicozilată (HbA1c), set, Calibrator (4x0,5ml) | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.18 | Hemoglobina glicozilată (HbA1c), set, Control nivel scăzut (L) și nivel patologic înalt (H) (4x0,5ml) | set | 2 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.19 | Fier (IRON) Ferrene, set, R (2x125ml), cu standard | set | 1 | Compatibil cu analizatorul biochimic automat SELECTRA PRO M |  |
| 1.20 | Rotor cuveta set ( 3 rotori in set) pentru PRO M. | set | 2 | Rotor cuveta cu 3 rotori in set pentru PRO M |  |
| Valoarea estimativă pe lot fara TVA |  |  |  |  | 79492 |

LOTUL II. Reagenţi, consumable și material de control pentru analizatorul hematologic automat 5 diff  Minday BC 5150 (sistem închis)  Ord.MS nr.374 din 05.05.14

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | M-52 Diluent set 1x20 lit | set | 17 | Compatibil cu analizatorul hematologic automat 5 diff Minday BC 5150 |  |
| 2.2 | M-52 DIFF Lyse set 4x500 ml | set | 7 | Compatibil cu analizatorul hematologic automat 5 diff Minday BC 5150 |  |
| 2.3 | M-52 LH Lyse set 4 x100ml . | set | 7 | Compatibil cu analizatorul hematologic automat 5 diff Minday BC 5150 |  |
| 2.4 | Probe cleanser fl. 1x50 ml | set | 12 | Compatibil cu analizatorul hematologic automat 5 diff Minday BC 5150 |  |
| 2.5 | Material de control hematologic set 9 (3 fl.x 3 ml) | set | 6 | Compatibil cu analizatorul hematologic automat 5 diff Minday BC 5150 |  |
| Valoarea estimativă pe lot fara TVA |  |  |  |  | 96248,12 |

Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE,  certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului,  Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,  Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.

LOTUL III.  Reagenţi și material de control pentru analizatorul hematologic semiautomat Cell- Dyn Emerald, Abbott USA (in conformitate cu ordinul MS Nr.374 05.05.2014 anexa nr.17)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | EMERALD DILUENT RGT 10l | unit | 10 | Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat Cell-Dyn Emerald. |  |
| 3.2 | EMERALD CLEANER RGT 960 ml | unit | 20 | Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat Cell-Dyn Emerald. |  |
| 3.3 | EMERALD HGB LYZE RGT 960 ml | unit | 1 | Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat Cell-Dyn Emerald. |  |
| 3.4 | Set de control (L,N,H)3flx2,5ml | set | 2 | Compatibil cu analizatorul hematologic semiautomat Cell-Dyn Emerald. |  |
| 3.5 | Chit de mentenanță anual pemtru analizatorul hematologic semiautomat Cell-Dyn Emerald | Buc. | 1 | Chit de mentenanță anual pemtru analizatorul hematologic semiautomat Cell-Dyn Emerald |  |
| Valoarea estimativă pe lot fara TVA |  |  |  |  | 52500 |

LOTUL IV.  Reagenţi și materiale de control pentru analizatorul imunologic Getein 1100 Biotech, INC, China de tip inchis(în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014 anexa nr.17)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | D-dimeri pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | tes | 50 | D-dimeri pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Set 25 teste |  |
| 4.2 | cTroponinI pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | test | 50 | CTroponinI pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Set 25 teste |  |
| 4.3 | CRP pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | test | 25 | CRP pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Set 25 teste |  |
| 4.4 | NT pro BNP pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ | test | 25 | CRP pentru analizatorul imunologic Getein 1100 test cantitativ. Set 25 teste |  |
| 4.5 | D-dimeri control compatibil cu analizatorul Getein 1100 | set | 1 | D-dimeri control în 3 nivele pentru analizatorul imunologic Getein 1100 |  |
| 4.6 | cTroponinI control compatibil cu analizatorul Getein 1100 | set | 1 | cTroponinI control compatibil cu analizatorul imunologic Getein 1100 |  |
| Valoarea estimativă pe lot fara TVA |  |  |  |  | 14300 |

LOTUL V. Reagenţi și material de control pentru Analizatorul MISSION U 120 Smart, ACON Laboratories, INC, USA  de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014 anexa nr.17)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Teste pentru determinarea parametrilor biochimici în urină (leucocite, nitriţi, urobilinohen, proteina, pH, blood, densitate relativă, corpi cetonici, bilirubină, glucoză, acid ascorbic) (cutia 100 teste) compatibil cu MISSION U 120 Smart. | buc | 100 | Flacoane cu 100 teste fiecare, a câte 11 parametri specificaţi |  |
| 5.2 | Lichide de control în 2 nivele (patologic şi normal) (2flx10ml) | set | 2 | Set de etalonare standard a controalelor în 2 nivele: patologic şi normal (2flx10ml) |  |
| Valoarea estimativă pe lot fara TVA |  |  |  |  | 16800 |

LOTUL VI. Reagenţi, calibratori, materialelor de control și consumabile pentru Analizatorul de hemostază / coagulometru TECO Gmb H,Germania  Coatron X Pro  de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014 anexa nr.17)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Set pentru determinarea timpului de protombin (PT) leofilizat,ambalaj 10flx4ml (set-800 teste) | set | 12 | Ambalaj 10flx4ml (set-800 teste) |  |
| 6.2 | Set pentru determinarea fibrinogenului (FIB), leofilizat ambalaj 10flx2ml (set-800 teste) | set | 2 | Ambalaj 10flx2ml (set-800 teste) |  |
| 6.3 | IBS buffer pentru fibrinogen, 1 flacon (125 ml) | set | 4 | 1flx125ml |  |
| 6.4 | Plasmă de control normală cu 7 parametri: APTT, PT, INR, PT Quick, TT, Fibrinogen Ambalaj 1ml | set | 6 | Ambalaj 10flx1ml |  |
| 6.5 | Cuve pentru analizatorul Coatron X Pro cu cod de bare de la producător | buc. | 4000 | Cuve pentru analizatorul Coatron X Pro cu cod de bare de la producător, ambalaj 500 bucăți. |  |
| Valoarea estimativă pe lot fara TVA |  |  |  |  | 32850 |

LOTUL VII. Express teste diagnostice (în conformitate cu ordinul Nr.701 din 18.10.2010 anexa nr.2)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Test card HCV antibody | test | 200 |  |  |
| 7.2 | Test-card HBsAg | test | 200 |  |  |
| 7.3 | Test-card Hbcore | test | 200 |  |  |
| 7.4 | Test-card H.Pylori Ab | test | 100 |  |  |
| Valoarea estimativă pe lot fara TVA |  |  |  |  | 5455 |
| Valoarea estimativă totală fara TVA 297645,12 |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate -Vînzătorul se obligă să livreze bunurile  în termen de pînă la  10 - (zece) zile  calendaristice din data  semnării contractului și primirii comenzii, cu transportul Furnizorului,pe adresa:or.Rîșcani,str.Nicolae Testemițanu 6.

11. Termenul de valabilitate a contractului-31.12.2025

12.Metoda și condițiile de plată:Achitarea va fi efectuată în termen de pînă la  10- (zece) zile  calendaristice de la livrare și prezentarea facturii utilizînd sistemul e-facturare.

13. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de prticipare (Conform Documentației Standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021) | confirmat prin ștampila și sеmnăturа persoanei autorizate al ofertantului | obligatoriu |
|  | Declarația privind valabilitatea ofertei | confirmat prin aplicarea semnaturii electronice*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu |
|  | Certificat de Înregistrare/Extras din Registrul de Stat | Copie- confirmat prin ștampila și sеmnăturа persoanei autorizate a ofertantului (se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | obligatoriu |
|  | Specificația tehnică Anexa 22 și specificația de preț Anexa 23 (Conform Documentației Standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţ elor nr. 115 din 15.09.2021) | confirmat prin ștampila și sеmnăturа persoanei autorizate al ofertantului(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | obligatoriu |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie, confirmată prin semnătura și ștampila participantului(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | obligatoriu |
|  | Demonstrarea conformității bunurilor ofertate | Certificat de conformitate, confirmat prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului. (se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | obligatoriu |
|  | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi /sau spălare de bani | Original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | obligatoriu |

14. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) -nu se aplică.

15.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)- nu se aplică.__________________________________________________________________

16. Ofertele se prezintă în valută-lei MD

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului___ preţul cel mai scăzut și corespunderea parametrilor solicitați;

18. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | nu se aplică |  |
| 2. |  |  |

19. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)__ Informația o găsiți în SIA RSAP ______

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare__ Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor-30 zile

22. Locul deschiderii ofertelor- SIA ,,RSAP”

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare- Limba română .

24. Alte informaţii relevante_________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru __________________Revencu Maxim_.