	Directia generala pentru protectia drepturilor copilului (DGPDC), sediu Lazo 27/1
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Servicii de reparatii curente
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Reparatia 

	
	
	

	
	
	1.1. Demontari

	
	
	

	1
	RpCP45D


	Demontarea grilelor metalice la geamuri 

	kg
	55,0000

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	1,1000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0440

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0550

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1650

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,2750

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti 

	m2
	22,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,1000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2200

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 

	m2
	4,9800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0458

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0458

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi) 

	m2
	9,4900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,9929

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,9929

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti 

	m2
	55,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,2500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,7500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5500

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	1.2. Timplaria

	
	
	

	6
	CK57D


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 

	m2
	4,9800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,5228

	
	2030112931108
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)
	m2
	4,9800

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	32,3700

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	7,9182

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	8,1174

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	2,5398

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,6125

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1434

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,7968

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,5174

	
	
	Total
	
	
	

	7
	CK03A


	Usi din MDFL, inclusiv tocurile, perforat interioare intr-un canat, pe captuseli , balamale ascunse, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m 

	m2
	5,0400

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,4088

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,4032

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2600

	
	2030112930000-1
	Usi interioare din MDF
	m2
	5,0400

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,4284

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	2,2680

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	1,1088

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1008

	
	
	Total
	
	
	

	8
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv--Culoarea se va coordona cu benefeciarul. Grosime tabla de otel 1.5 mm;  Numarul balamalelor 3; Dimensiunea  2.10x0.9cm-1 buc; 2.10x1.22m-1 buc 

	m2
	4,4500

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	15,7530

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7800

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,8455

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,2015

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	4,4500

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2460

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,6230

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,2300

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0222

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,2250

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	3,1150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0044

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0890

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplaria
	            
	

	 
	
	1.3. Tavan

	
	
	

	9
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	62,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,3000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	127,1000

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	248,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	65,1000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9300

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	1.4. Pereti 

	
	
	

	10
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	98,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,9400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	14,7000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,9000

	
	
	Total
	
	
	

	11
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	5,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,4300

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,5000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	73,0500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0560

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3950

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1480

	
	
	Total
	
	
	

	12
	CK18C


	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane 

	m
	37,3400

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	9,7084

	
	2743123549025
	Coltare din aluminiu
	m
	39,2070

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9335

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0373

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	224,0400

	
	
	Total
	
	
	

	13
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	98,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	19,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	107,8000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	14,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0294

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 

	m2
	98,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	44,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,8000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	103,3802

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0980

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0980

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	98,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,9400

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	14,7000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,9000

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul 

	m2
	98,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	53,9000

	
	2430116103800
	Vopsea latex
	kg
	39,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,8800

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	49,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1960

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau analog,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor 

	m2
	98,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	53,9000

	
	24301161038001
	Lac Brio sau similar
	kg
	39,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	5,8800

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	49,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,9000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1960

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti 
	            
	

	 
	
	1.5. Pardoseli

	
	
	

	18
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat, GROSIMEA 12 mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
Materiale marunte (cuie)=1,0100


	m2
	62,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	71,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,3000

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	65,7510

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	65,7510

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	56,3580

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,8600

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardoseli
	            
	

	 
	
	1.6. Pardosele exterioare

	
	
	

	19
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" sau analog intr-un strat,  la pardosele 

	m2
	15,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,1000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	6,2250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,7500

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	15,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,4950

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	195,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat 

	m2
	15,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,1000

	
	24302261010101
	Grund cu cuart "Betohgpuht"sau analog 
	kg
	6,2250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,7500

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 

	m2
	15,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	чел-ч
	39,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	чел-ч
	4,3500

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	15,4500

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	60,7500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	4,5000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	300,0000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	13,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6750

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1800

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CG18A1


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp 

	m
	19,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	17,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	38,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1140

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0950

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0285

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	19,3800

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	1,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1900

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosele exterioare
	            
	

	 
	
	1.7. Fatada

	
	
	

	24
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	8,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	84,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0560

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,1920

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0320

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0640

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	24,0000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,8800

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	9,9600

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2000

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CN11A


	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent 

	m2
	24,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,8000

	
	2430116104070
	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici
	kg
	15,3600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,2000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	12,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0720

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Fatada
	            
	

	 
	
	1.8. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  

	
	
	

	27
	RpSC24A1


	Montarea vasului pentru closet pentru copii, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10,2000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	2,0806

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC
	buc
	2,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,0600

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,0600

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,0600

	
	
	Total
	
	
	

	28
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,6000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2875274203500
	Consola pt.sustinere din fonta
	buc
	4,0800

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0400

	
	
	Total
	
	
	

	29
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,0000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total
	
	
	

	30
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8800

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	4,0800

	
	
	Total
	
	
	

	31
	RpSA20B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	8,1600

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	5,6000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	3,6000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,8000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	8,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0480

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0160

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,3352

	
	
	Total
	
	
	

	32
	IC38A


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6000

	
	28752741101028
	Piesa de racordare COT
	buc
	4,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0240

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0600

	
	
	Total
	
	
	

	33
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" 

	buc
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,0400

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	8,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0400

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	2,4800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0096

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	            
	

	 
	
	1.9. Lucrari diverse

	
	
	

	34
	TsH92B


	Incarcarea in auto materialului demontat 

	t
	8,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8800

	
	
	Total
	
	
	

	35
	TrB05A2-1


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m 

	t
	8,0000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,4000

	
	
	Total
	
	
	

	36
	TsI50C5


	Transportarea materialului demontat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km 

	t
	8,0000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	3,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Reparatia 
	            
	

	 
	
	2. Lucrarile electrice 

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrarile electrice

	
	
	

	37
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1200

	
	
	Total
	
	
	

	38
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp 

	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,1000

	
	
	Total
	
	
	

	39
	RpEE14D


	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,7600

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu exterior
	buc
	4,0000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0200

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,8000

	
	
	Total
	
	
	

	40
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp 
Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300


	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	28,9000

	
	ППВ 3х 1,5
	Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5
	m
	91,9275

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	2,6265

	
	
	Total
	
	
	

	41
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 
Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000


	m
	85,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	56,9500

	
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	95,3700

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	1,8700

	
	
	Total
	
	
	

	42
	RpEF02A


	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W 
Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200


	buc
	10,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10,9000

	
	2875274400501
	Corp de iluminat led 
	buc
	10,2000

	
	
	Total
	
	
	

	43
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5400

	
	Intrerupator
	Intrerupator manual 1 clapa
	buc
	2,0200

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000

	
	
	Total
	
	
	

	44
	RpEC07C


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[ , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	41,4400

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	64,0000

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	9,6000

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,2400

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,0240

	
	2722103107001
	Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm
	m
	144,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	68,0000

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,9200

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	1,2000

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	1,2000

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,0080

	
	
	Total
	
	
	

	45
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4800

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	
	Total
	
	
	

	46
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap,  avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj 
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100


	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	CASM
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrarile electrice 
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	47
	Pret de piata


	Tablou electric sau celula gata echipat 

	
	1,0000

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,0000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total
	
	

	
	CASM
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	Tatal
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


