| IMSP Spitalul raional Singerei. Schimbarea timlariilor | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP34B | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata intre 7 si 15 mp | m2 | 14,90 |
| 2 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp | m2 | 4,86 |
| 3 | RpCP34A | Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp | m2 | 2,42 |
| 4 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp | m2 | 15,60 |
| 5 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 8,80 |
| 6 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 8,40 |
| 7 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp | m2 | 3,23 |
| 8 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 1,90 |
| 9 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,80 |
| 10 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp | m2 | 1,90 |
| 11 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 1,35 |
| 12 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,25 |
| 13 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp | m2 | 10,00 |
| 14 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 6,00 |
| 15 | RpCP33B | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp | m2 | 5,81 |
| 16 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 3,72 |
| 17 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 3,72 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.